## 扉页
|  | 乌审旗2025年乌兰陶勒盖镇前进村供水保障 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 总说明
总 说 明
工程名称：乌审旗2025年乌兰陶勒盖镇前进村供水保障工程
一、工程概况：
本项目为乌审旗2025年乌兰陶勒盖镇前进村供水保障工程， 建设地点为内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖镇；
二、编制范围：
本项目设计报告及图纸的全部内容（详见工程量清单）。
三、编制依据：
乌审旗2025年乌兰陶勒盖镇前进村供水保障工程实施方案和设计图纸。
四、投标报价原则
1.本项目采用清单报价方式。 2.投标人必须按招标清单填报价格，计量单位、工程量主要功能及性能参数必须与招标清单一致。 3.预备费，本工程暂按41000元，招投标时不得作为竞争性费用。

## 表01 投标报价汇总表
投标报价汇总表
组号 | 分组工程名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 报价金额（元）
第一部分 建筑工程
第二部分 机电设备及安装工程
第三部分 输水管线设备及安装工程
第四部分 施工临时工程
| 基本预备费 |  |  | 41000
以上部分合计（投标总报价）

## 表02 工程量清单-建筑工程
工程量清单
组号：I |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
第一部分 建筑工程
一 | 管线
(一) | 管道敷设
1 | 土方开挖 | m³ | 52900.68
2 | 土方回填 | m³ | 52900.68
(二) | 检修阀门井Φ1200 钢砼 | 座 | 110
1 | 土方开挖 | m³ | 778.51
2 | 土方夯填 | m³ | 567.6
3 | 预制钢筋混凝土阀门井Φ1200 钢砼 | 座 | 110
4 | 砖砌井圈 |  | 62.18
5 | 混凝土井盖及井座 ( Φ800、标注饮水字样) | 套 | 110
6 | 防坠落网 | 套 | 110
(三) | 管道标示桩 100X100X1000mm 钢筋砼 | 个 | 140
(四) | 定向钻施工 | m | 89
1 | 钻导向孔 | m | 89
2 | 扩孔 | m | 89
3 | 回拖布管 | m | 89
二 | 水源工程
1 | 机械打井(打井深度为 300m) | m | 300
2 | 井管（内径 273mm 壁厚 8mm、实管） | m | 170
3 | 黏土封井(人工倒运土方) | m | 80
4 | 洗井抽水试验 | m | 300
三 | 水源井房建设
(一) | 地下部分
1 | 土方开挖(7.5X8.0m、边坡 1:0.75) | m³ | 112.82
2 | 土方回填(剩余土方就地摊平) | m³ | 75.21
3 | 混凝土垫层(C10、厚 10cm、宽1.0m) | m³ | 1.4
4 | 井口机砖砌体水源井口检查井Φ2.0m,H=2.0m | m³ | 3.38
5 | 机砖砌体井房内检查井Φ1.5m,H=1.8m | m³ | 0.76
6 | 机砖砌体地沟(0.6X1.0X4.0m) | m³ | 1.73
7 | 井房地基机砖砌体(a62-h13、a50-h13) | m³ | 2.04
8 | C25 钢筋混凝土圈梁(@12-150/4) | m³ | 0.81
9 | 钢筋制安 | t | 0.42
10 | 基础防水砂浆抹面 | m² | 112.15
11 | 井盖(Φ0.70m) | 块 | 2
(二) | 地上部分
1 | 井房(3.5mX3.5mX2.0~2.5m)乙级防盗门、断桥铝窗 0.8X0.6m、60X40方钢梁、蓝色泡沫夹芯板顶棚、内部简单装修砼地面、白灰墙面、塑扣板吊顶 | 处 | 1
| 机砖砌体（墙体厚 240mm、高 2.0m） | m³ | 27.62
| 方钢顶棚龙骨架（60×40 方钢梁） | m | 36
| 泡沫夹芯板顶棚（蓝色、2.5mm） | m² | 16.5
| 乙级防盗门（钢制、加厚型 0.9×1.8m） | 个 | 1
| 断桥铝窗（0.8×0.6m） | 个 | 1
| 砼地面 | m² | 9
| 白灰墙面（砂浆找平、白乳胶漆墙面） | m² | 28
| 其它细部工程(照明、墙角线、窗合板、吊顶等) | % | 10
2 | 院墙(机砖砌体、厚 240mm、高0.5m) | m³ | 2.82
3 | 不锈钢围栏(主柱Φ60 圆管,高1.3m,支柱 30 方管高 1.0m、横杆Φ20 圆管,主柱间距为 2.0m,支柱间距 0.15m) | m | 20.5
4 | 院内平铺机砖硬化 | m² | 47.75
5 | 方钢铁艺大门(宽 3.0m、对开、高1.8m) | 套 | 1
6 | 外墙涂料(挂网砂浆抹面、黑色背胶、真石漆面) | m² | 56
7 | 宣传牌(铜板、0.8mX0.6m) | 块 | 1
8 | 喷涂水利徽标(蓝色、50cm) | 个 | 1

## 表03工程量清单-机电安装
工程量清单
组号：Ⅱ |  |  |  | 分组名称：机电设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第二部分 机电设备及安装工程
一 | 水源井房(设备)
1 | 潜水泵(Q=20m³/h、H=81mN=7.5kW )吊泵钢丝绳等 | 台 | 1
2 | 井水输水管(钢管、DN90) | m | 55
3 | 水泵专用电缆(16mm²、三项) | m | 80
4 | 变频设备(KLC-22/1、带压力表) | 台 | 1
5 | 压力传感器(MCS-20) | 套 | 1
6 | 过流式紫外线杀菌设备(GR-UVC-240) | 套 | 1
二 | 供电设备部分
1 | 变压器(50kva) | 台 | 1
2 | 380V 低压输电线(三项四线、绝缘线、50) | m | 82
3 | 变压器配套(电线杆、支架、电闸等) | 套 | 1

## 表04 工程量清单-输水管线
工程量清单
组号：Ⅲ |  |  |  | 分组名称： 输水管线设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第三部分 输水管线设备及安装工程
一 | 管线
(一) | 管道敷设
1 | 供水主管dn75 PN0.8MPa PE100 | m | 3857
2 | 配水主管dn50PN0.8MPaPE100 | m | 9582
3 | 配水支管dn32PN1.25MPaPE100 | m | 3535
4 | 入户管道dn25PN1.25MPaPE100 | m | 1653
(二) | 管网连接附件
1 | 直接头dn75PN0.8MPaPE100 | 个 | 16
2 | 等径三通dn75X75PN0.8MPaPE100 | 个 | 8
3 | 异径三通dn75X50PN0.8MPaPE100 | 个 | 10
4 | 异径接头dn75X50PN0.8MPaPE100 | 个 | 8
5 | 90 °弯头dn75PN0.8MPaPE100 | 个 | 5
6 | 手动球阀dn75PN0.8MPaPE100 | 个 | 6
7 | 直接头dn50PN0.8MPaPE100 | 个 | 125
8 | 手动球阀dn50PN0.8MPaPE100 | 个 | 46
9 | 异径三通dn50X32PN0.8MPaPE100 | 个 | 32
10 | 异径接头dn50X32PN0.8MPaPE100 | 个 | 77
11 | 90 °弯头dn50PN0.8MPaPE100 | 个 | 20
12 | 等径三通dn50X50PN0.8MPaPE100 | 个 | 8
13 | 直接头dn32PN1.25MPaPE100 | 个 | 41
14 | 手动球阀dn32PN1.25MPaPE100 | 个 | 74
15 | 异径三通dn32X25PN1.25MPaPE100 | 个 | 55
16 | 等径三通dn32X32PN1.25MPaPE100 | 个 | 31
17 | 变径直接头dn32X25PN1.25MPaPE100 | 个 | 104
18 | 90 °弯头dn32PN1.25MPaPE100 | 个 | 53
19 | 直接头dn25PN1.25MPaPE100 | 个 | 99
20 | 手动球阀dn25PN1.25MPaPE100 | 个 | 99
21 | 90 °弯头dn25PN1.35MPaPE100 | 个 | 61
22 | 等径三通dn25X25PN1.35MPaPE100 | 个 | 89
23 | 管道 dn25 PN1.0MPaPPR | 米 | 263
24 | 手动球阀dn25PN1.25MPaPPR | 个 | 101
25 | 直接头 dn25PN1.0MPaPPR | 个 | 76
26 | dn25*3/4 内丝弯头dn25PN1.25MPaPPR | 个 | 101
27 | 水龙头 dn20PN1.25MPaPPR | 个 | 91
28 | 90 °弯头dn25PN1.25MPaPPR | 个 | 99
29 | 等径三通dn25X25PN1.25MPaPPR | 个 | 100
30 | dn32PE 转 PPR 转换接头dn32 PN1.25MPaPPR | 个 | 87
31 | dn75 哈弗接dn75PN0.8MPaPVC | 个 | 18
32 | dn50 速接dn50PN0.8MPaPVC | 个 | 16
33 | dn32 速接dn32PN1.25MPaPVC | 个 | 42
34 | dn32X25 速接dn32X25PN1.25MPaPVC | 个 | 41
35 | dn25 速接dn25PN1.25MPaPVC | 个 | 56
36 | 机械水表dn20PN1.25MPa | 个 | 91
37 | 铜制逆止阀 dn20PN1.25MPa | 个 | 91
38 | dn32*3/4 内丝dn32PN1.25MPaPE100 | 个 | 155
二 | 水源井房
1 | 法兰盘(DN50PN=1.6MPa) | 块 | 1
2 | 法兰盘(DN90PN=1.6MPa) | 块 | 3
3 | 止回阀(DN90PN=1.6MPa) | 个 | 1
4 | 检修阀(DN90PN=1.6MPa) | 个 | 2
5 | 等径三通(DN90X90PN=1.6MPa) | 个 | 1
6 | 进排气阀(DN90PN=1.6MPa) | 个 | 2
7 | 90 °变径弯头带法兰盘(DN90X50 PN=1.6MPa) | 个 | 1
8 | 钢管(DN90 PN=1.6MPa) | m | 10

## 表05 工程量清单-临时工程
工程量清单
组号：Ⅳ |  |  | 分组名称：施工临时工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
第五部分 施工临时工程
一 | 施工房屋建筑工程 | 元 | 1.5%
二 | 安全、文明生产专项措施 | 元 | 2.5%

## 表 07 工程单价计算表-价差
单价分析表
项目编号:
项目名称:
工作内容:
单 价:
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 直接费 | [5 empty] | 0
1.1 | 基本直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
（1）
（2）
1.1.3 | 机械使用费
（1）
（2）
1.2 | 其他直接费
2 | 间接费
3 | 利润
4 | 材料补差
5 | 税金
合计

## 表 08 总价承包项目分解表
总价承包项目分解表
项目编号:
项目名称:
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
合 计 元 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 表 09 分组工程报价组成表
分组工程报价组成表
单位:元
组号 | 分组工程名称 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 其它 直接费 | 间接费 | 利润 | 材料补差 | 税金 | 合计
|  |  |  | 一类 | 二、三类

## 表 10 计日工人工单价表
计日工人工单价表
编号 | 工 种 名 称 | 单价（元/工时）

## 表 11 计日工材料单价表
计日工材料单价表
编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 单价（元）

## 表 12 计日工施工机械使用费单价费
计日工施工机械使用费单价费
编号 | 施工机械名称及型号规格 | 单价（元/台时）