## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气部分
1 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号:36W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 2
2 | 030412002003 | 工厂灯 | 1.名称:防水防溅灯 2.型号:LED 防护等级IP25 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 14
3 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:插座（五孔带接地极） 2.规格:86型 3.安装方式:距地0.3m |  | 个 | 3
4 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:防潮防溅三极开关 2.规格:86型 3.安装方式:距哋1.3m |  | 个 | 1
5 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:双极开关 2.规格:86型 3.安装方式:距哋1.3m |  | 个 | 1
6 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:暗装接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86MM*86MM |  | 个 | 21
7 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.规格:400*300*200 3.安装方式:距地1.5m |  | 台 | 1
8 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP1 2.规格:800*600*2200 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢 4.安装方式:落地 |  | 台 | 1
9 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AA1 2.规格:800*600*2200 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢 4.安装方式:落地 |  | 台 | 1
10 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆YJV-3*120+2*70 |  | m | 19.62
11 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆YJV-3*4 |  | m | 6.31
12 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆WDZ-YJV-3*70+1*35 |  | m | 37.95
13 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆YJV-5*6 |  | m | 10.27
14 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV |  | m | 184.37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.规格:2.5 5.材质:铜芯
15 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV 4.规格:4.0 5.材质:铜芯 |  | m | 23.69
16 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4.0 5.材质:铜芯 |  | m | 160.19
17 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 56.73
18 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 7.87
19 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 12.79
20 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 4.45
21 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN80mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 5.17
22 | 030408004004 | 电缆槽盒 | 1.名称:镀锌钢板桥架200*100（外刷防火涂料，耐火极限2小时） 2.包括支架 |  | m | 21.03
23 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以下 |  | 个 | 4
24 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 |  | 个 | 4
25 | 030408006015 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 |  | 个 | 2
26 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱MEB |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 2.9
28 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:扁钢 3.规格:25*4 |  | m | 55.98
分部小计
自控部分
29 | 030601003011 | 变送单元仪表 | 1.名称:室外温度传感器PT100 2.型号:4-20mA DC -30℃-50℃ |  | 台 | 1
30 | 030601003016 | 变送单元仪表 | 1.名称:温度变送器4-20mA DC 2.型号:L/l=300/200mm Pt100 3.规格:0-150℃ M27*2 |  | 台 | 2
31 | 030601003017 | 变送单元仪表 | 1.名称:温度变送器4-20mA DC 2.型号:L/l=400/250mm Pt100 3.规格:0-150℃ M27*2 |  | 台 | 2
32 | 030601003014 | 变送单元仪表 | 1.名称:压力变送器 SSTC2001 0-1.6MPa OUT:4-20mA DC |  | 台 | 4
33 | 030601003015 | 变送单元仪表 | 1.名称:压力变送器 SSTC2001 0-1.6MPa OUT:4-20mA DC（机组自带，供参考） |  | 台 | 1
34 | 030601005003 | 物位检测仪表 | 1.名称:静压式液位计 FMC51 0-2.5m 4-20mA DC24V |  | 台 | 1
35 | 030601004005 | 流量仪表 | 1.名称:热量表 DN250 DCT1188R 24VDC PT1000铂电阻 Modbus协议（RS485） |  | 台 | 1
36 | 080902007001 | 流量计 | 1.名称:超声波流量计 分体式，精度等级：1.0级 DN250，PN1.6MPa，积算仪带 液晶显示盘，防护等级IP66(表面材料304不锈钢） |  | 台 | 1
37 | 030603001005 | 执行机构 | 1.名称:电动调节阀（设备配套） |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
38 | 030603001006 | 执行机构 | 1.名称:电磁阀 DN80-220V（设备配套） |  | 台 | 1
39 | 030603001007 | 执行机构 | 1.名称:电磁阀 DN80-220V |  | 台 | 1
40 | 030601001010 | 温度仪表 | 1.名称:双金属温度计 WSS-401 0-200℃ L=200mm M27*2 |  | 支 | 1
41 | 030601001013 | 温度仪表 | 1.名称:双金属温度计 WSS-401 0-150℃ L=200mm M27*2 |  | 支 | 1
42 | 030601001012 | 温度仪表 | 1.名称:双金属温度计 WSS-401 0-200℃ L=250mm M27*2 |  | 支 | 2
43 | 030601002007 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 Y-100 0-1.6MPa M20*1.5 |  | 台 | 5
44 | 030609005017 | 管缆 | 1.名称:KVV 4*1.5 |  | m | 60
45 | 030609005018 | 管缆 | 1.名称:KVVP 4*1.0 |  | m | 260
46 | 030609005019 | 管缆 | 1.名称:KVVP 5*1.0 |  | m | 40
47 | 030609005020 | 管缆 | 1.名称:KVVP 14*1.0 |  | m | 120
48 | 030609005022 | 管缆 | 1.名称:电缆终端头 4芯以下 |  | 个 | 36
49 | 030609005023 | 管缆 | 1.名称:电缆终端头 6芯以下 |  | 个 | 2
50 | 030609005024 | 管缆 | 1.名称:电缆终端头 21芯以下 |  | 个 | 4
51 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:明配 |  | m | 50
52 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架200*100（包括支架） |  | m | 40
53 | 030610001003 | 盘、箱、柜 | 1.名称:PLC控制柜 2.型号:包含PLC模块，CPU，电源，液晶显示屏，个元器件，端子排等附件 |  | 台 | 1
分部小计
暖通部分
设备部分
54 | 030225003003 | 换热器 | 1.型号:换热机组6MW 一次水温度95/60℃ 二次水 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
温度75/50℃（成套） 2.附件:板式换热器4.2MW 2台 3.附件:供暖变频循环水泵Q=420m³/h H=25m N=45KW 一用一备 4.附件:变频补水泵 Q=16m³/h H=45m N=4KW 一用一备 5.附件:配套软连接、阀门、压力表等附属设备见图纸
55 | 030225002003 | 水处理设备 | 1.名称:全自动软水器 处理水量 2.型号:单阀双罐一用一备 |  | 台 | 1
56 | 031006015003 | 水箱 | 1.材质、类型:304不锈钢水箱3000*1000*2000（h） |  | 台 | 1
57 | 030807003037 | 低压法兰阀门 | 1.名称:热计量装置 PN16 DN300 |  | 个 | 1
58 | 031003008008 | 除污器(过滤器） | 1.规格、压力等级:除污器 PN16 DN250（包括法兰） 2.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 2
分部小计
管道部分
59 | 030801001007 | 低压碳钢管 | 1.规格:无缝钢管 GB/T8163-2018 159*4.5 2.连接形式、焊接方法:电弧焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 |  | m | 2
60 | 030801001008 | 低压碳钢管 | 1.规格:无缝钢管 GB/T8163-2018 108*4.0 2.连接形式、焊接方法:电弧焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 |  | m | 23
61 | 030801001009 | 低压碳钢管 | 1.规格:无缝钢管 GB/T8163-2018 89*4.0 2.连接形式、焊接方法: |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电弧焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗
62 | 030801005007 | 低压碳钢板卷管 | 1.规格:螺旋缝焊接钢管GB/T8163-2018 φ325*7.0 2.焊接方法:电弧焊 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 |  | m | 167
63 | 030816003003 | 焊缝X射线探伤 | 1.名称:X射线探伤 2.底片规格:80mm*300mm |  | 张 | 796
64 | 030815001006 | 管架制作安装 | 1.材质:碳钢 2.管架形式:滑动支架 05R417 3.两遍红丹防锈漆，两遍调和漆 |  | kg | 77.22
分部小计
管件部分
65 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.规格:无缝弯头DN350 2.连接方式:电弧焊 |  | 个 | 12
66 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | 1.规格:无缝弯头DN300 2.连接方式:电弧焊 |  | 个 | 31
67 | 030804001012 | 低压碳钢管件 | 1.规格:无缝弯头DN100 R=1.5D 2.连接方式:电弧焊 |  | 个 | 7
68 | 030804001013 | 低压碳钢管件 | 1.规格:无缝弯头DN80 R=1.5D 2.连接方式:电弧焊 |  | 个 | 13
分部小计
阀门部分
69 | 030807003038 | 低压法兰阀门 | 1.名称:法兰闸阀 Z41H-16C PN16 DN80(包括法兰） 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
70 | 030807003039 | 低压法兰阀门 | 1.名称:放气装置（双丝扣球阀+集气罐） 2.型号、规格:集气罐PN16 DN100(现场制作，放气管接至地沟） 双丝扣球阀PN16 DN20 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
71 | 030807003040 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电磁阀 2.型号、规格:PN16 DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
72 | 030807003041 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动法兰双向硬密封蝶阀 D343H-16C PN16 DN300（包括法兰） 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
73 | 030807003042 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动法兰双向硬密封蝶阀 D343H-16C PN16 DN350（包括法兰） 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
74 | 030807003043 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动法兰双向硬密封蝶阀 D343H-16C PN16 DN150（包括法兰） 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
75 | 030807003044 | 低压法兰阀门 | 1.名称:法兰闸阀 Z41H-16C PN16 DN80(包括法兰） 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
76 | 030807003045 | 低压法兰阀门 | 1.名称:水表 旋翼式 PN16 DN80 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
77 | 030807003046 | 低压法兰阀门 | 1.名称:过滤器 PN16 DN80 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
分部小计
保温部分
78 | 031208002010 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:聚氨酯保温管壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:325mm |  | m3 | 6.06
79 | 031208002008 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:聚氨酯保温管壳 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:159mm |  | m3 | 0.05
80 | 031208002011 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:聚氨酯保温管壳 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:89mm |  | m3 | 0.17
81 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.材料:镀锌薄钢板 2.厚度:δ=0.5mm |  | m2 | 127
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.层数:1 4.对象:管道
分部小计
仪表部分
82 | 030601002008 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 3.规格:0-1.6MPa |  | 台 | 8
83 | 030601001011 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.型号:WSS-411 3.规格:0-150℃ |  | 支 | 4
分部小计
给排水
84 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PP-R 32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒 |  | m | 25.37
85 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:排水用UPVC De160 4.连接形式:粘接 |  | m | 6.96
86 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:排水用UPVC De110 4.连接形式:粘接 |  | m | 1.71
87 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:排水用UPVC De50 4.连接形式:粘接 |  | m | 1
88 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 2.管架形式:防锈漆2遍，调和漆2遍 |  | kg | 11.88
89 | 031004014001 | 地漏 | 1.材质:塑料，不锈钢盖 2.型号、规格:De50 |  | 个 | 1
90 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:柱式 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
91 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:脚踏式 4.附件名称、数量:整套器具，包括上下水配件 |  | 组 | 1
92 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 1
分部小计
采暖工程
93 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:焊接钢管DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力实验、水冲洗 |  | m | 16.72
94 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:焊接钢管DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力实验、水冲洗 |  | m | 47.12
95 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 2.管架形式:防锈漆2遍，调和漆2遍 |  | kg | 16.32
96 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍，调和漆2遍 |  | m2 | 5.76
97 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
98 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
99 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:温控阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
100 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
101 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.结构形式:刚柱式散热器 2.片/组:5 3.安装方式:壁挂 |  | 组 | 1
102 | 031005002002 | 钢制散热器 | 1.结构形式:刚柱式散热器 2.片/组:20 3.安装方式:壁挂 |  | 组 | 1
103 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:卫生间通风器BLD-90 |  | 台 | 1
分部小计
措施项目
104 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 5000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 30000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 30000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 35000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 换热器保温罩（内衬：玻璃纤维绝热针刺毯，外套：防火硅胶布） |  | 元 | 5000
合 计 |  |  |  | 5000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 拆除原有建筑及配套设备 |  |  | 30000
合 计 |  |  |  | 30000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：乌审旗嘎鲁图镇南物流粮库热力站新建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13