## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-消防电气工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
桥架
1 | 030408004008 | 电缆槽盒 | 1.名称:钢制桥架（防腐处理，其它防腐剂2mm） 2.规格:200*100 |  | m | 14.78
2 | 030413001004 | 铁构件 | 1.桥架支架 2.镀锌型材 |  | kg | 11.16
分部小计
配管
3 | 030411001032 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配 |  | m | 167.48
4 | 030411001033 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 169.11
5 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 |  | m | 38.99
6 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 |  | m | 13.15
7 | 030411001036 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配 |  | m | 94.62
8 | 030411001037 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN65 4.配置形式:暗配 |  | m | 14.61
9 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN100 4.配置形式:暗配 |  | m | 18.76
分部小计
配线
10 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:4.0 |  | m | 229.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-消防电气工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.材质:铜芯
11 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 795.98
12 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 |  | m | 85.96
分部小计
电缆
13 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NG-A-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 29.95
14 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3*16 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 26.28
15 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3*16+1*16 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 26.73
16 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3*35 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 33.04
17 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3*35+1*16 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 32.55
18 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 76.06
19 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 38.98
20 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 56.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-消防电气工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 22.73
22 | 030408001031 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZN-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 11.73
23 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 |  | m | 7.96
24 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2以下 |  | 个 | 4
25 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 |  | 个 | 18
26 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 |  | 个 | 4
27 | 030408006015 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:95mm2以下 |  | 个 | 1
分部小计
灯具
28 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯具-应急照明灯IP67 2.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 1
29 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED双管日光灯-自带蓄电池，t≥30min 2*32W 2.安装形式:吸顶 |  | 套 | 1
30 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯具-应急照明灯3W 2.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 6
31 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:小型安全出口标志灯S 1W 2.安装形式:壁式 |  | 套 | 4
32 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:小型方向标志灯 1W 2.安装形式:壁式 |  | 套 | 1
33 | 030601005002 | 物位检测仪表 | 1.名称:电子液位显示 |  | 台 | 1
34 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:暗装接线盒 2.规格:86MM*86MM |  | 个 | 39
35 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:86型 250V 10A 3.安装方式:暗 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-消防电气工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
装
36 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:86型 250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
37 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:86型 250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
38 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关-密闭 2.规格:86型 250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
39 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关-密闭 2.规格:86型 250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
40 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型单相三孔暗装插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地0.3m |  | 个 | 5
41 | 030412002004 | 工厂灯 | 1.名称:LED单管日光灯-自带蓄电池，t≥30min 1*32W 2.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 6
42 | 030412002005 | 工厂灯 | 1.名称:防爆灯 1*22W 2.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 4
43 | 030412002006 | 工厂灯 | 1.名称:LED单管日光灯-自带蓄电池，t≥30min 1*32W-壁式 2.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 6
分部小计
配电箱
44 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（包括10#槽钢基础） 2.型号:AA1 3.规格:800*2200*800 4.安装方式:落地 |  | 台 | 1
45 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（包括10#槽钢基础） 2.型号:AB1 3.规格:800*2200*800 4.安装方式:落地 |  | 台 | 1
46 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（包括10#槽钢基础） |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-消防电气工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:AB2 3.规格:800*2200*800 4.包括电气火灾监控探测器 300mA 5.安装方式:落地
47 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:APN 3.规格:500*600*200 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
48 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ATB 3.规格:500*600*200 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
49 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ATPD 3.规格:600*800*200 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
50 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（包括10#槽钢基础） 2.型号:ATS 3.规格:800*2200*800 4.包括电压信号传感器 5.安装方式:落地 |  | 台 | 1
51 | 030404017037 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（包括10#槽钢基础） 2.型号:XFB 3.规格:800*2200*800 4.安装方式:落地 |  | 台 | 1
52 | 030404017038 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（包括10#槽钢基础） 2.型号:XFSW 3.规格:800*2200*800 4.安装方式:落地 |  | 台 | 1
53 | 030404017039 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.规格:600*500*300 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
分部小计
防雷接地
54 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:圆钢 3.规格:10mm |  | m | 87.02
55 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑柱内主 |  | m | 37.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-消防电气工程 |  |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
筋
56 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:断接卡子 |  | 套 | 6
57 | 030409004002 | 均压环 | 1. 名称: 均压环 2. 材质: 利用基础钢筋 |  | m | 127.88
58 | 030409002003 | 接地母线 | 1. 名称: 户内接地母线 2. 材质: 扁钢 3. 规格: 40*4 |  | m | 73.13
59 | 030409002004 | 接地母线 | 1. 名称: 户外接地母线 2. 材质: 扁钢 3. 规格: 40*4 |  | m | 5
60 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱-MEB |  | 台 | 1
61 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:卫生间等电位端子箱-LEB |  | 台 | 2
分部小计
措施项目
62 | 031301017013 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-消防电气工程 |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汇丰家园消防泵房-消防电气工程 |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：汇丰家园消防泵房-消防电气工程 |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：汇丰家园消防泵房-消防电气工程 |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-消防电气工程 |  |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：汇丰家园消防泵房-消防电气工程 |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：汇丰家园消防泵房-消防电气工程 |  | 标段：乌审旗高层住宅小区消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13