## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 乌海市公安局海南分局拉僧仲派出所执法办案分中心装修工程-餐厅-电气工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 乌海市公安局海南分局拉僧仲派出所执法办案分中心装修工程-餐厅-电气工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
扉—1
|  | 乌海市公安局海南分局拉僧仲派出所执法办案分中心装修工程-餐厅-电气工程 |  | 工程
招标工程量清单
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：乌海市公安局海南分局拉僧仲派出所执法办案分中心装修工程-餐厅-电气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌海市公安局海南分局拉僧仲派出所执法办案分中心装修工程-餐厅-电气工程 |  |  |  | 标段：派出所执法办案分中心室内装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电
1 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:事故风机控制箱AP1 2.规格:300*400*180mm 3.安装方式:底距地1.4米 暗装 4..未尽事宜详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600mm 2*36W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 11
3 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格: 1*20W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 1
4 | 030412006001 | 紫外线消毒灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:1*10W 3.安装形式:门下0.5米吊装 |  | 套 | 1
5 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:单联翘板开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装 |  | 个 | 2
6 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:双联翘板开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装 |  | 个 | 2
7 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:紫外线消毒灯专用定时开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装 |  | 个 | 1
8 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:双联二三极插座（防水防尘型） 2.规格:16A 防护等级均为IP54 3.安装方式:底距地0.3m 墙壁暗装 |  | 个 | 14
9 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:空调插座（防水防尘型） 2.规格:16A 防护等级均为IP54 3.安装方式:底距地2.2m 墙壁暗装 |  | 个 | 1
10 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:抽油烟机插座 2.规格:16A 防护等级均为IP54 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌海市公安局海南分局拉僧仲派出所执法办案分中心装修工程-餐厅-电气工程 |  |  |  | 标段：派出所执法办案分中心室内装修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.安装方式:底距地1.8m 墙壁暗装
11 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:20孔插排 2.规格:每孔16A 防护等级均为IP54 3.安装方式:底距地1.4m 墙壁暗装 |  | 个 | 1
12 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:电动门电源按钮盒 2.安装方式:距地0.3米 |  | 个 | 1
13 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:白铁盒 3.规格:86盒 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 36
14 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气照明配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 74.32
15 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气插座配管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:暗配 |  | m | 145.22
16 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽 2.规格:管径DN20 3.未尽事宜详见图纸 |  | m | 13.1
17 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽 2.规格:管径DN25 3.未尽事宜详见图纸 |  | m | 9.6
18 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.敷设方式:管内敷设 |  | m | 212.8
19 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:插座配线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BV-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.敷设方式:管内敷设 |  | m | 481.54
20 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
分部小计
防雷接地
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌海市公安局海南分局拉僧仲派出所执法办案分中心装修工程-餐厅-电气工程 |  |  |  | 标段：派出所执法办案分中心室内装修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质、规格:-40*4热镀锌扁钢 3.安装形式:用高度约100mm的专业支持夹固定 |  | m | 58.67
22 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.规格:350*250*160 |  | 台 | 2
23 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.类别:接地网 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
24 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称:电话网络通信插座 2.类别:RJ45 3.安装方式:距地0.3m 暗装 4.底盒材质、规格:白铁盒 |  | 个 | 1
25 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:线缆配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计图纸及施工规范 |  | m | 50
26 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP6 2.敷设方式:管内敷设 |  | m | 100
分部小计
火灾报警
27 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:可燃气体报警器预留配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 18.18
28 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:白铁盒 3.规格:86盒 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 3
分部小计
措施项目
29 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：乌海市公安局海南分局拉僧仲派出所执法办案分中心装修工程-餐厅-电气工程 |  |  | 标段：派出所执法办案分中心室内装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：乌海市公安局海南分局拉僧仲派出所执法办案分中心装修工程-餐厅-电气工程 |  | 标段：派出所执法办案分中心室内装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：乌海市公安局海南分局拉僧仲派出所执法办案分中心装修工程-餐厅-电气工程 |  | 标段：派出所执法办案分中心室内装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：乌海市公安局海南分局拉僧仲派出所执法办案分中心装修工程-餐厅-电气工程 |  |  | 标段：派出所执法办案分中心室内装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：乌海市公安局海南分局拉僧仲派出所执法办案分中心装修工程-餐厅-电气工程 |  | 标段：派出所执法办案分中心室内装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：乌海市公安局海南分局拉僧仲派出所执法办案分中心装修工程-餐厅-电气工程 |  | 标段：派出所执法办案分中心室内装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：乌海市公安局海南分局拉僧仲派出所执法办案分中心装修工程-餐厅-电气工程 |  | 标段：派出所执法办案分中心室内装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13