|  |
| --- |
| **表二 工程部分总概算表** 单位：万元 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 | 占一至五部分投资比例（%） |
| A | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  | 100 |
| 1 | 溢洪道下游防冲段工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 大坝前坝坡工程 |  |  |  |  |  |
| 3 | 后坝坡除草 |  |  |  |  |  |
| 4 | 闸门 |  |  |  |  |  |
| 5 | 输水洞 |  |  |  |  |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
|  | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  |  |  |
|  | 第五部分 独立费用 |  |  |  |  |  |
|  | 一至五部分投资合计 |  |  |  |  | 100 |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  |
|  | 静态投资 |  |  |  |  |  |
| **表三 建筑工程概算表**  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| 一 | 溢洪道下游防冲段工程 |  |  |  |  |
|  | 废弃料（外运2公里） | m³ | 744 |  |  |
|  | 钢筋混凝土（C40） | m³ | 121.54 |  |  |
|  | 砂浆垫层 | m³ | 418.5 |  |  |
|  | 钢筋制安 | t | 7.55 |  |  |
|  | 浆砌石 | m³ | 681.31 |  |  |
|  | 钢模板 | m² | 288 |  |  |
| 二 | 大坝前坝坡工程 |  |  |  |  |
|  | 浆砌石坝坡砌筑 | m³ | 1418.28 |  |  |
|  | 废弃料（外运2公里） | m³ | 810 |  |  |
|  | 坝坡修坡整形 | m² | 3545.7 |  |  |
|  | 砂浆垫层 | m³ | 354.6 |  |  |
|  | 两布一膜 | m² | 3546 |  |  |
| 三 | 后坝坡除草 |  |  |  |  |
|  | 后坝坡除草 | m² | 20179.142 |  |  |
| 四 | 闸门 |  |  |  |  |
|  | 闸门 | 扇 | 1 |  |  |
| 五 | 输水洞 |  |  |  |  |
| 1 | 进水渠护砌 |  |  |  |  |
|  | 浆砌石 | m³ | 438 |  |  |
|  | 土方开挖 | m³ | 520 |  |  |
|  | 土方回填 | m³ | 460 |  |  |
|  | 砂浆垫层 | m³ | 84 |  |  |
|  | 两布一膜 | m² | 420 |  |  |
| 2 | 输水洞下游尾水渠侧开口滚水坝 |  |  |  |  |
|  | 铅丝石笼 | m³ | 162.46 |  |  |
|  | 土方开挖 | m³ | 260 |  |  |
|  | 土方回填 | m³ | 230 |  |  |
|  | 土工布 | m² | 484.2 |  |  |
|  | 砂砾石垫层（10cm） | m³ | 96.84 |  |  |