## 01 封面
| 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 | 工程
工 程 量 清 单
合同编号：（）
招 标 人： |  |  | （单位盖章）
招 标 单 位 法 定 代 表 人 (或委托代理人)： |  |  | （签字盖章）
中 介 机 构 法 定 代 表 人 (或委托代理人)： |  |  | （签字盖章）
造 价 工 程 师 及 注 册 证 号： |  |  | （签字盖执业专用章）
编 制 时 间：

## 02 总说明
总 说 明
合同编号：
工程名称： | 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 | （项目名称） | 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 | （标段名称） | 第 1 页 共 1 页

## 03分类分项工程量清单
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 |  | （项目名称） |  | 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 5 页
序号 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 备注
第一部分 建筑工程
1 |  | 钢管井（φ273，壁厚5mm）（进尺、井壁管、填料、洗井、抽水实验等）
1.1 |  | 钢管井（φ273，壁厚5mm）（进尺、井壁管、填料、洗井、抽水实验等） |  | m |  | 180
2 |  | 井房
2.1 |  | 井房（面积12m2） |  | 座 |  | 1
3 |  | 阀门井
3.1 |  | 井首检修井（2.28*1.68*2.87m） |  | 座 |  | 1
3.2 |  | 检修井（φ600砖砌收口式检查井，混凝土预制井盖） |  | 座 |  | 7
3.3 |  | 排气井（φ600砖砌收口式检查井，混凝土预制井盖） |  | 座 |  | 4
3.4 |  | 排水井（φ600砖砌收口式检查井，混凝土预制井盖） |  | 座 |  | 2
4 |  | 管道工程
4.1 |  | 管道土方
4.1.1 |  | 沟、槽土开挖 |  | m³ |  | 29137.13
4.1.2 |  | 管道土方回填 (机械90%人 工10%) |  | m³ |  | 29137.13
4.2 |  | 非开挖水平钻拉杆
4.2.1 |  | DN90PE管非开挖水平钻拉管 |  | m |  | 483
4.2.2 |  | DN63PE管非开挖水平钻拉管 |  | m |  | 805
4.2.3 |  | DN50PE管非开挖水平钻拉管 |  | m |  | 3889
4.2.4 |  | DN32PE管非开挖水平钻拉管 |  | m |  | 1769
4.2.5 |  | DN20PE管非开挖水平钻拉管 |  | m |  | 12664
4.3 |  | 过路顶管
4.3.1 |  | 顶管工作坑 (长1.5m宽 1.5m深2.6m) |  | 个 |  | 613
4.3.2 |  | 过路DN200顶管 |  | m |  | 240
4.3.3 |  | 过沟DN200铁管 |  | m |  | 110
4.4 |  | 铅丝石笼
4.1.1 |  | 沟、槽土开挖 |  | m³ |  | 231
4.1.2 |  | 土工布平铺（400g/m2） |  | m² |  | 253
4.1.3 |  | 土工布斜铺（400g/m2） |  | m² |  | 1034
4.4.4 |  | 砂垫层150mm |  | m³ |  | 176.5
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 |  | （项目名称） |  | 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 |  | （标段名称） |  | 第 2 页 共 5 页
序号 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 备注
4.4.5 |  | 铅丝石笼（8#铅丝，150mm*150mm） |  | m³ |  | 500.5
4.5 |  | 水泥路面拆除（厚20cm）
4.5.1 |  | 水泥路面拆除（厚20cm） |  | m³ |  | 275.85
4.6 |  | C25水泥路面恢复（厚20cm）
4.6.1 |  | C25水泥路面恢复（厚20cm） |  | m² |  | 1379.25
4.7 |  | 10KV架空高压线路 (LGJ- 70， 12m高φ190cm非预应 力电杆、 间距50m、挖坑、 立杆、横担组装线路架设)
4.7.1 |  | 10KV架空高压线路 (LGJ-70， 12m高φ190cm非预应力电杆、 间距50m、挖坑、立杆、横担组装线路架设) |  | km |  | 0.4
4.8 |  | 380V地埋低压线路 (地埋铠 装铜芯，YJLV-3*35+1*16)
4.8.1 |  | 380V地埋低压线路 (地埋电缆，YJLV-3*35+1*16) |  | m |  | 60
二 |  | 第二部分 机电设备及安装 工程
1 |  | 变压器
1.1 |  | 50KVA变压器 (变压器为铜芯、包含：警示牌、 出线电缆、调试费 高压跌落式熔断器 户外型、氧化锌避雷器、低压刀熔开关0.4KV、五级接地体) |  | 台 |  | 1
2 |  | 潜水泵
2.1 |  | 潜水电泵175QJ32-192（含泵头、电机30KW、夹板、弯头、扬水管壁厚不低于3.5mm钢管、电缆等) |  | 套 |  | 1
2.2 |  | DN160带法兰钢管 |  | m |  | 10
2.3 |  | DN110带法兰钢管 |  | m |  | 6
2.4 |  | DN90带法兰钢管 |  | m |  | 4
2.5 |  | DN63带法兰钢管 |  | m |  | 4
2.6 |  | DN50带法兰钢管 |  | m |  | 10
2.7 |  | DN32带法兰钢管 |  | m |  | 2
2.8 |  | 变频设备37KW |  | 套 |  | 1
2.9 |  | 紫外线消毒设备32m3/h |  | 套 |  | 1
三 |  | 第三部分 金属结构设备及 安装工程
1 |  | 阀门
1.1 |  | Ф150检修阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 4
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 |  | （项目名称） |  | 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 |  | （标段名称） |  | 第 3 页 共 5 页
序号 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 备注
1.2 |  | Ф100检修阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 4
1.3 |  | Ф80检修阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 4
1.4 |  | Ф65检修阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 4
1.5 |  | Ф50检修阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 4
1.6 |  | Ф150排气阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 1
1.7 |  | Ф50排气阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 2
1.8 |  | Ф32排气阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 1
1.9 |  | Ф50泄水阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件） |  | 个 |  | 2
2 |  | 管材
2.1 |  | GB100级PEФ160—1.0mpa |  | m |  | 2049
2.2 |  | GB100级PEФ160—0.6mpa |  | m |  | 766
2.3 |  | GB100级PEФ110—0.6mpa |  | m |  | 852
2.4 |  | GB100级PEФ90—0.6mpa |  | m |  | 767
2.5 |  | GB100级PEФ63—0.6mpa |  | m |  | 1612
2.6 |  | GB100级PEФ50—0.6mpa |  | m |  | 5856
2.7 |  | GB100级PEФ32—1.0mpa |  | m |  | 2203
2.8 |  | GB100级PEФ20—1.6mpa |  | m |  | 12664
3 |  | 管件
3.1 |  | 三通
3.1.1 |  | PEФ160×160×160 |  | 个 |  | 2
3.1.2 |  | PEФ160×110×160 |  | 个 |  | 8
3.1.3 |  | PEФ110×110×110 |  | 个 |  | 4
3.1.4 |  | PEФ110×90×110 |  | 个 |  | 8
3.1.5 |  | PEФ90×90×90 |  | 个 |  | 3
3.1.6 |  | PEФ90×63×90 |  | 个 |  | 6
3.1.7 |  | PEФ63×63×63 |  | 个 |  | 8
3.1.8 |  | PEФ63×50×63 |  | 个 |  | 15
3.1.9 |  | PEФ50×50×50 |  | 个 |  | 10
3.1.10 |  | PEФ50×32×50 |  | 个 |  | 4
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 |  | （项目名称） |  | 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 |  | （标段名称） |  | 第 4 页 共 5 页
序号 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 备注
3.1.11 |  | PEФ32×32×32 |  | 个 |  | 4
3.1.12 |  | PEФ63×20×63 |  | 个 |  | 66
3.1.13 |  | PEФ50×20×50 |  | 个 |  | 235
3.1.14 |  | PEФ32×20×32 |  | 个 |  | 80
3.2 |  | 异径管
3.2.1 |  | PEФ160×110 |  | 个 |  | 3
3.2.2 |  | PEФ110×90 |  | 个 |  | 15
3.2.3 |  | PEФ90×63 |  | 个 |  | 22
3.2.4 |  | PEФ63×50 |  | 个 |  | 25
3.2.5 |  | PEФ50×32 |  | 个 |  | 20
3.3 |  | 活法兰接头
3.3.1 |  | GB100级PEФ160 |  | 个 |  | 10
3.3.2 |  | GB100级PEФ110 |  | 个 |  | 6
3.3.3 |  | GB100级PEФ90 |  | 个 |  | 4
3.3.4 |  | GB100级PEФ63 |  | 个 |  | 4
3.3.5 |  | GB100级PEФ50 |  | 个 |  | 10
3.3.6 |  | GB100级PEФ32 |  | 个 |  | 2
3.4 |  | 弯头
3.4.1 |  | PEФ160×90° |  | 个 |  | 6
3.4.2 |  | PEФ110×90° |  | 个 |  | 5
3.4.3 |  | PEФ90×90° |  | 个 |  | 6
3.4.4 |  | PEФ63×90° |  | 个 |  | 8
3.4.5 |  | PEФ50×90° |  | 个 |  | 15
3.4.6 |  | PEФ32×90° |  | 个 |  | 12
3.5 |  | 管帽及管箍
3.5.1 |  | GB100级PEФ63管帽 |  | 个 |  | 3
3.5.2 |  | GB100级PEФ50管帽 |  | 个 |  | 26
3.5.3 |  | GB100级PEФ32管帽 |  | 个 |  | 32
3.5.4 |  | GB100级PEФ160管箍 |  | 个 |  | 188
3.5.5 |  | GB100级PEФ110管箍 |  | 个 |  | 60
3.5.6 |  | GB100级PEФ90管箍 |  | 个 |  | 54
3.5.7 |  | GB100级PEФ63管箍 |  | 个 |  | 119
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 |  | （项目名称） |  | 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 |  | （标段名称） |  | 第 5 页 共 5 页
序号 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 备注
3.5.8 |  | GB100级PEФ50管箍 |  | 个 |  | 404
3.5.9 |  | GB100级PEФ32管箍 |  | 个 |  | 154
4 |  | 入户设备
4.1 |  | GB100级PEФ20弯头 |  | 个 |  | 339
4.2 |  | 铸铁立管（1m/根） |  | 根 |  | 339
4.3 |  | Ф20钢卡 |  | 个 |  | 339
4.4 |  | 铸铁Ф20弯头 |  | 个 |  | 678
4.5 |  | Ф20铜内螺纹接头 |  | 个 |  | 339
4.6 |  | Ф20球阀 |  | 个 |  | 339
4.7 |  | Ф20水表 |  | 块 |  | 339
4.8 |  | Ф20水龙头 |  | 个 |  | 339
四 |  | 临时工程（施工办公、生活及文化福利建筑）
1 |  | 临时工程（施工办公、生活及文化福利建筑） |  | % |  | 1.5

## 04 措施项目清单
措施项目清单
合同编号：
工程名称： | 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 |  | (项目名称) | 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 | （标段名称） | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 备注
一 |  | 可计量措施

## 05 其他项目清单
其他项目清单
合同编号：
工程名称： | 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 |  | （项目名称） | 隆昌镇乌兰哈达村1-6组供水保障工程 |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  | 备注
1 |  | 预留金