鄂尔多斯理工学校2025年校园安全隐患

维修工程

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

- 鄂尔多斯理工学校2025年校园安全隐患维修工程，位于鄂尔多斯市东胜区，本次维修涉及混凝土路面维修，环保砖停车场维修，篮球场更换硅PU，看台防水维修及张拉膜更换，校园外围墙维修，更换地沟采暖管。

- 编制范围

包括图纸范围内混凝土路面维修、环保砖停车场维修、篮球场更换硅PU面层、操场看台台阶维修及更换看台张拉膜、校园外围墙维修、校园场地破损环保砖维修、新增沥青路面、新增环保砖硬化、地沟检查口的拆除与新做、室内地面拆除与恢复、室内采暖管维修、宿舍楼、教学楼、实训楼、餐厅、体育馆、学生餐厅、教师公寓更换地沟采暖管等维修工程内容。

- 编制依据

1.2025年5月电子版设计施工图纸。

2.与本工程有关的标准图集、规范、技术等资料。

3.清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013；

4.该项目税金按9%计算。

5.其他的相关资料。

四、编制内容说明

1.混凝土路面修复注浆，该部分工程量按维修面积2%，注浆深度平均按照3cm暂估计算，工程量结算时据实调整。

2.混凝土路面切缝，该部分工程量按2541m暂估计算，工程量结算时据实调整。

3.混凝土路面破除，该部分工程量按维修面积18%暂估计算，工程量结算时据实调整。

4.原路面基层修复，该部分工程量按维修面积18%暂估计算，工程量结算时据实调整。

5.原路面接缝处理，该部分工程量按500m暂估计算，工程量结算时据实调整。

6.环保砖停车场维修水稳层修复，水稳层工程量按场地面积1%暂估计算，工程量结算时据实调整。

7.篮球场硅PU场地拆除、恢复混凝土基层，该部分工程量维修面积20%暂估计算，工程量结算时据实调整。

8.篮球场硅PU场地基层裂缝处理，该部分工程量按100m暂估计算，工程量结算时据实调整。

9.外围墙裂缝处理，该部分工程量按100m暂估计算，工程量结算时据实调整。

10.废料外运距离投标单位自行考虑报价，且需满足当地垃圾处理部门的处理要求，结算时不予调整。

11.垃圾清运，需要装袋人工搬运至楼下指定垃圾点，施工方自主报价，结算不予调整。

12.本工程对所有拆除的有价值的材料或设备要进行保护性拆除，施工过程中如对产品及现场造成破坏、施工方需无偿赔偿，且原有设备、灯具等拆除后需办理移交手续并运至使用方指定地点方可计入结算，否则结算按利旧处理。

13.本工程需要考虑室内、外维修对原地面、墙面进行成品保护，投标单位自行考虑，结算时不予调整。

14.本工程为维修工程，无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用地,投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用，结算不予调整。

15.本工程维修过程中不能停止教学及办公，投标时需要考虑停窝工、夜间施工、除尘降噪费用（现场保持无尘、无烟、不影响周围办公）等相关费用，投标单位自行考虑报价，结算时不予调整。

16.水电费按投标企业支付计算，若无偿使用学校水电，结算时按控制价所进水电费全部扣除。

17、因是维修工程，材料设备必须与原工程相匹配、兼容，采购前需经发包人确认后封样，否则无条件更换。

18.本工程为维修改造项目，施工方应充分考虑夜间施工、材料及设备等垃圾的二次运输，施工单位在投标报价中安排合理的施工组织，相应费用应考虑在投标报价中，结算时不做调整。

19.本工程设暂列金额为不可竞争费用，暂列金额为694131元(大写:陆拾玖万肆仟壹佰叁拾壹元整) (含税金)

- 五、所有主要材料设备应当参照主要材料、设备性能技术指标参考表，且同时满足以下条件：（1）品牌的选择必须满足招标文件中相当于或高于“参考表”的品质及口碑等相关标准，（2）技术参数必须满足或优于招标文件的要求，（3）主要材料设备的投标报价不得低于公示价中主要材料、设备价格的95%（招标文件中所附相应的附表）,否则发包人可以按照公示价格选择相对应材料设备的品牌型号；如投标文件中投标品牌低于“参考表”的档次标准，导致设备和材料不满足设计要求的，承包人应该无条件按照发包人要求更换且材料、设备价不予调整。

- 六、其它说明

- 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

| 七、报价汇总表 鄂尔多斯理工学校2025年校园安全隐患维修工程 投标报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄂尔多斯理工学校2025年校园安全隐患维修工程 |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 混凝土路面维修 |  |  |
| 2 | 环保砖停车场维修 |  |  |
| 3 | 篮球场更换PU面层 |  |  |
| 4 | 操场场看台维修及更换张拉膜 |  |  |
| 5 | 校园外围墙维修 |  |  |
| 6 | 校园场地破损环保砖维修 |  |  |
| 7 | 新增沥青路面、新增环保砖硬化 |  |  |
| 8 | 地沟检查口 |  |  |
| 9 | 室内地面拆除与恢复 |  |  |
| 10 | 更换地沟、地面采暖管 |  |  |
| 11 | 暂列金（含税） | 694131 | 含税金，不可竞争费用报价 |
| 12 | 合计 |  |  |

附表一： 主要材料、设备性能技术指标参考表

工程名称：鄂尔多斯理工学校2025年校园安全隐患维修工程

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 投标品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅PU地面 | 相当于一诺威、世纪星、乌龟快跑等中档及以上产品 |  |  |
| 2 | 阀门 | 相当于金科同力、远洋阀门、远大等中档及以上产品 |  |  |
| 3 | 塑料复合管（HDPE双壁波纹管） | 相当于城市管道、金柏成、联塑同档次品牌产品 |  |  |
| 4 | 水泥 | 相当于蒙西、草原、中联同档次品牌产品 |  |  |
| 5 | 涂料、乳胶漆 | 相当于嘉宝莉、紫金花、三棵树同档次品牌产品 |  |  |
| 6 | 钢材 | 相当于包钢、首钢、鞍钢同档次品牌产品 |  |  |

备注：此表要求必须填报，否则按废标处理。材料设备要求投标方必须填报一个品牌，且投标品牌、档次相当于或者高于参考品牌

- 附表二：主要材料价格公示表

| 工程名称：鄂尔多斯理工学校2025年校园安全隐患维修工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） 不含税 | 投标报价 （元） | 备注 |
| 1 | 硅PU地面 | 1、滚涂一遍TB-201丙烯酸防水涂料，用量0.15-0.2KC/m2(0.2-0.5mm厚),第一遍干燥后涂第二遍，确保基面完全湿润无漏余 2、弹性缓冲层：单组份聚氨酯(TB-002)3.0-4.0mm厚分2至3遍刮涂 3、弹性加强层：单组份聚氨酯(TB-003)1.5-2.0mm厚1遍刮涂 4、自结皮过渡层：发泡聚氨酯(TB-004)0.5-0.8mm厚 5、面层：双组份水性硅PU(TB-205)1.5mm厚3道喷涂(2道加15%专用砂，1道净浆)三秒禁区区域需四道喷涂（3到加砂，1道净浆） 6、硅PU材料应合GB/T4833-2011《塑版跑道》标准要求，环保指标需满足GB36246-2018《中小孕合成材料面层运动场地》中有客物质 限量规定。 7、注：硅PU厚度为8mm | ㎡ | 180 |  | 成活价 |
| 2 | 张拉膜 | 1、采用PVDF膜材料，厚度1.0mm，抗拉强度（经/维向大于等于5000N/5CM）,撕裂强度（大于等于350N经向*350N维向），具有自洁性涂层 2、用垫补材料对钢结构坡度进行调整 3、安装膜结构需符合《膜结构技术规程》CECS158规范要求 4、膜材料应具有产品质量保证书和检测报告 | ㎡ | 132 |  | 材料价 |