编制说明

一、工程概况

工程名称：乌审旗第二幼儿园消防及校舍维修改造项目工程

施工地点：鄂尔多斯市乌审旗

二、编制范围

本次编制范围为设计图纸范围内的全部内容。

三、编制依据

1、编制依据：依据建设单位提供的设计图纸及设计说明;

2、计价依据：《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误，定额执行2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》，2017年《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017年《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、2017年《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》，《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等，与本工程有关的标准（包括标注图集）、规范、技术资料等;

3、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113号文件，税率为9%;

4、定额人工费调增10% 执行内建标【2021】148号文件;

5、材料价格执行鄂尔多斯市住房公积金中心住房建筑市场工程造价科颁发的《鄂尔多斯工程造价信息》乌审旗信息价(2025年4月)，乌审旗信息价没有的材料价参照东胜、或询市场价。

四、其他说明

1、暂列金额467610元（含税），429000元（不含税）详见暂列金单项工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取9%税金后进行编制.

2、专业工程暂估价686700.00元（含税），630000.00元（不含税）（其中新增消防一体化泵站600000，新增消防控制室安装设备30000），详见单项工程-专业工程暂估-其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取9%税金后进行编制。

3、材料检验试验费，编制招标控制价时按人工费（不含机上人工费）的 1.5%计取检验试验费，投标时按工程量清单中其他项目情单中所列计入。据实结算。

4、2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》，第二册装饰工程，本册定额各项目均包括了搭拆3.6m以内的简易脚手架，超过上述高度需要支搭脚手架时，执行《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额第一册结构工程》相应定额。如有发生垂直运输、建筑物超高施工增加项目时，按《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额第一册结构工程》相应说明执行。依据上述规范，主体装饰修缮中单项措施费暂不另外计取脚手架费用，如发生规范外费用，据实结算。

- 5、照明灯具按照拆除后利旧重新安装计算，不计照明灯具主材费。

- 6、火灾报警，应急照明器具拆除后按照新购置器具计算。

- 7、火灾报警，应急照明管线拆除本次预算未计入，据实结算。

8、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

9、为保证项目效果符合招标人的要求，保证招标采购工作公平公正进行，将控制价编制时所参照的材料档次进行公示，投标人报价时需考虑同档次价格的材料。投标主要材料设备档次推荐表见后附“主要材料、设备档次推荐表”。

| 附表1“主要材料、设备档次推荐表” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 推荐档次 | 投标产品 |
| 1 | 乳胶漆（无机涂料） | 相当于“三棵树-云绘抗甲醛抗菌净味全效”“多乐士-致悦竹炭抗甲醛五合一”“立邦-抗甲醛净味五合一”“三青漆-儿童漆标准/净化甲醛”“嘉宝莉-输氧竹炭净醛5合1墙面漆”“阿尔贝娜-高洁荷叶净味荷叶漆”满足设计要求的同档及以上产品。 |  |
| 2 | 纸面石膏板 | 相当于“泰山牌标准纸面石膏板”“兔宝宝标准纸面石膏板”“圣戈班杰科标准纸面石膏板”“可耐福石膏板”“顶诺石膏板” |  |