## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 1#、2#、3#、白云路、新南绕城雨污水泵站维护项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#、2#、3#、白云路、新南绕城雨污水泵站维护项目 |  |  |  | 标段：2025年-2027年度包头稀土高新区市政设施维护项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 04B003 | 站长工资 | 1.工作内容:雨污水泵站管理等工作 2.发放工资：每人每月、共12月 3.站长人数：1人 |  | 月 | 12
2 | 04B004 | 维修、保养人员等人员工资 | 1.工作内容:泵站日常运行维修、保养等工作 2.发放工资：每人每月、共12个月 3.维修、保养人员人数：10人 |  | 月 | 120
3 | 04B022 | 人员保险 | 1.参保人数:11人 2.保险范围：意外及医疗 3.缴交次数：每人每年缴交一次 |  | 人 | 11
4 | 04B007 | 劳保工作服 | 1.类别:劳保用品 2.劳保用品明细:工作服 3.劳保用品配比:每年每人1套 4.人员配比:全部工作人员配套使用 |  | 套 | 11
5 | 04B008 | 劳保工作手套及口罩 | 1.类别:劳保用品 2.劳保用品明细:手套、口罩及其他零小工作用品 3.劳保用品配比:每年每人2套 4.人员配比:全部工作人员配套使用 |  | 套 | 22
6 | 04B009 | 劳保救生衣、救生圈、安全带、安全帽 | 1.类别:劳保用品 2.劳保用品明细:救生衣、救生圈、安全带、安全帽 3.劳保用品配比:每年每站2套 4.人员配比:有相关水下作业证书及经验的人员配套使用 |  | 套 | 10
7 | 04B010 | 泵站及消防器材年检费 | 1.名称:泵站及消防器材年检费 2.要求:全部消防器材复合消防要求、年检合格 |  | 年 | 1
8 | 04B011 | 泵站自备发电机保养费 | 1.名称:泵站自备发电机保养费 2.要求:泵站自备发电机 |  | 年 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#、2#、3#、白云路、新南绕城雨污水泵站维护项目 |  |  |  | 标段：2025年-2027年度包头稀土高新区市政设施维护项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
正常保养，保证使用时正常运行
9 | 04B012 | 柴油储备费用 | 1.名称:泵站自备发电机柴油储备费用 2.要求:保证一年当中所有意外停电事件泵站自备发电机使用时柴油储备充足、油质复合要求 |  | 年 | 1
10 | 04B013 | 60KW热水锅炉 | 1.名称:热水锅炉维修、保养 2.规格:60KW热水锅炉 3.工作内容:热水锅炉维修、拆装检修；保证热水锅炉全面运行正常 |  | 台 | 3
11 | 04B014 | 雨水水泵维修、维护 | 1.名称:雨水水泵维修、维护 2.工作内容:水泵维修、拆装检修；保证水泵全面运行正常 |  | 台 | 12
12 | 04B023 | 污水水泵维修、维护 | 1.名称:污水水泵维修、维护 2.工作内容:水泵维修、拆装检修；保证水泵全面运行正常 |  | 台 | 15
13 | 04B015 | 泵站零小修及易损件费用 | 1.名称:泵站零小修及易损件 2.工作内容:所有零小修及易损维修、拆装检修、更换；保证泵站全面运行正常 |  | 座 | 5
14 | 04B016 | 高低压配电室维护 | 1．名称：高低压配电室变压器除尘、保养、维护 |  | 座 | 5
15 | 04B017 | 泵站清淤 | 1.名称:泵站清淤 2.保证高低压配电室变压器运行正常、干净整洁 |  | 座 | 5
16 | 04B018 | 除锈、防腐刷油 | 1.除锈级别:满足管道除锈相关规范要求 2.油漆品种:符合管道防锈、防腐保养要求 3.涂刷遍数:两遍 4.位置:所有管道、栏杆、起重设备等 |  | 座 | 5
17 | 04B019 | 房屋修缮 | 1.名称:房屋修缮 2.工作内容:房屋防水、内外墙壁粉刷、门窗修缮 |  | 座 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#、2#、3#、白云路、新南绕城雨污水泵站维护项目 |  |  |  | 标段：2025年-2027年度包头稀土高新区市政设施维护项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
及水电暖维修 3.要求:保证本站配套房屋各个部位整洁、运行正常、无破损 4.费用使用要求:每站配套包干使用
18 | 04B020 | 泵房设备修理 | 1.名称:泵房设备修理 2.工作内容:泵房设备修理 3.要求:保证本站配套房屋各个部位整洁、运行正常、无破损 |  | 座 | 5
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：1#、2#、3#、白云路、新南绕城雨污水泵站维护项目 |  | 标段：2025年-2027年度包头稀土高新区市政设施维护项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 6
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13