## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程-空调工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030701004007 | 八面出风天花机 | 1、八面出风天花机 2、SNJ-28 3、额定制冷量2.8kw 4、额定制热量3.2kw 5、额定功率0.055kw 6、风量750m³/h 7、包含配套设施（遥控器等） 8、未进事宜详见设计图纸 |  | 台 | 4
2 | 030701004008 | 八面出风天花机 | 1、八面出风天花机 2、SNJ-36 3、额定制冷量3.6kw 4、额定制热量4.0kw 5、额定功率0.06kw 6、风量810m³/h 7、包含配套设施（遥控器等） 8、未进事宜详见设计图纸 |  | 台 | 1
3 | 030701004009 | 八面出风天花机 | 1、八面出风天花机 2、SNJ-56 3、额定制冷量5.6kw 4、额定制热量6.3kw 5、额定功率0.06kw 6、风量810m³/h 7、包含配套设施（遥控器等） 8、未进事宜详见设计图纸 |  | 台 | 19
4 | 030701004010 | 八面出风天花机 | 1、八面出风天花机 2、SNJ-71 3、额定制冷量7.1kw 4、额定制热量8.0kw 5、额定功率0.12kw 6、风量1200m³/h 7、包含配套设施（遥控器等） 8、未进事宜详见设计图纸 |  | 台 | 1
5 | 030701004011 | 八面出风天花机 | 1、八面出风天花机 2、SNJ-90 3、额定制冷量9.0kw 4、额定制热量10kw 5、额定功率0.12 |  | 台 | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程-空调工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6、风量1400m³/h 7、包含配套设施（遥控器等） 8、未进事宜详见设计图纸
6 | 030701004012 | 风管机 | 1、八面出风天花机 2、FGJ-32 3、额定制冷量3.2kw 4、额定制热量3.6kw 5、额定功率0.07kw 6、风量550m³/h 7、包含配套设施（遥控器等） 8、未进事宜详见设计图纸 |  | 台 | 1
7 | 030701003004 | 室外机 | 1、T系列喷气增焓全直流室外机 2、型号：SYJ-615 3、额定制冷量61.5KW 4、额定制热量69KW 5、制冷18.08/制热17.36KW 6、风量16000m³/h 7、具体参数详见设计图纸 |  | 台 | 2
8 | 030701003005 | 室外机 | 1、T系列喷气增焓全直流室外机 2、型号：SYJ-450 3、额定制冷量45KW 4、额定制热量50KW 5、制冷12.05/制热11.06KW 6、风量13000m³/h 7、具体参数详见设计图纸 |  | 台 | 3
9 | 030701003006 | 室外机 | 1、T系列喷气增焓全直流室外机 2、型号：SYJ-560 3、额定制冷量56KW 4、额定制热量63KW 5、制冷16.34/制热15.72KW 6、风量160000m³/h 7、具体参数详见设计图纸 |  | 台 | 3
10 | 030903003007 | 冷媒管 | 1.安装去磷无缝紫铜管直 |  | m | 1560
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程-空调工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
径28.6mm 2、符合国标GB/T1527-1997 3、未进事宜详见设计图纸
11 | 030903003008 | 冷媒管 | 1.安装去磷无缝紫铜管直径22.2mm 2、符合国标GB/T1527-1997 3、未进事宜详见设计图纸 |  | m | 240
12 | 030903003009 | 冷媒管 | 1.安装去磷无缝紫铜管直径19.1mm 2、符合国标GB/T1527-1997 3、未进事宜详见设计图纸 |  | m | 320
13 | 030903003010 | 冷媒管 | 1.安装去磷无缝紫铜管直径15.9mm 2、符合国标GB/T1527-1997 3、未进事宜详见设计图纸 |  | m | 2804
14 | 030903003011 | 冷媒管 | 1.安装去磷无缝紫铜管直径12.7mm 2、符合国标GB/T1527-1997 3、未进事宜详见设计图纸 |  | m | 664
15 | 030903003012 | 冷媒管 | 1.安装去磷无缝紫铜管直径9.52mm 2、符合国标GB/T1527-1997 3、未进事宜详见设计图纸 |  | m | 664
16 | 031208002005 | 管道绝热 | 1、难燃B1级橡塑保温材料厚度13mm |  | m3 | 2.85
17 | 031208002006 | 管道绝热 | 1、难燃B1级橡塑保温材料厚度15mm |  | m3 | 3.49
18 | 031208002007 | 管道绝热 | 1、难燃B1级橡塑保温材料厚度20mm |  | m3 | 6.21
19 | 031208002008 | 管道绝热 | 1、难燃B1级橡塑保温材料厚度30mm |  | m3 | 5.18
20 | 031001006001 | 冷凝水管 | 1、冷凝水管DE32 2、连接方式：粘接 |  | m | 720
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程-空调工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3、材质UPVC 4、承压0.8MPa
21 | 031001006002 | 冷凝水管 | 1、冷凝水管DE40 2、连接方式：粘接 3、材质UPVC 4、承压0.8MPa |  | m | 320
22 | 031001006003 | 冷凝水管 | 1、冷凝水管DE50 2、连接方式：粘接 3、材质UPVC 4、承压0.8MPa |  | m | 80
23 | 031208002009 | 管道绝热 | 1、防结露橡塑保温 |  | m3 | 5.89
分部小计
措施项目
24 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程-空调工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程-空调工程 |  | 标段：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程-空调工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 铝箔胶带(45mm卷) | 卷
2 | 给水室内铜管钎焊管件 | 个 | [5 empty] | DN18
3 | 给水室内铜管钎焊管件 | 个 | [5 empty] | DN22
4 | 给水室内铜管钎焊管件 | 个 | [5 empty] | DN28
5 | 给水室内铜管钎焊管件 | 个 | [5 empty] | DN35
6 | 其他材料费 | 元
7 | 橡塑管壳 | m3
8 | 去磷无缝紫铜管直径9.52mm | m
9 | 去磷无缝紫铜管直径12.7mm | m
10 | 去磷无缝紫铜管直径15.9mm | m
11 | 去磷无缝紫铜管直径19.1mm | m
12 | 去磷无缝紫铜管直径22.2mm | m
13 | 去磷无缝紫铜管直径28.6mm | m
14 | 塑料排水管 | m | [5 empty] | DE32
15 | 多联体空调机 | 台 | [5 empty] | 制冷量56KW
16 | 多联体空调机 | 台 | [5 empty] | 制冷量61.5KW
17 | 多联体空调机 | 台 | [5 empty] | 制冷量45
18 | 风机盘管 | 台 | [5 empty] | CCHV-28Q3D风量750m³/h
19 | 风机盘管 | 台 | [5 empty] | CCHV-56Q3风量810m³/h
20 | 风机盘管 | 台 | [5 empty] | CCHV-90Q3风量1400m³/h
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。