## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程-装修拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
墙裙拆除
1 | 011604002001 | 拆除原有墙裙 | 1、人工配合机械拆除面层（包含踢脚线），拆除至基层墙面 2、拆除时地面以及墙面做成品保护，保护费用单独列项 3、拆除垃圾及时装袋，且运下楼到指定地点 4、工程量据实结算 |  | m2 | 1308.8
2 | 040103002001 | 余方弃置-工程废料 | 1、人工配合机械装车，包含二次倒运 2、自卸车外运，运距施工单位自行考虑，结算时不予调整 3、包含垃圾消纳费 |  | m3 | 27.02
分部小计
空调土建拆除
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、安装空调管、电气桥架、管线、检修口拆除顶面吊顶（石膏板） 2、只拆除面层（拆除垃圾装袋运输到楼下指定地点） 3、保护性拆除 4、工程量据实结算 |  | m2 | 624
4 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、安装空调管、电气管线、拆除顶面吊顶（铝扣板、矿棉板） 2、只拆除面层 3、保护性拆除 4、工程量据实结算 |  | m2 | 3.96
5 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、安装电气桥架、管线、拆除顶面吊顶 2、只拆除面层 3、保护性拆除 4、工程量据实结算 |  | m2 | 72
6 | 011614001001 | 检修口拆除 | 1、保护性拆除检修口 2、拆除后放置到安全地点 3、工程量据实结算 |  | 个 | 30
7 | 041001002001 | 拆除环保砖 | 1、拆除环保砖至垫层下 2、装车外运，运距施工单位自行考虑 |  | m2 | 52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程-装修拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3、结算时运距不予调整
8 | 040103002003 | 余方弃置-工程废料 | 1、人工配合机械装车，包含二次倒运 2、自卸车外运，运距施工单位自行考虑，结算时不予调整 3、包含垃圾消纳费 |  | m3 | 3.52
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程-装修拆除工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程-装修拆除工程 |  | 标段：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：鄂尔多斯市职业中等专业学校校园基础设施维修工程-装修拆除工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 六角空心钢 | kg | [5 empty] | 综合
2 | 合金钢钻头 | 个 | [5 empty] | 一字型
3 | 高压风管 | m | [5 empty] | φ25-6P-20m
4 | 垃圾消纳费 | m3
5 | 建筑垃圾 | m3
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。