**投标人需按照此表的品目价格进行下浮率报价，（如：45°焊接弯头20元/个，投标下浮率报价为10%，投标报价应为：20\*(1-10%）=18元/个），并将报价后的《采购清单明细表》附在投标文件中。**

**1、水暖五金电料配件**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **要求** | **单位** | **单价（元）** |
| 1 | 45°焊接弯头 | Φ75\*4mm\铸铁\国标\壁厚≥10mm | 个 | 20 |
| 2 | 45°焊接弯头 | Φ50\*4mm\铸铁\国标\壁厚≥10mm | 个 | 12.5 |
| 3 | 45°焊接弯头 | Φ108\*5mm\铸铁\国标\壁厚≥10mm | 个 | 20 |
| 4 | 45°焊接弯头 | Φ159\*6mm\铸铁\国标\壁厚≥10mm | 个 | 45 |
| 5 | 45°焊接弯头 | Φ219\*7mm\铸铁\国标\壁厚≥10mm | 个 | 59 |
| 6 | PE排水管 | Φ110mm\2.0MPa\国标 | 米 | 23 |
| 7 | PE排水管 | Φ125mm\2.0MPa\国标 | 米 | 33 |
| 8 | PE排水管 | Φ160mm\2.0MPa\国标 | 米 | 40 |
| 9 | PE排水管 | Φ200mm\2.0MPa\国标 | 米 | 59 |
| 10 | PE排水管 | φ300mm\2.0MPa\国标 | 米 | 95 |
| 11 | PPR变径 | Φ20\*25mm\国标 | 个 | 3 |
| 12 | PPR变径 | Φ20\*32mm\国标 | 个 | 4 |
| 13 | PPR变径 | Φ20\*40mm\国标 | 个 | 6 |
| 14 | PPR变径 | Φ25\*32mm\国标 | 个 | 6 |
| 15 | PPR变径 | Φ32\*40mm\国标 | 个 | 7 |
| 16 | PPR变径 | Φ32\*50mm\国标 | 个 | 11 |
| 17 | PPR变径 | Φ32\*75mm\国标 | 个 | 20 |
| 18 | PPR变径 | Φ40\*50mm\国标 | 个 | 13 |
| 19 | PPR变径 | Φ50\*63mm\国标 | 个 | 18 |
| 20 | PPR变径 | Φ50\*75mm\国标 | 个 | 40 |
| 21 | PPR变径 | Φ63\*75mm\国标 | 个 | 45 |
| 22 | PPR变径 | Φ75\*100mm\国标 | 个 | 50 |
| 23 | PPR变径 | Φ75\*160mm\国标 | 个 | 47 |
| 24 | PPR变径 | Φ100\*160mm\国标 | 个 | 49 |
| 25 | PPR变径 | Φ160\*200mm\国标 | 个 | 51 |
| 26 | PPR变径 | Φ120\*160mm\国标 | 个 | 55 |
| 27 | PPR堵帽 | Φ20mm\国标 | 个 | 3 |
| 28 | PPR堵帽 | Φ25mm\国标 | 个 | 3.5 |
| 29 | PPR堵帽 | Φ32mm\国标 | 个 | 4 |
| 30 | PPR堵帽 | Φ40mm\国标 | 个 | 5 |
| 31 | PPR堵帽 | Φ50mm\国标 | 个 | 6 |
| 32 | PPR堵帽 | Φ63mm\国标 | 个 | 8 |
| 33 | PPR堵帽 | Φ75mm\国标 | 个 | 13 |
| 34 | PPR堵帽 | Φ100mm\国标 | 个 | 13 |
| 35 | PPR堵帽 | Φ160mm\国标 | 个 | 15 |
| 36 | PPR法兰 | Φ100mm\国标 | 个 | 35 |
| 37 | PPR热水管 | Φ20mm\国标管4米/根\壁厚2.8mm | 根 | 63 |
| 38 | PPR热水管 | Φ25mm\国标管4米/根\壁厚:3.5mm | 根 | 125 |
| 39 | PPR热水管 | Φ32mm\国标管4米/根\壁厚：4.4mm | 根 | 125 |
| 40 | PPR热水管 | Φ40mm\国标管4米/根\壁厚：5.5mm | 根 | 185 |
| 41 | PPR热水管 | Φ50mm\国标管4米/根\壁厚：6.9mm | 根 | 200 |
| 42 | PPR热水管 | Φ63mm\国标管4米/根\壁厚：8.6mm | 根 | 300 |
| 43 | PPR热水管 | Φ75mm\国标管4米/根\壁厚：10.3mm | 根 | 450 |
| 44 | PPR热水管 | Φ100mm\国标管4米/根\壁厚：12.3mm | 根 | 480 |
| 45 | PPR热水管 | Φ160mm\国标管4米/根\壁厚：15.1mm | 根 | 490 |
| 46 | PPR热水管 | Φ200mm\国标管4米/根\壁厚：19mm | 根 | 230 |
| 47 | PPR管箍 | Φ40mm\国标 | 个 | 5 |
| 48 | PPR管箍 | Φ75mm\国标 | 个 | 22 |
| 49 | PPR管箍 | Φ50mm\国标 | 个 | 9 |
| 50 | PPR管箍 | Φ63mm\国标 | 个 | 18 |
| 51 | PPR管箍 | Φ20mm\国标 | 个 | 2 |
| 52 | PPR管箍 | Φ25mm\国标 | 个 | 3 |
| 53 | PPR管箍 | Φ32mm\国标 | 个 | 4 |
| 54 | PPR管箍 | Φ160mm\国标 | 个 | 11 |
| 55 | PPR管箍 | Φ200mm\国标 | 个 | 12 |
| 56 | PPR过桥 | Φ20mm\国标 | 个 | 11 |
| 57 | PPR过桥 | Φ25mm\国标 | 个 | 15 |
| 58 | PPR过桥弯 | Φ20mm\国标 | 个 | 11 |
| 59 | PPR过桥弯 | Φ25mm\国标 | 个 | 12 |
| 60 | PPR过桥弯 | Φ32mm\国标 | 个 | 13 |
| 61 | PPR活接 | Φ20mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 32 |
| 62 | PPR活接 | Φ25mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 44 |
| 63 | PPR活接 | Φ32mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 58 |
| 64 | PPR活接 | Φ40mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 68 |
| 65 | PPR活接 | Φ50mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 75 |
| 66 | PPR活接 | Φ63mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 125 |
| 67 | PPR活接 | Φ75mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 80 |
| 68 | PPR活接 | Φ100mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 83 |
| 69 | PPR活接 | Φ200mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 87 |
| 70 | PPR剪刀 | 剪切范围：63-200\铝制手柄\65锰钢刀片 | 把 | 95 |
| 71 | PPR剪刀 | 剪切范围：15-63\铝制手柄\65锰钢刀片 | 把 | 40 |
| 72 | PPR内活接 | Φ25mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 44 |
| 73 | PPR内活接 | Φ50mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 75 |
| 74 | PPR内活接 | Φ63mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 125 |
| 75 | PPR内活接 | Φ100mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 130 |
| 76 | PPR内活接 | Φ160mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 135 |
| 77 | PPR内活接 | Φ200mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 140 |
| 78 | PPR内三通 | Φ20mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 18 |
| 79 | PPR内三通 | Φ25mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 25 |
| 80 | PPR内三通 | Φ50mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 12 |
| 81 | PPR内三通 | Φ63mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 14 |
| 82 | PPR内三通 | Φ75mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 16 |
| 83 | PPR内弯 | Φ32mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 49 |
| 84 | PPR内弯 | Φ25mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 32 |
| 85 | PPR内弯 | Φ20mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 27 |
| 86 | PPR内直 | Φ20mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 27 |
| 87 | PPR内直 | Φ25mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 32 |
| 88 | PPR内直 | Φ32mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 49 |
| 89 | PPR热熔器 | 数显自动控温\1000W\20/25/32/40/63六套 | 套 | 485 |
| 90 | PPR三通 | Φ20mm\国标 | 个 | 3 |
| 91 | PPR三通 | Φ25mm\国标 | 个 | 5 |
| 92 | PPR三通 | Φ32mm\国标 | 个 | 7 |
| 93 | PPR三通 | Φ40mm\国标 | 个 | 9 |
| 94 | PPR三通 | Φ50mm\国标 | 个 | 18 |
| 95 | PPR三通 | Φ75mm\国标 | 个 | 38 |
| 96 | PPR三通 | Φ100mm\国标 | 个 | 51 |
| 97 | PPR三通 | Φ110mm\国标 | 个 | 53 |
| 98 | PPR三通 | Φ160mm\国标 | 个 | 57 |
| 99 | PPR三通 | Φ200mm\国标 | 个 | 63 |
| 100 | PPR三通 | Φ20\*32mm\国标 | 个 | 7 |
| 101 | PPR三通 | Φ25\*20mm\国标 | 个 | 6 |
| 102 | PPR三通 | Φ25\*32mm\国标 | 个 | 7 |
| 103 | PPR三通 | Φ25\*40mm\国标 | 个 | 8 |
| 104 | PPR三通 | Φ25\*50mm\国标 | 个 | 9 |
| 105 | PPR三通 | Φ25\*63mm\国标 | 个 | 14 |
| 106 | PPR三通 | Φ32\*50mm\国标 | 个 | 13 |
| 107 | PPR三通 | Φ32\*63mm\国标 | 个 | 24 |
| 108 | PPR三通 | Φ32\*75mm\国标 | 个 | 27 |
| 109 | PPR三通 | Φ40\*50mm\国标 | 个 | 15 |
| 110 | PPR三通 | Φ40\*75mm\国标 | 个 | 29 |
| 111 | PPR三通 | Φ50\*75mm\国标 | 个 | 38 |
| 112 | PPR三通 | Φ63\*75mm\国标 | 个 | 45 |
| 113 | PPR三通 | Φ75\*100mm\国标 | 个 | 50 |
| 114 | PPR双热熔球阀 | Φ20mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 65 |
| 115 | PPR双热熔球阀 | Φ25mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 75 |
| 116 | PPR双热熔球阀 | Φ32mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 158 |
| 117 | PPR双热熔球阀 | Φ40mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 165 |
| 118 | PPR双热熔球阀 | Φ50mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 185 |
| 119 | PPR双热熔球阀 | Φ63mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 195 |
| 120 | PPR双热熔球阀 | Φ75mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 200 |
| 121 | PPR双热熔球阀 | Φ100mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 205 |
| 122 | PPR双热熔球阀 | Φ160mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 210 |
| 123 | PPR双热熔球阀 | Φ200mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 215 |
| 124 | PPR外三通 | Φ20mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 33 |
| 125 | PPR外弯 | Φ32mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 44 |
| 126 | PPR外直 | Φ20mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 27 |
| 127 | PPR外直 | Φ25mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 32 |
| 128 | PPR外直 | Φ32mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 44 |
| 129 | PPR外直 | Φ20mm\国标\材质：PPR+纯铜 | 个 | 27 |
| 130 | PPR弯头 | Φ20mm\国标 | 个 | 3 |
| 131 | PPR弯头 | Φ25mm\国标 | 个 | 4 |
| 132 | PPR弯头 | Φ32mm\国标 | 个 | 5 |
| 133 | PPR弯头 | Φ40mm\国标 | 个 | 8 |
| 134 | PPR弯头 | Φ50mm\国标 | 个 | 12 |
| 135 | PPR弯头 | Φ63mm\国标 | 个 | 18 |
| 136 | PPR弯头 | Φ75mm\国标 | 个 | 16 |
| 137 | PPR弯头 | Φ100mm\国标 | 个 | 21 |
| 138 | PPR弯头 | Φ32\*20mm\国标 | 个 | 4 |
| 139 | PPR弯头 | Φ32\*50mm\国标 | 个 | 10 |
| 140 | PPR弯头 | Φ20mm\国标 | 个 | 3 |
| 141 | PPR弯头 | Φ25mm\国标 | 个 | 4 |
| 142 | PPR弯头 | Φ32mm\国标 | 个 | 5 |
| 143 | PPR弯头45° | Φ32mm\国标 | 个 | 6 |
| 144 | PPR弯头45° | Φ40mm\国标 | 个 | 7 |
| 145 | PPR弯头45° | Φ50mm\国标 | 个 | 12 |
| 146 | PPR弯头45° | Φ25mm\国标 | 个 | 5 |
| 147 | PPR弯头45° | Φ32mm\国标 | 个 | 6 |
| 148 | PPR弯头45° | Φ63mm\国标 | 个 | 13 |
| 149 | PPR弯头45° | Φ75mm\国标 | 个 | 18 |
| 150 | PPR弯头45° | Φ100mm\国标 | 个 | 19 |
| 151 | PVCP弯 | Φ50mm\国标 | 个 | 8 |
| 152 | PVCP弯 | Φ110mm\国标 | 个 | 18 |
| 153 | PVC变径 | Φ75\*50mm\国标 | 个 | 17 |
| 154 | PVC变径 | Φ75\*110mm\国标 | 个 | 21 |
| 155 | PVC变径 | Φ110\*160mm\国标 | 个 | 43 |
| 156 | PVC补芯 | Φ75\*50mm\国标 | 个 | 14 |
| 157 | PVC补芯 | Φ50\*110mm\国标 | 个 | 25 |
| 158 | PVC补芯 | Φ75\*110mm\国标 | 个 | 28 |
| 159 | PVC补芯 | Φ110\*160mm\国标 | 个 | 45 |
| 160 | PVC地漏 | Φ50mm\国标 | 个 | 13 |
| 161 | PVC地漏 | Φ75mm\国标 | 个 | 25 |
| 162 | PVC吊卡 | Φ50mm\国标 | 个 | 2 |
| 163 | PVC吊卡 | Φ75mm\国标 | 个 | 3 |
| 164 | PVC吊卡 | Φ110mm\国标 | 个 | 5 |
| 165 | PVC堵头 | Φ50mm\国标 | 个 | 4 |
| 166 | PVC风帽 | φ75mm | 个 | 16 |
| 167 | PVC风帽 | φ110mm | 个 | 24 |
| 168 | PVC管 | Φ16mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：1.5mm | 根 | 15 |
| 169 | PVC管 | Φ20mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：1.9mm | 根 | 17 |
| 170 | PVC管 | Φ32mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：2.9mm | 根 | 24 |
| 171 | PVC管 | Φ40mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：3.5mm | 根 | 32 |
| 172 | PVC管 | Φ50mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：4.3mm | 根 | 36 |
| 173 | PVC管 | Φ63mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：5.4mm | 根 | 45 |
| 174 | PVC管 | Φ75mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：6.4mm | 根 | 65 |
| 175 | PVC管 | Φ90mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：7.0mm | 根 | 70 |
| 176 | PVC管 | Φ110mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：7.5mm | 根 | 110 |
| 177 | PVC管 | Φ125mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：8.4mm | 根 | 113 |
| 178 | PVC管 | Φ160mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：10.7mm | 根 | 115 |
| 179 | PVC管 | Φ315mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：20.9mm | 根 | 123 |
| 180 | PVC管 | Φ400mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：26.3mm | 根 | 145 |
| 181 | PVC管 | Φ630mm\PN16\国标管4米/根\壁厚：32.9mm | 根 | 350 |
| 182 | PVC管箍 | Φ20mm\国标 | 个 | 1 |
| 183 | PVC管箍 | Φ32mm\国标 | 个 | 2 |
| 184 | PVC管箍 | Φ40mm\国标 | 个 | 3 |
| 185 | PVC管箍 | Φ50mm\国标 | 个 | 4 |
| 186 | PVC管箍 | Φ75mm\国标 | 个 | 5 |
| 187 | PVC管箍 | Φ110mm\国标 | 个 | 9 |
| 188 | PVC管箍 | Φ160mm\国标 | 个 | 13 |
| 189 | PVC管箍 | Φ200mm\国标 | 个 | 15 |
| 190 | PVC检查口 | Φ75mm\国标 | 个 | 15 |
| 191 | PVC检查口 | Φ110mm\国标 | 个 | 18 |
| 192 | PVC胶 | 500g/桶 | 桶 | 12 |
| 193 | PVC接头 | Φ16mm\国标 | 个 | 1 |
| 194 | PVC接头 | Φ20mm\国标 | 个 | 1 |
| 195 | PVC接头 | Φ32mm\国标 | 个 | 2 |
| 196 | PVC接头 | Φ40mm\国标 | 个 | 3 |
| 197 | PVC接头 | Φ63mm\国标 | 个 | 9 |
| 198 | PVC接头 | Φ100mm\国标 | 个 | 15 |
| 199 | PVC接头 | Φ165mm\国标 | 个 | 16 |
| 200 | PVC立体四通 | Φ110mm\国标 | 个 | 33 |
| 201 | PVC内直 | Φ50mm\国标 | 个 | 10 |
| 202 | PVC排水雨斗 | Φ110mm\国标 | 个 | 25 |
| 203 | PVC平口四通 | Φ160mm\国标 | 个 | 42 |
| 204 | PVC平四通 | Φ110mm\国标 | 个 | 26 |
| 205 | PVC清扫口 | Φ160mm\国标 | 个 | 45 |
| 206 | PVC三通 | Φ110mmY型\国标 | 个 | 15 |
| 207 | PVC三通 | Φ50\*75mm\国标 | 个 | 10 |
| 208 | PVC三通 | Φ75\*110mm\国标 | 个 | 27 |
| 209 | PVC三通 | Φ110\*160mm\国标 | 个 | 37 |
| 210 | PVC三通 | Φ160\*200mm\国标 | 个 | 38 |
| 211 | PVC三通 | Φ50mm\国标 | 个 | 6 |
| 212 | PVC三通 | Φ75mm\国标 | 个 | 15 |
| 213 | PVC三通 | Φ110mm\国标 | 个 | 20 |
| 214 | PVC三通 | Φ160mm\国标 | 个 | 22 |
| 215 | PVC伸缩节 | Φ75mm\国标 | 个 | 20 |
| 216 | PVC伸缩节 | Φ110mm\国标 | 个 | 30 |
| 217 | PVC锁母 | Φ16mm\国标 | 个 | 1.5 |
| 218 | PVC弯头 | Φ32mm\国标 | 个 | 4 |
| 219 | PVC弯头 | Φ40mm\国标 | 个 | 5 |
| 220 | PVC弯头 | Φ50mm\国标 | 个 | 6 |
| 221 | PVC弯头 | Φ75mm\国标 | 个 | 9 |
| 222 | PVC弯头 | Φ110mm\国标 | 个 | 15 |
| 223 | PVC弯头 | Φ160mm\国标 | 个 | 18 |
| 224 | PVC弯头 | Φ200mm\国标 | 个 | 20 |
| 225 | PVC弯头45° | Φ50mm\国标 | 个 | 6 |
| 226 | PVC弯头45° | Φ75mm\国标 | 个 | 9 |
| 227 | PVC弯头45° | Φ110mm\国标 | 个 | 15 |
| 228 | PVC弯头45° | Φ160mm\国标 | 个 | 18 |
| 229 | PVC弯头45° | Φ200mm\国标 | 个 | 20 |
| 230 | UPVC变径 | Φ32\*40mm\国标 | 个 | 8 |
| 231 | UPVC变径 | Φ40\*25mm\国标 | 个 | 12 |
| 232 | UPVC管 | Φ20mm\国标\4米/根\壁厚：1.5mm | 根 | 24 |
| 233 | UPVC管 | Φ40mm\国标\4米/根\壁厚：1.5mm | 根 | 50 |
| 234 | UPVC管 | Φ50mm\国标\4米/根\壁厚：2.0mm | 根 | 75 |
| 235 | UPVC管 | Φ75mm\国标\4米/根\壁厚：2.3mm | 根 | 85 |
| 236 | UPVC管 | Φ110mm\国标\4米/根\壁厚：3.2mm | 根 | 90 |
| 237 | UPVC管 | Φ160mm\国标\4米/根\壁厚：4.0mm | 根 | 97 |
| 238 | UPVC管 | Φ200mm\国标\4米/根\壁厚：4.8mm | 根 | 101 |
| 239 | UPVC管箍 | Φ32mm\国标 | 个 | 3 |
| 240 | UPVC管箍 | Φ40mm\国标 | 个 | 4 |
| 241 | UPVC内直 | Φ25mm\国标 | 个 | 8 |
| 242 | UPVC三通 | Φ40mm\国标 | 个 | 5 |
| 243 | UPVC四通 | Φ40mm\国标 | 个 | 18 |
| 244 | UPVC弯头 | Φ20mm\国标 | 个 | 4 |
| 245 | UPVC弯头 | Φ32mm\国标 | 个 | 5 |
| 246 | UPVC弯头 | Φ40mm\国标 | 个 | 6 |
| 247 | U型钢卡 | Φ12mm | 个 | 1 |
| 248 | U型混水阀 | 国标\纯铜 | 套 | 120 |
| 249 | 背篓 | 小号\材质：铜铝复合 | 组 | 850 |
| 250 | 背篓 | 大号\材质：铜铝复合 | 组 | 950 |
| 251 | 变径 | Φ50\*100\*4mm\铸铁 | 个 | 18 |
| 252 | 变径 | Φ57\*32\*4mm\铸铁 | 个 | 18 |
| 253 | 变径 | Φ70\*80\*5mm\铸铁 | 个 | 20 |
| 254 | 变径 | Φ80\*100\*7mm\铸铁 | 个 | 20 |
| 255 | 变径 | Φ100\*159\*7mm\铸铁 | 个 | 30 |
| 256 | 变径 | 1寸\*6分\纯铜 | 个 | 25 |
| 257 | 表阀 | 4分 | 个 | 36 |
| 258 | 表弯 | 4分 | 个 | 24 |
| 259 | 波纹管 | 0.6米 | 根 | 25 |
| 260 | 波纹管 | 0.8米 | 根 | 40 |
| 261 | 波纹管 | 1米 | 根 | 45 |
| 262 | 玻璃胶 | SK-323\中性 | 瓶 | 20 |
| 263 | 玻璃丝布 | 密度：10\*10\44cm\*40米/卷 | 卷 | 45 |
| 264 | 补芯 | Φ32\*25mm铁 | 个 | 7 |
| 265 | 补芯 | Φ32\*40mm铁 | 个 | 10 |
| 266 | 补芯 | Φ32\*25mm铜 | 个 | 20 |
| 267 | 补芯 | 1寸\*4分铜 | 个 | 8 |
| 268 | 补芯 | 1寸\*6分铜 | 个 | 10 |
| 269 | 不锈钢活接 | DN15 | 个 | 44 |
| 270 | 不锈钢活接 | DN20 | 个 | 56 |
| 271 | 不锈钢活接 | DN25 | 个 | 72 |
| 272 | 不锈钢活接 | DN63 | 个 | 75 |
| 273 | 不锈钢活接 | DN75 | 个 | 78 |
| 274 | 不锈钢活接 | DN100 | 个 | 145 |
| 275 | 不锈钢水箱 | 5000\*8000\*3000mm/304不锈钢/食品级 | 台 | 2550 |
| 276 | 不锈钢止回阀 | DN25 | 个 | 60 |
| 277 | 槽钢 | Φ160\*6000mm\国标 | 根 | 780 |
| 278 | 槽钢 | Φ200\*6000mm\国标 | 根 | 960 |
| 279 | 抽拉水龙头 | 冷热水混合\纯铜、耐腐蚀、光亮不褪色\国标 | 套 | 760 |
| 280 | 单向阀 | DN25 | 个 | 35 |
| 281 | 低位水箱 | 大号 | 个 | 150 |
| 282 | 地漏 | 国标\纯铜 | 套 | 55 |
| 283 | 地暖管 | 国标\壁厚≥3mm | 米 | 8 |
| 284 | 地暖铜接头 | DN20 | 个 | 33 |
| 285 | 电子感应小便池 | 纳米釉面\智能感应冲水\510\*290mm | 套 | 1850 |
| 286 | 吊卡 | Φ40mm | 个 | 2 |
| 287 | 吊卡 | Φ50mm | 个 | 2 |
| 288 | 吊卡 | Φ75mm | 个 | 3 |
| 289 | 吊卡 | Φ110mm | 个 | 5 |
| 290 | 对夹高温蝶阀 | Φ200mm | 套 | 1044 |
| 291 | 不锈钢过滤器 | DN350 | 个 | 550 |
| 292 | 蹲便池（包括上下水管） | 纳米釉面 | 套 | 560 |
| 293 | 法兰片 | Φ32mm\国标1.6MPa\厚度：16mm | 个 | 21 |
| 294 | 法兰片 | Φ80mm\国标1.6MPa\厚度：18mm | 个 | 35 |
| 295 | 法兰片 | Φ100mm\国标1.6MPa\厚度：18mm | 个 | 55 |
| 296 | 法兰片 | Φ125mm\国标1.6MPa\厚度：20mm | 片 | 80 |
| 297 | 法兰片 | Φ150mm\国标1.6MPa\厚度：20mm | 片 | 95 |
| 298 | 法兰片 | Φ350mm\国标1.6MPa\厚度：26mm | 片 | 56 |
| 299 | 法兰片 | Φ400mm\国标1.6MPa\厚度：28mm | 片 | 61 |
| 300 | 法兰片 | Φ600mm\国标1.6MPa\厚度：30mm | 片 | 67 |
| 301 | 防臭地漏芯 | 48\*32mm\硅胶 | 个 | 15 |
| 302 | 防臭皮弯 | Φ50mm | 个 | 20 |
| 303 | 放气阀 | DN15 | 个 | 8 |
| 304 | 风帽 | φ160mm | 个 | 45 |
| 305 | 感应水龙头 | DC6V直流\220v交换\感应距离33cm | 个 | 470 |
| 306 | 钢垫 | Φ40mm | 个 | 7 |
| 307 | 钢垫 | Φ50mm | 个 | 14 |
| 308 | 钢垫 | Φ80mm | 个 | 13 |
| 309 | 钢垫 | Φ200mm | 个 | 20 |
| 310 | 钢垫 | Φ350mm | 个 | 40 |
| 311 | 钢锯条 | 高碳钢锯条\310\*11\*0.6mm\14T粗齿\50根/盒 | 盒 | 35 |
| 312 | 钢卡 | Φ50mm | 个 | 8 |
| 313 | 钢卡 | Φ75mm | 个 | 11 |
| 314 | 钢卡 | Φ110mm | 个 | 15 |
| 315 | 高弯感应水龙头 | 冷热水混合\纯铜、耐腐蚀、光亮不褪色\国标 | 套 | 640 |
| 316 | 高弯混水阀 | 冷热水混合\纯铜、耐腐蚀、光亮不褪色\国标 | 套 | 420 |
| 317 | 高温球阀 | Φ25mm | 套 | 200 |
| 318 | 高压不锈钢氧气管 | φ25mm304 | 米 | 375 |
| 319 | 夹布橡胶水管 | 1寸 | 米 | 25 |
| 320 | 高压软管 | 50cm\管身与螺帽均为304不锈钢 | 根 | 18 |
| 321 | 高压软管 | 60cm\管身与螺帽均为304不锈钢 | 根 | 20 |
| 322 | 高压软管 | 80cm\管身与螺帽均为304不锈钢 | 根 | 24 |
| 323 | 高压软管 | 100cm\管身与螺帽均为304不锈钢 | 根 | 26 |
| 324 | 管道离心泵 | 50-100A-0.75KW | 台 | 1500 |
| 325 | 管道离心泵 | 50-125A-1.1KW | 台 | 1660 |
| 326 | 管道离心泵 | 50-125-1.5KW | 台 | 1780 |
| 327 | 管道离心泵 | 50-160A-2.2KW | 台 | 1960 |
| 328 | 管道离心泵 | 50-200B-3KW | 台 | 2686 |
| 329 | 管道离心泵 | 50-200A-4KW | 台 | 3070 |
| 330 | 管道离心泵 | 50-200-5.5KW | 台 | 4250 |
| 331 | 管道离心泵 | 50-250A-7.5KW | 台 | 4840 |
| 332 | 管道离心泵 | 80-200A-11KW | 台 | 7680 |
| 333 | 管道离心泵 | 65-250-15KW | 台 | 8000 |
| 334 | 管道离心泵 | 100-200A-18.5KW | 台 | 9700 |
| 335 | 管道离心泵 | 100-200-22KW | 台 | 10350 |
| 336 | 管道离心泵 | 80-315A-30KW | 台 | 15720 |
| 337 | 管道离心泵 | 125-200-37KW | 台 | 16500 |
| 338 | 管道离心泵 | 100-125A-7.5KW | 台 | 5100 |
| 339 | 管道离心泵 | 150-160B-15KW | 台 | 8800 |
| 340 | 排污泵 | 50WQ10-10-0.75KW | 台 | 570 |
| 341 | 排污泵 | 50WQ7-15-1.1KW | 台 | 630 |
| 342 | 排污泵 | 50WQ15-15-1.5KW | 台 | 685 |
| 343 | 排污泵 | 65WQ25-7-1.5KW | 台 | 715 |
| 344 | 排污泵 | 50WQ15-20-2.2KW | 台 | 770 |
| 345 | 排污泵 | 65WQ20-15-2.2KW | 台 | 800 |
| 346 | 排污泵 | 80WQ40-10-2.2KW | 台 | 830 |
| 347 | 排污泵 | 100WQ50-7-2.2KW | 台 | 920 |
| 348 | 排污泵 | 50WQ15-30-3KW | 台 | 940 |
| 349 | 排污泵 | 65WQ25-20-3KW | 台 | 970 |
| 350 | 排污泵 | 80WQ40-13-3KW | 台 | 1020 |
| 351 | 排污泵 | 100WQ60-9-3KW | 台 | 1060 |
| 352 | 排污泵 | 50WQ15-32-4KW | 台 | 1380 |
| 353 | 排污泵 | 65WQ25-25-4KW | 台 | 1390 |
| 354 | 排污泵 | 80WQ40-15-4KW | 台 | 1430 |
| 355 | 排污泵 | 100WQ60-12-4KW | 台 | 1470 |
| 356 | 排污泵 | 50WQ15-40-5.5KW | 台 | 1570 |
| 357 | 排污泵 | 65WQ25-35-5.5KW | 台 | 1580 |
| 358 | 排污泵 | 80WQ35-30-5.5KW | 台 | 1620 |
| 359 | 排污泵 | 100WQ65-15-5.5KW | 台 | 1660 |
| 360 | 排污泵 | 50WQ20-45-7.5KW | 台 | 2220 |
| 361 | 排污泵 | 65WQ30-35-7.5KW | 台 | 2250 |
| 362 | 排污泵 | 80WQ40-30-7.5KW | 台 | 2280 |
| 363 | 排污泵 | 100WQ60-12-4KW | 台 | 1470 |
| 364 | 低压闸阀 | PZ673H-10C\DN150\GB/T12234 | 台 | 295 |
| 365 | 低压闸阀 | TZLZ73TC-10C\DN150\GB/T12234\增韧陶瓷 | 台 | 330 |
| 366 | 低压闸阀 | TZLZ73TC-10C\DN200\GB/T12234\增韧陶瓷 | 台 | 140 |
| 367 | 低压闸阀 | TZLZ73TC-10C\DN250\GB/T12234\增韧陶瓷 | 台 | 175 |
| 368 | 气动V型调节球阀 | QV647Y-16C\DN150\1.6MPa | 台 | 298 |
| 369 | 中压止回阀 | H44W-40P\DN150\GB/T12236 | 台 | 150 |
| 370 | 中压止回阀 | H44H-25P\DN150\GB/T12236 | 台 | 380 |
| 371 | 中压闸阀 | Z41H-40C\DN200\GB/T12234 | 台 | 160 |
| 372 | 控制球阀 | Q647Y-600LB\DN200\10.0MPa\125℃ | 台 | 75 |
| 373 | 手动刀闸阀 | Z73J-10P\200mm | 台 | 115 |
| 374 | 手动刀闸阀 | Z73J-10P\250mm | 台 | 105 |
| 375 | 低压蝶阀 | D671X-16C\DN100\GB/T12238\含执行机构 | 台 | 350 |
| 376 | 安全阀 | A28W/H-16-DN15 | 个 | 110 |
| 377 | 安全阀 | A28W/H-16-DN20 | 个 | 190 |
| 378 | 安全阀 | A28W/H-16-DN25 | 个 | 260 |
| 379 | 安全阀 | A28W/H-16-DN32 | 个 | 370 |
| 380 | 安全阀 | A28H-16-DN40 | 个 | 410 |
| 381 | 安全阀 | A28H-16-DN50 | 个 | 580 |
| 382 | 安全阀 | A28H-16-DN65 | 个 | 1400 |
| 383 | 安全阀 | A28H-16C-DN40 | 个 | 580 |
| 384 | 安全阀 | A28H-16C-DN50 | 个 | 780 |
| 385 | 电磁阀 | 4V210-08\*AC220V 标准款 | 个 | 51 |
| 386 | 电磁阀 | 4V210-08\*DC24V 标准款 | 个 | 51 |
| 387 | 电磁阀 | 4V210-08\*AC110V 标准款 | 个 | 51 |
| 388 | 电磁阀 | 4V210-08\*DC12V 标准款 | 个 | 52 |
| 389 | 电磁阀 | 4V210-08\*无线圈 标准款 | 个 | 41 |
| 390 | 电磁阀 | 4V310-10\*AC220V标准款 | 个 | 66 |
| 391 | 电磁阀 | 4V310-10\*DC24V 标准款 | 个 | 66 |
| 392 | 电磁阀 | 4V310-10\*AC110V 标准款 | 个 | 66 |
| 393 | 电磁阀 | 4V410-15\*AC220V | 个 | 129 |
| 394 | 电磁阀 | 4V410-15\*DC24V | 个 | 129 |
| 395 | 电磁阀 | 4V410-15\*AC110V | 个 | 129 |
| 396 | 电磁阀 | 4V120-06\*AC220V | 个 | 105 |
| 397 | 电磁阀 | 4V120-06\*DC24V | 个 | 105 |
| 398 | 电磁阀 | 4V220-08\*AC220V | 个 | 96 |
| 399 | 电磁阀 | 4V220-08\*DC24V | 个 | 96 |
| 400 | 电磁阀 | 4V320-10\*AC220V | 个 | 120 |
| 401 | 电磁阀 | 4V320-10\*DC24V | 个 | 120 |
| 402 | 电磁阀 | 4V420-15\*AC220V | 个 | 174 |
| 403 | 电磁阀 | 4V420-15\*DC24V | 个 | 174 |
| 404 | 电磁阀 | 4V130-06\*AC220V | 个 | 162 |
| 405 | 电磁阀 | 4V130-06\*DC24V | 个 | 162 |
| 406 | 电磁阀 | 4V230-08C\*AC220V | 个 | 135 |
| 407 | 电磁阀 | 4V230-08C\*DC24V | 个 | 135 |
| 408 | 电磁阀 | 4V330-10C\*AC220V | 个 | 165 |
| 409 | 电磁阀 | 4V330-10C\*DC24V | 个 | 165 |
| 410 | 电磁阀 | 4V430-15C\*AC220V | 个 | 228 |
| 411 | 电磁阀 | 4V430-15C\*DC24V | 个 | 228 |
| 412 | 电磁阀 | 3V210-08\*AC220V | 个 | 63 |
| 413 | 电磁阀 | 3V210-08\*DC24V | 个 | 63 |
| 414 | 电磁阀 | 4M210-08\*AC220V | 个 | 66 |
| 415 | 电磁阀 | 4M210-08\*DC24V | 个 | 66 |
| 416 | 电磁阀 | 4M310-10\*AC220V | 个 | 93 |
| 417 | 电磁阀 | 4M310-10\*DC24V | 个 | 93 |
| 418 | 电磁阀 | 4M410-15\*AC220V | 个 | 144 |
| 419 | 电磁阀 | 4M410-15\*DC24V | 个 | 144 |
| 420 | 不锈钢闸阀 | Z41H-16CDN200 | 个 | 112 |
| 421 | 不锈钢调节阀 | T40H-16CDN200 | 个 | 140 |
| 422 | 波纹补偿器 | SHBW-16PDN200 | 个 | 650 |
| 423 | 管箍 | 1寸铁 | 个 | 8 |
| 424 | 管箍 | 4分铜 | 个 | 10 |
| 425 | 管卡 | Φ20mm | 个 | 1.5 |
| 426 | 管卡 | Φ25mm | 个 | 2 |
| 427 | 管卡 | Φ32mm | 个 | 2.5 |
| 428 | 管卡 | Φ40mm | 个 | 2.5 |
| 429 | 管卡 | Φ50mm | 个 | 3 |
| 430 | 管卡 | Φ60mm | 个 | 4.5 |
| 431 | 管卡 | Φ75mm | 个 | 6 |
| 432 | 管卡 | Φ110mm | 个 | 11 |
| 433 | 管卡 | Φ160mm | 个 | 21 |
| 434 | 管钳 | 70813\10" | 把 | 55 |
| 435 | 管钳 | 70814\12" | 把 | 68 |
| 436 | 管钳 | 70815\14" | 把 | 85 |
| 437 | 管钳 | 70816\18" | 把 | 95 |
| 438 | 管钳 | 70817\24" | 把 | 110 |
| 439 | 过滤器球阀 | φ50mm\国标\纯铜 | 个 | 160 |
| 440 | 过滤器球阀 | φ25mm\国标\纯铜 | 个 | 125 |
| 441 | 焊接钢管（国标管） | DN32\42.3\*3.25mm | 米 | 25 |
| 442 | 焊接钢管（国标管） | DN40\48\*3.5mm | 米 | 29 |
| 443 | 焊接钢管（国标管） | DN50\60.3\*3.5mm | 米 | 35 |
| 444 | 焊接钢管（国标管） | DN65\75.5\*3.75mm | 米 | 42 |
| 445 | 焊接钢管（国标管） | DN80\88.5\*4mm | 米 | 48 |
| 446 | 焊接钢管（国标管） | DN100\114\*4mm | 米 | 62 |
| 447 | 焊接钢管（国标管） | DN125\140\*5mm | 米 | 65 |
| 448 | 焊接钢管（国标管） | DN150\165\*7mm | 米 | 77 |
| 449 | 焊接钢管（国标管） | DN180\189\*7mm | 米 | 79 |
| 450 | 焊接钢管（国标管） | DN219\219\*7mm | 米 | 83 |
| 451 | 焊接钢管（国标管） | DN50\60.3\*3.5mm\带保温层 | 米 | 115 |
| 452 | 焊接钢管（国标管） | DN65\75.5\*3.75mm\带保温层 | 米 | 138 |
| 453 | 焊接钢管（国标管） | DN100\114\*4mm\带保温层 | 米 | 145 |
| 454 | 焊接钢管（国标管） | DN125\140\*5mm\带保温层 | 米 | 165 |
| 455 | 焊接钢管（国标管） | DN159\165\*7mm\带保温层 | 米 | 175 |
| 456 | 焊接钢管（国标管） | DN180\219\*7mm\带保温层 | 米 | 195 |
| 457 | 不锈钢闸阀 | Z41H-16CDN350 | 个 | 689 |
| 458 | 不锈钢调节阀 | T40H-16CDN350 | 个 | 455 |
| 459 | 焊管大小头 | φ125\*100mm | 个 | 30 |
| 460 | 焊管大小头 | φ100\*80mm | 个 | 25 |
| 461 | 焊管大小头 | φ80\*65mm | 个 | 20 |
| 462 | 焊管大小头 | φ65\*50mm | 个 | 18 |
| 463 | 焊管大小头 | φ159\*180mm | 个 | 30 |
| 464 | 焊管大小头 | φ180\*200mm | 个 | 31 |
| 465 | 焊管弯头（加厚）/压弯 | Φ80mm\国标1.6MPa\厚度：4mm | 个 | 20 |
| 466 | 焊管弯头（加厚）/压弯 | Φ100mm\国标1.6MPa\厚度：5mm | 个 | 38 |
| 467 | 焊管弯头（加厚）/压弯 | Φ150mm\国标1.6MPa\厚度：7mm | 个 | 55 |
| 468 | 焊管弯头（加厚）/压弯 | Φ219mm\国标1.6MPa\厚度：7mm | 个 | 69 |
| 469 | 焊管弯头（加厚）/压弯 | Φ40mm\国标1.6MPa\厚度：4mm | 个 | 8 |
| 470 | 焊管弯头（加厚）/压弯 | Φ50mm\国标1.6MPa\厚度：4mm | 个 | 10 |
| 471 | 焊管弯头（加厚）/压弯 | Φ65mm\国标1.6MPa\厚度：4mm | 个 | 17.5 |
| 472 | 焊接三通 | Φ50mm | 个 | 20 |
| 473 | 焊接丝头 | DN25 | 个 | 4 |
| 474 | 焊接丝头 | DN50 | 个 | 7 |
| 475 | 黑胶管 | 6分\黑色光面橡胶 | 米 | 15 |
| 476 | 花洒 | 36341-416-1B-1 | 套 | 900 |
| 477 | 化学螺丝（包括螺母垫片） | Φ16mm | 个 | 5 |
| 478 | 混水阀 | 国标纯铜\3577 | 套 | 320 |
| 479 | 活接 | φ25mm | 个 | 45 |
| 480 | 加长水嘴 | 国标纯铜 | 个 | 70 |
| 481 | 检查口 | Φ110mm\铸铁 | 个 | 71 |
| 482 | 角阀 | Φ20mm | 个 | 50 |
| 483 | 角钢(国标6米/根) | L30\*30\*3mm | 根 | 75 |
| 484 | 角钢(国标6米/根) | L40\*40\*4mm | 根 | 85 |
| 485 | 角钢(国标6米/根) | L50\*50\*5mm | 根 | 145 |
| 486 | 角钢(国标6米/根) | L125\*125\*14mm | 根 | 155 |
| 487 | 角钢(国标6米/根) | L110\*110\*10mm | 根 | 158 |
| 488 | 角钢(国标6米/根) | L140\*140\*12mm | 根 | 166 |
| 489 | 脚踏阀 | 国标纯铜 | 个 | 350 |
| 490 | 不锈钢截止阀 | DN50 | 个 | 120 |
| 491 | 开孔器 | Φ8mm | 个 | 17 |
| 492 | 开孔器 | Φ10mm | 个 | 22 |
| 493 | 开孔器 | Φ20mm | 个 | 26 |
| 494 | 开孔器 | Φ25mm | 个 | 32 |
| 495 | 开孔器 | Φ30mm | 个 | 35 |
| 496 | 快速接头 | 1寸\铸铁 | 个 | 20 |
| 497 | 快速接头 | 1.2寸\铸铁 | 个 | 28 |
| 498 | 采暖片 | 6030 中600 高度670 加厚 | 片 | 60 |
| 499 | 采暖片 | 钢二柱 中300mm总高370mm | 片 | 48 |
| 500 | 采暖片 | 钢二柱 中400mm总高470mm | 片 | 51 |
| 501 | 采暖片 | 钢二柱 中500mm总高570mm | 片 | 54 |
| 502 | 采暖片 | 钢二柱 中600mm总高670mm | 片 | 57 |
| 503 | 采暖片 | GZ206 中300mm总高370mm | 片 | 46 |
| 504 | 采暖片 | GZ206 中400mm总高470mm | 片 | 49 |
| 505 | 采暖片 | GZ206 中500mm总高570mm | 片 | 51 |
| 506 | 采暖片 | GZ206 中600mm总高670mm | 片 | 54 |
| 507 | 采暖片 | 8050 中心距60cm | 片 | 47 |
| 508 | 采暖片 | 8050 总高1.6米 | 片 | 110 |
| 509 | 采暖片 | 8050 总高1.8米 | 片 | 117 |
| 510 | 立式脚踏阀 | 国标纯铜 | 个 | 350 |
| 511 | 立式离心泵 | SLS150-400A | 台 | 2890 |
| 512 | 立式离心泵 | SLS-200-400(I)B | 台 | 3995 |
| 513 | 淋浴花洒 | 增压喷头\三档调节含1.5米软管 | 套 | 900 |
| 514 | 暖气片堵头 | 1寸\纯铜 | 个 | 15 |
| 515 | 暖气片放气阀 | 1寸\纯铜 | 个 | 18 |
| 516 | 潜污泵 | AS30-2CB | 台 | 3250 |
| 517 | 切割片 | Φ100mm | 片 | 3 |
| 518 | 切割片 | Φ350mm | 片 | 16 |
| 519 | 切割片 | Φ400mm | 片 | 21 |
| 520 | 球阀 | 纯铜\4分\国标 | 个 | 32 |
| 521 | 球阀 | 不锈钢\φ50mm | 个 | 225 |
| 522 | 球墨铸铁管 | Φ75mm | 米 | 69 |
| 523 | 球墨铸铁管 | Φ110mm | 米 | 75 |
| 524 | 球墨铸铁管 | Φ160mm | 米 | 195 |
| 525 | 球墨铸铁管 | Φ200mm | 米 | 355 |
| 526 | 热镀锌管（国标管） | Φ20mm\壁厚：2.8mm | 根 | 105 |
| 527 | 热镀锌管（国标管） | Φ25mm\壁厚：2.8mm | 根 | 140 |
| 528 | 热镀锌管（国标管） | Φ50mm\壁厚：2.8mm | 根 | 240 |
| 529 | 热镀锌管（国标管） | Φ110mm\壁厚：5mm | 根 | 298 |
| 530 | 热镀锌管（国标管） | Φ150mm\壁厚：7mm | 根 | 350 |
| 531 | 热镀锌管（国标管） | Φ200mm\壁厚：7mm | 根 | 390 |
| 532 | 焊接球阀 | Q361-16CDN350 | 个 | 485 |
| 533 | 波纹补偿器 | SHBW-16PDN350 | 个 | 450 |
| 534 | 室外消火栓地上 | φ110mm | 套 | 650 |
| 535 | 室外消火栓 | φ150mm | 套 | 990 |
| 536 | 手按冲洗阀 | 国标纯铜 | 个 | 150 |
| 537 | 树脂井盖 | 树脂复合\直径700mm\厚度65mm | 套 | 185 |
| 538 | 树脂雨水篦子 | 300\*500mm\厚度90mm | 块 | 75 |
| 539 | 树脂雨水篦子 | 400\*600mm\厚度90mm | 块 | 95 |
| 540 | 水不漏 | 5kg/袋 | 袋 | 18 |
| 541 | 水咀 | 国标纯铜 | 个 | 45 |
| 542 | 水箱洁具 | 国标纯铜 | 套 | 50 |
| 543 | 丝扣闸阀 | Z15T-16DN15 | 个 | 44 |
| 544 | 丝扣闸阀 | Z15T-16DN20 | 个 | 59 |
| 545 | 丝扣闸阀 | Z15T-16DN25 | 个 | 70 |
| 546 | 丝扣闸阀 | Z15T-16DN32 | 个 | 90 |
| 547 | 台上盆 | 515\*365\*150mm\含下水翻板、下水管 | 套 | 860 |
| 548 | 铁单丝头 | Φ20mm | 个 | 4 |
| 549 | 铁单丝头 | Φ40mm | 个 | 11 |
| 550 | 铁单丝头 | Φ50mm | 个 | 15 |
| 551 | 铁单丝头 | Φ57mm | 个 | 12.5 |
| 552 | 通风软管 | φ110mm | 根 | 25 |
| 553 | 铜阀门 | 1寸\*6分\纯铜\国标 | 个 | 49 |
| 554 | 铜阀门 | 1.2寸\纯铜\国标 | 个 | 85 |
| 555 | 铜阀门 | 1.5寸\纯铜\国标 | 个 | 110 |
| 556 | 铜球阀 | Φ32mm\纯铜\国标 | 个 | 90 |
| 557 | 铜外丝 | DN25\纯铜\国标 | 个 | 13 |
| 558 | 铜闸阀 | Φ20mm\国标\材质：纯铜 | 个 | 42 |
| 559 | 铜闸阀 | Φ40mm\国标\材质：纯铜 | 个 | 145 |
| 560 | 铜闸阀 | Φ50mm\国标\材质：纯铜 | 个 | 175 |
| 561 | 铜闸阀 | Φ80mm\国标\材质：纯铜 | 个 | 590 |
| 562 | 铜闸阀 | Φ219mm\国标\材质：纯铜 | 个 | 880 |
| 563 | 铜闸阀 | Φ25mm\国标\材质：纯铜 | 个 | 82 |
| 564 | 拖布池 | 中号 | 个 | 285 |
| 565 | 拖布池下水管 | 1.5寸 | 套 | 20 |
| 566 | 拖布池下水管 | 2寸 | 套 | 25 |
| 567 | 外丝 | 铜1寸 | 个 | 12 |
| 568 | 弯管器 | Φ16mm | 根 | 20 |
| 569 | 弯管器 | Φ20mm | 根 | 25 |
| 570 | 弯头 | DN25\纯铜\国标 | 个 | 10 |
| 571 | 温控阀 | Φ25mm\国标\材质：纯铜 | 个 | 130 |
| 572 | 污水井盖 | φ700mm\球墨铸铁井盖 | 个 | 950 |
| 573 | 离心风机 | 800m³/h\轴流式 | 台 | 900 |
| 574 | 小便池下水管 | PVC\69\*30mm\可拉伸 | 根 | 15 |
| 575 | 闸阀 | DN100 | 套 | 600 |
| 576 | 闸阀 | DN50 | 套 | 280 |
| 577 | 闸阀 | DN150 | 套 | 690 |
| 578 | 柱盆 | 陶瓷立柱 | 套 | 275 |
| 579 | 铸钢蝶阀 | φ50mm | 套 | 1950 |
| 580 | 铸钢蝶阀 | φ150mm | 套 | 2790 |
| 581 | 铸铁堵帽 | 4分 | 个 | 3 |
| 582 | 铸铁堵帽 | 6分 | 个 | 3 |
| 583 | 铸铁堵帽 | 1寸 | 个 | 4 |
| 584 | 铸铁管卡子 | Φ200mm | 个 | 36 |
| 585 | 铸铁接头 | Φ75mm | 个 | 15 |
| 586 | 铸铁接头 | Φ50mm | 个 | 14 |
| 587 | 铸铁三通 | Φ75mm | 个 | 45 |
| 588 | 铸铁弯头 | Φ75mm | 个 | 25 |
| 589 | 铸铁弯头 | Φ50mm | 个 | 22 |
| 590 | 铸铁雨水箅子 | 750\*450\*50mm球墨材质 | 套 | 185 |
| 591 | 自耦支架 | 80GAK-II | 套 | 289 |
| 592 | 座便 | 纳米陶瓷材料 | 套 | 950 |
| 593 | 座便盖 | 小号\缓降式 | 套 | 75 |
| 594 | 座便盖 | 大号\缓降式 | 套 | 80 |
| 595 | 防水灯口 | 常规 | 个 | 9 |
| 596 | 双绞线 | 2\*1.5mm² | 米 | 5 |
| 597 | 钢丝绳 | φ8mm | 米 | 7 |
| 598 | 钢丝绳 | φ4mm | 米 | 4 |
| 599 | 花兰 | 常规 | 个 | 18 |
| 600 | 钢丝绳卡子 | φ8mm | 个 | 3 |
| 601 | 钢丝绳卡子 | φ4mm | 个 | 2 |
| 602 | 灯笼 | 2米 | 个 | 190 |
| 603 | 灯笼 | 1.5米 | 个 | 90 |
| 604 | 灯笼 | 1.2米 | 个 | 55 |
| 605 | 灯笼 | 0.8 | 个 | 14 |
| 606 | 室外黑皮线 | 常规 | 米 | 3.5 |
| 607 | 电话线 | 常规 | 米 | 1 |
| 608 | 电池 | 9V | 节 | 14 |
| 609 | 电线 | 2\*4mm² | 米 | 14 |
| 610 | 射灯 | 50W | 套 | 225 |
| 611 | 飞机胀丝 | 常规 | 袋 | 30 |
| 612 | 膨胀螺丝 | φ8\*150mm | 套 | 2 |
| 613 | 电工胶布 | 常规 | 卷 | 4 |
| 614 | PVG接线盒 | 常规 | 个 | 3 |
| 615 | 插板 | 10米 | 个 | 165 |
| 616 | 二插头 | 常规 | 个 | 6 |
| 617 | 三插头 | 常规 | 个 | 9 |
| 618 | PVC扣线槽 | 30mm | 米 | 2.8 |
| 619 | 铜塑线 | 6mm² | 米 | 5 |
| 620 | 空开 | 1P16A | 个 | 18 |
| 621 | 空开 | 1P20A | 个 | 18 |
| 622 | 空开 | C型 1P 1A | 个 | 18 |
| 623 | 空开 | C型 1P 2A | 个 | 18 |
| 624 | 空开 | C型 1P 6A | 个 | 18 |
| 625 | 空开 | C型 1P 10A | 个 | 18 |
| 626 | 空开 | C型 1P 25A | 个 | 18 |
| 627 | 空开 | C型 1P 32A | 个 | 18 |
| 628 | 空开 | C型 1P 40A | 个 | 18 |
| 629 | 空开 | C型 1P 50A | 个 | 18 |
| 630 | 空开 | C型 1P 63A | 个 | 18 |
| 631 | 空开 | C型 1P 80A | 个 | 36 |
| 632 | 空开 | C型 1P 100A | 个 | 36 |
| 633 | 空开 | C型 1P 125A | 个 | 48 |
| 634 | 空开 | 2P-10A | 个 | 23 |
| 635 | 空开 | 2P-16A | 个 | 23 |
| 636 | 空开 | 2P-20A | 个 | 24 |
| 637 | 空开 | 2P-25A | 个 | 24 |
| 638 | 空开 | 2P-32A | 个 | 26 |
| 639 | 空开 | 2P-40A | 个 | 27 |
| 640 | 空开 | 2P-63A | 个 | 28 |
| 641 | 空开 | 3P-10 | 个 | 25 |
| 642 | 空开 | 3P-16A | 个 | 25 |
| 643 | 空开 | 3P-20A | 个 | 25 |
| 644 | 空开 | 3P-25A | 个 | 25 |
| 645 | 空开 | 3P-32A | 个 | 28 |
| 646 | 空开 | 3P-40A | 个 | 28 |
| 647 | 空开 | 3P-50A | 个 | 33 |
| 648 | 空开 | 3P-63A | 个 | 43 |
| 649 | 空开 | 3P-100A | 个 | 69 |
| 650 | 空开 | 3P-125A | 个 | 94 |
| 651 | 漏电保护器 | NXBLE-32 1P+N C10 30mA 6kA 10A | 个 | 51 |
| 652 | 漏电保护器 | NXBLE-32 1P+N C16 30mA 6kA 16A | 个 | 50 |
| 653 | 漏电保护器 | NXBLE-32 1P+N C20 30mA 6kA 20A | 个 | 50 |
| 654 | 漏电保护器 | NXBLE-32 1P+N C25 30mA 6kA 25A | 个 | 50 |
| 655 | 漏电保护器 | NXBLE-32 1P+N C32 30mA 6kA 32A | 个 | 50 |
| 656 | 漏电保护器 | NXBLE-63 1P+N C40 30mA 6kA 40A | 个 | 68 |
| 657 | 漏电保护器 | NXBLE-63 1P+N C50 30mA 6kA 50A | 个 | 72 |
| 658 | 漏电保护器 | NXBLE-63 1P+N C63 30mA 6kA 63A | 个 | 72 |
| 659 | 漏电保护器 | 2P+N 10A | 个 | 34 |
| 660 | 漏电保护器 | 2P+N 16A | 个 | 34 |
| 661 | 漏电保护器 | 2P+N 20A | 个 | 32 |
| 662 | 漏电保护器 | 2P+N 25A | 个 | 34 |
| 663 | 漏电保护器 | 2P+N 32A | 个 | 34 |
| 664 | 漏电保护器 | 2P+N 40A | 个 | 44 |
| 665 | 漏电保护器 | 2P+N 50A | 个 | 47 |
| 666 | 漏电保护器 | 2P+N 63A | 个 | 45 |
| 667 | 漏电保护器 | 3P+N 10A | 个 | 51 |
| 668 | 漏电保护器 | 3P+N 16A | 个 | 59 |
| 669 | 漏电保护器 | 3P+N 20A | 个 | 48 |
| 670 | 漏电保护器 | 3P+N 25A | 个 | 55 |
| 671 | 漏电保护器 | 3P+N 32A | 个 | 59 |
| 672 | 漏电保护器 | 3P+N 40A | 个 | 62 |
| 673 | 漏电保护器 | 3P+N 50A | 个 | 67 |
| 674 | 漏电保护器 | 3P+N 63A | 个 | 60 |
| 675 | 漏电保护器 | 3P+N 100A | 个 | 140 |
| 676 | 漏电保护器 | 3P+N 125A | 个 | 180 |
| 677 | LED双盒灯架+灯管 | 1.2米 | 套 | 143 |
| 678 | LED灯管 | T8 1.2米 | 根 | 24 |
| 679 | LED格栅灯 | 600\*600mm | 套 | 254 |
| 680 | LED单盒灯架+灯管 | 1.2米 | 套 | 85 |
| 681 | 铜塑线 | 4mm² | 米 | 4 |
| 682 | 插座 | 五孔 | 个 | 16 |
| 683 | 明盒 | 常规 | 个 | 3.8 |
| 684 | LED平板灯 | 600\*600mm | 套 | 190 |
| 685 | 护套线 | 2\*1.5mm² | 米 | 4.2 |
| 686 | LED灯管 | T8 0.6米 | 根 | 24 |
| 687 | 电话直通 | 常规 | 个 | 3 |
| 688 | 电话三通 | 常规 | 个 | 8 |
| 689 | 线卡 | 常规 | 盒 | 8 |
| 690 | LED灯泡 | 5W | 个 | 22 |
| 691 | 插座 | 九孔 | 个 | 65 |
| 692 | 插座 | 十二孔 | 个 | 120 |
| 693 | 空开 | 2P 20A | 个 | 32 |
| 694 | 插板 | 3米 单控 | 个 | 120 |
| 695 | 防水线 | 2\*2.5mm² | 米 | 9 |
| 696 | 管卡子 | 常规 | 袋 | 18 |
| 697 | 插座 | 16A | 个 | 28 |
| 698 | 胀丝 | φ0.6mm | 桶 | 50 |
| 699 | 配电箱（包括3P 32A 1个，2P 16A 3个，1P16A 2个，零地排） | 300\*400mm | 套 | 580 |
| 700 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 20A | 个 | 63 |
| 701 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 6A | 个 | 39 |
| 702 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 10A | 个 | 39 |
| 703 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 16A | 个 | 39 |
| 704 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 25A | 个 | 39 |
| 705 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 32A | 个 | 39 |
| 706 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 40A | 个 | 54 |
| 707 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 50A | 个 | 60 |
| 708 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 63A | 个 | 60 |
| 709 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 80A | 个 | 105 |
| 710 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 100A | 个 | 105 |
| 711 | 空开带漏电保护（漏电保护器） | 1P 125A | 个 | 120 |
| 712 | 电话 | C168 | 部 | 50 |
| 713 | LED灯泡 | 18W | 个 | 36 |
| 714 | LED灯泡 | 5W | 个 | 23 |
| 715 | LED灯泡 | 10W | 个 | 26 |
| 716 | LED灯泡 | 15W | 个 | 28 |
| 717 | LED灯泡 | 20W | 个 | 30 |
| 718 | LED灯泡 | 30W | 个 | 36 |
| 719 | LED灯泡 | 40W | 个 | 43 |
| 720 | LED灯泡 | 50W | 个 | 46 |
| 721 | LED灯泡 | 60W | 个 | 54 |
| 722 | LED灯泡 | 150W | 个 | 108 |
| 723 | LED灯泡 | 200W | 个 | 117 |
| 724 | LED灯泡 | 300W | 个 | 135 |
| 725 | LED灯管 | T5 0.6米 | 根 | 25 |
| 726 | 电话光缆 | 10对 | 米 | 9 |
| 727 | 电话机 | C321 | 部 | 120 |
| 728 | 焊丝 | 常规 | 卷 | 35 |
| 729 | LED吸顶灯 | 60\*80cm | 套 | 155 |
| 730 | 接线盒 | 常规 | 个 | 8 |
| 731 | PVC扣线槽 | 20mm | 米 | 2 |
| 732 | 无线插板 | 常规 | 个 | 25 |
| 733 | 双面胶 | 常规 | 卷 | 5 |
| 734 | 浪涌开关 | 2P | 个 | 145 |
| 735 | 电话直线绳 | 3米 | 根 | 5 |
| 736 | 电话直线绳 | 5米 | 根 | 8 |
| 737 | 防火包 | 720 | 包 | 180 |
| 738 | 防火包 | 250 | 包 | 140 |
| 739 | 铝制电缆 | 3\*150mm²+1\*70mm² | 米 | 85 |
| 740 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-2\*6 | 米 | 12 |
| 741 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-2\*10 | 米 | 19 |
| 742 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-2\*16 | 米 | 30 |
| 743 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-2\*25 | 米 | 47 |
| 744 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-2\*35 | 米 | 65 |
| 745 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-2\*50 | 米 | 90 |
| 746 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-2\*70 | 米 | 129 |
| 747 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*2.5 | 米 | 8 |
| 748 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*4 | 米 | 12 |
| 749 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*6 | 米 | 18 |
| 750 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*10 | 米 | 28 |
| 751 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*16 | 米 | 45 |
| 752 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*25 | 米 | 70 |
| 753 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*35 | 米 | 96 |
| 754 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*50 | 米 | 132 |
| 755 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*70 | 米 | 191 |
| 756 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*95 | 米 | 262 |
| 757 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*2.5 | 米 | 10 |
| 758 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*4 | 米 | 16 |
| 759 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*6 | 米 | 24 |
| 760 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*10 | 米 | 38 |
| 761 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*16 | 米 | 59 |
| 762 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*25 | 米 | 92 |
| 763 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*35 | 米 | 128 |
| 764 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*50 | 米 | 175 |
| 765 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*70 | 米 | 251 |
| 766 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*95 | 米 | 347 |
| 767 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*120 | 米 | 439 |
| 768 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*150 | 米 | 544 |
| 769 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*185 | 米 | 673 |
| 770 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*240 | 米 | 886 |
| 771 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*2.5 | 米 | 14 |
| 772 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*4 | 米 | 20 |
| 773 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*6 | 米 | 29 |
| 774 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*10 | 米 | 47 |
| 775 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*16 | 米 | 73 |
| 776 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*25 | 米 | 116 |
| 777 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*35 | 米 | 159 |
| 778 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*50 | 米 | 219 |
| 779 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*70 | 米 | 315 |
| 780 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*95 | 米 | 440 |
| 781 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*120 | 米 | 554 |
| 782 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*150 | 米 | 680 |
| 783 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*185 | 米 | 850 |
| 784 | 铜制电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*240 | 米 | 1110 |
| 785 | 铜塑线 | 1.5mm² | 米 | 1.5 |
| 786 | 铜塑线 | 2.5mm² | 米 | 1.7 |
| 787 | 铜塑线 | 4mm² | 米 | 3 |
| 788 | 铜塑线 | 6mm² | 米 | 4.5 |
| 789 | 铜塑线 | 10mm² | 米 | 7.5 |
| 790 | 铜塑线 | 16mm² | 米 | 12 |
| 791 | 铜塑线 | 25mm² | 米 | 36 |
| 792 | 铜制护套线 | 2\*2.5mm² | 米 | 6 |
| 793 | 铜制护套线 | 2\*4mm² | 米 | 16 |
| 794 | 铜制护套线 | 2\*6mm² | 米 | 20 |
| 795 | 橡套电缆 | 4\*4 | 米 | 5.4 |
| 796 | 橡套电缆 | 4\*6 | 米 | 8.5 |
| 797 | 橡套电缆 | 4\*10 | 米 | 10 |
| 798 | 塑壳断路器 | 160A | 套 | 480 |
| 799 | 塑壳断路器 | 200A | 套 | 220 |
| 800 | 塑壳断路器 | 400A | 个 | 440 |
| 801 | 铝鼻子 | 150mm² | 个 | 9 |
| 802 | 铝鼻子 | 70mm² | 个 | 6 |
| 803 | 终端热缩套 | 3\*150mm²+1\*70mm² | 套 | 125 |
| 804 | 铜鼻子 | 150mm² | 个 | 23 |
| 805 | 铜鼻子 | 25mm² | 个 | 14 |
| 806 | 铜鼻子 | 国标铜鼻子DT-10mm² | 个 | 5 |
| 807 | 铜鼻子 | 国标铜鼻子DT-16mm² | 个 | 6 |
| 808 | 铜鼻子 | 国标铜鼻子DT-25mm² | 个 | 9 |
| 809 | 铜鼻子 | 国标铜鼻子DT-35mm² | 个 | 12 |
| 810 | 铜鼻子 | 国标铜鼻子DT-50mm² | 个 | 15 |
| 811 | 铜鼻子 | 国标铜鼻子DT-70mm² | 个 | 21 |
| 812 | 铜鼻子 | 国标铜鼻子DT-95mm² | 个 | 27 |
| 813 | 铜鼻子 | 国标铜鼻子DT-120mm² | 个 | 38 |
| 814 | 开口铜鼻子 | OT-3A-国标 | 个 | 2 |
| 815 | 开口铜鼻子 | OT-5A-国标 | 个 | 2 |
| 816 | 开口铜鼻子 | OT-10A-国标 | 个 | 2 |
| 817 | 开口铜鼻子 | OT-20A-国标 | 个 | 2 |
| 818 | 开口铜鼻子 | OT-30A-国标 | 个 | 2 |
| 819 | 开口铜鼻子 | OT-40A-国标 | 个 | 2 |
| 820 | 空开连接铜排 | 常规 | 条 | 25 |
| 821 | 接触器 | CJX2 | 台 | 190 |
| 822 | 胀丝 | φ6mm | 袋 | 15 |
| 823 | 空开带漏电 | 2P 16A | 个 | 85 |
| 824 | 双联开关 | 常规 | 个 | 25 |
| 825 | 空开带漏电 | 2P 25A | 个 | 85 |
| 826 | 浴霸开关 | 常规 | 个 | 65 |
| 827 | 空开 | 3P 40A | 个 | 95 |
| 828 | 头灯 | 常规 | 个 | 45 |
| 829 | 强光手电 | 常规 | 个 | 145 |
| 830 | 电话光缆 | 50对 | 米 | 20 |
| 831 | 电话挂机 | 常规 | 部 | 0 |
| 832 | 螺丝刀 | 常规 | 个 | 8 |
| 833 | 扎带 | 8\*150国标7.6mm宽100条 | 包 | 12 |
| 834 | 扎带 | 8\*200国标7.6mm宽100条 | 包 | 14 |
| 835 | 扎带 | 8\*350国标7.6mm宽100条 | 包 | 16 |
| 836 | 扎带 | 10\*500国标8.8mm宽100条 | 包 | 31 |
| 837 | 模数化配电箱 | 8位 | 个 | 45 |
| 838 | 模数化插座 | 16A | 个 | 18 |
| 839 | 手电钻 | 常规 | 台 | 390 |
| 840 | 绝缘手套 | 10KV（带检验证书） | 双 | 850 |
| 841 | 绝缘鞋 | 10KV（带检验证书） | 双 | 850 |
| 842 | 拉闸杆 | 10KV（带检验证书） | 套 | 950 |
| 843 | 验电笔 | 10KV（带检验证书） | 套 | 880 |
| 844 | 接地线 | 10KV（带检验证书） | 套 | 980 |
| 845 | 铜塑线 | 2.5mm² | 米 | 3.5 |
| 846 | 刀闸开关 | HD13-600 | 套 | 850 |
| 847 | 录音电话机 | 常规 | 部 | 550 |
| 848 | 模数化配电箱 | 4回路 | 个 | 28 |
| 849 | 漏电保护器 | 16A | 个 | 85 |
| 850 | PVC扣线槽 | 40mm | 米 | 8.5 |
| 851 | 尖嘴钳子 | 8寸 | 把 | 25 |
| 852 | 电话线夹 | 常规 | 套 | 40 |
| 853 | 自攻丝 | 常规 | 盒 | 28 |
| 854 | 穿线管接头 | φ20mm | 个 | 1 |
| 855 | 分线盒 | 常规 | 个 | 3 |
| 856 | 管卡子 | 常规 | 袋 | 18 |
| 857 | 钻尾丝 | 常规 | 盒 | 85 |
| 858 | 开孔器 | 常规 | 个 | 35 |
| 859 | 电话直线绳 | 10米 | 根 | 10 |
| 860 | 不锈钢角钢 | 40\*4mm | 根 | 525 |
| 861 | 不锈钢焊条 | 常规 | 包 | 145 |
| 862 | 配电箱（含3P32A空开：2个，接触器：1个，时控开关：1个，零地排。） | 300\*400mm | 套 | 650 |
| 863 | 冲击钻头 | φ6mm | 支 | 15 |
| 864 | 跳线 | 常规 | 米 | 1 |
| 865 | 路灯灯芯 | 50W | 套 | 465 |
| 866 | 导热膏 | 常规 | 桶 | 85 |
| 867 | 射灯 | 200W | 套 | 525 |
| 868 | LED单盒灯架+管 | 1.2米 | 套 | 85 |
| 869 | 双芯护套线 | 2\*2.5mm² | 米 | 6 |
| 870 | 钉卡 | φ20mm | 袋 | 28 |
| 871 | 黄腊管 | φ12mm | 根 | 4 |
| 872 | 底盒 | 十二孔 | 个 | 6 |
| 873 | 底盒 | 五孔 | 个 | 3 |
| 874 | 锁母 | φ20mm | 个 | 1 |
| 875 | 波纹管 | φ20mm | 卷 | 65 |
| 876 | 四联开关 | 常规 | 个 | 55 |
| 877 | 单联开关 | 常规 | 个 | 10 |
| 878 | 双联开关 | 常规 | 个 | 15 |
| 879 | 三联开关 | 常规 | 个 | 21 |
| 880 | 2P漏电保护器 | 32A | 个 | 115 |
| 881 | 白面板 | 常规 | 个 | 12 |
| 882 | 排气扇 | 常规 | 套 | 155 |
| 883 | 钳子 | 常规 | 把 | 27 |
| 884 | 分线箱 | 10对 | 个 | 95 |
| 885 | 控制箱 | 500\*400mm | 套 | 960 |
| 886 | 镇流器 | 18w一拖二 | 个 | 25 |
| 887 | 节能灯 | 5W | 个 | 8 |
| 888 | 水龙头 | 普通水龙头 | 个 | 25 |
| 889 | 排风扇 | 22cm | 个 | 88 |
| 890 | 马桶 | 蹲便马桶+简约水箱 | 个 | 450 |
| 891 | 融雪剂 | 50kg | 袋 | 150 |
| 892 | 软化水盐 | 10kg | 袋 | 50 |
| 893 | 防滑垫 | 每平米 | 平米 | 35 |
| 894 | 万能断路器 | DW15-630/3P 630A 热电磁式电；AC220V | 个 | 2600 |
| 895 | 万能断路器 | DW15-630/3P 630A 热电磁式电；AC380V | 个 | 2600 |
| 896 | 万能断路器 | DW15-630/3P 400A 热电磁式电；AC220V | 个 | 2460 |
| 897 | 万能断路器 | DW15-630/3P 400A 热电磁式电；AC380V | 个 | 2460 |
| 898 | 防火桥架 | 100\*100\*1.0mm | 米 | 32 |
| 899 | 防火桥架 | 150\*100\*0.7mm | 米 | 30 |
| 900 | 防火桥架 | 200\*100\*0.7mm | 米 | 39 |
| 901 | 防火桥架 | 300.\*100\*1.0mm | 米 | 48 |
| 902 | 不锈钢地扣槽 | 201E 100\*580\*25 | 块 | 21 |
| 903 | 不锈钢地扣槽 | 201E 150\*580\*25 | 块 | 29 |
| 904 | 不锈钢地扣槽 | 201E 200\*580\*25 | 块 | 33 |
| 905 | 不锈钢地扣槽 | 201E 250\*580\*25 | 块 | 38 |
| 906 | 不锈钢地扣槽 | 201E 300\*580\*25 | 块 | 42 |
| 907 | 液位浮球开关 | EM15-2米 | 个 | 21 |
| 908 | 液位浮球开关 | EM15-23米 | 个 | 18 |
| 909 | 液位浮球开关 | EM15-24米 | 个 | 23 |
| 910 | 液位浮球开关 | EM15-25米 | 个 | 39 |
| 911 | 智能电表 | 4P导轨智能单相电表15-60A | 个 | 705 |
| 912 | 智能电表 | 4P导轨智能单相电表30-100A | 个 | 735 |
| 913 | 智能电表 | 三相导轨智能电表15-60A | 个 | 1100 |
| 914 | 智能电表 | 三相导轨智能电表30-100A | 个 | 1100 |
| 915 | 智能电表 | 三相导轨智能电表6A（互感式） | 个 | 1100 |
| 916 | 电压互感器 | JDZ-10 | 个 | 1300 |
| 917 | 电压互感器 | JDZ10-10 | 个 | 1550 |
| 918 | 电压互感器 | JDZX10-10 | 个 | 1740 |
| 919 | 电压互感器 | JDZM-6 | 个 | 324 |
| 920 | 电流互感器 | 50/5A 1匝3级φ30 | 个 | 90 |
| 921 | 电流互感器 | 75/5A 1匝1级φ30 | 个 | 90 |
| 922 | 电流互感器 | 100/5A 1匝0.5级φ30 | 个 | 80 |
| 923 | 明装配电箱 | 130×180×100mm | 个 | 135 |
| 924 | 明装配电箱 | 150×150×100mm | 个 | 135 |
| 925 | 明装配电箱 | 170×210×110mm | 个 | 195 |
| 926 | 对讲机 | XT-7300II防爆款 | 个 | 1400 |
| 927 | 对讲机 | XT-7300II非防爆款 | 个 | 840 |
| 928 | 梯子 | 冲压伸缩梯4米 | 个 | 1800 |
| 929 | 梯子 | 冲压伸缩梯9米 | 个 | 4800 |
| 930 | 梯子 | 冲压伸缩梯11米 | 个 | 5900 |
| 931 | 万用表 | DT9205M | 个 | 90 |
| 932 | 万用表 | DT9208A | 个 | 120 |
| 933 | 万用表 | DT9205A | 个 | 90 |
| 934 | 兆欧表 | 1000V兆欧表VC60B+ | 个 | 666 |
| 935 | 兆欧表 | 2500V兆欧表VC60D+ | 个 | 1250 |
| 936 | 冲击钻 | 工程款 | 个 | 384 |
| 937 | 模数化配电箱 | 8位/200\*225\*90/0.8 | 个 | 80 |
| 938 | 模数化配电箱 | 10位/250\*261\*90/0.8 | 个 | 99 |
| 939 | 模数化配电箱 | 12位250\*297\*90/0.8 | 个 | 108 |
| 940 | 电流表 | 5A直通 | 个 | 42 |
| 941 | 电流表 | 10A直通 | 个 | 42 |
| 942 | 电流表 | 20A直通 | 个 | 42 |
| 943 | 电流表 | 30A直通 | 个 | 42 |
| 944 | 电压表 | 600V | 个 | 42 |
| 945 | 电压表 | 750V | 个 | 42 |
| 946 | 电压表 | 1000V | 个 | 42 |
| 947 | 电力保险管 | DMM-B-44/100-R | 个 | 45 |
| 948 | 电力保险管 | DMM-B-11A | 个 | 135 |
| 949 | 电力保险管 | DMM-44/100-R | 个 | 75 |
| 950 | 电力保险管 | DMM-11AR | 个 | 135 |
| 951 | 柴发机油 | 柴油机油CD 15W-40 (18升) | 台 | 720 |
| 952 | 柴发机油 | 柴油机油CD 20W-50 (18升) | 台 | 735 |
| 953 | 柴发机滤 | 0708柴滤 | 个 | 59 |
| 954 | 柴发防冻液 | 18L | 桶 | 2040 |
| 955 | 防爆灯具 | 50W | 个 | 114 |
| 956 | 防爆灯具 | 100W | 个 | 320 |
| 957 | 防爆灯具 | 200W | 个 | 450 |
| 958 | 防爆开关 | 220V | 个 | 36 |
| 959 | 防爆开关 | 380V | 个 | 66 |
| 960 | 时间控制器 | AC100~240V | 个 | 1044 |
| 961 | 时间控制器 | DC20~29V | 个 | 1044 |
| 962 | 变频器 | 220V0.4KW | 个 | 700 |
| 963 | 变频器 | 220V0.7KW | 个 | 700 |
| 964 | 变频器 | 220V1.5KW | 个 | 700 |
| 965 | 变频器 | 220V2.2KW | 个 | 700 |
| 966 | PLC控制器 | SR-20 | 个 | 1156 |
| 967 | PLC控制器 | SR-30 | 个 | 1580 |
| 968 | PLC控制器 | SR-60 | 个 | 2600 |
| 969 | 电加热棒 | 220V3KW | 个 | 344 |
| 970 | 电加热棒 | 220V6KW | 个 | 490 |
| 971 | 电加热棒 | 220V9KW | 个 | 750 |
| 972 | 反渗透膜 | RO-2012-100 | 个 | 70 |
| 973 | 反渗透膜 | RO-3012-400 | 个 | 190 |
| 974 | 反渗透膜 | RO-3013-400 | 个 | 190 |
| 975 | 补水泵 | 25-125-0.75KW | 个 | 798 |
| 976 | 补水泵 | 32-125-0.75KW | 个 | 858 |
| 977 | 补水泵 | 40-125A-0.75KW | 个 | 850 |
| 978 | 补水泵 | 50-100A-0.75KW | 个 | 860 |
| 979 | PP棉 | 1微米\*6 | 个 | 27 |
| 980 | PP棉 | 5微米\*6 | 个 | 27 |
| 981 | 立式补水泵 | COD1-30T/0.25KW/21M/380V | 台 | 960 |
| 982 | 立式补水泵 | COD1-40T/0.37KW/30M/380V | 台 | 1200 |
| 983 | 立式补水泵 | COD1-50T/0.37KW/35M/380V | 台 | 1170 |
| 984 | 水位平衡器 | 法兰中心距360mm | 个 | 920 |
| 985 | 水位平衡器 | 法兰中心距440mm | 个 | 1100 |
| 986 | 水位平衡器 | 法兰中心距600mm | 个 | 1500 |
| 987 | 压力传感器 | 0~2.5kpa | 个 | 168 |
| 988 | 压力传感器 | 0~4kpa | 个 | 168 |
| 989 | 压力传感器 | 0~6kpa | 个 | 168 |
| 990 | 阻垢剂 | 阻垢剂ZW0100食品级25kg | 个 | 400 |
| 991 | 压差变送器 | 0-300pa 输出4-20Ma | 个 | 360 |
| 992 | 循环泵 | PUN-402EH | 个 | 1100 |
| 993 | 循环泵 | PUN-403EH | 个 | 1100 |
| 994 | 循环泵 | PUN-750EH | 个 | 1200 |
| 995 | 止回阀 | 不锈钢【外丝流向内丝】 | 个 | 10 |
| 996 | 止回阀 | 不锈钢【内丝流向外丝】 | 个 | 10 |
| 997 | 压力表 | 0~0.06MPa（0.6公斤） | 个 | 60 |
| 998 | 压力表 | 0~0.1MPa（1公斤） | 个 | 60 |
| 999 | 压力表 | 0~0.16MPa（1.6公斤 | 个 | 60 |
| 1000 | 压力表 | 0~0.25MPa（2.5公斤） | 个 | 60 |
| 1001 | 电瓶 | 12V4.5AH | 个 | 110 |
| 1002 | 电瓶 | 12V7AH | 个 | 115 |
| 1003 | 电瓶 | 12V7.5AH | 个 | 120 |
| 1004 | 电瓶 | 12V9AH | 个 | 125 |
| 1005 | 轴流风机 | 200-2P高速/220V 全铜线 | 个 | 400 |
| 1006 | 轴流风机 | 250-4P中速/220V 全铜线 | 个 | 420 |
| 1007 | 轴流风机 | 250-2P高速/220V 全铜线 | 个 | 440 |
| 1008 | 坐便马桶 | 250mm | 个 | 1000 |
| 1009 | 坐便马桶 | 300mm | 个 | 1000 |
| 1010 | 铝塑管 | 4分 1216铝塑管 内径12 外径16 | 个 | 3 |
| 1011 | 铝塑管 | 5分 冷热水铝塑管 内径14 外径18 | 个 | 5 |
| 1012 | 铝塑管 | 6分 1620 铝塑管 内径16 外径20 | 个 | 5 |
| 1013 | 钢垫 | DN20 | 个 | 10 |
| 1014 | 钢垫 | DN32 | 个 | 12 |
| 1015 | 钢垫 | DN40 | 个 | 10 |
| 1016 | 钢垫 | DN50 | 个 | 13 |
| 1017 | 钢垫 | DN65 | 个 | 16 |
| 1018 | 钢垫 | DN80 | 个 | 20 |
| 1019 | 钢垫 | DN100 | 个 | 24 |
| 1020 | PVC胶 | 100ML（小瓶）给水管用 | 个 | 10 |
| 1021 | PVC胶 | 100ML（小瓶）排水管用 | 个 | 10 |
| 1022 | PVC胶 | 500ML（大瓶）给水管用 | 个 | 22 |
| 1023 | PVC胶 | 500ML（大瓶）排水管用 | 个 | 22 |
| 1024 | 快接阀 | BUC-04 | 个 | 7 |
| 1025 | 快接阀 | BUC-06 | 个 | 7 |
| 1026 | 快接阀 | BUC-08 | 个 | 7 |
| 1027 | 快接阀 | BUC-10 | 个 | 12 |
| 1028 | 热缩中间头 | 2.0（10-16²） | 个 | 16 |
| 1029 | 热缩中间头 | 2.1（25-50²） | 个 | 18 |
| 1030 | 热缩中间头 | 2.2（70-120²） | 个 | 20 |
| 1031 | 热缩中间头 | 2.3（150-240²） | 个 | 22 |
| 1032 | 热缩中间头 | 2.4（300-400²） | 个 | 27 |
| 1033 | 热缩终端头 | 户内 三芯 25-35-50mm² | 个 | 92 |
| 1034 | 热缩终端头 | 户内 三芯 70-95-120mm² | 个 | 100 |
| 1035 | 热缩终端头 | 户内 三芯 150-185-240mm² | 个 | 110 |
| 1036 | 热缩终端头 | 户内 三芯 300-400mm² | 个 | 120 |
| 1037 | 热缩终端头 | 户内 三芯 500-630mm² | 个 | 125 |
| 1038 | 矿物质电缆 | BTTZ-1\*6 | 个 | 40 |
| 1039 | 矿物质电缆 | BTTZ-1\*10 | 个 | 50 |
| 1040 | 矿物质电缆 | BTTZ-1\*16 | 个 | 70 |
| 1041 | 矿物质电缆 | BTTZ-1\*25 | 个 | 95 |
| 1042 | 矿物质电缆刀 | 中号532割刀 | 个 | 120 |
| 1043 | 矿物质电缆刀 | 大号650割刀 | 个 | 140 |
| 1044 | 矿物质电缆刀 | 超大号670割刀 | 个 | 220 |
| 1045 | 矿物质电缆刀 | 中号532割刀 | 个 | 160 |
| 1046 | 矿物质电缆终端头 | 2\*4 | 个 | 12 |
| 1047 | 矿物质电缆终端头 | 2\*6 | 个 | 12 |
| 1048 | 矿物质电缆终端头 | 2\*10 | 个 | 15 |
| 1049 | 矿物质电缆终端头 | 2\*16 | 个 | 15 |
| 1050 | 热缩管 | φ3mm | 个 | 70 |
| 1051 | 热缩管 | Φ4mm | 个 | 80 |
| 1052 | 热缩管 | Φ5mm | 个 | 45 |
| 1053 | 热缩管 | Φ6mm | 个 | 50 |
| 1054 | 自吸泵 | 890W | 个 | 700 |
| 1055 | 自吸泵 | 990W | 个 | 750 |
| 1056 | 自吸泵 | 1190W | 个 | 800 |
| 1057 | 三通旋塞 | 4分\*4分 | 个 | 15 |
| 1058 | 三通旋塞 | 4分-M20\*1.5 | 个 | 15 |
| 1059 | 三通旋塞 | 4分-M20\*1.5 | 个 | 20 |
| 1060 | 机制高强螺丝 | M8\*16 | 个 | 13 |
| 1061 | 机制高强螺丝 | M8\*20 | 个 | 13.5 |
| 1062 | 机制高强螺丝 | M8\*25 | 个 | 14 |
| 1063 | 机制高强螺丝 | M8\*30 | 个 | 14.5 |
| 1064 | 机制高强螺丝 | M8\*40 | 个 | 15 |
| 1065 | 机制高强螺丝 | M8\*50 | 个 | 15.5 |
| 1066 | 机制高强螺丝 | M8\*60 | 个 | 16 |

**2、文化百货类**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **要求** | **单位** | **单价（元）** |
| 1 | 联式打印纸 | 1/2白色241-1 | 件 | 40 |
| 2 | 联式打印纸 | 两层两等分白色241-2-2 | 件 | 53 |
| 3 | 联式打印纸 | 两等分彩色纸241-2 | 件 | 28 |
| 4 | 联式打印纸 | 两等分彩色纸241-3 | 件 | 68 |
| 5 | 联式打印纸 | 381-2 | 件 | 90 |
| 6 | 软皮本 | B5 | 本 | 0.8 |
| 7 | 线圈本 | B5 | 本 | 1.2 |
| 8 | 皮面笔记本 | A5 | 本 | 9.5 |
| 9 | 指甲刀 | 常规 | 个 | 4 |
| 10 | 软皮笔记本 | 32K | 本 | 0.6 |
| 11 | 小喷壶 | 400ml | 个 | 3 |
| 12 | 线圈笔记本 | 厚32K | 本 | 0.5 |
| 13 | 活页笔记本 | 16K，不少于60页 | 本 | 1 |
| 14 | 软皮笔记本 | 16K | 本 | 4 |
| 15 | 带扣皮面笔记本 | 48K | 本 | 5 |
| 16 | 皮面笔记本 | 72K | 本 | 1.2 |
| 17 | 笔记本软抄 | 32K40页 | 本 | 0.5 |
| 18 | 热敏纸 | 80\*80 | 卷 | 1.5 |
| 19 | 热敏纸 | 40\*57 | 卷 | 0.3 |
| 20 | 彩喷相纸 | 160g | 包 | 13 |
| 21 | 彩喷相纸 | 135g | 包 | 18.4 |
| 22 | 彩纸粉 | A4 | 包 | 7 |
| 23 | 卡纸 | A4 | 包 | 14 |
| 24 | 签字笔 | 黑1.0 | 支 | 3.6 |
| 25 | 普通中性笔 | 0.5黑、红 | 支 | 0.5 |
| 26 | 按动中性笔 | 0.5墨蓝、黑、红 | 支 | 2.3 |
| 27 | 按动中性笔芯 | 0.5黑、红、蓝、墨蓝 | 支 | 0.75 |
| 28 | 大胶带 | 50mm | 卷 | 4 |
| 29 | 小胶带 | 18mm | 卷 | 0.8 |
| 30 | 胶带座 | 大 | 个 | 1 |
| 31 | 转笔刀 | 小号 | 个 | 0.3 |
| 32 | 胶棒 | 36g | 个 | 1.6 |
| 33 | 液体胶水 | 50ml | 瓶 | 1.4 |
| 34 | 改正带 | 30米 | 个 | 3.6 |
| 35 | 白板笔 | 143\*15mm | 支 | 1.4 |
| 36 | 记号笔 | 黑 | 支 | 1.2 |
| 37 | 计算器 | 宽屏双电源 | 个 | 27 |
| 38 | 橡皮 | 32\*23\*12 | 块 | 0.8 |
| 39 | 铅笔带橡皮 | 常规 | 支 | 0.6 |
| 40 | 铅笔 | 2B | 支 | 0.6 |
| 41 | 自动铅 | 0.7 | 支 | 2 |
| 42 | 台笔 | 0.7 | 支 | 2.2 |
| 43 | 油笔 | 0.7 | 支 | 0.65 |
| 44 | 订书机 | 100\*55\*200mm | 个 | 12 |
| 45 | 省力重型订书机 | 355\*87\*260mm | 个 | 55 |
| 46 | 订书钉 | （2-25页） | 盒 | 1 |
| 47 | 订书钉 | （2-100页） | 盒 | 2.2 |
| 48 | 订书钉 | （2-200页） | 盒 | 4.8 |
| 49 | 订书钉 | （2-50页） | 盒 | 1.2 |
| 50 | 订书机 | （迷你型） | 台 | 4.5 |
| 51 | 订书机 | （2-20页） | 台 | 7.1 |
| 52 | 订书机 | （省力2-20张） | 台 | 13.2 |
| 53 | 曲别针 | 100枚 | 盒 | 1.1 |
| 54 | 别针 | 44mm | 串/10个 | 0.05 |
| 55 | 大头针 | 25mm | 盒 | 0.5 |
| 56 | 直尺 | 30mm | 个 | 1.3 |
| 57 | 风琴包 | A4 | 个 | 6 |
| 58 | 拉链袋 | 网格 | 个 | 1.6 |
| 59 | 拉链袋 | 透明 | 个 | 0.8 |
| 60 | 文件套 | 透明 | 个 | 0.6 |
| 61 | 海绵池 | 68\*68\*26mm | 个 | 0.6 |
| 62 | 拉杆夹 | 小 | 个 | 0.8 |
| 63 | 拉杆夹 | 中 | 个 | 1 |
| 64 | 拉杆夹 | 大 | 个 | 1.5 |
| 65 | 1号长尾夹 | 51mm | 盒 | 15 |
| 66 | 2号长尾夹 | 41mm | 盒 | 16.5 |
| 67 | 3号长尾夹 | 32mm | 盒 | 12 |
| 68 | 4号长尾夹 | 25mm | 盒 | 14 |
| 69 | 5号长尾夹 | 19mm | 盒 | 11 |
| 70 | 活页册带盒 | 100页 | 个 | 17.5 |
| 71 | 活页册 | 60页 | 个 | 11.5 |
| 72 | 活页册 | 30页 | 个 | 7.6 |
| 73 | 组合架 | 52\*31\*179cm | 个 | 19 |
| 74 | 不锈钢夹子大 | 88mm | 个 | 1.5 |
| 75 | 不锈钢夹子中 | 38mm | 个 | 1 |
| 76 | 不锈钢夹子小 | 18mm | 个 | 1 |
| 77 | 靠捞夹子 | 常规 | 个 | 1 |
| 78 | 起钉器 | 常规 | 个 | 2 |
| 79 | 文件夹 | 310\*230mm | 个 | 2.5 |
| 80 | 木板夹 | A4 | 个 | 3.5 |
| 81 | 档案盒 | 干部人事 | 个 | 6 |
| 82 | 档案盒 | 55mm | 个 | 9.8 |
| 83 | 笔筒 | 木质 11.7\*12.8\*11.5cm | 个 | 31 |
| 84 | 档案袋 | 250g牛皮纸 | 个 | 0.9 |
| 85 | 转笔刀 | 摇臂 | 个 | 1 |
| 86 | 剪刀 | 70\*170mm | 把 | 4 |
| 87 | 剪刀 | 83\*210mm | 把 | 7 |
| 88 | 美工刀 | 138\*35 | 把 | 1.2 |
| 89 | 文具小刀 | 常规 | 把 | 0.2 |
| 90 | 印台 | 红 快干 | 个 | 9 |
| 91 | 光敏印油 | 红 | 瓶 | 6 |
| 92 | 光敏印油 | 蓝 | 瓶 | 1.5 |
| 93 | 口取纸 | 3.4\*5.3cm | 张 | 0.2 |
| 94 | 口取纸 | 2.4\*2.8cm | 张 | 0.01 |
| 95 | 优事贴 | 152\*102mm | 本 | 1.2 |
| 96 | 优事贴 | 87\*126mm | 本 | 1.2 |
| 97 | 百事贴 | 76\*76mm | 本 | 1.7 |
| 98 | 卡套小 | 带挂绳 | 套 | 0.1 |
| 99 | 卡套大 | 带挂绳 | 套 | 0.1 |
| 100 | 公文包 | 布 | 个 | 8 |
| 101 | 账皮 | 220\*150mm | 付 | 1.2 |
| 102 | 玻璃水杯 | 双层 360ml | 个 | 35 |
| 103 | 寸带 | 2cm宽\*15m长 | 盘 | 3 |
| 104 | 荣誉证书 | A3/带镜框 | 个 | 12 |
| 105 | 荣誉证书 | A4 | 本 | 4 |
| 106 | 皮套 | 3.8mm 100g | 袋 | 2.8 |
| 107 | 杯托 | ABS材质壁厚2.5mm | 个 | 0.8 |
| 108 | 线手套 | 22\*10vm | 付 | 1.6 |
| 109 | 胶手套 | 加厚130g | 付 | 5 |
| 110 | 粘钩 | ABS材质、无痕 | 个 | 1.4 |
| 111 | 拖地桶 | 46\*26.2\*23cm | 个 | 20 |
| 112 | 蓝桶小 | 5.5L | 个 | 7.5 |
| 113 | 白桶 | 260L | 个 | 25 |
| 114 | 篮筐 | 300\*215\*9mm | 个 | 6.1 |
| 115 | 拖布 | 不锈钢杆 | 把 | 14.5 |
| 116 | 纸篓 | 塑料、常规 | 个 | 3.6 |
| 117 | 垃圾桶 | 脚踩 | 个 | 23 |
| 118 | 套扫 | 常规 | 套 | 16 |
| 119 | 鞋刷子 | 软毛 | 把 | 0.5 |
| 120 | 扫床刷 | 38\*7.5\*2.3cm | 个 | 5 |
| 121 | 塑料凳 | 加厚大 | 个 | 19 |
| 122 | 喷壶 | 3L | 个 | 18.5 |
| 123 | 手提文件包 | 8公分 | 个 | 12 |
| 124 | 塑料脸盆 | 890mm | 个 | 7.5 |
| 125 | 脸盆架 | 铁质 | 个 | 16 |
| 126 | 毛巾被 | 120\*200 | 条 | 6 |
| 127 | 衣架 | 防滑 | 个 | 3.5 |
| 128 | 多功能拖地擦 | 40cm | 个 | 6 |
| 129 | 香皂 | 108g | 块 | 4.3 |
| 130 | 肥皂 | 208g | 块 | 3.2 |
| 131 | 香皂盒 | 145\*95\*50mm | 个 | 2.3 |
| 132 | 洗衣粉 | 205g | 袋 | 3.7 |
| 133 | 洗涤灵 | 500g | 瓶 | 4.3 |
| 134 | 洗衣液 | 3公斤 | 瓶 | 45 |
| 135 | 洁厕灵 | 500ml | 瓶 | 5.6 |
| 136 | 除垢剂 | 500ML | 瓶 | 1.8 |
| 137 | 去污粉 | 400g | 袋 | 4 |
| 138 | 钢丝球 | 304不锈钢 | 个 | 0.5 |
| 139 | 窗口对讲机 | 常规 | 套 | 280 |
| 140 | 雨鞋 | PVC塑胶 | 双 | 12 |
| 141 | 手提电子秤 | ＞10KG | 个 | 12 |
| 142 | 雨衣 | 长款 | 件 | 5 |
| 143 | 电池 | 5# 支持浩特24小时使用 | 节 | 2.3 |
| 144 | 电池 | 7# 支持浩特24小时使用 | 节 | 2.3 |
| 145 | 充电电池 | 5# 1600毫安 | 节 | 15 |
| 146 | 充电电池 | 7# 900毫安 | 节 | 15 |
| 147 | 电池 | 5# | 节 | 2.1 |
| 148 | 电池纽扣 | 2032 | 节 | 5 |
| 149 | 电池 | 9伏 | 节 | 9.8 |
| 150 | 电池 | 2# | 节 | 2 |
| 151 | 香糊 | 常规 | 瓶 | 4 |
| 152 | 湿纸巾 | 常规 | 包 | 2.4 |
| 153 | B超擦拭纸 | 25cm×30cm(375g ) | 包 | 18 |
| 154 | 擦镜纸 | 常规 | 本 | 12 |
| 155 | 大盘纸 | 常规 | 个 | 11 |
| 156 | 擦手纸 | 常规 | 包 | 4.1 |
| 157 | 卫生纸 | 200g/卷 | 卷 | 2.2 |
| 158 | 抽纸 | 200抽 | 包 | 5.5 |
| 159 | 抹布 | 200\*200 | 块 | 3.5 |
| 160 | 毛巾 | 280\*450m80g | 条 | 2 |
| 161 | 毛巾 | 330\*700m | 条 | 11 |
| 162 | 毛巾 | 280\*550m | 条 | 8 |
| 163 | 毛巾 | 280\*450m | 条 | 5.8 |
| 164 | 毛巾 | 250\*250m | 条 | 12.5 |
| 165 | 小白毛巾 | 250\*250m | 条 | 0.75 |
| 166 | 整理箱 | 71.5\*44\*36.5cm | 个 | 26 |
| 167 | 整理箱 | 51\*38\*30cm | 个 | 21 |
| 168 | 保鲜盒 | 38\*26\*13 | 个 | 1.5 |
| 169 | 手提箱采血箱 | 中号 | 个 | 7 |
| 170 | 整理箱手提 | 中号 | 个 | 6 |
| 171 | 女士拖鞋 | 38-42#防滑 | 双 | 10 |
| 172 | 男士拖鞋 | 39-45#防滑 | 双 | 10 |
| 173 | 包头拖鞋男 | 39-46#防滑 | 双 | 3 |
| 174 | 包头拖鞋女 | 38-43#防滑 | 双 | 3 |
| 175 | 棉拖鞋男 | 39-46#防滑 | 双 | 3 |
| 176 | 棉拖鞋女 | 38-43#防滑 | 双 | 4 |
| 177 | 插座 | 1.8米3开/单控 | 个 | 42 |
| 178 | 插座 | 10米/单控 | 个 | 90 |
| 179 | 插座 | 3米/单控 | 个 | 55 |
| 180 | 插座 | 5米/单控 | 个 | 70 |
| 181 | 大功率插座 | 3米/单控 | 个 | 32 |
| 182 | 插座一分三 | 单控 | 个 | 8 |
| 183 | 插座 | 16A/单控 | 个 | 18 |
| 184 | 转换插座 | 一转多品质型 | 个 | 38 |
| 185 | 螺丝刀 | 十字 | 把 | 3 |
| 186 | 螺丝刀 | 平头 | 把 | 3 |
| 187 | 钳子 | 尖嘴 | 把 | 8 |
| 188 | 老虎钳子 | 8寸 | 把 | 3 |
| 189 | 暖壶 | 5-8磅，不锈钢 | 个 | 20 |
| 190 | 强光手电 | 射程≥200m | 个 | 4 |
| 191 | 充电手电筒 | 锂电 | 个 | 1.5 |
| 192 | 六步梯 | 最大承重：230kg以上 | 个 | 25 |
| 193 | 小电扇 | 扇叶直径≥7cm | 个 | 2.5 |
| 194 | 鼠标垫 | ≥20cm\*18cm | 个 | 6.6 |
| 195 | 温湿度计 | 湿度:10%～95%RH;温度:-20℃～+60℃ | 块 | 20 |
| 196 | 石英钟 | 12寸圆 | 块 | 21 |
| 197 | 锁 | 38 | 个 | 2.5 |
| 198 | 锁 | 25 | 个 | 3 |
| 199 | 锁 | 63 | 把 | 4 |
| 200 | 链锁;锁头 | 链锁长度≥100cm;锁头直径≥3cm | 把 | 12.5 |
| 201 | 白板 | 50\*70 | 块 | 31 |
| 202 | 白板 | 90\*60 | 块 | 52 |
| 203 | 双面白板（带架子） | 1.2\*0.8 | 块 | 130 |
| 204 | 拐杖 | 铝合金，不锈钢;长度≥150cm | 个 | 7 |
| 205 | 老花镜 | 常规 | 个 | 2.4 |
| 206 | 放大镜 | 直径70mm | 个 | 2.3 |
| 207 | 护眼灯 | 光源类型：LED 色温：自然（3300K-5000K） | 个 | 35 |
| 208 | 扩音机 | 挂式 | 台 | 136 |
| 209 | 耳麦 | 常规 | 个 | 12 |
| 210 | 电热壶 | 材质：不锈钢;容量≥1.5L | 个 | 53 |
| 211 | USB集线器 | 接口：USB3.0;接口数量≥4个 | 个 | 1.5 |
| 212 | 手提电子秤 | ＞20kg | 个 | 8 |
| 213 | 印字纸杯 | 278g（50个/包） | 个 | 0.12 |
| 214 | 鼻毛机 | 常规 | 个 | 12 |
| 215 | 触控笔 | 类型：电容笔 | 支 | 3 |
| 216 | 微波炉 | 1200W 18L | 台 | 278 |
| 217 | 光波炉 | 700W 20L | 台 | 381 |
| 218 | 五勾不锈钢衣架 | 常规 | 个 | 1 |
| 219 | 晾衣架 | 铝镁合金 | 个 | 210 |
| 220 | 皮尺 | 常规 | 个 | 0.4 |
| 221 | 红包 | 常规 | 个 | 0.5 |
| 222 | 擦手纸盒 | 常规 | 个 | 15 |
| 223 | 扳手 | 12寸 | 个 | 6 |
| 224 | 电风扇 | 台式、5叶60W3档 | 个 | 72 |
| 225 | 电风扇 | 落地、7叶80W3档 | 个 | 120 |
| 226 | 电风扇 | 挂式、5叶60W 3档左右摇头 | 个 | 150 |
| 227 | 台（桌）签 | T型200\*100mm | 个 | 5 |
| 228 | 双面胶 | 常规 | 个 | 0.6 |
| 229 | 计时器 | 常规 | 个 | 14 |
| 230 | 考勤机 | 人脸指纹 | 个 | 510 |
| 231 | 降噪耳塞 | 硅胶、普通款 | 付 | 1.2 |
| 232 | 验钞机 | 新版、含外接显示器 | 台 | 850 |
| 233 | 装订机 | 自动 | 台 | 1000 |
| 234 | 自封袋 | 10号 | 包 | 24 |
| 235 | 自封袋 | 6号 | 包 | 12 |
| 236 | 洗手液 | 常规 | 个 | 5.5 |
| 237 | 篮球网 | 常规 | 个 | 18 |
| 238 | 羽毛球网 | 常规 | 个 | 16 |
| 239 | 五斗柜 | 塑料 | 个 | 500 |
| 240 | 报刊收纳架 | 常规 | 个 | 71 |
| 241 | 钥匙盘 | 常规 | 套 | 6 |
| 242 | 抽纸小包 | 110mm\*175mm\*300张 | 包 | 0.6 |
| 243 | 对讲机 | 数显 | 对 | 85 |
| 244 | 座便垫 | 布艺 | 个 | 5.5 |
| 245 | 强力磁力扣 | 常规 | 个 | 1 |
| 246 | 自动上水器 | 常规 | 个 | 20 |
| 247 | 保温壶 | 304不锈钢、3L | 个 | 65 |
| 248 | 保温杯 | 350ml、316不锈钢 | 个 | 40 |
| 249 | 煎烤机 | 34cm上下盘 | 台 | 240 |
| 250 | 亚光a4不干胶标签纸 | 100张/包 | 包 | 32 |
| 251 | 乳胶圈 | 50g/桶 | 盒 | 8 |
| 252 | 收纳筐 | 常规 | 个 | 12 |
| 253 | 隔页纸 | 31页 | 包 | 22 |
| 254 | 光盘 | 50片/桶 | 筒 | 85 |
| 255 | 回形针 | 200枚/盒 | 盒 | 4 |
| 256 | 湿巾 | 80张/包 | 包 | 15 |
| 257 | 加湿器 | 立式4L | 台 | 260 |
| 258 | 拉杆箱 | 20寸 | 个 | 200 |
| 259 | 拉杆包 | 拉杆包60L带轱辘 | 个 | 200 |
| 260 | 电火锅 | 1800W5L | 台 | 180 |
| 261 | 电饭锅 | 1500W5L | 台 | 380 |
| 262 | 保温壶 | 1500W2L | 台 | 88 |
| 263 | 吹风机 | 1500W | 台 | 220 |
| 264 | 榨汁机 | 800W1L | 台 | 110 |
| 265 | 挂烫机 | 1800W1.5L | 台 | 150 |
| 266 | 电动牙刷 | 1机2刷头 | 台 | 150 |
| 267 | 足浴盆 | 500W全自动按摩 | 台 | 180 |
| 268 | 电饼铛 | 2000W34cm | 台 | 250 |
| 269 | 咖啡机 | 1500W全自动 | 台 | 4200 |
| 270 | 录音电话机 | 16G版 | 台 | 220 |
| 271 | 小冰箱 | 88L | 台 | 750 |
| 272 | 小冰箱 | 112L | 台 | 850 |
| 273 | 冰箱 | 189L | 台 | 900 |
| 274 | 冰箱 | 230L | 台 | 1100 |
| 275 | 冰箱 | 570L | 台 | 2200 |
| 276 | 十字对开冰箱 | 480十字对开冰箱 | 台 | 2400 |
| 277 | 小冰柜 | 100L小冰柜 | 台 | 600 |
| 278 | 冰柜 | 203L冰柜 | 台 | 800 |
| 279 | 冰柜 | 270L冰柜 | 台 | 1100 |
| 280 | 冰柜 | 521L冰柜 | 台 | 2600 |
| 281 | 电视 | 43寸电视 | 台 | 800 |
| 282 | 电视 | 50寸电视 | 台 | 1400 |
| 283 | 电视 | 55寸电视 | 台 | 1500 |
| 284 | 电视 | 65寸电视 | 台 | 2200 |
| 285 | 电视 | 75寸电视 | 台 | 3000 |
| 286 | 电视 | 85寸电视 | 台 | 4500 |
| 287 | 电视 | 98寸电视 | 台 | 8000 |
| 288 | 电视 | 100寸电视 | 台 | 11000 |
| 289 | 商用直饮机 | 商用直饮机100G—（25-45人） | 台 | 12000 |
| 290 | 大型商用直饮机 | 大型商用直饮机4四龙头加热一体机 | 台 | 35000 |
| 291 | 滚筒洗衣机 | 滚筒洗衣机10KG | 台 | 1300 |
| 292 | 波滚洗衣机 | 波滚洗衣机10KG | 台 | 1100 |
| 293 | 小型制冰机 | 10KG | 台 | 450 |
| 294 | 商用制冰机 | 100KG | 台 | 1900 |
| 295 | 移动空调 | 15型单冷 | 台 | 1450 |
| 296 | 移动空调 | 25型单冷 | 台 | 2900 |
| 297 | 移动空调 | 35型单冷 | 台 | 3500 |
| 298 | 移动空调 | 35型冷暖 | 台 | 4000 |
| 299 | 小厨宝 | 40L | 台 | 420 |
| 300 | 电热水器40L | 电热水器40L | 台 | 500 |
| 301 | 电热水器50L | 电热水器50L | 台 | 600 |
| 302 | 电热水器60L | 电热水器60L | 台 | 800 |
| 303 | 电热水器100L | 电热水器100L | 台 | 1300 |
| 304 | 空调铜管 | 紫铜TP2 外径2\*0.5mm厚 | 米 | 15 |
| 305 | 空调铜管 | 紫铜TP2 外径2.5\*0.6mm厚 | 米 | 19 |
| 306 | 空调铜管 | 紫铜TP2 外径3\*1mm厚 | 米 | 21 |
| 307 | 空调铜管 | 紫铜TP2 外径4\*1mm厚 | 米 | 24 |
| 308 | 空调铜管 | 紫铜TP2 外径5\*1mm厚 | 米 | 26 |
| 309 | 空调铜管 | 紫铜TP2 外径6\*1mm厚 | 米 | 27 |
| 310 | 空调铜管 | 紫铜TP2 外径8\*1.5mm厚 | 米 | 48 |
| 311 | 国旗 | 2号 | 个 | 35 |
| 312 | 党旗 | 3号 | 个 | 20 |
| 313 | 党徽 | 常规 | 个 | 1.5 |

**3、腕带热敏纸等材料**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **要求** | **单位** | **单价（元）** |
| 1 | 热敏不干胶卷式标签80mm\*90mm | 规格：80mm\*90mm；1000只/卷；卷芯直径40mm；三防热敏不干胶 | 卷 | 35 |
| 2 | 热敏不干胶卷式标签50mm\*30mm | 规格：50mm\*30mm；1000只/卷；卷芯直径40mm；三防热敏不干胶 | 卷 | 13 |
| 3 | 热敏不干胶卷式标签50mm\*30mm（双排） | 规格：50mm\*30mm；1000只/卷；卷芯直径40mm；三防热敏不干胶 | 卷 | 25 |
| 4 | 特规打印纸 150—1 10/2 | 规格：150-1 10/2；2000份/箱；原料—70克双胶全木浆打印纸，亮度≥83.0%，不透明度≥84%；吸水性（正反面均）20.0—45.0（单位g/㎡），耐着度（横向次）≥12，抗张指数≥35.0；外观—纸张纤维组织应均匀，纸面应平整光滑、洁净，涂布应均匀，不许有折子、皱纹、裂口、斑点、硬质块、明显毛布痕、鱼鳞斑及借透光可见的孔眼等外观病。 | 箱 | 65 |
| 5 | 处方签（普通） 150—2 10 | 规格：150—2 10；文字表格印刷，打码打码(8位码，第一联红色打码，第二联自显蓝色码)；原料—无荧光无碳复写打印纸，显色密度（蓝色字痕迹）CFB≥0.85、ＣＦ≥0.85 ，显色灵敏度 CFB≥85％、ＣＦ≥85％；耐光性能（蓝色字痕迹） CFB≥0.６０、ＣＦ≥0.６０；外观—印刷文字，表格清晰，纸面应平整光滑、洁净，涂布应均匀，不许有折子、皱纹、裂口、斑点、硬质块、明显毛布痕、鱼鳞斑及借透光可见的孔眼等外观病。 | 箱 | 299 |
| 6 | 处方签（急诊） 150—2 10 | 规格：150—2 10 ；文字表格印刷，打码打码(8位码，第一联红色打码，第二联自显蓝色码)；原料—无荧光无碳复写打印纸，显色密度（蓝色字痕迹）CFB≥0.85、ＣＦ≥0.85 ，显色灵敏度 CFB≥85％、ＣＦ≥85％；耐光性能（蓝色字痕迹） CFB≥0.６０、ＣＦ≥0.６０；外观—印刷文字，表格清晰，纸面应平整光滑、洁净，涂布应均匀，不许有折子、皱纹、裂口、斑点、硬质块、明显毛布痕、鱼鳞斑及借透光可见的孔眼等外观病。 | 箱 | 299 |
| 7 | 腕带 | 热敏复合材料，柔软、防水、防酒精，带独有的抗菌涂层，环保、无毒。打印方式：热敏打印 尺寸：26cm\*4cm，佩戴方式：锁扣型，一次性使用。 | 条 | 2.5 |
| 8 | 收银纸 | 规格 ：110mm\*100米 要求：显色保存五年以上。长效热敏三防纸、定量 70克、白度≥80、平滑度≥500 抗张强度≥3.0 条码清晰度≥B级，防水保留率≥80 放油保留率≥80 耐增塑剂保留率≥80。发色性能优良，文字打印清晰，产品符合ROHS2.0环保标准。 | 卷 | 25 |
| 9 | 收银纸 | 规格：50mm\*40mm要求：热敏纸、原木纸浆、纸张表面平整、端面裁切平整、小管芯、米数足。显色清晰。在常温环境下能保留一年字迹 | 卷 | 3 |
| 10 | 收银纸 | 规格：44\*40要求：热敏纸、原木纸浆、纸张表面平整、端面裁切平整、小管芯、米数足、显色清晰。在常温环境下能保留一年字迹 | 卷 | 2 |
| 11 | 收银纸（长效） | 规格：210mm\*300米，要求：显色保存五年以上。长效热敏三防纸、定量70克、白度≥80、平滑度≥500，抗张强度≥3.0，条码清晰度≥B级，防水保留率≥80，放油保留率≥80，耐增塑剂保留率≥80，发色性能优良，文字打印清晰，产品符合ROHS2.0环保标准。 | 卷 | 135 |
| 12 | B超热敏打印纸 | UPP-110S | 卷 | 68 |
| 13 | 亚银纸标签 | 70\*50mm 1000个/卷 | 卷 | 58 |
| 14 | 标签纸 | 铜板不干胶30\*25mm1000个 | 卷 | 10 |
| 15 | 热敏不干胶卷式标签70\*50mm | 1000只/卷 | 卷 | 28 |
| 16 | 热敏不干胶卷式标签100\*100mm | 1000只/卷 | 卷 | 40 |
| 17 | 热敏不干胶卷式标签100\*150mm | 325只/卷 | 卷 | 39 |

**4、利器盒、塑料袋垃圾桶类**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **要求** | **单位** | **单价（元）** |
| 1 | 3L圆形利器盒 | 16.3\*18.4cm；采用全新聚丙烯塑料（PP），不含PVC，具有方便、安全、无毒、耐穿刺、不渗漏、易于高温焚烧、封闭后无法以在不破坏的情况下打开。每个重≥133克，附利器盒使用规范 | 个 | 3.8 |
| 2 | 5L圆形利器盒 | 19.3\*20.4cm；采用全新聚丙烯塑料（PP），不含PVC，具有方便、安全、无毒、耐穿刺、不渗漏、易于高温焚烧、封闭后无法以在不破坏的情况下打开。每个重≥160克，附利器盒使用规范 | 个 | 4 |
| 3 | 10L方形利器盒 | 25.3\*21.4\*25.3cm；采用全新聚丙烯塑料（PP），不含PVC，具有方便、安全、无毒、耐穿刺、不渗漏、易于高温焚烧、封闭后无法以在不破坏的情况下打开。每个重≥360克，附利器盒使用规范 | 个 | 8 |
| 4 | 中号黄色平口医疗垃圾袋 | 60\*70cm；新料高密度聚乙烯（HDPE）材料，双面6丝（符合卫健委要求）。黄色，印有“医疗废物”标识及字样，耐拉扯、耐腐蚀、防渗漏。执行GB/T28018-2011标准。每个重≥23克。配扎带及医疗垃圾标识牌，执行GB/T28018-2011标准。 | 个 | 0.32 |
| 5 | 小号黄色双耳医疗垃圾袋 | 28\*40cm；新料高密度聚乙烯（HDPE）材料，双面6丝（符合卫健委要求）。黄色，印有“医疗废物”标识及字样，耐拉扯、耐腐蚀、防渗漏。执行GB/T28018-2011标准。每个重≥9克。配扎带及医疗垃圾标识牌。执行GB/T28018-2011标准。 | 个 | 0.07 |
| 6 | 大号黄色平口医疗垃圾袋 | 95\*100cm；新料高密度聚乙烯（HDPE）材料，双面8丝（符合卫健委要求）。黄色，印有“医疗废物”标识及字样，耐拉扯、耐腐蚀、防渗漏。执行GB/T28018-2011标准。每个重≥70克 | 个 | 0.75 |
| 7 | 蓝色织物垃圾袋 | 75\*90cm；厚度8丝，采用全新PE材料，吹塑成型。蓝色，印有“医疗废物”标识及字样，耐拉扯、耐腐蚀、防渗漏。执行GB/T28018-2011标准。每个重≥50克。附执行GB/T28018-2011标准。 | 个 | 0.68 |
| 8 | 蓝色可回收垃圾袋 | 95\*100cm；厚度8丝，采用全新PE材料，吹塑成型。蓝色，印有“医疗废物”标识及字样，耐拉扯、耐腐蚀、防渗漏。执行GB/T28018-2011标准。每个重≥70克。附执行GB/T28018-2011标准。 | 个 | 0.68 |
| 9 | 20L医疗（生活）垃圾桶 | 31.5\*26.3\*40cm；高密度聚乙烯全新料HDPE一次性注膜成型，印有“医疗废物”标识及字样，结实耐用，防渗漏、易清洗。执行GJ/T280-2020标准。每个重≥133克。附GJ/T280-2020执行标准 | 个 | 30 |
| 10 | 30L医疗（生活）垃圾桶 | 37.2\*33.5\*50cm；高密度聚乙烯全新料HDPE一次性注膜成型，印有“医疗废物”标识及字样，结实耐用，防渗漏、易清洗，执行GJ/T280-2020标准。附GJ/T280-2020执行标准 | 个 | 44 |
| 11 | 68L医疗（生活）垃圾桶 | 41.2\*50.4\*67.3cm；高密度聚乙烯全新料HDPE一次性注膜成型，印有“医疗废物”标识及字样，结实耐用，防渗漏、易清洗。带户外耐磨滚轮。执行GJ/T280-2020标准。附GJ/T280-2020执行标准 | 个 | 112 |
| 12 | 87L医疗（生活）垃圾桶 | 41\*50\*82cm；高密度聚乙烯全新料HDPE一次性注膜成型，印有“医疗废物”标识及字样，结实耐用，防渗漏、易清洗。带户外耐磨滚轮。执行GJ/T280-2020标准。附GJ/T280-2020执行标准 | 个 | 138 |
| 13 | 摆药盒 | 40\*13\*8.5cm；高密度聚乙烯全新料HDPE一次性注膜成型，结实耐用，防渗漏、易清洗。带户外耐磨滚轮。执行GJ/T280-2020标准。配床位号附GJ/T280-2020执行标准 | 个 | 7 |
| 14 | 1L圆形利器盒 | 11\*12cm；采用全新聚丙烯塑料（PP），不含PVC | 个 | 1.2 |
| 15 | 2L圆形利器盒 | 13\*15cm；采用全新聚丙烯塑料（PP），不含PVC | 个 | 2.6 |
| 16 | 6L圆形利器盒 | 21\*22cm；采用全新聚丙烯塑料（PP），不含PVC | 个 | 6.9 |
| 17 | 8L圆形利器盒 | 22\*23cm；采用全新聚丙烯塑料（PP），不含PVC | 个 | 8.8 |
| 18 | 15L圆形利器盒 | 26.5\*26cm；采用全新聚丙烯塑料（PP），不含PVC | 个 | 19.5 |
| 19 | 5L方形利器盒 | 24\*20\*16cm；采用全新聚丙烯塑料（PP），不含PVC | 个 | 4.8 |
| 20 | 8L立式方形利器盒 | 24\*20\*16.5cm；采用全新聚丙烯塑料（PP），不含PVC | 个 | 7.9 |
| 21 | 自封袋 | 8\*12cm；4# 双面12丝纯颗粒，透明 | 包 | 8 |
| 22 | 自封袋 | 10\*15cm；5# 双面8丝纯颗粒，透明 | 包 | 10 |
| 23 | 自封袋 | 12\*17cm；6# 双面8丝纯颗粒，透明 | 包 | 12 |
| 24 | 自封袋 | 14\*20cm；7# 双面8丝纯颗粒，透明 | 包 | 16 |
| 25 | 自封袋 | 16\*24cm；8# 双面8丝纯颗粒，透明 | 包 | 18 |
| 26 | 自封袋 | 20\*28cm；9# 双面8丝纯颗粒，透明 | 包 | 22 |
| 27 | 自封袋 | 23\*33cm；10# 双面8丝纯颗粒，透明 | 包 | 26 |
| 28 | 自封袋 | 29\*40cm；11# 双面8丝纯颗粒，透明 | 包 | 35 |
| 29 | 脚踏垃圾桶 | 395\*295\*285MM；20K | 个 | 120 |
| 30 | 脚踏垃圾桶 | 470\*345\*335MM；30K | 个 | 160 |
| 31 | 脚踏垃圾桶 | 560\*405\*385MM；50K | 个 | 240 |
| 32 | 脚踏垃圾桶 | 710\*490\*420MM；80K | 个 | 300 |
| 33 | 医疗垃圾桶 | 15L | 个 | 26 |
| 34 | 医疗垃圾桶 | 20L | 个 | 30 |
| 35 | 医疗垃圾桶 | 30L | 个 | 50 |
| 36 | 医疗垃圾桶 | 40L | 个 | 70 |
| 37 | 医疗垃圾桶 | 50L | 个 | 110 |
| 38 | 医疗垃圾桶 | 60L | 个 | 120 |
| 39 | 医疗垃圾桶 | 80L | 个 | 180 |

**5、被服类辅料**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **要求** | **单位** | **单位（元）** |
| 1 | 孔巾 | 双层80\*80；纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：高配墨绿。纱支：C21\*21，密度：108\*58 | 块 | 50 |
| 2 | 刀巾（手术室） | 双层80\*80；纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：高配墨绿纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 50 |
| 3 | 刀巾（手术室） | 双层120\*120；纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：高配墨绿纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 80 |
| 4 | 中单（手术室） | 双层170\*170；纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：高配墨绿纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 120 |
| 5 | 腹孔单（手术室） | 双层350\*210；纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：高配墨绿纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 250 |
| 6 | 腿套（手术室） | 双层90\*90；纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：高配墨绿纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 25 |
| 7 | 脑孔单（手术室） | 纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：高配墨绿纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 300 |
| 8 | 眼孔单（手术室） | 纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：高配墨绿纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 50 |
| 9 | 手术衣（手术室） | 175-190；偏襟大包围面料：99%聚酯纤维1%导电丝颜色：绿色克重：173±3g/㎡ | 件 | 140 |
| 10 | 器械布袋（手术室） | 按样品；纯棉纱卡纤维成份100%棉颜色：高配墨绿纱支：C21\*21密度：108\*58 | 个 | 5 |
| 11 | 小孔巾（介入） | 双层80\*80；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：靠兰纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 50 |
| 12 | 刀巾（介入） | 双层80\*80；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：靠兰纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 40 |
| 13 | 刀巾（介入） | 双层120\*120；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：靠兰纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 50 |
| 14 | 中单（介入） | 双层170\*170；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：靠兰纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 120 |
| 15 | 导管单（介入） | 双层320\*210；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：靠兰纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 300 |
| 16 | 手术衣（介入） | 175-190；偏襟大包围面料：99%聚酯纤维1%导电丝颜色：靠蓝 克重：125±3g/㎡ | 件 | 140 |
| 17 | 器械布袋（介入） | 按样品；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：靠兰纱支：C21\*21密度：108\*58 | 个 | 5 |
| 18 | 刀巾（临床） | 双层40\*60；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：翠绿纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 30 |
| 19 | 刀巾（临床） | 双层60\*60；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：翠绿纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 40 |
| 20 | 刀巾（临床） | 双层80\*80；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：翠绿纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 50 |
| 21 | 刀巾（临床） | 双层100\*100；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：翠绿纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 70 |
| 22 | 刀巾（临床） | 双层120\*120；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：翠绿纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 80 |
| 23 | 小孔巾（临床） | 双层80\*80；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：翠绿纱支：C21\*21密度：108\*58 | 块 | 50 |
| 24 | 腿套（临床） | 双层90\*90；纯棉加厚精梳棉纱卡颜色：翠绿纱支：C21\*21密度：108\*58 | 只 | 25 |
| 25 | 手术衣（临床） | 175-190；偏襟大包围面料：99%聚酯纤维1%导电丝颜色：翠绿 克重：143±3g/㎡ | 件 | 145 |
| 26 | 洗手衣（临床） | 175-190；正反两面穿宽领，纯棉纱绢100%棉颜色：翠绿 纱支：C20\*20密度：100\*52 | 套 | 95 |
| 27 | 带样品 | 颜色：翠绿；纱支：C20\*20密度：100\*52漂白缎条CVC70/30 |  |  |
| 28 | 单床单 | 160\*270；漂白缎条CVC70/30纱支：32\*32密度：142\*76漂白缎条CVC70/30 | 条 | 65 |
| 29 | 单枕套 | 45\*70；漂白缎条CVC70/30纱支：32\*32密度：142\*76漂白缎条CVC70/30 | 条 | 10 |
| 30 | 床单被罩枕套 | 被罩160\*240；漂白缎条CVC70/30纱支：32\*32密度：142\*76纯棉纱卡，纤维成分：100%棉 | 套 | 150 |
| 31 | 扫床套 | 根据样品定制；纯棉纱卡，纤维成分：100%棉颜色：漂白色织面料纱支：C21\*21密度：108\*58 | 个 | 3 |
| 32 | 病员服 | L-XXXL；纯棉纱卡，纤维含量100%棉颜色：绿白条格 纱支：C20\*20密度：100\*52 | 套 | 50 |
| 33 | 水洗棉被 | 6斤/150\*220；纤维含量：聚酯纤维100%。填充物：羽绒棉纤维含量：聚酯纤维 | 条 | 100 |
| 34 | 水洗棉褥 | 4斤/90\*210；纤维含量：聚酯纤维100%。填充物：羽绒棉四周围全松紧，涤棉色织布料 | 条 | 60 |
| 35 | 普通病房产科床笠 | 2.1M\*90；四周围全松紧，涤棉色织布料颜色：茶绿兰条纤维成分：60%棉，40%涤纶纱支：21\*21 | 套 | 130 |
| 36 | 医护人员内穿衣冬装 | 175-190；纯棉纱绢100%棉颜色：深绿 纱支：C20\*20密度：100\*52 | 套 | 96 |
| 37 | 医护人员内穿衣夏装 | 175-190；纯棉纱绢100%棉颜色：深绿 纱支：C20\*20密度：100\*52 | 套 | 90 |
| 38 | 荞面皮枕头 | 5斤；纯棉白布填充物：荞面皮 | 个 | 38 |
| 39 | 头花 | 指定款 | 个 | 18 |
| 40 | 订制闭光窗帘 | 3.8m宽×2.65m高×1.8倍折；奥瑞羊绒 | 套 | 550 |
| 41 | 订制接高窗帘 | 3.5m宽×4.05m高×1.8倍折；奥瑞羊绒 | 套 | 750 |
| 42 | 棉浴巾 | 800克 | 套 | 200 |
| 43 | 窗帘 | 3.3m宽×2.5m高×1.8倍折；帝王绒 | 套 | 450 |
| 44 | 防滑椅套 | 45×48×47×55（家用加厚防滑）意大利绒 | 套 | 130 |
| 45 | 台面板 | 定制 | 块 | 100 |
| 46 | 方垫 | 定制 | 个 | 80 |
| 47 | 纱帘 | 3.3m×2.4m×1.8倍折；南韩纱 | 套 | 200 |
| 48 | 头圈 | 定制 | 个 | 60 |
| 49 | 窗帘杆 | 3.3米；加厚铝制 | 套 | 150 |
| 50 | 隔帘杆 | 3.6米；加厚铝制 | 套 | 150 |
| 51 | 长椅套 | 定制 | 套 | 450 |
| 52 | 椅垫 | 定制 | 个 | 70 |
| 53 | 方枕 | 定制 | 个 | 50 |
| 54 | 隔帘 | 3m×2.7m×1.6倍折；加厚帝王 | 套 | 450 |
| 55 | 显微镜套 | 手术室专用料（加厚斜纹绿） | 套 | 130 |
| 56 | 三角侧位垫 | 水光皮内充八公分海绵加支架 | 套 | 120 |
| 57 | 方型大垫带六分公海绵 | 0.8m×0.6m；水光皮内充六公分重 | 套 | 120 |
| 58 | 铝铅枕 | 0.2m×0.4m；水光皮内充铝铅块 | 套 | 90 |
| 59 | 圆型体侧垫 | 水光皮内充十五公分圆型1.2m海绵 | 套 | 70 |
| 60 | 方皮枕 | 水光皮内充七斤荞麦皮 | 套 | 80 |
| 61 | 卷帘 | 闭光加厚；幻影闭光加厚 | 套 | 350 |
| 62 | 脉枕 | 羊皮面内充决明子 | 套 | 40 |
| 63 | 水晶板 | 环保无味 | ㎡ | 50 |
| 64 | 床单 | 1.5m×130；40支新疆长绒棉 | 块 | 40 |
| 65 | 放射机套 | 手术室专用料（加厚斜纹绿） | 套 | 120 |
| 66 | 屏风布 | 幻影彩绘料 | 块 | 40 |
| 67 | 玻璃膜 | QC；蓝臣 | 块 | 70 |
| 68 | 小儿束缚套 | 双层100支粗布加八公分双粘异形（以量的尺寸为准） | 套 | 260 |
| 69 | 冬季棉门帘 | 定制款 | ㎡ | 200 |
| 70 | 夏季门帘 | 定制款 | ㎡ | 140 |
| 71 | 医生白衣冬 | 优质棉 | 件 | 70 |
| 72 | 医生白衣夏 | 优质棉 | 件 | 60 |
| 73 | 仪器罩 | 40\*50cm；多尺寸 | 件 | 35 |
| 74 | 护士服（夏装） | 短款；M、L、XL、XXL、XXXL | 件 | 60 |
| 75 | 护士服（冬装） | 长款；M、L、XL、XXL、XXXL | 件 | 90 |
| 76 | 护士帽 | 燕尾帽；可定制 | 件 | 25 |
| 77 | 手术室鞋 | 洞洞鞋；35-46码 | 件 | 35 |
| 78 | 手术帽 | 一次性；均码100只 | 件 | 22 |
| 79 | 医生服冬（大褂）  护士服冬（大褂） | 成份：T/C93：7（贴身部分棉含量30%）；210g厚款；有效防止静电产生的不适感，防止尘埃吸入；加入特殊防透纤维，使成衣透气不透光，有效的避免了显露内衣；易洗快干，柔顺下垂，褶皱少；挺阔度好、永久性防静电 | 件 | 145 |
| 80 | 医生服冬（大褂）  护士服冬（大褂） | 84%超细旦纤维；15%超细精梳棉；1%导电丝；210g厚款；经编针织工艺，防透抗皱免熨烫，抑菌防臭，吸湿排汗，耐氯漂，永久抗静电，可工业洗涤；抑菌防霉、透气不透光、终生免熨烫 | 件 | 168 |
| 81 | 医生服冬（大褂）  护士服冬（大褂） | 成份：T/C65：35；纱织：45/2\*21;密度：138\*71；耐84洗涤、耐高温、不起球 | 件 | 88 |
| 82 | 医生服夏（大褂）  护士服夏（大褂） | 84%超细旦纤维；15%超细精梳棉；1%导电丝；180g薄款；经编针织工艺，防透抗皱免熨烫，抑菌防臭，吸湿排汗，耐氯漂，永久抗静电，可工业洗涤；抑菌防霉、透气不透光、终生免熨烫 | 件 | 158 |
| 83 | 医生服夏（大褂）  护士服夏（大褂） | 100%P涤纶；密度：120\*70；面料纱线膨松不易形成死褶，面料手感柔软、贴身舒适，悬垂性好，结实耐磨、 易洗快干，洗涤后不易变形等；面料回弹力优、柔软舒适、吸湿排汗 | 件 | 128 |
| 84 | 医生服夏（大褂）  护士服夏（大褂） | 成份：T/C93：7；（贴身部分棉含量30%）180g薄款；有效防止静电产生的不适感，防止尘埃吸入；加入特殊防透纤维，使成衣透气不透光，有效的避免了显露内衣；易洗快干，柔顺下垂，褶皱少；挺阔度好、永久性防静电 | 件 | 135 |
| 85 | 护士服冬（分体） | 成份：T/C93：7（贴身部分棉含量30%）210g；有效防止静电产生的不适感，防止尘埃吸入；加入特殊防透纤维，使成衣透气不透光，有效的避免了显露内衣；易洗快干，柔顺下垂，褶皱少；挺阔度好、永久性防静电 | 件 | 175 |
| 86 | 护士服冬（分体） | 84%超细旦纤维；15%超细精梳棉；1%导电丝；抑菌防臭，吸湿排汗，耐氯漂，永久抗静电，可工业洗涤；抑菌防霉、透气不透光、终生免熨烫 | 件 | 198 |
| 87 | 护士服冬（分体） | 成份：T/C65：35；纱织：45/2\*21；密度：138\*71；耐84洗涤、耐高温、不起球 | 件 | 130 |
| 88 | 护士服夏（分体） | 100%P涤纶；密度：120\*70；面料纱线膨松不易形成死褶，手感柔软、贴身舒适，悬垂性好，结实耐磨、易洗快干，洗涤后不易变形等；面料回弹力优、柔软舒适、吸湿排汗， | 件 | 149 |
| 89 | 护士服夏（分体） | 成份：T/C93：7；（贴身部分棉含量30%）180g薄款；有效防止静电产生的不适感，防止尘埃吸入；加入特殊防透纤维，使成衣透气不透光，有效的避免了显露内衣；易洗快干，柔顺下垂，褶皱少；挺阔度好、永久性防静电 | 件 | 165 |
| 90 | 护士服夏（分体） | 84%超细旦纤维；15%超细精梳棉；1%导电丝180g薄款；经编针织工艺，防透抗皱免熨烫，抑菌防臭，吸湿排汗，耐氯漂，永久抗静电，可工业洗涤；抑菌防霉、透气不透光、终生免熨烫 | 件 | 188 |
| 91 | 医生服夏装 | 高端面料优酷丝 | 件 | 120 |
| 92 | 医生服冬装 | 高端面料优酷丝 | 件 | 130 |
| 93 | 医生服夏装 | 高端面料臻致格尔 | 件 | 170 |
| 94 | 医生服冬装 | 高端面料臻致格尔 | 件 | 185 |
| 95 | 护士分体夏套装 | 高端面料优酷丝 | 件 | 180 |
| 96 | 护士分体夏套装 | 高端面料臻致格尔 | 件 | 248 |
| 97 | 护士分体冬套装 | 高端面料优酷丝 | 件 | 198 |
| 98 | 护士分体冬套装 | 高端面料臻致格尔 | 件 | 265 |

6、护士鞋

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **要求** | **单位** | **单位（元）** |
| 1 | 护士鞋 | 超细纤维；合成革；聚氨酯 | 双 | 115 |
| 2 | 护士鞋 | 牛皮；猪皮内里；EVA高弹底 | 双 | 140 |
| 3 | 护士鞋 | 牛皮；猪皮内里；EVA中底+大气垫 | 双 | 130 |
| 4 | 护士鞋 | 牛皮；猪皮内里；内置小气垫底 | 双 | 130 |
| 5 | 护士鞋 | 牛皮；透气材质；聚氨酯 | 双 | 210 |
| 6 | 护士鞋 | 复合材料；PU革；橡胶底 | 双 | 210 |
| 7 | 护士鞋 | 超纤皮；舒适内里；橡胶底 | 双 | 205 |

备注：

1）投标商品不得低于医院原有使用货物品质

2）投标人应根据本项目上述需求编制详细的供货方案、产品保存及库管、售后服务方案和增值服务能力等。

3）最终需求以采购人要求为准，并承诺根据领用科室的要求进行调整。

4）未详尽类目以实际结算为主，超出部分由三方比价并盖章确认。