## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 消防水池消火栓、喷淋工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
接室外消火栓
1 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN300 5.连接形式:沟槽 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 1.63
2 | 031001002007 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN200 5.连接形式:沟槽 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 13.34
3 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN150 5.连接形式:沟槽 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 23.68
4 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN100 5.连接形式:沟槽 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 11.27
5 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN65 5.连接形式:沟槽 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 5.42
6 | 030804001007 | 90°弯头 | 1.名称:90°弯头（带卡箍） 2.规格:DN150 |  | 个 | 6
7 | 030804001008 | 90°弯头 | 1.名称:90°弯头（带卡箍） 2.规格:DN100 |  | 个 | 2
8 | 030804001009 | 90°弯头 | 1.名称:90°弯头（带卡箍） 2.规格:DN65 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030804001010 | 大小头 | 1.名称:大小头（带卡箍） 2.规格:DN200*150 |  | 个 | 1
10 | 030804001011 | 三通 | 1.名称:三通（带卡箍） 2.规格:DN200*200*150 |  | 个 | 1
11 | 030804001012 | 三通 | 1.名称:正三通（带卡箍） 2.规格:DN200 |  | 个 | 4
12 | 030804001013 | 三通 | 1.名称:正三通（带卡箍） 2.规格:DN150 |  | 个 | 1
13 | 030804001014 | 三通 | 1.名称:正三通（带卡箍） 2.规格:DN65 |  | 个 | 2
14 | 031006002001 | 稳压设备 | 1.名称：消火栓增压稳压设备 2.规格型号：XW(L)-II-1.5-30-ADL；SQL800；水泵功率1.1KW； 3.详见图集：17S205-P15 |  | 套 | 1
15 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:消火栓泵（室外） 2.型号:XBD5/25-L 3.规格:Q=25L/S H=50m N=22.0KW |  | 台 | 2
16 | 031003003005 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
17 | 031003003032 | 阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
18 | 031003003007 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 4
19 | 031003003006 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 1
20 | 031003003048 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 1
21 | 031003003008 | 阀门 | 1.类型:闸阀（手动巡检） 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接方式：法兰连接
22 | 031003003009 | 阀门 | 1.类型:安全阀（超压泄水） 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 1
23 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.名称:水管软接头 2.规格:DN200 3.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 2
24 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.名称:水管软接头 2.规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 2
25 | 031003003010 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
26 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 4
27 | 031003003011 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
28 | 031003003012 | 阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
29 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器 2.规格型号：DN65 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 1
30 | 031003003014 | 阀门 | 1.名称：平衡阀（P） 2.规格型号：DN65 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 1
31 | 031003003015 | 阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
32 | 030601002002 | 压力开关 | 压力开关 |  | 台 | 1
33 | 031003003016 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接方式：法兰连接 4.部位：稳压设备处 |  | 个 | 4
34 | 031003003017 | 阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接方式：法兰连接 4.部位：稳压设备处 |  | 个 | 2
35 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN65 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
36 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN300 |  | 个 | 2
37 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 |  | 个 | 2
38 | 03B016 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:KZS-DN200-T |  | 套 | 1
39 | 03B004 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:KZS-DN150-T |  | 套 | 2
40 | 03B003 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:KZS-DN150-TL |  | 套 | 4
41 | 03B005 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:KZS-DN65-T |  | 套 | 1
42 | 03B006 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:KZS-DN65-TL |  | 套 | 1
分部小计
接室内消火栓
43 | 031001002018 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN300 5.连接形式:沟槽 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 1.63
44 | 031001002009 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN200 5.连接形式:沟槽 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 9.93
45 | 031001002010 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN150 5.连接形式:沟槽 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 18.53
46 | 031001002012 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防 3.材质:镀锌钢管 |  | m | 5.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.规格、压力等级:DN65 5.连接形式:沟槽 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
47 | 030804001015 | 90°弯头 | 1.名称:90°弯头（带卡箍） 2.规格:DN150 |  | 个 | 6
48 | 030804001016 | 90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
49 | 030804001017 | 90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN65 |  | 个 | 4
50 | 030804001018 | 大小头 | 1.名称:大小头 2.规格:DN200*150 |  | 个 | 1
51 | 030804001019 | 三通 | 1.名称:三通 2.规格:DN200*200*150 |  | 个 | 1
52 | 030804001020 | 三通 | 1.名称:正三通 2.规格:DN200 |  | 个 | 2
53 | 030804001021 | 三通 | 1.名称:正三通 2.规格:DN150 |  | 个 | 1
54 | 030804001022 | 三通 | 1.名称:正三通 2.规格:DN65 |  | 个 | 2
55 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:消火栓泵（室内） 2.型号:XBD6/15-L 3.规格:Q=15L/S H=50m N=15KW |  | 台 | 2
56 | 031003003018 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
57 | 031003003031 | 阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
58 | 031003003019 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
59 | 031003003020 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
60 | 031003003047 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 1
61 | 031003003021 | 阀门 | 1.类型:闸阀（手动巡检） |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式：法兰连接
62 | 031003003022 | 阀门 | 1.类型:安全阀（超压泄水） 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 1
63 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.名称:水管软接头 2.规格:DN200 3.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 2
64 | 031003010004 | 软接头(软管） | 1.名称:水管软接头 2.规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 2
65 | 031003003023 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
66 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 4
67 | 031003003024 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
68 | 031003003025 | 阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
69 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器 2.规格型号：DN65 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 1
70 | 031003003027 | 阀门 | 1.名称：平衡阀（P） 2.规格型号：DN65 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 1
71 | 031003003028 | 阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 4
72 | 030601002004 | 压力开关 | 压力开关 |  | 台 | 1
73 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:YWK-11-5型液位显示装置 |  | 个 | 1
74 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN65 |  | 个 | 1
75 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN300 |  | 个 | 2
76 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
套管 2.材质:钢 3.规格:DN150
77 | 03B007 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:KZS-DN150-T |  | 套 | 2
78 | 03B008 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:KZS-DN150-TL |  | 套 | 5
79 | 03B009 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:KZS-DN65-T |  | 套 | 1
80 | 03B010 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:KZS-DN65-TL |  | 套 | 1
分部小计
接自喷系统
81 | 031001002013 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN300 5.连接形式:沟槽 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 1.63
82 | 031001002014 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN200 5.连接形式:沟槽 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 15.34
83 | 031001002015 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN150 5.连接形式:沟槽 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 21.92
84 | 031001002017 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN65 5.连接形式:沟槽 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 5.71
85 | 030804001023 | 90°弯头 | 1.名称:90°弯头（带卡箍） 2.规格:DN200 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
86 | 030804001024 | 90°弯头 | 1.名称:90°弯头（带卡箍） 2.规格:DN150 |  | 个 | 1
87 | 030804001025 | 90°弯头 | 1.名称:90°弯头（带卡箍） 2.规格:DN65 |  | 个 | 4
88 | 030804001027 | 三通 | 1.名称:三通（带卡箍） 2.规格:DN200*200*150 |  | 个 | 1
89 | 030804001028 | 三通 | 1.名称:正三通（带卡箍） 2.规格:DN200 |  | 个 | 5
90 | 030804001030 | 三通 | 1.名称:正三通（带卡箍） 2.规格:DN65 |  | 个 | 2
91 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.名称:自喷泵 2.型号:XBD5.2/30-L 3.规格:Q=30L/S H=52m N=30KW |  | 台 | 2
92 | 031003003033 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
93 | 031003003034 | 阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
94 | 031003003039 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
95 | 031003003035 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
96 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 4
97 | 031003003040 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
98 | 031003003041 | 阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
99 | 031003003044 | 阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 4
100 | 030601002006 | 压力开关 | 压力开关 |  | 台 | 1
101 | 031003003037 | 阀门 | 1.类型:闸阀（手动巡检） 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接方式：法兰连接
102 | 031003003038 | 阀门 | 1.类型:安全阀（超压泄水） 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 1
103 | 031003010005 | 软接头(软管） | 1.名称:水管软接头 2.规格:DN200 3.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 2
104 | 031003010006 | 软接头(软管） | 1.名称:水管软接头 2.规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 2
105 | 030901006003 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器 2.规格型号：DN65 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 1
106 | 031003003043 | 阀门 | 1.名称：平衡阀（P） 2.规格型号：DN65 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 1
107 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN65 |  | 个 | 1
108 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN300 |  | 个 | 2
109 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 |  | 个 | 2
110 | 03B011 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:KZS-DN200-T |  | 套 | 1
111 | 03B012 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:KZS-DN200-TL |  | 套 | 4
112 | 03B015 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:KZS-DN150-T |  | 套 | 2
113 | 03B013 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:KZS-DN65-T |  | 套 | 1
114 | 03B014 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:KZS-DN65-TL |  | 套 | 1
115 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警装置 2.型号、规格:DN150 |  | 组 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
116 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 |  | 标段：敖汉旗四家子温泉养老服务中心建设项目室外消防水池工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | - | -
合计 |  |  |  | - | -
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：消防水池消火栓、喷淋工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 热轧厚钢板 | kg | [5 empty] | δ10~20
2 | 法兰式软接头 | 个 | [5 empty] | DN200
3 | 抗震支架（KZS-DN150-TL） | 套
4 | 抗震支架（KZS-DN150-T） | 套
5 | 抗震支架（KZS-DN65-T） | 套
6 | 抗震支架（KZS-DN65-TL） | 套
7 | 抗震支架（KZS-DN200-TL） | 套
8 | 镀锌钢管 | m | [5 empty] | DN200
9 | 镀锌钢管 | m | [5 empty] | DN150
10 | 过滤器 | 个 | [5 empty] | DN200
11 | 明杆闸阀 | 个 | [5 empty] | DN200
12 | 蝶阀 | 个 | [5 empty] | DN150
13 | 明杆闸阀 | 个 | [5 empty] | DN150
14 | 闸阀 | 个 | [5 empty] | DN65
15 | 止回阀 | 个 | [5 empty] | DN150
16 | 碳钢平焊法兰 | 片 | [5 empty] | DN150
17 | 湿式报警装置 | 套 | [5 empty] | DN150
18 | 消火栓泵（室外） | 台 | [5 empty] | Q=25L/S H=50m N=22.0KW
19 | 消火栓泵（室内） | 台 | [5 empty] | Q=15L/S H=50m N=15KW
20 | 稳压设备 | 套 | [5 empty] | XW(L)-II-1.5-30-ADL；SQL800；水泵功率1.1KW；
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。