六合嘎查概算表

总投资

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 | 0.000 | 0.000 |  | 0.00 |
| 三 | 第三部分 输水管线设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 四 | 第四部分 临时工程 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| 五 | 第五部分 独立费用 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
|  | 一至五部分合计 |  |  | 0.000 |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  |  |

建筑工程概算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（万元）** |
|  | **第一部分 建筑工程** |  |  |  |  |
| 一 | 管道工程 |  |  |  |  |
|  | 土方开挖（管道） | m³ | 5547 |  |  |
|  | 石方开挖 | m³ | 3167 |  |  |
|  | 土方回填（管道） | m³ | 8714 |  |  |
|  | 管道水平顶管 | m | 12416 |  |  |
|  | 土方开挖（院内管道） | m³ | 5247 |  |  |
|  | 土方回填（院内管道） | m³ | 5247 |  |  |
|  | 入户顶管 | m | 1742 |  |  |
| 二 | 附属建筑物 | 座 | 3 |  |  |
|  | 阀门井（井径1.2m，井深2.9m） | 座 | 3 |  |  |
| 四 | 穿越沟（1处） |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 164 |  |  |
|  | 土方回填 | m3 | 164 |  |  |
|  | 铅丝石笼护底长度35m（35\*3.5\*0.5m） | m3 | 61 |  |  |
| 五 | 高低压线 |  |  |  |  |
|  | 低压地埋线（380v） | km | 0.10 |  |  |

输水管线设备及安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合计（万元） | |
| 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
|  | **第三部分 输水管线设备及安装工程** |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 管道工程 |  | 7703 |  |  |  |  |
|  | DN50PE100级（1.6Mpa） | m | 7601 |  |  |  |  |
|  | DN90PE100级（1.0Mpa） | m | 102 |  |  |  |  |
| 二 | 管件及阀门 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90°DN50 | 个 | 9 |  |  |  |  |
|  | 三通50\*50\*50 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  | 三通63\*63\*63 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 变径DN63/DN50 | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 50管堵 | 个 | 23 |  |  |  |  |
| 三 | 入户管道工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25PE100级（1.6Mpa） | m | 6834 |  |  |  |  |
|  | DN25(PE管,含接口、弯头)（每户1.0m） | m | 210 |  |  |  |  |
|  | 90°弯头（4分,每户2个) | 个 | 420 |  |  |  |  |
|  | 智能充值机 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 智能水表 | 个 | 210 |  |  |  |  |
|  | 水龙头 | 个 | 210 |  |  |  |  |
|  | 铜球阀（4分） | 个 | 210 |  |  |  |  |
|  | 管箍 | 个 | 210 |  |  |  |  |
|  | 长丝 | 个 | 210 |  |  |  |  |
|  | 热熔内丝 | 个 | 210 |  |  |  |  |
|  | 短丝 | 个 | 420 |  |  |  |  |
|  | 管卡子（4分） | 个 | 210 |  |  |  |  |
|  | 电阻丝 | m | 2100 |  |  |  |  |