## Sheet1
采购目录编码 | 采购标的 | 数量 | 总价 | 技术规格、服务及验收要求 | 计量单位
A02102100 | 变电站综合自动化虚拟仿真实训系统 | 1 | 585000 | 变电站综合自动化虚拟仿真实训系统 1、 系统概述 变电站综合自动化虚拟仿真实训系统包含场景漫游、巡检、运行、故障处理四个模块，是电力行业教育培训的重要工具。系统结合三维虚拟现实技术和人机交互设计，以220KV变电站为基础构建1:1三维场景，提供沉浸式学习体验，帮助学员提升变电站相关专业技能和安全意识。 2、场景设计 2.1 场景组成 变电站综合自动化虚拟仿真实训系统场景以220KV变电站为基础，采用PBR流程1:1还原，保证了场景模型质量。整个场景分为220KV区域、110KV区域、35KV区域、变压器区域、电容器区域、主控室区域等6个区域（注：需提供详细功能效果截图）。 2.2 主要模型 系统中主要包含了变电站一次设备、二次设备模型，具体如下： 一次设备：直接用于生产、输送和分配电能的设备。 1、 主变压器 2、 断路器 3、 隔离刀闸 4、 接地刀闸 5、 电压互感器 6、 电流互感器 7、 电容器组 8、 电抗器组 9、 避雷器 二次设备：对一次设备进行保护、监测、控制、调节，以及为运行、维护人员提供工况、事故报警及生产指挥信号的设备。 1、220KV母线保护屏 2、220KV线路保护屏 3、220KV母联保护屏 4、220KV线路测控屏 5、220KV线路故障录波屏 6、110KV母线保护屏 7、110KV线路保护屏 8、110KV母联保护屏 9、110KV线路测控屏 10、110KV线路故障录波屏 3、功能模块 系统包含场景漫游、巡检、运行、故障处理四大模块。 3.1 场景漫游 场景漫游：快速熟悉场景布局和设备信息。 1. 设备导航：根据设备名称或编号快速搜索并定位到设备旁边，方便学员在庞大复杂的变电站场景中快速找到需要了解学习的设备（注：需提供详细功能效果截图）。 2. 设备认知：设备认知分为一次设备认知和二次设备认知：以外观、内部结构各自分别拆分介绍，工作原理介绍的方式。 3. 安全学习：安全学习分为主控室区域、220KV区域、110KV区域、35KV区域、变压器区域、电容器区域，以视频的方式。 3.2 巡检 巡检：对变电站内的各种电气设备进行定期巡视和检查。 按巡检表的固定巡检路线保护室->变压器->隔离刀闸->断路器->电流互感器->电压互感器->避雷器->电容器->电抗器，对变电站主要设备进行日常巡视检查（注：需提供详细功能效果截图）。 巡检前需正确选择检测工具（钥匙、望远镜、测温仪）和穿戴工具（安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、安全带）。 然后按巡检卡（40条巡检内容随机20个正常，20个异常）巡检条目进行巡检。在巡检过程中，有巡检路线引导且有操作提示，根据引导和提示到达巡检点后，根据巡检方式选择工具来查看设备是正常还是异常，并记录正常或异常结果，异常还需备注异常描述。 巡检内容如下： 1.保护、控制设备： （1）柜体密封完整 （2）装置无报警、指示灯指示正确 （3）屏体完整、屏面整洁 2.主变压器： （1）套管清洁无破损、无放电 （2）油位正常(-30℃-40℃)，无渗漏油 （3）绕组温度计指示正常(65℃-85℃)，无超温度(≥90℃) （4）油温温度计指示正常(45℃-85℃)，无超温度(≥85℃) （5）瓦斯继电器内充满油 （6）变压器声音正常，无放电声 （7）外壳接地良好 （8）控制箱密封完好 （9）呼吸器外部无痕迹，硅胶颜色无受潮变色，油杯完好，油位正常 3.隔离刀闸： （1）在合闸位置的刀闸，应合到位，主接触部位接触良好，闭锁定位良好 （2）观察接头有无变色、氧化 （3）操作箱密封良好,防雨、防小动物措施正常，无杂物 （4）基础无倾斜、下沉 4.断路器： （1）气压正常，无渗漏气 （2）瓷瓶、套管、无破损、裂纹及放电 （3）控制箱密封完好 （4）各接点接触良好，无发热，异响，异味 5.电流互感器： （1）清洁完好，无放电痕迹 （2）瓷瓶、套管无破损、裂纹 （3）本体温度正常(<75度) （4）接线盒密封良好 （5）基础无倾斜、下沉 6.电压互感器： （1）清洁完好，无放电痕迹 （2）瓷瓶、套管无破损、裂纹 （3）本体温度正常(<75度) （4）接线盒密封良好 （5）基础无倾斜、下沉 7.避雷器： （1）外形清洁，接地完好 （2）瓷瓶、套管无破损、裂纹 （3）检测器连接良好 （4）基础无倾斜、下沉 8.电容器： （1）外壳无鼓包、变形 （2）连接完好、无渗漏 （3）外壳和架构可靠接地 9.电抗器 （1）外壳无鼓包、变形 （2）连接完好、无渗漏 （3）外壳和架构可靠接地 3.3 运行 运行：以操作票的方式对设备进行操作，熟悉设备的操作流程。 1. 操作票：操作票分为典型操作票和图形操作票。 典型操作票： 1. 红满线线路送电 （1） 拉开220KV红满线22103D接地刀闸 （2） 拉开220KV红满线22104D接地刀闸 （3） 拉开220KV红满线22106D接地刀闸 （4） 合上220KV红满线22101隔离刀闸 （5） 合上220KV红满线22105隔离刀闸 （6） 合上220KV红满线2210断路器 2. 红满线线路停电 （1） 拉开220KV红满线2210断路器 （2） 拉开220KV红满线22105隔离刀闸 （3） 拉开220KV红满线22101隔离刀闸 （4） 合上220KV红满线22103D接地刀闸 （5） 合上220KV红满线22104D接地刀闸 （6） 合上220KV红满线22106D接地刀闸 图形操作票： 图形操作票开票需要遵循如下五防规则： （1） 防止带负荷分、合隔离开关（断路器、负荷开关、接触器处于合闸状态下不可操作其隔离开关） （2） 防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器（只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作） （3） 防止接地开关处于闭合位置时分、合断路器、负荷开关（只有当接地开关处于分闸状态时，才能合隔离开关或手车才能进至工作位置，才能操作断路器、负荷开关闭合） （4） 防止在带电时误合接地开关（只有在断路器分闸状态时，才能操作隔离开关或手车从工作位置退至实验位置，才能合上接地开关） （5） 防止误入带电室（只有隔室不带电时，才能开门进入隔室） 2． NCS 在NCS界面中，主接线图下，进行图形操作票开票操作，开票以后可以类似典型操作票一样，通过设备导航定位到要操作的设备，对其进行操作来完成操作票。 3． 设备导航 根据设备名称或编号快速搜索并定位到设备旁边，方便学员在庞大复杂的变电站场景中快速找到需要操作的设备。 3.4 故障处理 故障处理：模拟故障现象，熟悉对故障的分析处理。 故障处理需要根据故障现象，进行故障分析；根据分析结果去处理故障，处理完成之后还需要恢复运行，故障处理部分包含断路器故障、线路故障、蓄电池故障、瓦斯继电器有气体、呼吸器受潮、断路器分合闸故障。 1. 断路器故障 （1） 查看断路器故障光字牌 （2） 查看断路器故障录波器 （3） 故障分析 （4） 线路停电五防开票 （5） 线路就地停电倒闸操作 （6） 选择合适的工具 （7） 处理故障 （8） 做绝缘试验 （9） 线路送电五防开票 （10） 线路就地送电倒闸操作 （11） 进行答题考核 2. 线路故障 （1） 查看线路故障光字牌 （2） 查看线路故障录波器 （3） 故障分析 （4） 线路停电五防开票 （5） 线路就地停电倒闸操作 （6） 选择合适的工具 （7） 处理故障 （8） 线路送电五防开票 （9） 线路就地送电倒闸操作 （10） 进行答题考核 3. 蓄电池故障 （1） 查看蓄电池故障光字牌 （2） 选择合适的工具 （3） 拆开蓄电池，进行蓄电池电压测量 （4） 拆开蓄电池组，更换电池 （5） 组装好新蓄电池组，测试电压 （6） 进行答题考核 4、互动设计 4.1 第一人称视角 系统采用第一人称视角设计，学员在虚拟仿真系统中可以以第一人称视角进行操作，这种设计使得学员能够更加沉浸于学习环境中，增强了学习的参与感和真实感。 4.2 操作引导 系统设计有人性化的文字操作提示，语音操作提示、路线引导、操作设备高亮指引等多种方便学员使用系统的操作引导。 4.3系统拓展 系统预留数据对接接口，原生支持对接自有平台《新能源高端装备数字AI平台》（注：需提供详细功能效果截图），也可额外支持对接到其他三方平台。《新能源高端装备数字AI平台》采用浏览器/服务器（B/S）架构，用户无需安装任何客户端，只需通过支持互联网的设备和标准网页浏览器，即可随时随地访问。该平台旨在突破传统教学的时间与空间限制，提供灵活、高效、便捷的学习体验，全面提升数字化教学与实训能力。平台汇聚了多种虚拟仿真软件资源，涵盖新能源高端装备、光伏工程技术、风力发电、电力能源等多个学科领域。全站采用HTTPS协议进行加密传输，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。用户在使用平台时，可以放心地进行在线学习和操作。接入DeepSeekAI大模型的答疑模块：这一模块利用先进的人工智能技术，能够为用户提供实时的在线答疑服务。用户在学习过程中遇到的问题可以通过该模块获得快速解答，提升学习效率。 供配电技术继电保护实物仿真系统 （一）产品概述 供配电技术继电保护实物仿真系统是依据目前高职高专《供配电技术》、《电气自动化》、《电气技术基础》、《配电自动化》、《继电保护技术》、《电力系统继电保护原理》等课程的实训教学要求，结合供配电系统的实际应用和发展而设计的综合型实训装置。 本装置适用于电力、电气和自动化等电类专业，适用于电气、工业与民用建筑等非电类专业作相关课程的教学实训，也可作为学生毕业设计和教师科研项目的基础硬件开发应用平台。 1）具备供配电一、二次系统结构； 2）结合当前供配电技术实际应用中的各种设备控制； 3）整合继保操作 4）逆变模块开发功能： DC12V；AC220V±10%、50HZ、300VA、纯正弦波；高频变压器隔离；电路模块化开放设计，升压驱动波形、SPWM逆变驱动波形、逆变输出电压电流波形与电路电气测试；有欠压、过载等保护；提供逆变器模块开发板，可二次开发，提供源程序代码，提供PCB板图。 （二）特 点 1.系统性：真实反映供配电结构，能达到工业现场教学的效果； 2.全面性：能对整个供配电系统的一次和二次部分结构有一个全面的了解。实训装置结合了当前供配电实际应用中的各种设备，同时能熟悉电气设备的供配电方式； 3.实操性：提高学生动手能力的同时，加深对理论知识的了解； 4.安全性：具有完善的人身保护功能。防静电发生装置：物理防护：具有防护罩，防止接触；电气防护：过流过压保护；输出电流：0-500uA；输出功率：225W；环境温度：-15-50℃；接地标准：按行业标准进行接地；（注：需提供防静电发生装置检测报告） （三）技术性能 1.输入电源:三相四线～380V±10% 50Hz 2.容量:＜2.5kVA 3.工作环境:温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拨＜4000m 4.安全保护：具有漏电保护功能； 5.规约转换装置：具有和上位机通讯的标准化接口。采用RS485通讯方式和以太网通信方式，支持多通道通讯；系统标配通讯协议接口：MODBUS，IEC61850、104、电力行业通讯标准DL/T667-1999（IEC60870-5-103）通信规约（如设备系统不支持IEC61850、104等电力行业通讯协议，则需协议转换，可使用Ixxat SG 网关解决） 6.碳通量模拟系统：每个模拟系统点位均支持高速数字量接入和MODBUS/RTU信号接入具备RS485和LAN数据接口，每个点位可支持1hm²*H（hm²和H呈反比例函数关系）的仿真（可设定温度影响参数），系统根据需要可扩增无限多个仿真模拟点位。具有REP模型仿真、RPP模型仿真、Rh模型仿真、生物量模型仿真、养呼吸速率模型等仿真；（注：需提供碳通量模拟系统软件现场演示） 7.太阳能光伏模拟器：可模拟太阳能电池板输出特性；可模拟不同光照和温度下I-V曲线；通过填充因子可模拟多种太阳能电池的输出特性；可模拟太阳能电池板被遮罩时的I-V曲线；可测试静态和动态下的MPPT情况；MPPT工作点实时显示于上位机软件上；具有恒功率模式；具有恒内阻模式，对内阻进行设定；具有图形化上位机软件；稳压精度高、纹波电压低；采用16bit高速ADC,快速精确测量；采用ARM、DSP双CPU控制；应用全桥移相软开关技术；动态稳定性用Matlab仿真优化；采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM；快速存储9组数据（电压，电流，功率）；具有过压、过流、过温、短路保护功能；电压、电流、时间设定，数字式按键输入； 8.光伏控制器:额定系统电压：48V；空载损耗：≤1.2W；光伏最大输入电压：150V；最大充电电流：30A；保护功能：接反保护，欠压保护，过压保护，过充保护，过载保护，短路保护，反充保护等； 9.储能双向变流稳定控制器实验装置:最大并网功率：3600W；输入 直流电压：DC48V；集成温度补偿功能；保护功能：接反保护，欠压保护，过压保护，过充保护，过载保护，短路保护等；设备保护：直流极性反接保护，直流输入开关保护，交流输出过流保护，交流输出过压保护，接地故障监测，电网孤岛监测，残余电流检测； 10.储能蓄电池：铅酸电池；电池容量：12V85AH（4节）；BMS电池监测系统:电源电压：DC80～320V/AC220V；电池单体电压检测：24节；可检测蓄电池组的电压、电流；单体电池电压、内阻；蓄电池工作温度，BMS系统可动态检测蓄电池间的工作情况，估测蓄电池的SOC； 11.光热电站虚拟仿真系统：可对塔式、槽式、碟式光热电站的聚光进行仿真，输入量包括太阳光强、镜面尺寸/数量、吸热器尺寸、太阳入射角（经纬度）、跟踪误差、安装误差、镜面形变等，输出量：吸热器壁面的光强分布、聚光效率。以曲线、图像形式展示。用途：光热利用辅助分析。对塔式电站进行光学仿真，可根据定日镜面尺寸、吸热塔高度、吸热器尺寸、定日镜场尺寸来生成定日镜场布局阵列，根据太阳方位角、高度角、光学误差、太阳直接辐照度、CSR值等，对上万台定日镜进行光学仿真，获得吸热器上的聚光强度分布和总功率，用于评估聚光镜场的光学效率，并支持后续光热转换分析。对槽式聚光系统进行光学仿真，可对抛物槽式镜面的聚光能流进行仿真，绘制出吸热管壁面能流分布，为光学系统误差诊断提供数据支持，为吸热管内的流场、温度场分析提供边界数据；（注：需提供光热电站仿真软件现场演示） 12.智能电力无线数据采集系统：（注：需提供智能电力无线数据采集系统视频演示） 12.1)电池组件：5W/12V单晶电池组件。 12.2)单块组件检测模块：具有隔离电压、电流检测功能，检测电压DC0-30V、精度0.01V，检测电流0-500mA、精度0.005A，具有隔离RS485通讯功能。 12.3)组件串并组合控制模块：实现组件的串并联组合输出，具有隔离RS485通讯功能，具备远程控制功能。 12.4)太阳能控制器：12V/24V可调，蓄电池工作范围8-32V，采用嵌入式ARM处理器、RTOS实时操作系统、具有MPPT充电功能，能快速进行最大功率点跟踪，具有光控、定时开关输出功能，具有过充、过放、短路等保护功能，提高光伏能源的利用率，延长蓄电池的使用寿命。 12.5)离网逆变器：输入电压DC24V；输出AC220V±10%、50HZ、300VA、纯正弦波；输入输出采用高频变压器隔离；具有过欠压关断、过载、过温等保护功能。 12.6)蓄电池组：铅酸电池12V/50AH。 12.7)无线数传终端：支持TCP、UDP、DNS、Httpd client等网络协议，网络链接数4个，具有RS232 通讯，天线采用50欧姆/SMA-K，工作温度-40-85℃，供电电压DC5-28V，供电电流100-200mA。 12.8)GPS定位模块：电源电压5-36VDC；RS485通讯；带SMA天线接口；工作温度-40℃~+85℃，工业级；。 12.9)环境传感器：具有室外光照度、温度、湿度检测功能，光照度0-20K(LUX)、精度1%，温度-40-80℃、精度±0.5℃，湿度0-99.9%RH、精度±3%RH，具有隔离RS485通讯功能。 12.10)负载：直流阻性负载：3W高亮度LED灯。 直流感性负载：2.8W直流风扇。 交流阻性负载：15W交流警示灯。 12.11)交流感性负载：20W交流风扇。 12.12)触摸屏：10英寸； 一体化触摸屏，实时监测系统发电、用电与环境参数等信息，具有历史曲线显示功能，具有以太网通讯功能。 12.13)远程监控软件：基于MCGS开发，通过物联网云终端采集各模拟电站实时数据，具有实时和历史数据显示、分析、告警提示等功能，具有曲线显示、报表查询功能。可连续测量单日发电量，进行数据统计。 （四）实训项目 1.配电设备实训 1）常用低压电器的认知和安装 2）电压互感器和电流互感器的认知和安装 2.配电网络实训 1）供电网络的运行和调试 2）配电网络的运行和调试 3.供配电技术继电保护实训 1）电磁式电流继电器 2）电磁式时间继电器 3）电磁式中间继电器 4.低压配电线路继电保护实训 1）低压配电线路分级保护 2）接地保护 5.高压供电线路继电保护实训 1）高压线路定时限的过电流保护 2）高压线路反时限的过电流保护 3）高压线路电流速断保护 6.供配电系统的二次回路与自动装置系统实训 1）高压断路器的控制和信号回路 2）电测量仪表与绝缘监视 3）电力线路的自动重合闸 4）供配电系统的备用电源自动投入 5）供配电系统的无功功率补偿 7.高层建筑电气设备配电系统实训 1）建筑照明系统配电 2）建筑动力系统配电 3）建筑弱电系统配电 8.绿色能源智能供电实训项目 1）光伏电站模拟设计与建设 2）储能电池容量的设计 3）储能双向变流器(PCS)原理与控制 4）蓄电池储能测试(BMS) 5）离并网切换实验控制 6）节能控制软件管理实验 7）碳通量管理及计算 低压供配电进线柜实物仿真系统 低压供配电系统由进线柜、计量柜、补偿柜、出线柜、监控软件组成。设备具有：⑴全面性，能够使学生对供配电系统的一、二次系统有比较全面的了解，熟悉低压配电设备的供配电方式；⑵系统性，真实反映低压供配电系统的结构；⑶实操性，接近真实的工业现场工况，达到现场教学的目的，在提高学生动手能力的基础上，加深对理论知识的理解；⑷智能性，低压供配电技术实训设备具有远方监控，成套设备具有短路、过载等保护方式。⑸示教性，配电成套装置柜体全部能打开，使学生完全观察到设备的元件、工作状态和内部接线。 系统简介 进线柜又叫受电柜，是用来从电网上接受电能的设备（从进线到母线），一般安装有断路器、PT、隔离刀闸、指示灯、仪表等元器件。（抽出式断路器具有隔离刀闸功能）。 系统参数 1）框架式断路器：电动抽屉式 AC220V；额定电流：200（A）；级数：3；额定电压：AC400；额定绝缘电压：AC800；额定冲击耐受电压：12kV;N极最大持续电流：100%In(A)；分段时间：≤30ms；合闸时间：≤70ms； 2）微型断路器：3P/C63A； 3）浪涌保护器：3P/40kA/385V； 4）电压表：AC450V； 5）电流表：200/5A； 6）柜体材质：板材：热镀锌处理；板材表面烤漆工艺；钢板厚度：2mm；底部装置带透气孔；底座前后活动式设计，方便进出线与柜体搬运；柜体尺寸≥：800×800×1956(mm)。 可完成实验内容： 1.PLC 配电编程实验 2.馈电系统配电实训 3.安全操作规程培训 4.计量仪表通讯实验 5.监控软件操作实训 6.监控软件编程实验 7.互感器综合原理实训 8.配电系统运行方式实训 9.开关电器原理与接线实训 10.低压配电线路分级保护实训 11.手动/自动功率因数补偿实训 12.供配电工、维修电工职业技能鉴定考核训练 低压供配电计量柜实物仿真系统 系统简介 计量柜系统是为了计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体， 包括电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路等。三相电子式多功能电能表：测量 A、B、C 各相电压、电流、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、相角、频率；记录失压、失流、全失流、电压合格率、清零、清需量、编程、校时、上电、过压、逆相序、开盖等多种事件；具有防窃电开盖检测功能；停电后可通过按键唤醒显示，唤醒后，可以通过液晶显示抄表；采用开关电源，AC/DC自适应辅助电源供电，上电后由电源优先供电；三路光耦空节点可选择单独输出或三合一输出秒脉冲、需量周期或滑差时间到、时段投切。 系统参数 1）双向计量电表：电压测量范围：三相80%Un ~ 120%Un；电流测量范围：1％Ib~12Ib；互感器接入式：0.3(1.2)A, 1.5(6)A；直通式：5(60)A,10(100)A；准确度等级：有功0.2S 级 0.5S 级、1 级；无功2 级；工作温度：-25℃～60℃；极限工作温度：-40℃～70℃；相对湿度：≤95%（无凝露）；频率范围：(50±2.5)Hz；启动电流：互感器接入式表：2‰In；直通表：4‰Ib；功耗 ＜1.5W，6VA；MTBF≥1×105 h；设计寿命10 年；时钟误差 ≤0.5 s/d（0℃~+40℃时：±2ppm;-40℃~+85℃时：±3.5ppm）；时钟频率1Hz； 2）互感器：200/5； 3）柜体材质：板材：热镀锌处理；板材表面烤漆工艺；钢板厚度：2mm；底部装置带透气孔；底座前后活动式设计，方便进出线与柜体搬运；柜体尺寸≥：800×800×1956(mm)。 低压供配电补偿柜实物仿真系统 系统参数 电容器柜也叫补偿柜，是用来改善电网的功率因数用的，或者说作无功补偿，主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装，可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后，由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程，所以不能直接用手触摸柜内的元器件，尤其是电容器组；在断电后的一定时间内（根据电容器组的容量大小而定，如：1分钟），不允许重新合闸，以免产生过电压损坏。 系统参数 1）隔离开关：带操作手柄；极数3；额定绝缘电压：1000V；额定工作电压：AC415/690V；额定发热电流：125A；额定限制短路电流：100kA；熔断器额定电流415/690V时：125/100A； 2）无功补偿控制器：适用于额定电压AC380V、交流50Hz的配电系统中，控制并联电容器自动投切，改善电压质量，减少电能损失。 3）熔芯：额定电流80A；额定电压：AC500/AC690/DC250V；分断能力：120/50/100kA; 4）交流接触器：主触点数量：3对；额定电流：25A；线圈电压：AC220V；带辅助触点； 5）无功补偿电容：额定电压：0.4kV；额定容量：0.5kvar；额定频率：50Hz； 6）互感器：150/5； 7）柜体材质：板材：热镀锌处理；板材表面烤漆工艺；钢板厚度：2mm；底部装置带透气孔；底座前后活动式设计，方便进出线与柜体搬运；柜体尺寸≥：800×800×1956(mm)。 低压供配电出线柜实物仿真系统 系统简介 出线柜也叫馈电柜，是用来分配电能的设备（从母线到各个出线），一般也安装有断路器、隔离刀等元器件（MNS柜抽屉用作隔离开关）。 系统参数 1）塑壳断路器：3P/160； 2）电动操作机构； 3）塑壳断路器：3P/100； 4）电流表：100/5A；75/5A； 5）互感器：100/5；75/5； 6）PLC：可编程控制器（CPU）；18点数字量输入；12点数字量输出；支持Profinet、I/O通讯； 7）柜体材质：板材：热镀锌处理；板材表面烤漆工艺；钢板厚度：2mm；底部装置带透气孔；底座前后活动式设计，方便进出线与柜体搬运；柜体尺寸≥：800×800×1956(mm)。 | 套 | 机电系（1包720000） | 56
A02102100 | 同步视觉系统 | 1 | 135000 | 文化建设:要求包含但不限于现场教学情景化建设、室内地面划线、室内电路布线等。文化建设(文化墙)要求明确设备所培养目标、方式、阶段、典型工作任务;明确各工作任务操作流程;明确工作室相关管理制度，对安全，责任、行为等可视化管理，以现场施工实测为准; 同步视觉系统 1.监控显示屏：采用大型拼接式显示屏 ①双边物理拼缝小于4.5㎜ ；分辨率 1920 x 1080 (pixels)；亮度 (typ)/(min) 500cd/m²。 ②颜色：16.7M彩色 ；亮度：450cd/㎡；对比度：4000:1；电压： 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz ；功耗 ≤180W，待机 (Watt) ≤0.5W，工作温度 (℃) 0℃～60℃，储藏温度(℃) -10℃～70℃，储藏湿度 :10%～90% RH Non-Condensing，工作湿度: 5～95% RH Non-Condensing。 ③采用55寸显示器，共9块拼接，墙面安装，视角 178 度 (H) / 178 度 (V)，寿命 (typ)/(min) 50,000 hrs (min.)。 ④用户能通过RS232端口对数字内容进行有效管控。 ⑤显示器功能：集成多路高清口；支持输出分辨率达到4K@50/60Hz，支持3D, HDR和Dolby Vision功能，口兼容HDMI 1.4、HDCP 1.4。 2.主控台及监控系统：分配器：1套，控制主机1台，配套音箱1套，主控桌椅1套；主控台面符合电力设计院标准，设置不同的控制权限。 3.矩阵（迈拓维矩）： 16进16出高清4K音频同步会议矩阵拼接屏控制器 可视化按键、红外遥控、局域网、第三方控制 4.线材：电源线、网线、USB转RS232、RS232转RJ45 5. 金属边框包边 6.HDMI高清线材：20米内 7.主控配电箱：主电源线、网线 | 套 |  | 57
720000