## Sheet1
采购目录编码 | 采购标的 | 数量 | 总价 | 技术规格、服务及验收要求 | 计量单位
A02102100 | 针刺训练模块 | 35 | 23625 | 1.解剖层次清晰，有皮肤、皮下组织、肌肉层及骨层面结构； 2.外观设计逼真，有皮肤纹理，操作面模拟人体体表弧度，操作真实感强； 3.可进行多种进针法如单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针、舒张进针、提捏进针及针管进针等的示教和练习，有真实的进针突破感； 4.可进行多种行针法的示教和练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（循法、弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习； 5.结构简单，便于卸装，有轻便稳固的高分子材料底座，保持操作的稳定性，便于示教和练习； 配置：1.针刺训练模块 1套 2.专用光源手电筒 1只 3.针灸针 1套 | 套 | 医护系16.3781 | 27
A02102100 | 多功能中医技能训练半身模型(隐形标记穴位) | 3 | 81000 | 1、用于中医技能培训中心的训练及考核要求，进行针刺、拔罐、艾灸、刮痧、推拿等多项中医技能的训练及考核。 2、模型为半身模型，模型具有和真人同比例的头部、背部、臀部造型。 3、模拟皮肤柔软有弹性，触感真实。模拟真人背部皮肤、肌肉组织结构，且皮肤表面可捏起。 ★4、模型具有真实的骨性标志，可触及肩胛骨、肋骨、椎骨、肚脐等特征标志，清楚、准确、方便取穴。 5、可进行各种穴位及针刺的示教、训练及考核。 ★6、设有隐性标记穴位点位400余个。穴位自动显像：采用先进的穴位隐性标记方法，可在训练和考核中根据教学需要有选择性的采用特殊光源照射，穴位自动显像，可对穴位进行定位监测判定针刺效果。 7、模型材料耐火耐高温，可开展中医拔罐技能训练，可用真实罐具进行拔罐的考核操作。拔罐时模拟皮肤表面可被负压吸入罐中。不仅可使用无火真空拔罐器具进行负压拔罐，并可使用火罐进行闪罐、走罐、针罐操作并有真实的吸附。 8、可进行各种穴位艾灸：艾柱灸包括直接灸、间接灸（隔姜灸、隔盐灸、隔蒜灸）及艾条灸的训练及考核。 9、可涂抹刮痧油用刮痧板按经络循行方向进行中医刮痧技能训练和考核。 10、可进行中医各种推拿技能训练的实际操作和考核如：推法、拿法、运法、柔法、按法、摩法等。 | 套 |  | 28
A02102100 | 智能推拿手法参数测定系统 | 2 | 59156 | ZTC-Ⅰ推拿手法参数测定系统应用了计算机、传感器的技术，其表面采用了最新人体仿真材料的虚拟肤质，手感光滑舒适，能完全模拟人体肌肤的弹性、韧性和柔软度。的一套适应现代推拿教学目的的推拿手法传感器，推拿手法模拟操作平台、数据采集卡、推拿手法参数处理软件计算机构成。 系统组成： ZTC-Ⅰ推拿手法参数测定系统是用于测定推拿手法动力学特征的仪器含硬件和软件两部分。其中硬件由测力平台、A/D转换卡和计算机组成。软件将对所有捕获的资料进行分析管理，输出并打印结果。 ★系统主要功能及特点：可以升级网络版 教师机 学生机。 A. 推拿手法力学信号采集 在推拿手法参数测定系统/四周下方，分别装有能识别上下、左右、前后三个方向力的应变感测器，可感应微小力的变化。因而本测力平台是从三维空间表达推拿手法作用力，并充分体现了力的向量特性。这些传感信号转化成电压变化，经动态电阻应变仪加以放大，再由A/D转换卡换成数位信号输入电脑。 B. 资料分析管理系统 主要功能 测力平台可从三维空间表达推拿手法作用力，并充分体现了力的向量特性，仪器其表面采用了最新人体仿真材料的虚拟肤质，手感光滑舒适，能完全模拟人体肌肤的弹性、韧性和柔软度。 一、智能推拿手法参数测定系统整体结构 1、★推拿手法实时模拟学习，推罐.拔罐训练.师生手法参数比较； 2、不同操作接口（包括：管理者用户、普通用户、个人用户）； 3、个人用户管理，在管理者用户接口可增删个人用户及手法类型，并可建立个人密码； 4、推拿手法智能评分功能； 5、数据管理（资料增删、分类、结果打印等）； 6、资料分析（三维压力曲线、合力作用力轨迹、轨迹面积比、平均周期、平均周期误、标准误水平）； 7、数据采集（出样频率、操作者、手法类型、操作时间）； 8、资料编辑（资料选择、资料剪辑）；推拿手法参数测定仪侧面结构特征； 9、推拿手法的采集、存储、参数处理及测度； 10、数据备份与恢复； 11、快捷帮助功能。 二、主要特点： 1、基于windows xp/windows7平台； 2、系统功能齐全：不同用户操作接口、获取资料、资料编辑、资料分析、数据管理、结果打印等。模型后侧数据及电源接口； 3、智能化功能提示，引导用户进行系统操作。 1. 不同操作介面（包括：管理者用户、普通用户、个人用户） 2. 个人用户管理，在管理者用户介面可增删个人用户及手法类型，并可建立个人密码。 3. 资料获取（出样频率、操作者、手法类型、操作时间）。 4. 资料编辑（资料选择、资料剪辑） 5. 资料分析（三维压力曲线、合力作用点轨迹、轨迹面积比、力量集中比、平均周期、平均周期误、标准误水平）。 6. 资料管理（资料增删、分类、结果列印等）。 7. 快捷帮助功能。 | 套 |  | 29
163781