## Sheet1
采购目录编码 | 采购标的 | 数量 | 总价 | 技术规格、服务及验收要求 | 计量单位
A02102100 | 移动交互式心肺复苏模拟人自助考核云平台 | 1 | 45000 | 1、自助考核管理平台可以与移动交互式心肺复苏模拟人联机操作，组网模式可实现全考场1名教师值守，同时进行流程和技能的训练或考试，训练考核时系统可同时进行监测到多达≥10台模拟人。2、管理平台可选择多种模式：交互考核、交互竞赛、徒手考核、徒手竞赛。3、含服务器和65寸可移动式智慧大屏。详见采购设备技术参数和性能指标。 | 套 | 医护系43.38 | 30
A02102100 | 移动交互式心肺复苏模拟人 | 6 | 74400 | 执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。含平板电脑。详见采购设备技术参数和性能指标。 | 套 |  | 31
A02102100 | 自动体外模拟训练除颤器 | 6 | 32400 | 1、设计符合人机工程学。打开面盖，AED自动开机；合上面盖，则设备自动关机。单键除颤功能操作。2、模拟急救现场AED的工作流程，但无高压电击除颤动作，全程中文语音提示。3、中英文语音转换，可调节音量。4、内置9个场景，可模拟不同情景的急救现场情况，可以根据需要随时暂停或继续BLS过程。5、故障模拟功能，通过遥控器选择可以进行情景模拟的语音提示，包括：除颤过程有其他人接触病人身体，贴片位置错误、贴片位置正确、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低。6、电量管理功能。系统自动侦测电池电量，当电池电量不足时，系统将有“电池电量低，请更换”语音提示。 | 台 |  | 32
A02102100 | 公众版复苏模型套装 | 24 | 162000 | 1、作为基础生命支持培训用模型，符合最新心肺复苏操作指南。2、正常成人躯干模型，具备逼真的面部特征。胸部解剖标志准确，可用于确定正确手部位置。可进行胸部按压操作，可满足≥50万次正常按压。3、气道呈自然阻塞状态，颈部处于非仰伸状态时气道关闭。可通过操作压额提颏手法和托下颌手法打开气道。鼻腔气道通畅。可进行口对口，口对鼻、面罩（随身面罩和球囊面罩）对口鼻通气。通气时可看到胸廓起伏。可满足≥10万次通气操作。4、具备可更换的气道过滤器，可过滤细菌和病毒等，使用过程更卫生，延长肺袋的使用次数。模型面皮可拆卸更换，可打开胸皮快速更换气道，无需借助工具。5、多个模型可堆叠收纳和运输，材质不含天然乳胶，避免过敏。单个模型重量不超过2.5公斤，轻便易携带。 6、具备低功耗蓝牙和QCPR感应器，可与平板或手机等设备无线连接，对CPR操作进行评估和实时反馈。可通过有线连接电子显示器，对个人CPR表现进行反馈。7、具有移动应用系统，需免费下载使用。 | 套 |  | 33
A02102100 | 多功能中医技能训练半身模型 (隐形标记穴位) | 1 | 27000 | 可进行针刺、拔罐、艾灸、刮痧、推拿等多项中医技能的训练及考核。1、模型具有真实的骨性标志，可触及肩胛骨、肋骨、椎骨、肚脐等特征标志，清楚、准确、方便取穴。2、可进行各种穴位及针刺的示教、训练及考核。3、设有隐性标记穴位点位400余个。穴位自动显像：采用先进的穴位隐性标记方法，可在训练和考核中根据教学需要有选择性的采用特殊光源照射，穴位自动显像，可对穴位进行定位监测判定针刺效果。4、模型材料耐火耐高温，可开展中医拔罐技能训练，可用真实罐具进行拔罐的考核操作。拔罐时模拟皮肤表面可被负压吸入罐中。不仅可使用无火真空拔罐器具进行负压拔罐，并可使用火罐进行闪罐、走罐、针罐操作并有真实的吸附。5、可进行各种穴位艾灸：艾柱灸包括直接灸、间接灸（隔姜灸、隔盐灸、隔蒜灸）及艾条灸的训练及考核。6、可涂抹刮痧油用刮痧板按经络循行方向进行中医刮痧技能训练和考核。7、可进行中医各种推拿技能训练的实际操作和考核如：推法、拿法、运法、柔法、按法、摩法等。 | 套 |  | 34
A02102100 | 自然分娩虚拟仿真实训教学系统 | 1 | 56000 | 本软件基于临床正常分娩真实病案改编，采用3D情景模拟的互动教学形式，以虚拟智能标准化病人技术驱动案例能够模拟产妇，从专科检查、第一产程、第二产程、第三产程、产后2小时等全产程的临床分娩过程。整个虚拟操作过程采用开放式的实训教学模式，使用3Ds max\Maya\Unity3D等软件真实模拟待产室和分娩室等不同的三维场景中的处置与操作。系统能够完整记录学习者的操作轨迹并做出综合的评价。见采购设备技术参数和性能指标。 | 套 |  | 35
A02102100 | 三腔二囊止血法虚拟仿真训练系统 | 1 | 37000 | 1.三腔二囊管压迫止血术的操作流程；2.能够核对患者信息，解释操作目的和注意事项；3.能够进行操作前准备，包括操作前洗手， 铺巾，放弯盘等；4.可以进行润滑三腔二囊管的操作；5.术后可进行用物整理，包括撤弯盘、撤治 疗巾、洗手、核对、记录等 | 套 |  | 36
433800