工程量清单编制说明

一、工程概况

鄂尔多斯市阳光大厦裙楼外墙保温等维修工程施工位于鄂尔多斯市康巴什。建设单位为鄂尔多斯市政府投资项目代建中心。本次维修包括外墙保温、吊顶拆除恢复及零星、安装电气和空调等工程。

- 二、编制范围

维修内容包括：外墙石材保护性拆除及恢复、保温拆除及新做、防火隔离带拆除及新做、外墙铝板拆除及新做、压顶铝板和内侧铝板拆除及新做、外墙石材及外墙铝板龙骨整修除锈、水泥压力板更换、LED屏保护性拆除及安装调试、因安装及拆换风调风机需对地下一层至四层石膏板吊顶拆除及恢复、卫生间铝合金条形板吊顶拆除及恢复、矿棉板吊顶拆除及恢复、首层增加电井一处，安装电气、空调水及空调拆除。具体详见图纸。

三、编制依据

1、2013届《建设工程工程量清单计价规范》《房屋修缮工程工程量计算规范》《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》《通用安装工程工程量计算规范》。

2、工程量依据2025年7月4日工程技术科提供的电子版施工图；

3、规费执行内建标〔2019〕468号文按19%计算，税金执行内建标〔2019〕113号文按9%计算，人工费按内建标〔2021〕148号文件执行。

- 四、编制内容说明

1、清单中项目特征只做重点描述，具体做法详见设计图纸、材料的技术规范及要求。所有的拆除工程，均已考虑成品及利旧主材保护措施，投标单位自主报价，结算时不调整。

2、外墙石材需保护性拆除后恢复，70%利旧，30%换新；外墙铝板100%换新；压顶铝板和内侧铝板100%换新；外墙石材及铝板原有龙骨40%整修；水泥压力板5%换新，结算时工程量据实调整。

3、混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆，泵送费及运费含在报价内。

4、建筑垃圾即日即清，垃圾运输方式、运输机械、场内装袋倒运、运输距离、垃圾消纳费等投标单位自主报价，结算时不调整。

5、拆除旧材料、设备按市场调研价扣除相应残余价值。

- 6、本工程为维修工程，无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用地,投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用，结算不予调整。因是维修工程，材料设备必须与原工程相匹配、兼容，采购前需经发包人确认后封样，否则无条件更换。

7、本工程维修过程中不能停止办公，投标时需要考虑停窝工、夜间施工、除尘降噪费用（现场保持无尘、无烟、不影响周围办公）、材料及设备的二次运输等相关费用，施工单位在投标报价中安排合理的施工组织，相应费用应考虑在投标报价中，结算时不做调整。

8、本工程暂列金额为1610119元（大写：壹佰陆拾壹万零壹佰壹拾玖元整）不包含税金，不可竞争性报价。

9、水电费按投标企业支付计算，若无偿使用鄂尔多斯市阳光大厦水电，结算时按控制价所进水电费全部扣除。

10、投标单位报价需充分考虑雨季施工中的各种应急措施及防护，除不可抗力因素外，结算时不予调整。

- 主要材料、设备性能技术指标参考表

（备注：此表中投标人的投标品牌必须填写且只能填写一个品牌，否则按废标处理。投标人在投标品牌选择上可以填写招标方提供的参考品牌，也可以自选并填写其他品牌，但品质档次必须相当于或者高于招标方提供的参考品牌，否则在实施过程中招标方有权确定使用品牌，且造价不予增加。）

- 工程名称：鄂尔多斯市阳光大厦裙楼外墙保温等维修工程施工

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2mm厚铝板表面氟碳喷涂 | 相当于凤铝、南山、吉祥同档次品牌产品 |  |
| 2 | 9mm石膏板 | 相当于龙牌、星牌优时吉、圣路达同档次品牌产品 |  |
| 3 | 条形铝扣板 | 相当于阿姆斯壮、乐思龙、欧思龙同档次品牌产品 |  |
| 4 | 12mm矿棉板 | 相当于龙牌、星牌优时吉、圣路达同档次品牌产品 |  |
| 5 | 乳胶漆内墙用 | 相当于嘉宝莉、紫金花、三棵树同档次品牌产品 |  |
| 6 | 石材硅酮耐候密封胶 | 相当于硅宝、之江、白云同档次品牌产品 |  |
| 7 | 电力电缆、电线 | 相当于宝胜、扬子、新万蒙同档次品牌产品 |  |
| 8 | 配电柜、配电箱 | 相当于良信、常熟、杭申档次品牌产品 |  |
| 9 | 多联机室内机、新风机、多联机室外机 、柜式热风机 | 相当于美的、海信、格力档次品牌产品 |  |

- 备注：此表的材料品牌要求投标方单独列表