## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：玉泉区社会治安综合治理中心 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱-1AL 2.规格:1500*1000*200 |  | 台 | 1
2 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位箱 |  | 台 | 1
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 32
4 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250v 10A |  | 个 | 3
5 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 2
6 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:10A |  | 个 | 101
7 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座 2.规格:10A |  | 个 | 1
8 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相五孔地插座 2.规格:10A |  | 个 | 4
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:600*600平板灯 2.型号:15W 6000K |  | 套 | 60
10 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED 4寸筒灯 2.型号:15W 5000K |  | 套 | 88
11 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED双头牛眼筒灯 2.型号:40W 5000K |  | 套 | 39
12 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED 20MM宽24V线型灯条 2.型号:12W 6000K |  | m | 67
13 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:软膜灯箱内LED灯片 |  | M2 | 38.04
14 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*100 |  | m | 128.28
15 | 030411001001 | 配管 | 1.规格:DN20mm |  | m | 529.98
16 | 030411001002 | 配管 | 1.规格:DN25mm |  | m | 399.71
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5 |  | m | 1189.94
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV4.0 |  | m | 3890.39
分部小计
弱电
19 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口数据终端面板 2.规格:RJ4 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：玉泉区社会治安综合治理中心 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5
20 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双口数据终端面板 2.规格:RJ45 |  | 个 | 47
21 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:单口数据顶面终端面板 2.规格:RJ45 |  | 个 | 9
22 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:双口数据顶面终端面板 2.规格:RJ45 |  | 个 | 3
23 | 030501010001 | 收发器 | 1.名称:无线AP热点 |  | 套 | 7
24 | 030411001003 | 配管 | 1.规格:DN20mm |  | m | 356.47
25 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP6-4P |  | m | 2096.47
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  |  | 系统 | 1
分部小计
应急照明
27 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格:DN20mm |  | m | 234.32
28 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2.5 |  | m | 468.64
29 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:安全出口 2.规格:≤DC36V, 1W |  | 套 | 9
30 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:≤DC36V, 1W |  | 套 | 18
31 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:≤DC36V, 1W |  | 套 | 1
32 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:≤DC36V, 5W |  | 套 | 24
33 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明非集中电源箱 2.规格:400*500*200 |  | 台 | 1
分部小计
措施项目
34 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：玉泉区社会治安综合治理中心 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：玉泉区社会治安综合治理中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：玉泉区社会治安综合治理中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：玉泉区社会治安综合治理中心 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：玉泉区社会治安综合治理中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  | 标段：玉泉区社会治安综合治理中心 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：玉泉区社会治安综合治理中心 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：玉泉区社会治安综合治理中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：玉泉区社会治安综合治理中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：玉泉区社会治安综合治理中心 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：电气工程 |  | 标段：玉泉区社会治安综合治理中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | - | -
合计 |  |  |  | - | -
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 镀锌槽型吊码单边 | 个 | [5 empty] | δ=3
2 | JDG管 | m | [5 empty] | 20
3 | 铜芯绝缘电线 | m | [5 empty] | BV2.5mm2
4 | 铜芯绝缘电线 | m | [5 empty] | WDZN-RYJS-2.5
5 | 铜芯绝缘电线 | m | [5 empty] | BV4mm2
6 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | [5 empty] | BV-2.5mm2
7 | 半硬质塑料管 | m | [5 empty] | 20
8 | 半硬质塑料管 | m | [5 empty] | 25
9 | 600*600平板灯 | 套 | [5 empty] | 15W
10 | LED 4寸筒灯 | 套 |  |  | 明匠荟 | 佛山电器照明股份有限公司呼和浩特办事处 |  | 15W
11 | LED双头牛眼筒灯 | 套 |  |  | 明匠荟 | 佛山电器照明股份有限公司呼和浩特办事处 |  | 40W
12 | LED 20MM宽24V线型灯条 | 套 |  |  | 嘉美照明 | 佛山市南海嘉美时代照明有限公司安徽办事处 |  | 12W
13 | 疏散指示灯 | 套
14 | 应急照明灯 | 套
15 | 单相五孔插座 | 套
16 | 双口数据终端面板 | 个
17 | 双绞线缆 | m | [5 empty] | UTP6-4P
18 | 电缆桥架 | m | [5 empty] | 300*100
19 | 成套配电箱-1AL | 台 | [5 empty] | 1500*1000*200
20 | 无线AP热点 | 套 |  |  | 大华 | 河南大邦安防工程有限公司南京办事处
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。