## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包府大队维修工程-综合楼装修新做 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市公安局交通管理支队2025年东部区营房及部分办公用房维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
砌体工程
1 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.多孔砖墙 2.370mm厚 3.M7.5水泥砂浆 4.包含完成此项工作的所有工序 |  | m3 | 0.8
分部小计
门窗工程
2 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:60系列内平开隔热铝合金窗 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6mm 3.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 23.76
3 | 010802004001 | 防盗门 | 1.2500*2700mm 2.钢制防盗门 3.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 6.75
分部小计
地面工程
4 | 011104002001 | PVC地面 | 1.PVC地板 2.3mm厚 3.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 227.47
5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.10mm地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 800mm*800mm 2.40mm厚1;3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 88.9
分部小计
吊顶工程
6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.乳胶漆俩遍 2.刮腻子俩遍 3.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 155.18
7 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨 2.12mm厚石膏板 3.包含完成此项工作的所 |  | m2 | 88.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包府大队维修工程-综合楼装修新做 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市公安局交通管理支队2025年东部区营房及部分办公用房维修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
有工序
分部小计
墙面工程
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.乳胶漆俩遍 2.刮腻子俩遍 3.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 326.68
9 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.A级阻燃型木饰面多孔吸声板15mm厚 2.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 80.47
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.玻璃纤维布一层紧绷固定于龙骨表面 2.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 80.47
11 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.40mm玻璃棉用建筑胶粘贴于龙骨间空内 2.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 80.47
12 | 011207001002 | 墙面装饰板龙骨 | 1.QC50*50轻钢龙骨用M6*75膨胀螺栓与墙固定，双向中距 2.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 80.47
13 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 80.47
14 | 011207002001 | 墙面软包 | 1.基层清理 2.粘贴聚乙烯棉（EVA)材料，螺丝钉固定 3.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 95.74
分部小计
踢脚工程
15 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.150mm高不锈钢踢脚线 2.9mm厚1:3水泥砂浆压实抹光 3.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 21.13
16 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.10mm厚地砖踢脚 |  | m2 | 5.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包府大队维修工程-综合楼装修新做 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市公安局交通管理支队2025年东部区营房及部分办公用房维修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.建筑专用胶 3.17mm厚1：3水泥砂浆
分部小计
其它工程
17 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.波形瓦 2.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 5
18 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.1mm厚自粘聚合物沥青防水 2.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 5
19 | 010901001003 | 瓦屋面 | 1.20厚：2.5水泥砂浆找平层 2.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 5
20 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢护窗 2.包含完成此项工作的所有工序 |  | m | 21.6
21 | 011508005001 | 闭门器 | 1.闭门器 2.包含完成此项工作的所有工序 |  | 个 | 1
22 | 010606013001 | 洞口处加固 | 1.构件名称:洞口处角钢加固 2.钢材品种、规格:角钢125mm*80mm*7mm 3.包含完成此项工作的所有工序 |  | t | 0.214
分部小计
外墙工程
23 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.9mm厚1:3水泥砂浆 2.6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 84
24 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.5mm厚干粉类聚合物防水砂浆 2.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 84
25 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 84
26 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂饰底层涂料 |  | m2 | 84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包府大队维修工程-综合楼装修新做 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市公安局交通管理支队2025年东部区营房及部分办公用房维修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.真石漆面层涂料俩遍 3.包含完成此项工作的所有工序
分部小计
散热器安装
27 | 031005003001 | 其他成品散热器 | 1.材质、类型:铜铝散热器 2.型号、规格:中心距600mm 3.每组柱数:20柱/组 4.主材利旧 5.包含完成此项工作的所有内容 |  | 组 | 20
28 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.名称:采暖工程系统调试 2.包含完成此项工作的所有内容 |  | 系统 | 1
分部小计
室外工程
29 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.素土夯实 2.300mm厚卵石灌M2.5混合砂浆 3.100厚C20混凝土 4.素水泥浆结合层一道 5.25mm厚1:2.5水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿 6.包含完成此项工作的所有工序 |  | m2 | 4.65
分部小计
措施项目
30 | 011701003001 | 脚手架 | 1.脚手架 2.投标单位结合具体情况自行考虑，结算时不做调整 3.包含完成此项工作的所有工序 |  | 项 | 1
31 | 011701006001 | 成品保护措施 | 1.成品保护措施（包括使用原有楼内楼梯、施工区域内的楼地面、墙面等） 2.投标单位结合具体情况自行考虑，结算时不做调整 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包府大队维修工程-综合楼装修新做 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市公安局交通管理支队2025年东部区营房及部分办公用房维修工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.包含完成此项工作的所有工序
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：包府大队维修工程-综合楼装修新做 |  |  | 标段：鄂尔多斯市公安局交通管理支队2025年东部区营房及部分办公用房维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：包府大队维修工程-综合楼装修新做 |  | 标段：鄂尔多斯市公安局交通管理支队2025年东部区营房及部分办公用房维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：包府大队维修工程-综合楼装修新做 |  | 标段：鄂尔多斯市公安局交通管理支队2025年东部区营房及部分办公用房维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：包府大队维修工程-综合楼装修新做 |  |  | 标段：鄂尔多斯市公安局交通管理支队2025年东部区营房及部分办公用房维修工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：包府大队维修工程-综合楼装修新做 |  |  | 标段：鄂尔多斯市公安局交通管理支队2025年东部区营房及部分办公用房维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：包府大队维修工程-综合楼装修新做 |  | 标段：鄂尔多斯市公安局交通管理支队2025年东部区营房及部分办公用房维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：包府大队维修工程-综合楼装修新做 |  | 标段：鄂尔多斯市公安局交通管理支队2025年东部区营房及部分办公用房维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13