## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 宝东苏木集中饲养点项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 工程项目综合汇总表
工程项目汇总表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目
序号 | 单位工程名称 | 合计
1 | 宝东苏木集中饲养点项目
1.1 | 宝东苏木集中饲养点项目-土方工程
1.2 | 宝东苏木集中饲养点项目-土建工程
1.3 | 宝东苏木集中饲养点项目-电气工程
合计

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【宝东苏木集中饲养点项目-
单位工程投标报价汇总表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土方工程 |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【宝东苏木
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土方工程 |  |  |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 2000
2 | 010101001002 | 基底钎探 | 1.基底钎探 |  | m2 | 196.04
3 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 519.05
4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 1570.22
5 | 010103001001 | 回填方 | 1.夯填土 机械 槽坑 |  | m3 | 1380.66
6 | 010103001002 | 回填方 | 1.牛舍地面回填黑土 |  | m3 | 172.19
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.装车外运，运距5km |  | m3 | 708.61
分部小计
措施项目
8 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 挖掘机 |  | 台次 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【宝东苏木集中饲养点项目
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土方工程 |  |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 3
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【宝东苏木集中饲养点项目
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土方工程 |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【宝东苏木集中饲养点项目-土方工程】
暂列金额明细表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土方工程 |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【宝东苏木集中
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土方工程 |  |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【宝东苏木集中饲养点
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土方工程 |  |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【宝东苏木集中饲养点项目-土方工程】
计 日 工 表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土方工程 |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1.1 | 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【宝东苏木集中饲养点项
规费、税金项目计价表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土方工程 |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【宝东苏木集中饲养点项目-_1
单位工程投标报价汇总表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土建工程 |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【宝东苏木_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土建工程 |  |  |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 MU20 2.墙体类型:外墙370mm 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 |  | m3 | 123.39
2 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:机制砖MU10 2.墙体类型:内墙牛卧床牛卡栏下240 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 |  | m3 | 62.12
3 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 19.61
4 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 107.3
5 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 10.96
6 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 109.68
7 | 010507001001 | 散水 | 散水 12J1-散2 1.40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.300厚中砂防冻垫层 |  | m2 | 173.86
8 | 010507001002 | 坡道 | 坡道 12J1-坡1 1.100厚C20混凝土，随捣随抹成麻面 2.300厚卵石灌M2.5混合砂浆 |  | m2 | 102.99
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径6mm |  | t | 0.205
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径12mm |  | t | 2.488
11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径14mm |  | t | 1.293
12 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径16mm |  | t | 7.724
13 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：现浇构件 带肋钢筋 |  | t | 1.546
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土建工程 |  |  |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
HRB400 直径18mm
14 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm |  | t | 4.287
15 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 |  | t | 3.115
16 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:方钢屋架制作安装 |  | t | 18.241
17 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:钢柱制作安装 |  | t | 7.923
18 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:钢系杆制作安装 |  | t | 2.783
19 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:屋面方钢檩条60*40*3制作安装 |  | t | 13.024
20 | 010606002002 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:墙面方钢檩条60*40*3制作安装 |  | t | 2.304
21 | 010606013001 | 零星钢构件 | 零星钢构件制作安装 |  | t | 0.2
22 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.钢材品种、规格:墙面0.5mm单层压型钢板 |  | m2 | 331.12
23 | 010804003001 | 全钢板大门 | 平开门 |  | m2 | 105.66
24 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 双玻塑钢窗 |  | m2 | 51.3
25 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:0.5mm单层压型钢板 |  | m2 | 2036.58
26 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1.阳光板品种、规格:阳光板屋面 |  | m2 | 104.4
27 | 010605002002 | 钢板墙板 | 1.窗口檐口包边 |  | m2 | 50
28 | 030703008001 | 不锈钢风口 | 1.屋面成品通风口不锈钢 |  | 个 | 28
29 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 20厚1:2.5防水砂浆 |  | m2 | 35.5
30 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 基础外侧1.2米深60厚挤塑板 |  | m2 | 40
31 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 饲喂通道地面 1.C25混凝土地面20cm 2.中砂垫层40cm 3.原土夯实 |  | m2 | 278.16
32 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 饲喂通道矮墙处地面 1.C25混凝土地面8cm |  | m2 | 52.98
33 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 饲喂通道与牛栏杆处地面 1.C20混凝土地面120厚 |  | m2 | 132.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土建工程 |  |  |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 010401013001 | 侧铺砖地面 | 1.侧铺砖地面 2.C15混凝土垫层120厚 3.砂垫层140厚 4.原土夯实 |  | m2 | 905.12
35 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥砂浆踢脚线 |  | m2 | 23.88
36 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙抹混合砂浆 |  | m2 | 330.43
37 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.牛栏杆下矮墙抹水泥砂浆 |  | m2 | 622.55
38 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙抹水泥砂浆 |  | m2 | 332.34
39 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.两种材料墙体交接处300宽金属网 |  | m2 | 64.57
40 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 内墙涂料二遍 |  | m2 | 318.07
41 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙涂料二遍 |  | m2 | 343.5
42 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢屋架 2.防火等级要求:1.5h 3.涂料品种、喷刷遍数:薄型防火涂料 |  | m2 | 666.93
43 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢檩条、系杆 2.防火等级要求:1.0h 3.涂料品种、喷刷遍数:薄型防火涂料 |  | m2 | 892.76
44 | 011407005003 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱 2.防火等级要求:2.5h 3.涂料品种、喷刷遍数厚型防火涂料 |  | m2 | 104.4
45 | 010101001001 | 牛颈枷 | 1.牛颈枷含立柱 |  | m | 200
46 | 010101001003 | 牛卧床限位栏杆 | 牛卧床限位栏杆 |  | m | 196
分部小计
措施项目
47 | 011701001001 | 综合脚手架 |  |  | m2 | 2000
48 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板 |  | m2 | 60.32
49 | 011702001002 | 基础 | 独立基础 模板 |  | m2 | 440.8
50 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱 模板 |  | m2 | 76.56
51 | 011702006001 | 矩形梁 | 矩形梁 模板 |  | m2 | 785.83
52 | 011702029001 | 散水 | 散水坡道模板 |  | m2 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【宝东苏木集中饲养点项目_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土建工程 |  |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【宝东苏木集中饲养点项目_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土建工程 |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 220000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 220000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 |  | 57900
合计 |  |  | 277900 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【宝东苏木集中饲养点项目-土建工程】
暂列金额明细表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土建工程 |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【宝东苏木集中_1
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土建工程 |  |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 成品牛颈枷含立柱 | m |  | 200 |  | 450 | 90000
合计 | [6 empty] | 90000
总合计 | [6 empty] | 90000
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【宝东苏木集中饲养点_1
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土建工程 |  |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 水井60m |  |  | 50000
2 | 饲料搅拌机32m3 |  |  | 150000
3 | 饮水槽 |  |  | 20000
合 计 |  |  |  | 220000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【宝东苏木集中饲养点项目-土建工程】
计 日 工 表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土建工程 |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1.1 | 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【宝东苏木集中饲养点项_1
规费、税金项目计价表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-土建工程 |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【宝东苏木集中饲养点项目-_2
单位工程投标报价汇总表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-电气工程 |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气
1.2 | 监控
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【宝东苏木_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-电气工程 |  |  |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1A1 2.规格:HRJ-600*400*150 |  | 台 | 1
2 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:MEB箱 |  | 台 | 1
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:密闭三级开关 2.规格:25V 10A |  | 个 | 3
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV22-5*10 |  | m | 10
5 | 030409001002 | 接地极 | 1.角钢接地极制作与安装 |  | 根 | 4
6 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 敷设 2.规格:40*4镀锌扁钢 |  | m | 357.13
7 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 |  | m | 42
8 | 030409005001 | 避雷网 | 1.避雷网安装 |  | m | 481.04
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:阻燃塑料管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 414.06
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:32 |  | m | 10
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿照明线 铜芯 2.型号:BV2.5 |  | m | 1303.22
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯 2.型号:1*18W |  | 套 | 39
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  |  | 系统 | 1
14 | 030414011001 | 接地装置 |  |  | 系统 | 1
分部小计
监控
15 | 030404017002 | 监控箱 | 监控接线箱 |  | 台 | 1
16 | 030502005002 | 双绞线缆 | UTP-5 |  | m | 326.65
17 | 030411004002 | 配线 | RVP-2*1.5 |  | m | 326.65
18 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 摄像头 |  | 台 | 8
分部小计
措施项目
19 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【宝东苏木集中饲养点项目_2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-电气工程 |  |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【宝东苏木集中饲养点项目_2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-电气工程 |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【宝东苏木集中饲养点项目-电气工程】
暂列金额明细表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-电气工程 |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【宝东苏木集中_2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-电气工程 |  |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【宝东苏木集中饲养点_2
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-电气工程 |  |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【宝东苏木集中饲养点项目-电气工程】
计 日 工 表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-电气工程 |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1.1 | 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【宝东苏木集中饲养点项_2
规费、税金项目计价表
工程名称：宝东苏木集中饲养点项目-电气工程 |  | 标段：宝东苏木集中饲养点项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13