鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程

工程量清单编制说明

一、工程概况

鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程图纸范围内容包括:包括图纸范围内:党政大楼A、B、C座的屋面雨水口和雨水管及出水口更换、窗户开启扇的五金件及密封胶条更换、室外喷泉维修；鄂尔多斯市专家公寓1-5#公寓楼屋顶、檐沟、露台、平台防水及屋顶雨水口更换、服务楼的屋顶、檐沟防水及雨水口更换、厨房防火门、局部送风井及排烟井维修、1-5#楼采暖立管维修、室内温控阀更换、3#楼高位水箱间维修、服务楼厨房增加可燃气体报警系统、地下车库内给水、消火栓管道重新做电伴热及保温、消防泵房管道维修、防排烟系统维修、应急照明系统维修、火灾自动报警系统维修、防火设施设备维修；T2、T5、T6市直部门办公区高位水箱间更换水箱，增加远程液位显示装置，更换防火阀执行机构、更换T2图形显示装置、应急照明灯具等内容。

二、编制依据

1、工程量计算依据鄂尔多斯市政府投资项目代建中心提供的鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程电子版图纸。

2、工程量清单计价执行2013届《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》。

3、规费执行内建标函【2019】468号文件，按19%计取。

4、税金执行内建标【2019】113号文件,税率按9%计算。

5、人工费调整依据内建标(2021)148号文件。

三、编制说明

1、所有施工均为保护性施工，所有拆除均为人工保护性拆除；

2、本工程为维修工程，不计取建筑工人实名制费用；

3、拆除建筑垃圾外运运距投标人自行考虑结算时不做调整（含垃圾消纳费）；

4、所有拆除设备需移交甲方并搬运到指定地点；

5、本工程暂列金额为546090元（含税金），为不可竞争费用，直接计入总造价。

6、本工程需要考虑室内、外维修对原地面、墙面、顶棚、屋面进行成品保护，投标单位自行考虑，结算时不予调整。施工过程中对成品应采取保护措施，如造成破坏，施工方需无偿修复。
    7、本工程为维修工程，无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用地,投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用，结算不予调整。因是维修工程，材料必须与原工程相匹配，采购前需经发包人确认后封样，否则无条件更换。
   8、本工程维修过程中不能停止办公，投标时需要考虑停窝工、夜间施工费、除尘降噪费用（现场保持无尘、无烟、不影响周围办公）等相关费用，投标单位自行考虑报价，结算时不予调整。
   9、本工程为维修改造项目，施工方应充分考虑夜间施工、材料及设备等垃圾的二次运输，施工单位在投标报价中安排合理的施工组织，相应费用应考虑在投标报价中，结算时不做调整。

10、投标单位报价时自行考虑雨季施工中的各种措施及防护，除不可抗力因素外，结算时不予调整。

附表一

汇总表

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鄂尔多斯市党政大楼维修工程 |  |
| 1.1 | 房屋修缮工程 |  |
| 1.2 | 更换七氟丙烷灭火装置 |  |
| 1.3 | 喷泉维修工程-拆除 |  |
| 1.4 | 喷泉维修工程-新建 |  |
| 2 | 鄂尔多斯市专家公寓维修工程 |  |
| 2.1 | 房屋修缮工程 |  |
| 2.2 | 建筑装饰工程 |  |
| 2.3 | 管井内采暖立管维修及室内温控阀更换 |  |
| 2.4 | 地下车库内给水、消火栓管道重新做电伴热及保温 |  |
| 2.5 | 泵房及地库消防水维修 |  |
| 2.6 | 3#楼高位水箱间 |  |
| 2.7 | 地库防排烟系统维修 |  |
| 2.8 | 地库消防电气 |  |
| 2.9 | 服务楼消防电气 |  |
| 3 | 鄂尔多斯市T2、T5、T6市直部门办公区维修工程 |  |
| 3.1 | T2高位水箱间 |  |
| 3.2 | T2、T5、T6消防电气 |  |
| 4 | 暂列金 | 546090 |
| 4.1 | 暂列金 | 546090 |
|  | 合计 |  |

附表二

主要材料、设备性能技术指标参考表

| 序号 | 名称 | 单位 | 参考品牌 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水涂料 | m2 | 相当于东方雨虹、科顺、LEAC 等中档及以上品牌 |  |
| 2 | 钢材 |  | 相当于包钢、首钢、鞍钢等中档及以上品牌 |  |
| 3 | 水泥 |  | 相当于蒙西、草原、中联等中档及以上品牌 |  |
| 4 | 电缆、电线 | m | 相当于鑫万蒙、津达、扬子等中档及以上品牌 |  |
| 5 | PP-R管 | m | 相当于伟星、中财、联塑等中档及以上品牌 |  |
| 6 | 灯具 | 套 | 相当于雷士、欧普、三雄极光等中档及以上品牌 |  |
| 7 | 配电柜、配电箱 | 套 | 相当于：上海良信开关： 塑壳断路器NDM2; 框架断路器NDW1A(KY控制器); 微断：NDB1； 接触器：NDC1; 热继电器：NDR2系列; 双电源：NDQ1A系列; 浪涌保护器：NDU1 |  |
|  |  |  | 相当于：常熟开关： 塑壳断路器CM5; 框架断路器CW6(TT控制器); 微断：CH3； 接触器：CK3 ; 热继电器：CJR3系列; 双电源：CAP3系列; 浪涌保护器：CU3 |  |
|  |  |  | 相当于：杭州之江(杭申)： 塑壳断路器HSM6 框架断路器HSW6(m66控制器); 微断：HSB2 接触器：HSC2 热继电器：HSJR1系列； 双电源：HSQ6系列. 浪涌:HSU8 等中档及以上品牌 |  |
| 8 | 柜式(无管网)七氟丙烷气体灭火装置 | 套 | 相当于致远、维肯、海湾等中档及以上品牌 |  |
| 9 | 火灾自动报警系统 |  | 相当于致远、维肯、海湾等中档及以上品牌 |  |
| 10 | 可燃气体报警控制器 | 台 | 相当于致远、维肯、海湾等中档及以上品牌 |  |
| 11 | 280°防火阀、远控多叶防火排烟口 | 台 | 相当于金光、瑞冬、澳航等中档及以上品牌 |  |
| 12 | 阀门 | 个 | 相当于远大、同力、远洋等中档及以上品牌 |  |
| 13 | 电伴热带 | m | 相当于山依节能、佳宏、环瑞等中档及以上品牌 |  |
| （备注：此表中材料设备要求投标方必须填报品牌，且投标品牌、档次须相当于或者高于参考品牌，否则中标后发包人可以在参考品牌中任意选择某一品牌） |  |  |  |  |

- 附表三

- 主要材料、设备价格公示表

| 序号 | 名称 | 单位 | 公示价（元） 不含税 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外开、外开上悬窗窗扇五金件更换 （填补旧孔洞，做好成品保护，满足气密性、水密性等各项要求） | 扇 | 50 |  | 综合单价 |
| 2 | 平开窗窗扇五金件更换 （填补旧孔洞，做好成品保护，满足气密性、水密性等各项要求） | 扇 | 85 |  | 综合单价 |
| 3 | 内开内倒窗窗扇五金件更换 （填补旧孔洞，做好成品保护，满足气密性、水密性等各项要求） | 扇 | 160 |  | 综合单价 |
| 备注：主要材料设备的投标报价与此表中公示的材料价和设备价格的正偏差不得超过5%，否则中标后发包人可根据公示价格选择材料、设备的品牌及档次标准。采购标准及参数需要以图纸及清单所提标准为基准，不得低于该使用标准） |  |  |  |  |  |