## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喷泉维修工程-拆除 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
中心主喷
1 | 011613001001 | 喷头拆除 | 1.名称:喷泉喷头拆除 2.规格:DN80 |  | 套 | 1
2 | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:七彩灯拆除 |  | 套 | 3
3 | 011613001003 | 水泵拆除 | 1.名称:喷泉专用泵拆除 |  | 套 | 1
4 | 011613001004 | 稳流箱拆除 | 1.名称:稳流箱拆除 |  | 套 | 1
分部小计
中心直上
5 | 011613001005 | 喷头拆除 | 1.名称:喷泉喷头拆除 2.规格:DN65 |  | 套 | 12
6 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN65 2.管道上的附着物种类:管件及阀门等附件 |  | m | 12
7 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN80 2.管道上的附着物种类:管件及阀门等附件 |  | m | 25
8 | 011613001007 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:七彩灯拆除 |  | 套 | 12
9 | 011613001006 | 水泵拆除 | 1.名称:喷泉专用泵拆除 |  | 套 | 4
分部小计
摇摆
10 | 011613001008 | 喷头拆除 | 1.名称:喷泉喷头拆除 2.规格:DN20 |  | 套 | 160
11 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN20 2.管道上的附着物种类:管件及阀门等附件 |  | m | 160
12 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN80 2.管道上的附着物种类:管件及阀门等附件 |  | m | 56
13 | 011613001009 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:七彩灯拆除 |  | 套 | 40
14 | 011613001010 | 水泵拆除 | 1.名称:喷泉专用泵拆除 |  | 套 | 4
15 | 011613001011 | 摇摆机构拆除 | 1.名称:摇摆机构拆除 |  | 套 | 4
分部小计
万马奔腾
16 | 011613001012 | 喷头拆除 | 1.名称:喷泉喷头拆除 2.规格:DN25 |  | 套 | 148
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喷泉维修工程-拆除 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011612001005 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN25 2.管道上的附着物种类:管件及阀门等附件 |  | m | 164
18 | 011612001006 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN80 2.管道上的附着物种类:管件及阀门等附件 |  | m | 58
19 | 011613001013 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:七彩灯拆除 |  | 套 | 74
20 | 011613001014 | 水泵拆除 | 1.名称:喷泉专用泵拆除 |  | 套 | 4
分部小计
外圈直流
21 | 011613001015 | 喷头拆除 | 1.名称:喷泉喷头拆除 2.规格:DN20 |  | 套 | 200
22 | 011612001007 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN20 2.管道上的附着物种类:管件及阀门等附件 |  | m | 200
23 | 011612001008 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN80 2.管道上的附着物种类:管件及阀门等附件 |  | m | 68
24 | 011613001016 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:七彩灯拆除 |  | 套 | 100
25 | 011613001017 | 水泵拆除 | 1.名称:喷泉专用泵拆除 |  | 套 | 4
分部小计
雪松、花柱
26 | 011613001018 | 喷头拆除 | 1.名称:喷泉喷头拆除 2.规格:DN50以内 |  | 套 | 32
27 | 011612001009 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN50以内 2.管道上的附着物种类:管件及阀门等附件 |  | m | 32
28 | 011612001010 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN80 2.管道上的附着物种类:管件及阀门等附件 |  | m | 88
29 | 011613001019 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:七彩灯拆除 |  | 套 | 32
30 | 011613001020 | 水泵拆除 | 1.名称:喷泉专用泵拆除 |  | 套 | 4
分部小计
排水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喷泉维修工程-拆除 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 011613001021 | 水泵拆除 | 1.名称:排水泵拆除 |  | 套 | 1
分部小计
配电
32 | 011612001012 | 电缆拆除 | 1.电缆品种、规格:JHS-40*1mm2 |  | m | 832.5
33 | 011612001011 | 电缆拆除 | 1.电缆品种、规格:JHS-3*6+1*4mm2 |  | m | 417.5
34 | 011612001013 | 电缆拆除 | 1.电缆品种、规格:JHS-3*4+1*2.5mm2 |  | m | 4235.5
35 | 011612001014 | 电缆拆除 | 1.电缆品种、规格:JHS-3*2.5+1*1.0mm2 |  | m | 845.2
36 | 011612001015 | 电缆拆除 | 1.电缆品种、规格:JHS-2*4 |  | m | 1060.5
37 | 011612001016 | 电缆拆除 | 1.电缆品种、规格:JHS-2*2.5 |  | m | 590.6
38 | 011612001017 | 电缆拆除 | 1.电缆品种、规格:JHS-2*1mm2 |  | m | 798.3
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：喷泉维修工程-拆除 |  |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：喷泉维修工程-拆除 |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：喷泉维修工程-拆除 |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：喷泉维修工程-拆除 |  | 标段：鄂尔多斯市政府集中办公区消防等维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13