## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房给排水工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市玉泉区昭君路街道办事处西庄村标准化车间建设工程项目1#厂房 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
给水
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质、规格:钢塑复合管DN80 2.连接形式:螺纹连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 29.4
2 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN20 |  | 个 | 5
3 | 031003002003 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:减压阀DN80 |  | 个 | 5
4 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:详见图纸 |  | 组 | 5
5 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN80 |  | 个 | 5
6 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:混凝土墙体预留孔洞 2.洞尺寸:DN80 |  | 个 | 5
分部小计
排水
7 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:承插连接 |  | m | 15
8 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:承插连接 |  | m | 20.3
9 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN150 |  | 个 | 5
10 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:混凝土墙体预留孔洞 2.洞尺寸:DN150 |  | 个 | 5
分部小计
消火栓
11 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管N100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 206.09
12 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 |  | m | 64.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房给排水工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市玉泉区昭君路街道办事处西庄村标准化车间建设工程项目1#厂房 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质、规格:热镀锌钢管65 3.连接形式:螺纹连接
13 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:沟槽管件弯头DN100 |  | 个 | 6
14 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称:沟槽管件DN100正三通 |  | 个 | 2
15 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称:沟槽管件三通DN100*100*65 |  | 个 | 10
16 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.名称:沟槽管件DN65弯头 |  | 个 | 20
17 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:1800*700*240 3.附件材质、规格:详见图纸 |  | 套 | 10
18 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接 |  | 个 | 14
19 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽法兰连接 |  | 个 | 10
20 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
21 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 |  | kg | 139
22 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:明装消火栓管道刷油 2.油漆品种:面漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 |  | m2 | 89.53
23 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 |  | 点 | 10
分部小计
措施项目
24 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房给排水工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市玉泉区昭君路街道办事处西庄村标准化车间建设工程项目1#厂房 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房给排水工程 |  |  | 标段：呼和浩特市玉泉区昭君路街道办事处西庄村标准化车间建设工程项目1#厂房 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1#厂房给排水工程 |  | 标段：呼和浩特市玉泉区昭君路街道办事处西庄村标准化车间建设工程项目1#厂房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：1#厂房给排水工程 |  | 标段：呼和浩特市玉泉区昭君路街道办事处西庄村标准化车间建设工程项目1#厂房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13