## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 强电工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
一层
1 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽 |  | m | 22.45
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 188.68
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 335.15
4 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 261.6
5 | 030411001011 | 配管 | 1.DN50镀锌铁管 |  | m | 13.43
6 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*35+16 |  | m | 13.43
7 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 |  | 个 | 1
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:2+3孔并列插座 |  | 个 | 6
9 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:地插 |  | 个 | 2
10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.型号:9W 3.类型:嵌入式 |  | 套 | 12
11 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯珠 2.规格:@100 |  | m | 18.96
12 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED漫反射灯片 2.规格:@100 |  | m | 37.5
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 |  | 个 | 26
分部小计
二层
14 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:100*200 3.材质:钢制 |  | m | 79.87
15 | 030411001003 | 配管 | 1.DN50镀锌铁管 |  | m | 65.87
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*35+16 |  | m | 65.87
17 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*16 |  | m | 15.61
18 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL-02 2.规格：500*700*200mm 3.箱内包含：CDM3 100A/3P的1个、DE47LE-32A/1P+N的 23 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
个、DE47 -20A/1P的9个
19 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL-总 2.规格：600*800*200mm 3.箱内包含：CDM3 250A/3P的1个、CDM3 160A/3P的1个、CAP1-250L200A/4P的1个、CDM3 100A/3P的3个、CDM3 80A/3P的2个、浪涌 100A/4P的1个 |  | 台 | 1
20 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽 |  | m | 1113.3
21 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 1313.21
22 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 3732.1
23 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 6314.4
24 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB6mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 35.56
25 | 030404036001 | 其他电器 | 1.洁具感应器电源 |  | 套 | 12
26 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 |  | 个 | 21
27 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 |  | 个 | 9
28 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 |  | 个 | 1
29 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:2+3孔并列插座 |  | 个 | 113
30 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯58w 2.规格:600*600 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 23
31 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯(带应急）58w 2.规格:600*600 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 9
32 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称：平板灯36W 2.规格:300*600 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 7
33 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.型号:9W 3.类型:嵌入式 |  | 套 | 1
34 | 030412001011 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯(带应急） |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:9W 3.类型:嵌入式
35 | 03B003 | 排风扇 | 1.300*300排风扇 |  | 台 | 2
36 | 030412001026 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯58W 2.规格:300*1200 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 44
37 | 030412001027 | 普通灯具 | 1.名称:LED净化平板灯（108W) 2.规格:600*1200 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 2
38 | 030412001028 | 普通灯具 | 1.直径300吸顶灯（24w） |  | 套 | 2
39 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 |  | 个 | 241
分部小计
三层
40 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:100*200 3.材质:钢制 |  | m | 79.88
41 | 030411001006 | 配管 | 1.DN50镀锌铁管 |  | m | 39.57
42 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*35+16 |  | m | 39.57
43 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL-02 2.规格：500*700*200mm 3.箱内包含：CDM3 100A/3P的1个、DE47LE-32A/1P+N的 18个、DE47 -20A/1P的6个 |  | 台 | 1
44 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽 |  | m | 968.63
45 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 1089.6
46 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 3198.89
47 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 5902.62
48 | 030404036002 | 其他电器 | 1.洁具感应器电源 |  | 套 | 15
49 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 |  | 个 | 8
50 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 |  | 个 | 20
51 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:2+3孔并列插座 |  | 个 | 51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
52 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:地插 |  | 个 | 3
53 | 030412001029 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯58w 2.规格:600*600 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 60
54 | 030412001030 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯(带应急）58w 2.规格:600*600 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 12
55 | 030412001031 | 普通灯具 | 1.名称：平板灯36W 2.规格:300*600 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 8
56 | 030412001032 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.型号:9W 3.类型:嵌入式 |  | 套 | 1
57 | 030412001033 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯(带应急） 2.型号:9W 3.类型:嵌入式 |  | 套 | 1
58 | 03B006 | 排风扇 | 1.300*300排风扇 |  | 台 | 2
59 | 030412001034 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯58W 2.规格:300*1200 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 12
60 | 030412001036 | 普通灯具 | 1.直径300吸顶灯（24w） |  | 套 | 2
61 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 |  | 个 | 195
分部小计
四层
62 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:100*200 3.材质:钢制 |  | m | 50.4
63 | 030411001008 | 配管 | 1.DN50镀锌铁管 |  | m | 59.56
64 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*35+16 |  | m | 62.96
65 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL-04 2.规格：500*700*200mm 3.箱内包含：CDM3 100A/3P的1个、DE47LE-32A/1P+N的 12个、DE47 -20A/1P的6个 |  | 台 | 1
66 | 030413002004 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽 |  | m | 500.31
67 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 724.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
68 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 1641.14
69 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 2314.87
70 | 030404036003 | 其他电器 | 1.洁具感应器电源 |  | 套 | 5
71 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 |  | 个 | 11
72 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 |  | 个 | 5
73 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 |  | 个 | 1
74 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:2+3孔并列插座 |  | 个 | 57
75 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:地插 |  | 个 | 5
76 | 030412001037 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯58w 2.规格:600*600 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 20
77 | 030412001038 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯(带应急）58w 2.规格:600*600 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 8
78 | 030412001039 | 普通灯具 | 1.名称：平板灯36W 2.规格:300*600 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 2
79 | 030412001040 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.型号:9W 3.类型:嵌入式 |  | 套 | 20
80 | 030412001041 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯(带应急） 2.型号:9W 3.类型:嵌入式 |  | 套 | 4
81 | 03B007 | 排风扇 | 1.300*300排风扇 |  | 台 | 2
82 | 030412001042 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯58W 2.规格:300*1200 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 12
83 | 030412001043 | 普通灯具 | 1.直径300吸顶灯（24w） |  | 套 | 2
84 | 030412001044 | 普通灯具 | 1.名称：平板灯30W 2.规格:300*300 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 2
85 | 030412001025 | 普通灯具 | 1.名称:LED漫反射灯片 2.规格:@100 |  | m | 18.36
86 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 |  | 个 | 156
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
87 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：强电工程 |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：强电工程 |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：强电工程 |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：强电工程 |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：强电工程 |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：强电工程 |  | 标段：敖汉旗新州社区卫生服务中心改扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | - | -
合计 |  |  |  | - | -
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22