## 封-1 招标工程量清单封面
乌审旗2025年度大中型水库移民安置区乌兰陶勒盖镇跃进村自来水改造项目
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 扉-1 招标工程量清单扉页
乌审旗2025年度大中型水库移民安置区乌兰陶勒盖镇跃进村自来水改造项目
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日

## 总说明
总 说 明
工程名称：乌审旗2025年度大中型水库移民安置区乌兰陶勒盖镇跃进村自来水改造项目
一、工程概况：
本项目为乌审旗2025年度大中型水库移民安置区乌兰陶勒盖镇跃进村自来水改造项目， 建设地点为内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶陶勒盖镇；
二、编制依据：
1、乌审旗2025年度大中型水库移民安置区乌兰陶勒盖镇跃进村自来水改造项目实施方案和设计图纸。 2、定额执行水总[2024]323号及现行相关政策性文件。
三、其它
（一）税金调整按照《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》，调整税率为9%。
（二）预备费，本工程暂按5.928万元，招投标时不得作为竞争性费用。

## 表 01 投标报价汇总表
投标报价汇总表
组号 | 分组工程名称 | 报价金额(元)
第一部分 建筑工程
第二部分 机电设备及安装工程
第四部分 输水管线设备及安装工程
第五部分 施工临时工程
| 预备费 | 59280
以上部分合计（投标总报价）

## 表 02 工程量清单-建筑工程
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
第一部分：建筑工程
一 | 水源工程(1眼、300m)
1 | 机械打井(井深300m) | 眼 | 1
2 | 井管(钢管、内径273mm-壁厚8m、实管) | m | 170
3 | 井管(钢管、内径273mm-壁厚8m、花管) | m | 130
4 | 粘土封井 | m³ | 8.41
5 | 滤料隔离 | m³ | 19.62 |  |  |  | 0
6 | 洗井抽水试验 | m³ | 35
二 | 水厂工程(2处)
1 | 水源井房(2座、12m²)
1.1 | 地下部分井室(2座、1.5*2*2m方形)
1.1.1 | 土方开挖(建筑物) | m³ | 109.28
1.1.2 | 土方回填(建筑物) | m³ | 96.08
1.1.3 | M10水泥砂浆砌砖阀井 | m³ | 13.8
1.1.4 | M10防水砂浆抹面(拱面、厚2cm) | m² | 80.9
1.1.5 | C25混凝土地面 | m³ | 0.62
1.1.6 | 钢结构制安及防腐(φ20钢筋爬梯) | t | 0.02
1.1.7 | C25预制混凝土盖板(含钢筋网片、5cm厚) | m³ | 0.66
1.2 | 地上部分井房(2座、建筑面积12m²/座)
1.2.1 | 土方开挖(建筑物) | m³ | 82.42
1.2.2 | 土方回填(建筑物) | m³ | 61.3
1.2.3 | C25混凝土基础 | m³ | 6.26
1.2.4 | C25钢筋砼地圈梁 | m³ | 2.62
1.2.5 | M10砌筑砖墙 | m³ | 15.06
1.2.6 | C25混凝土地面 | m³ | 2.66
1.2.7 | C25混凝土散水 | m³ | 1.48
1.2.8 | 砂砾料垫层 | m³ | 9.5
1.2.9 | C25钢筋砼上圈梁 | m³ | 1.26
1.2.10 | 钢结构制安及防腐(C80钢桁架、C80钢檩条) | t | 0.45
1.2.11 | 钢筋制安 | t | 0.3
1.2.12 | 100mm厚聚氨脂PU夹芯屋面板承插型 | m² | 36.96
1.2.13 | 150mm厚聚氨脂PU夹芯屋面板承插型 | m² | 7.66
1.2.14 | 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 2
1.2.15 | 开关购置及安装 | 个 | 2
1.2.16 | YJV-3*10电缆购置及安装 | m | 11.54
1.2.17 | 模板制安 | m² | 23.48
1.2.18 | 集水坑C20细石混凝土 | m³ | 0.34
1.2.19 | 集水坑C25混凝土 | m³ | 1
1.2.20 | 外墙水泥砂浆抹灰(厚2cm) | m² | 67.62
1.2.21 | 外墙涂料 | m² | 67.62
1.2.22 | 内墙水泥砂浆抹面(厚2cm) | m² | 57.82
1.2.23 | 内墙涂料 | m² | 57.82
1.2.24 | 地面水泥砂浆抹面(厚2cm) | m² | 17.74
1.2.25 | 断桥铝合金窗 (0.8m×0.8m组合厚度5+12A+5.0) | m² | 2.46
1.2.26 | 防盗门0.9*2.1m购置及安装 | m² | 3.78
2 | 水源地标准化建设(2处、10m*10m)
2.1 | 围栏及标准化场地(2处)
2.1.1 | 场地平整压实 | m² | 200
2.1.2 | 水源地硬化(C25混凝土地面、厚10cm) | m² | 20
2.1.3 | C15混凝土垫层(厚5cm) | m³ | 10
2.1.4 | 水源地围封(含大门、立柱、栅栏、插杆等) | m | 80
2.1.5 | C15网围栏砖基础垫层(宽0.5m,厚0.1m) | m³ | 4
2.1.6 | M10网围栏砖基础(高0.5m,宽0.37m) | m³ | 14.8
2.1.7 | C25钢筋混凝土地圈梁(高0.3m,宽0.25m) | m³ | 6
2.1.8 | 钢筋制安 | t | 0.34
2.1.9 | 基础水泥砂浆抹面(厚2cm) | m² | 68
2.1.10 | 基础涂料 | m² | 68
2.1.11 | 喷字及水徽等 | 项 | 2
2.1.12 | 监督电话公示牌(铜牌0.4*0.6m) | 套 | 2
2.1.13 | 井房内制度牌(亚克力0.6*0.9m) | 套 | 2
2.2 | 水源井口检修井(2座、1.5*2.5m圆形)
2.2.1 | 土方开挖(建筑物) | m³ | 72
2.2.2 | 土方回填(建筑物) | m³ | 24
2.2.3 | M10水泥砂浆砌砖阀井 | m³ | 6.56
2.2.4 | M10防水砂浆抹面(拱面、厚2cm) | m² | 23.56
2.2.5 | 钢结构制安及防腐(φ20钢筋爬梯) | t | 0.016
2.2.6 | C25预制混凝土盖板(含钢筋网片、5cm厚) | m³ | 1.1
2.3 | 水源地内检查井(2座、1.2*2m圆形)
2.3.1 | 土方开挖(建筑物) | m³ | 36
2.3.2 | 土方回填(建筑物) | m³ | 12
2.3.3 | M10水泥砂浆砌砖阀井 | m³ | 3.98
2.3.4 | M10防水砂浆抹面(拱面、厚2cm) | m² | 15.08
2.3.5 | 钢结构制安及防腐(φ20钢筋爬梯) | t | 0.012
2.3.6 | C25预制混凝土盖板(含钢筋网片、5cm厚) | m³ | 1.1
3 | 其它工程
3.1 | 电缆工程(2处、深埋、120m/处)
3.1.1 | 土方开挖(电缆) | m³ | 96
3.1.2 | 土方回填(电缆) | m³ | 96
三 | 管线工程(17781m)
1 | 预制阀门井、检查井(134座、内径1.2m)
1.1 | 土方开挖(建筑物) | m² | 1608
1.2 | 土方回填(建筑物) | m² | 1072
1.3 | 混凝土阀门井 (内径1.2m、含预、运、安、爬梯等) | 座 | 134
1.4 | 预制混凝土井圈井盖(φ700五防) | 套 | 134
2 | 管道土方工程
2.1 | 土方开挖(管道) | m² | 22760
2.2 | 土方回填(管道) | m³ | 22760
3 | 交叉及穿越工程
3.1 | 托管穿越(10处、每处15m) | m | 150
4 | 管线林草恢复工程
4.1 | 栽植沙蒿(1m*1m) | hm² | 5.78
4.2 | 撒播沙生冰草 | hm² | 5.78
4.3 | 冰草种子 | kg | 173.4

## 表 02-2 工程量清单-机电设备及安装工程
工程量清单
组号：Ⅱ | [5 empty] | 分组名称：机电设备及安装工程
序号 | 工程或费用名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 设备费及安装费合价（元） | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第二部分:机电设备及安装工程
一 | 水厂工程(2处)
1 | 200QJ40-104电潜泵(18.5kw、含泵头、电缆线等) | 套 | 2
2 | 2寸泵管(DN50防锈钢管，壁厚3.5mm) | m | 140
3 | 水泵电缆线(铜线、3*8) | m | 180
4 | 变频柜22KW(1200*600*3500、含电机保 护、压力控制器、过流缺相等功能) | 套 | 2
5 | 电解次氯酸钠发生器 (DJ-CLS-100型、含轴流风机) | 套 | 2
6 | YJLV22-4*70+1*50(地缆线、每处120m) | m | 240
7 | DN90机械水表 | 套 | 2
8 | DN90钢管(焊接钢管、壁厚3.5mm) | m | 40
9 | 法兰盘(钢制、50-90、含连接胶垫) | 套 | 2
10 | 法兰盘(钢制、DN90、含连接胶垫) | 套 | 8

## 表 02-4 工程量清单-输水管线
工程量清单
组号：Ⅳ | [5 empty] | 分组名称：输水管线设备及安装工程
序号 | 工程或费用名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 设备费及安装费合价（元） | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第四部分 输水管线及安装工程
水厂工程(2处)
1 | DN90止回阀 | 个 | 2
2 | 压力传感器 | 个 | 2
3 | 压力表(0-1.6Mpa) | 套 | 2
4 | DN90软连接 | 个 | 2
5 | DN90蝶阀(进水口、泵出水口) | 个 | 2
6 | DN90蝶阀 | 个 | 8
7 | 地埋电缆警示桩(玻璃钢 10*10*65cm、间隔20m) | 个 | 12
8 | Φ32PVC穿线管 | m | 100
二 | 管线工程(17781m)
1 | PE100级φ90管(0.8Mpa) | m | 3694
2 | PE100级φ63管(1.0Mpa) | m | 2083
3 | PE100级φ32管(1.25Mpa) | m | 12004
4 | PE100级φ25管(1.25Mpa、户均10m) | m | 1180 | [5 empty] | 入户管及 连接穿墙 等由用水 户自行实 施
5 | 入户管道配件(含PPR立杆1.5m, 弯头，球阀，不锈钢水龙头等) | 套 | 118 | [5 empty] | 入户管及 连接穿墙 等由用水 户自行实 施
6 | DN25机械水表(含电子收费系统、 连接件) | 套 | 118
7 | PE90*63变径 | 个 | 20
8 | PE90*32变径 | 个 | 40
9 | PE90*25变径 | 个 | 10
10 | PE63*25变径 | 个 | 28
11 | PE32*25变径 | 个 | 80
12 | φ90PE三通 | 个 | 32
13 | φ63PE三通 | 个 | 45
14 | φ32PE三通 | 个 | 55
15 | φ25PE三通 | 个 | 60
16 | φ90PE弯头 | 个 | 30
17 | φ63PE弯头 | 个 | 40
18 | φ32PE弯头 | 个 | 66
19 | φ25PE弯头 | 个 | 110
20 | DN90蝶阀 | 个 | 32
21 | DN63球阀 | 个 | 66
22 | DN32球阀 | 个 | 80
23 | DN25球阀 | 个 | 118
24 | DN25铜质逆止阀 | 个 | 118
25 | DN63排气阀 | 个 | 16
26 | 地埋管线警示桩(玻璃钢 10*10*65cm、间隔50m) | 个 | 74

## 表02-5 工程量清单-临时工程
工程量清单
组号：Ⅳ |  |  | 分组名称：临时工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注
第五部分:施工临时工程
一 | 安全文明施工费 | % | 2.575
二 | 办公、生活及文化福利建筑 | % | 1.5
三 | 其它施工临时工程 | % | 3

## 表 03-1 工程单价计算表 - 计价差
单价分析表
项目编号:
项目名称:
工作内容:
单 价:
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 直接费
1.1 | 基本直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械使用费
1.2 | 其他直接费 | %
2 | 间接费 | %
3 | 利润 | %
4 | 材料补差
5 | 税金 | %
合计