内蒙古医科大学附属医院

实验室与动物房管理系统采购项目

- 合同包1核心产品为：实验室与动物房管理系统

- 合同包2核心产品为：预住院管理系统

- 合同包3核心产品为：运维管理软件

- 合同包4核心产品为：医保辅助系统

- 一、项目列表

合同包1、实验室与动物房管理系统

(1) 实验室与动物房管理系统（核心产品）

| 序号 | 系统、设备名称 | 功能模块 | 质保期 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室与动物房管理系统（核心产品） | 综合信息门户 | 3年 | 1 |
| 2 |  | 人员管理模块 | 3年 | 1 |
| 3 |  | 培训考核管理模块 | 3年 | 1 |
| 4 |  | 科研数据成果管理模块 | 3年 | 1 |
| 5 |  | 计费管理模块 | 3年 | 1 |
| 6 |  | 仪器设备管理模块 | 3年 | 1 |
| 7 |  | 危化品管理模块 | 3年 | 1 |
| 8 |  | 冰箱管理模块 | 3年 | 1 |
| 9 |  | 实时监控中心模块 | 3年 | 1 |
| 10 |  | 第三方系统功能和接口对接 | 3年 | 1 |
| 11 |  | 动物实验管理 | 3年 | 1 |
| 12 |  | 笼位管理 | 3年 | 1 |
| 13 |  | 物资管理 | 3年 | 1 |
| 14 |  | 饲养员平板端APP | 3年 | 1 |
| 15 |  | 短信+门禁+空调系统对接 | 3年 | 1 |
| 16 | 实验室与动物房管理系统配套设备 | 仪器智能控制器 | 2年 | 35 |
| 17 |  | 危化品管理系统硬件 | 2年 | 1 |
| 18 |  | 冰箱智能控制器 | 2年 | 2 |
| 19 |  | 平板端 | 2年 | 1 |
| 20 |  | AP | 3年 | 18 |
| 21 |  | 24口POE交换机 | 3年 | 1 |
| 22 |  | AC | 3年 | 1 |

- 合同包2、预住院管理系统（核心产品）

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 | 质保期 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预住院管理系统（核心产品） | 收入住院管理 | 1年 | 1 |
| 2 |  | 预住院患者管理 | 1年 | 1 |
| 3 |  | 预住院患者转正管理 | 1年 | 1 |
| 4 |  | 退出预住院管理 | 1年 | 1 |
| 5 |  | 全院一张床管理 | 1年 | 1 |
| 6 |  | 基础数据维护 | 1年 | 1 |
| 7 |  | 个性化功能二次开发 | 1年 | 1 |
| 8 |  | 报表功能 | 1年 | 1 |

- 合同包3、医院有线接入网络改造

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 质保期 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48口接入交换机 | 台 | 5年 | 96 |
| 2 | 8口入室交换机 | 台 | 5年 | 100 |
| 3 | 48口光接入交换机 | 台 | 5年 | 3 |
| 4 | 48口汇聚交换机 | 台 | 5年 | 4 |
| 5 | 网络改造实施服务 | 项 | / | 1 |
| 6 | 运维管理软件（核心产品） | 套 | 5年 | 1 |

- 合同包4、DIP医保辅助管理系统（核心产品）

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 | 质保期 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIP医保辅助管理系统（核心产品） | DIP分组工具 | 1年 | 1 |
| 2 |  | 事前质控提醒 | 1年 | 1 |
| 3 |  | 事中监控管理 | 1年 | 1 |
| 4 |  | 事后数据分析 | 1年 | 1 |
| 5 |  | 分析本地化工具 | 1年 | 1 |
| 6 |  | 第三方数据接口服务 | 1年 | 1 |

二、技术参数

1、实验室与动物房管理系统

（1）实验室与动物房管理系统

| 序号 | 项目名称 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 实验室与动物房管理系统（核心产品） | 综合信息门户 | 1.要求能够建设与主体单位风格相符的系统专属网页； 2.要求网页至少具备主体单位以及各子平台简介、仪器预约、注册/登录、培训考核、公告资讯、服务指南、常用文档、规章制度、动物实验申请、中心概况、组织架构、团队介绍等功能菜单，用于实验室日常管理使用； 3.要求能根据以上要求，系统开发前提供设计稿供用户确认； 4.若网络条件允许，要求可对接主体单位的公众号、企业微信，实现通知和人员绑定； 5.要求提供考核培训功能菜单，包含培训、考试、教学平台，IACUC审查模块； 6.要求个人中心提供个人多种记录查看，如科研服务订单记录及状态、培训和考试成绩、诚信记录、查看IACUC审核记录及状态、动物实验全过程记录及状态、仪器预约记录、仪器使用记录、支持物资申购与动物实验进行关联、个人订单统计、费用统计和明细。 |
| 2 |  | 人员管理模块 | 1.要求具备人员进入实验室的注册功能，能够对人员资料进行审核、归类及状态设置，可区分院内、院外身份；能够进行多条件检索，包括但不限于姓名、卡号、手机号、导师、单位/科室、课题组、身份、人员状态、开卡状态等，可根据当前条件导出用户数据； 2.要求支持进入实验室人员后台进行角色分配，包括不限于学生（科研人员）、导师、管理员等； 3.要求管理员可在后台创建虚拟账号，所有功能与普通注册的用户一致； 4.要求能够建立个人专属账号并可发放相对应权限卡； 5.要求能够进行多条件检索，包括但不限于姓名、卡号、手机号、导师、单位/科室、课题组、身份、人员状态、开卡状态等，可根据当前条件导出用户数据； 6.要求能够批量选择用户，发送自定义短信、发送自定义邮件； 7.要求能够自动统计用户每个自然月的使用数据，并输出月度统计表； 8.要求系统分多等级管理权限，从高到低有超级管理员、平台负责人、平台管理员、仪器管理员、课题组PI、普通用户；权限之间不能越级操作；上级管理员可分配后台管理权限给下级管理员，也可分配指定仪器给仪器管理员； 9.要求管理员可为指定用户重置或修改密码； 10.要求用户可上传入室资料，并由管理员审核，代替线下备案的过程； 11.要求管理员可自定义模板短信，并通过上传Excel实现批量短信发送； 12.要求不同角色可设置不同权限，杜绝无资质人员进入实验室，能够添加不同等级的角色，可为角色分配后台管理权限及仪器管理权限； 13.要求具备入室的电子审批功能，入室人员需要经过课题负责人审批、管理员审批后方能够进入实验室； 14.要求具备奖罚制度功能，能管理实验室的奖罚条款，查看奖罚记录；对人员进行奖励、处罚时进行计分处理，当诚信分低于及格分时自动处罚停卡处理，禁止其预约和上下机的权限；系统做奖罚操作时，可通知用户，提供系统后台界面截图； 15.要求具备一键启用、停用、删除用户所有权限的功能； 16.要求具备课题组管理功能：能够批量导入已有的课题组信息，包括名称、经费、成员，成员分PI、导师、组员、助理、院内院外身份等，可增减成员；可对课题组进行虚拟充值，课题组所有成员共同使用； 17.要求PI、助理能在个人中心完成课题组的成员邀请、踢出、修改身份管理。 |
| 3 |  | 培训考核管理模块 | 1.要求具备安全准入考核功能，搭建线上考核、线下培训管理模块； 2.要求支持线上试题录入、在线考核，系统自动阅卷功能； 3.要求可建立包括但不限于安全培训考试、技术培训考试、日常规范考试等考核项目； 4.要求具有题库管理设置功能，可按照系统格式，批量导入现有题库，题目种类包括单选题、多选题、判断题，可设置题目的考核范围，如入室考核、仪器考核、动物考核，可设置是否必要、是否启用，可关联仪器； 5.要求具有试卷编撰功能，能够将题库的题目组合成试卷，设置分数、题目类型和数目、考试时间和及格线，汇编成在线考核的试卷，试卷区分考试类别，能够与选定的仪器考核关联，试卷可从题库中随机抽题； 6.要求试卷考核成绩与权限授予关联，当授予人员权限时，若该人员考核成绩不及格，系统会提醒管理人员； 7.要求具有统计分析功能，统计分析考核情况，可导出指定试卷的考核情况； 8.要求管理人员可以在网站上发布实操培训通知，可设置报名时间、培训时间、培训地点、培训内容、培训费用、限制报名人数等，报名人可在网站上报名和缴费，管理人员可以对报名人员进行筛选； 9.▲要求具有实操培训记录功能，管理人员能够设置实操培训项目，对参与培训的人员进行记录，培训记录关联授权，当授予人员权限时，若该人员未参与培训，系统会提醒管理人员；且未通过实操培训时，不能预约指定仪器； 10.▲要求实操培训可生成签到码、签退码，现场培训的用户可使用微信扫码实现电子签到和签退； 11.要求管理员可查看实操培训报名情况，查看用户的签到签退时间，并可通过、否决培训，修改熟练程度； 12.要求实操培训考核可以指定某些用户参加； 13.要求支持发布公开课学习视频，可设置不同类型，可设置为公开视频或仅供入室人员观看； 14.要求支持一部将视频分章节上传和观看，可添加课程说明文字描述。 |
| 4 |  | 科研数据成果管理模块 | 1.要求能够进行实验数据管理，可在线上传实验数据，可设置账户查看及管理权限，本人、导师和管理员可查看用户上传的实验数据； 2.要求对上传的实验数据格式进行黑白名单管理； 3.要求能够限制用户的实验数据存储上限； 4.要求用户可申请扩容存储上限和有效期，可查看申请记录，管理员可后台审核； |
| 5 |  | 计费管理模块 | 1.要求能够编辑账户信息，包括计费系数、使用天数、停用天数、周期天数、周期费用；周期费用如手机不同月租套餐，结合周期天数，系统自动每多少天内收取指定金额，若余额不足时，系统自动停卡处理，提供系统后台截图； 2.要求能够启用/停用上机收费、周期计费，当启用周期计费时，可设置日常收费是否优先从周期费用抵扣； 3.要求可自定义周期计费项目，用户能绑定不同的计费项目，达到开通不同套餐的效果； 4.要求可查看周期计费记录，可查看周期开始日期、项目、周期费用、总消费、已使用周期费等，可随时停用正在启用的周期计费； 5.要求可查看所有费用记录，类型包括充值、支出、计入周期、免费、转账、退费等，其他信息有计费人员、科室、说明、执行人、总时长；可根据人员、关键字、导师、类型等多种筛选条件搜索； 6.要求费用记录可快速统计当前条件下，所有费用记录各种类型的累计数值； 7.要求费用记录可进行退费操作，退费时可全额或部分退费，可选择发送短信给支出人，可填写说明； 8.要求管理员可以向个人、课题组充值、转账、扣费功能，系统可设置是否启用转账、是否启用课题组优先计费，普通人员账号拥有转账功能。 |
| 6 |  | 仪器设备管理模块 | 1.要求管理员可录入仪器基本资料，包括：名称、类别、存放位置、资产编号、负责人、采购价、型号、操作说明、使用介绍、图片、操作视频、说明文档、预约备注、预约须知等； 2.要求仪器可设置多种预约限制条件，包括但不限于：单次最大最小时长、预约开放时长、提前预约时长、冷却时间时长、单人N天最多预约次数、预约跨度、预约重叠数、预约退费时长、取消后禁止预约时长、提前取消时长、提前上机时长、预约优先锁定时长、阅读预约须知时长； 3.要求仪器可随时开启、停用多种预约限制规则，包括但不限于：前端展示、开放预约、开放送样检测、预约策略、预约需培训、取消预约通知负责人、备注必填、冷却时间计入效率、每人最多只能约1次、非预约人禁止下机、预约时启用验证码、授权后才可预约、仅课题组预约、仅内部人员预约等； 4.要求可根据不同时段，设置不同预约策略模板，实现无须预约、预约优先、预约独占、审核通过后使用、不开放、关闭预约等多种预约策略，支持混合搭配使用；同时支持每周7天周期性策略和节假日优先策略；预约策略模板可以批量复制到具体仪器，仪器也可单独设置预约策略； 5.要求仪器能实现多种收费模式，包括但不限于：常规按时计费、按次计费、按送样项目收费、预约计费、上机计费、阶梯性按时计费、开机最低收费、开机抵扣费、单次收费上/下限； 6.要求能够设定仪器是否遵循账户计费系数，可设为内部人员、外部人员两种收费标准；仪器可设置不同时段不同收费标准，系统自动执行扣费； 7.要求能够设定人员的仪器使用权限以及为该使用权限设定使用期限，可针对人员进行批量仪器授权，也可针对仪器进行批量人员授权，能够一键重新同步仪器权限； 8.要求权限可分为管理员、普通用户两个等级，管理员级别权限具有优先使用权； 9.要求能够按管理仪器不同进行分别显示，可只显示管理员负责或参与管理的仪器； 10.要求在出现断网情况下要求不影响已有权限人对仪器的使用； 11.要求所有权限能够实时查询、开通、暂停、取消，可以批量修改权限的状态、有效期、有效期，可以批量删除权限； 12.要求管理员能够实时远程开启、关闭仪器，实时设置故障、取消故障，故障状态下只有管理员级别权限才能使用；要求可允许或禁止用户远程开关仪器； 13.要求仪器可设置送样标准，包括名称、单位、价格、备注，还可以根据下单个数阶梯性计费，可以上传检测单，可以设置用户下单必须上传检测单，可设置下单即收费或先下单后扣费； 14.要求管理员可查看送样检测订单，能进行审核、转移、修改样品状态、结单、上传实验结果等操作； 15.仪器可关联多种试剂耗材，用户可在预约界面便捷下单； 16.要求管理员能够在后台查看、检索、导出所有预约信息，管理员可以对通过、否决待审核预约，也可以强制取消预约； 17.要求能够提供多种的预约时段选择方式，用户可自由选择或自动填充预约时段； 18.要求能够自动计算预约的真实使用情况，包括总使用效率、预约时间内的使用效率、延迟上机时间、延迟下机时间； 19.要求能够在预约时段内无须授权即可上机； 20.要求拥有预约黑白名单管理功能，进入黑名单指定仪器、用户、有效期、原因，在有效期内用户无法预约该仪器； 21.要求前端可展示仪器的总运行时长、预约次数、仪器运行状态、仪器上次或当前使用人、预约条件、预约规则、预约收费标准、预约名单、预约策略、介绍说明等； 22.要求能够以日历的方式展示仪器的预约、上下机情况； 23.要求每台仪器设备能够生成唯一的二维码，微信扫码可查看仪器信息，可进行远程开、关操作； 24.要求能够对仪器进行故障管理，记录仪器维修进程和录入原始凭证，并以进度栏形式直观显示；用户可通过预约网站向管理人员反馈仪器的故障问题； 25.要求能够提供仪器控制器，达到使用仪器需要对使用人进行鉴权的目的，控制器能够与平台数据互通，为同一品牌；通过仪器控制终端，可记录开关时间、开关方式、使用时长等； 26.要求能够统计人员的使用记录、费用明细、预约记录、后台操作日志； 27.要求能够统计仪器的使用时间、使用次数、使用时间与空闲时间占比，并能将不同仪器的使用数据进行对比，在线图表化展示； 28.要求所有数据能够进行条件检索，并能够进行相关统计归纳，导出原始数据； 29.要求能够进行仪器效率对比，选择时段，设置统计类型、工作时长，系统生成仪器运行时间、预约时间、空闲比等统计图，并可下载； 30.要求支持上传仪器设备的档案资料，例如操作手册、应急手册等，形成仪器设备基本档案管理； 31.仪器设备需要对接智能控制器进行对接，本项目将对接不少于35个智能控制器，管理模块支持增减智能控制器。 |
| 7 |  | 危化品管理模块 | 1.支持绑定危化品RFID码； 2.▲要求针对化学试剂危化品库房的物品领用采用智能管理，领用及归还采用双人识别鉴权，自动记录领用人、领用时间、领用物品、初始重量，以及归还人、归还时间、归还重量和取用量等信息，提供系统后台界面截图； 3.要求能够对危化品自动完成标签识别；对危化品进行称重操作； 4.要求能够关联防爆柜上的智能锁，实现开锁操作； 5.要求能够上传存、取记录到服务器进行处理，记录信息包括：操作人、操作时间、危化品、重量、卡号等； 6.要求能够实现用户快速借取危化品功能：刷卡开柜，取走危化品，关好柜门即可离开，系统需自动完成借取动作记录； 7.要求可以通过系统给用户授予存取权限，并设定有效期； 8.要求可创建、查询、导出、编辑、删除危化品信息，信息包括：名称、简称、负责人、单价、单位、密度、存放位置、周期预警量、预警周期、单次预警量、归还方式、结算类型、计费系数等； 9.要求可设置阶梯性收费，设置计费时段、价格等； 10.要求可查询、导出危化品当前的存放情况，信息包括：当前库存、皮重、浓度、RFID、使用人、有效期、是否共享、二维码、是否已废弃等； 11.要求可查询、导出危化品出入库记录，信息包括：危化品、操作人、记录类型、总量、借取信息、归还信息、总价、备注、皮重、密度、操作时间等； 12.▲要求可对未归还的危化品进行催还提醒提供截图证明； 13.要求可对危化品的借取、归还进行收费； 14.▲要求提供智能危化品柜监管，与危化品管理硬件进行对接，能查看所有柜内的危化品存放情况，包括在库总量、出库总量、总剩余量等，提供系统后台界面截图； 15.要求通过刷卡方式鉴权，验证身份并登录管理系统进行操作，防止无权限人员违规取用危化品。 |
| 8 |  | 冰箱管理模块 | 1.要求具备为实验室冰箱提供温度监测和开门权限的管理功能，可提供界面预警方式供用户选择； 2.要求可设置采集时间间隔，定义报警信息内容，严格的用户操作监控权限划分，历史数据查询和导出，可生成报表或曲线形式，可单独对某一通道进行采集控制； 3.要求支持实时监控记录实验室冰箱温度变化数据，可在网页上通过列表和图线的形式对设备的温度进行监控； 4.要求具备监测参数异常报警，系统后台提供温度预警范围设置，探测数据超出范围后能进行报警； 5.要求具有数据报表，可一次性读取/导出所有监控点的环境数据，生成静态的温度变化图表； 6.要求冰箱开门权限与整体系统集中实现，管理方式与仪器管理一致，数据统一； 7.▲要求能记录冰箱开门的时长，当超出设定时长时，能以蜂鸣声提醒现场人员；能针对超长时间不关门的，能自动完成高额收费处罚； 8.要求可记录和查找冰箱使用记录； 9.要求支持与冰箱温度变化与报警同步管理，实现冰箱温度异常可判断是否因为开冰箱门时间太长导致的逻辑关联性。 |
| 9 |  | 实时监控中心模块 | 1.要求建设数据监控中心，可以将人员、仪器、环境等数据整合处理，实时动态显示，能够一目了然了解实验室当前运行状态，同时掌握运行数据，为决策提供依据； 2.要求可以展示实验室人员动态信息（例如：用户总数、入室状态分布情况、每天人员进出数量等）； 3.要求可以展示实验室仪器运转动态信息（例如：实时开关机情况、使用排行榜、运行时长、故障率等）； 4.▲要求可以展示环境监测数据信息（例如：当前冰箱温度监测数据展示、异常报警事件汇总等）提供系统截图证明； 5.要求可以展示收费计费数据信息（例如：月度/季度收费情况、充值记录等）； 6.要求可以展示试剂耗材消耗量信息（例如：下单数量、总数额等）。 |
| 10 |  | 第三方系统功能和接口对接 | 提供人事系统、财务系统、科研系统功能对接，获取人员和组织架构信息，获取科研项目信息，实现经费冻结、经费划扣、经费退款、预充值通知等对接功能和接口。 |
| 11 |  | 动物实验管理 | 1.实验方案审核，实验人员提交实验方案之后，由课题组导师/负责人初审后，由平台相关负责人进行审核，支持批注功能； 2.实验动物福利伦理审核，实验人员由前端发起申请，可分为培训教学、课题申报、动物实验三种类型；由平台相关责任人初审后，实验人员可下载或在线打印申请表格，交由福利伦理审查机构审核通过后，回传照片或扫描件到系统，最终有平台管理员确认及输入对应IACUC号； 3.动物实验申请，实验人员由前端发起申请，选择已通过的实验方案，关联IACUC编号，填写相关需求，下载并签字回传相关协议，向平台提交实验申请，平台相关负责人进行实验申请审核； 4.实验动物购买订单管理；实验人员申请购买中心自产或中心统一代购的实验动物，后台管理员可审核订单及更改相应状态； 5.动物笼位分配及费用确认；笼位管理员根据实验需求分配笼位，根据预设的笼位费用及其他费用（饲料、垫料、清洁用品、折旧等）生成费用确认单推送给课题组PI及秘书，PI或秘书确认之后开始生效； 6.动物实验调整，实验人员可申请调整动物实验、增减实验动物、更改实验期限等，由导师/负责人审核通过之后，由平台管理员审核并重新调整笼位，生成另外的费用确认单，推送给课题组PI或秘书确认之后开始生效； 7.结束动物实验；实验人员由前端发起实验结束申请，后台管理员审核通过之后生效，相关笼位资源释放； 8.动物实验负责人可获取动物异常死亡消息提醒，可查看备注信息；可选择自行处理或交由饲养员处理。 |
| 12 |  | 笼位管理 | 1.笼位录入；按照楼栋、房间、笼架、笼位的层级结构录入笼位信息，支持以房间为单位设置清洁级别，以笼架为单位设置笼架类型；可以图形化的方式查看笼位信息、笼位状态、笼卡信息； 2.动物实验笼位分配管理；为动物实验需求笼位进行分配，选择空闲笼位，设置使用期限；实验确认开始之后，生成费用确认单推送给课题组PI和秘书确认；实验确认结束之后，所占用笼位自动释放； 3.特殊笼位分配管理；用于中心自用或其他特殊情况需要的笼位分配管理，编辑使用人、使用说明等信息，选择空闲笼位，设置使用期限，使用结束之后手动释放笼位； 4.笼卡信息录入；支持后台录入和编辑笼卡信息，选择笼卡类型后填写信息，笼卡类型预定义繁殖笼笼卡和饲养笼笼卡模板，也可根据实际使用需求定制笼卡模板； 5.笼位操作管理；支持向笼位添加动物、减去动物（如选择动物异常死亡则需备注死亡原因、上传现场拍照图片）、移动动物，可手动启用/禁用空闲笼位，支持批量录入笼位维护记录，包括换底盒、换盒盖和换食槽记录，提供系统后台截图； 6.哨兵鼠管理；支持设置特定笼位为哨兵鼠位置，记录哨兵鼠放入日期、数量、关联笼位（加入哪些笼位的粪便或垫料、加入的时间）、检测动物的编号，记录检测结果；支持设置哨兵鼠的健康检测提醒时间、哨兵鼠的更换提醒时间；（提供界面截图） 7.动物异常死亡记录；可查看动物异常死亡上报记录、实验负责人反馈意见，选择自行处理或交由饲养员处理，可查看处理结果。 |
| 13 |  | 物资管理 | 1.要求物资可分为公共物资管理管理，系统能够搭建物资基础数据库，系统将建立公共物资月采购计划申购两种采购规划； 2.物资到货后进行验收入库，按需发放；支持导出物资使用情况统计报表； 3.要求支持实验人员在线申购物资，系统自动汇总供管理员做采购计划； 4.要求采购到位物资可进行线上入库，入库后实验人员可在线申领，管理员可在线审批； 5.要求实验人员可在线申领物资，也可线下直接领取物资，领取时需扫码进行确认； 6.要求支持对物资采购后的单据进行上传备查。 |
| 14 |  | 饲养员平板端APP | 1.笼卡信息查看及编辑；以树状形式展示楼栋、房间、笼架和笼位，选择相应笼位可查看该笼位笼卡信息，并可对笼卡信息进行编辑；支持按照关键词搜索相应笼位； 2.▲笼位操作；以树状形式展示楼栋、房间、笼架和笼位，以图形化形式展示笼位；支持向所选笼位添加动物，减少动物（如选择动物异常死亡则需备注死亡原因、现场拍照），向其他笼位移动动物；支持设置空闲笼位启用/禁用；支持批量录入笼位维护记录，包括换底盒、换盒盖和换食槽记录；支持按照关键词搜索相应笼位；（提供界面截图） 3.哨兵鼠管理；以树状形式展示楼栋、房间、笼架和笼位，以图形化形式展示笼位，标记哨兵鼠所在笼位；点击哨兵鼠笼位可查看哨兵鼠放入日期、数量、关联笼位（加入哪些笼位的粪便或垫料、加入的时间）、检测动物的编号；支持查看哨兵鼠的健康检测时间、哨兵鼠的更换时间； 4.个人中心管理；手机号+短信验证码登录、注销；查看异常死亡动物记录、实验负责人反馈处理意见，可填写处理结果。 |
| 15 |  | 短信+门禁+空调系统对接 | 1.对接医院短信平台，实现入室审核状态变更信息、科研服务订单状态变更信息、ICACU审核状态变更信息、动物实验申请状态变更信息、费用确认提醒、欠费等通知提醒； 2.对接动物房门禁系统，实现门禁授权，事件读取，考核通过自动生成资格证书并开通实验区门禁； 3.对接动物房空调系统，采集数据，并以平面图的形式展示空调数据。 |
| 16 | 实验室与动物房管理系统配套设备 | 仪器智能控制器 | 1.实现刷卡开关，控制器自动读取用户卡号信息，自动识别鉴权，支持ID/IC卡片的使用； 2.拥有屏显功能，直观显示仪器状态及用户信息、计费信息等；显示屏尺寸≥3.5英寸、分辨率≥128*64； 3.拥有完善的异常处理机制，拥有短时间人员交互使用开关不断电及特殊设备保护设置； 4.基于ARM嵌入式技术开发，支持220V/10A；具有可存储权限及脱机缓存功能； 5.▲包括电源或仪器关键部位等多种控制仪器管理方式，刷卡验证模块与继电控制模块集成一体；通信接口：无线；所有仪器控制器外观一致，不影响美观； 6.控制器不改变设备的外观和内部构造，不影响仪器的正常售后服务； 7.控制器能以物联网形式，自动收集和上报仪器使用人员、开关机时间、时长、扣费信息； 8.功率220V/10A、储存量≥10000张权限卡、≥30000条脱机记录； 9.控制器后续能拓展到以控屏软件的方式控制仪器配套的计算机显示屏的使用； 10.▲能通过系统后台远程在线监控设备使用状况，用户可通过移动端实现仪器设备远程开、关机。； 11.本项目将配置不少于35台仪器智能控制器。 |
| 17 |  | 危化品管理系统硬件 | 1.▲中控台：外形尺寸：≥长375 mm * 宽305 mm *高 120 mm；显示屏：≥10.1寸电容触摸显示屏；通信方式：WIFI（2.4 GHz，支持WPA/WPA2安全模式，支持标准的IEEE802.11 b/g/n协议）/ 4G GPRS；存储空间：借还记录数5000条，最大允许500个物品同时被借出；识别方式：刷卡，实现对柜子电锁的控制，管理员可在中控系统实现对试剂耗材的入库；提供产品彩页进行证明 ； 2.RFID读卡器：功耗：小于3 W；通讯接口：RS232、RS485； 协议标准：ISO18000-6C； 工作频率：902 ~ 927MHZ； 工作电压：DC 12V；工作模式：支持主动/应答/触发等多种模式，支持读取RFID标签的EPC和TID号，可通过指令设置读卡器的发射功率、读卡模式以及读取RFID标签的TID或者EPC区； 3.电子称重传感器：尺寸：≥长29.5 cm *宽 28 cm * 高14 cm；最大称量≥10 kg；称重精度：1 g；输入电压：DC5V；工作温度：-20℃-60℃； 4.智能危化品柜：柜子尺寸：≥高165 cm * 长109 cm * 宽46 cm；门类型：双开门；隔层板数≥二块可调节 ；钢板厚度≥1.2 mm；材质：优质冷轧钢板，具有优质的 防火安全性；使用环境：-20℃-60℃；底部含有漏液槽，防止液体意外流出；柜子自带门开关状态检测；智能锁:采用通电开锁的方式,最大程度减少危险系数,并配备机械钥匙,紧急情况下也可以打开柜门。 |
| 18 |  | 冰箱智能控制器 | 1.▲支持125 KHZ ID卡，13.56 MHZ TypeA IC卡，通过多种方式打开：刷卡、指纹、移动端、二维码等,提供彩页进行证明。； 2.控制器可以存储≥10000个卡片权限； 3.通信方式：WIFI（2.4 GHz，支持WPA/WPA2安全模式，支持标准的IEEE802.11 b/g/n 协议）； 4.刷卡响应时间≤0.2秒； 5.超大容量存储器，数据可保存十年不丢失； 6.额定电压：DC12V 静态电流：<0.5A； 7.可以保存3万条脱机刷卡记录，记录超限时循环覆盖老的刷卡记录； 8.紧急情况下也可以打开冰箱门； 9.▲带有一个≥480*272分辨率TFT触摸屏，可显示当前温度、当前使用人、机器网络状态信息、机器时间、刷卡提示信息提供产品彩页进行证明； 10.可扩展2路超低温检测功能； 11.管理员可以通过显示屏输入菜单密码进入菜单来设置设备基本参数,如SN号、WIFI名称、密码以及设备的网络参数； 12.冰箱门长时间未关好的时候，进行提示报警； 13.后台提供温度报警上下限设置，超出范围会现场报警和无线报警； |
| 19 |  | 平板端 | 1.系统：安卓； 2.屏幕尺寸：11寸或以上； 3.CPU≥8核； 4.内存≥8GB； 5.存储≥128GB。 |
| 20 |  | AP | 1、支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 2、总空间流数≥4；整机速率≥2.975Gbps 3、≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口 4、内置智能天线 5、支持leader AP，无需WAC可小型组网 6、支持CAPWAP数据通道的DTLS硬件加密 7、支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 8、提供三年原厂质保 |
| 21 |  | 24口POE交换机 | 1、交换容量：≥336Gbps，包转发率：≥126 Mpps 2、≥24个10/100/1000BASE-T电口，≥4个千兆SFP光口 3、支持永久POE 4、支持4K个VLAN，支持Access/Trunk接入方式，支持基于端口的VLAN，支持VlanIF口 5、支持链路聚合、静态端口聚合，支持Jumbo帧 6、支持入端口流量限速，支持端口队列调度，支持拥塞避免 7、支持DNS client，支持DHCP client 8、支持ping检测，支持端口镜像，支持VCT（virtual Cable Test） 9、提供三年原厂质保、配置≥4个千兆单模光模块 |
| 22 |  | AC | 1、提供一台无线控制器AC设备，单台AC最大管理AP数量：≥512 2、单台AC最大接入用户数量：≥4K 3、三层转发吞吐量：≥10Gbps 4、单台AC提供≥2个10GE光口，10个GE电口 5、AP支持IPv4与IPv6 双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理 6、支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP 7、支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升 8、支持定时开关SSID功能，在规定的时间内自动关闭指定SSID的发射信号，方便网络控制 9、实际配置：配置≥2个万兆多模光模块、无线接入控制器AP资源授权30个、三年原厂质保 |
| 23 | 系统安全性 | 系统安全性要求 | - 信息系统厂商需要进行网络安全漏洞整改和安全加固服务，需要包括信息系统和宿主操作系统（Windows和Linux等）。 - 提供完整的接口文档、数据字典（数据表结构）说明文档、部署文档和使用手册等技术文档。 - 信息系统需配置账号和密码加密功能，账号和密码提交验证前需要加密，不能明文传输。 - 信息系统应具有账户口令的复杂度鉴别功能，能够识别并拦截账户中存在的弱口令、默认口令和通用口令等不合规口令。导入、新增、修改用户等操作时均需配置密码复杂度鉴别功能。口令要求：口令不能和账号相同，长度要大于等于8位（系统最低位数不能少于8位），且至少是大小写字母、特殊字符、数字二种及以上组合使用，互联网开放的信息系统口令至少是大小写字母、特殊字符、数字三种及以上组合使用。 - 信息系统需要配置登录失败拦截功能，登录失败次数为超过指定次数，禁止用户或者IP指定时间内不能登录。 - 信息系统需要配置登录验证码输入功能，或密码输入错误达到指定次数提示输入验证码功能，防止恶意攻击或非法用户无限次重试。 - 信息系统需要配置超时退出功能，操作人员超过指定时间无操作，自动退出系统，以防被恶意非授权使用。 - 信息系统需要配置日志审计功能模块，记录登录日志和操作日志，包括登录、添加、删除、修改等全部功能操作过程日志记录，并且日志任何权限人员都不能删除。 - 信息系统需要配置访问和操作统计功能，包括信息系统的访问次数、所有功能的操作次数，可以按照年度、季度、月份和自定义时间统计。 10、系统项目实施期间厂家需要提供至少一名工程师5X8小时驻场实施服务直到项目验收为止，我院对其出勤情况进行考勤，考勤不合格的扣除相应款项，项目不予验收。 |
| 24 | 系统质保服务期 | 系统质保服务期 | 1、系统免费质保期：实验室管理系统和动物房管理系统提供项目验收合格后三年的免费质保和售后服务。 2、服务响应：接到院方服务要求后2小时内做出回应，如医院需要须4小时内服务人员到达医院现场，4小时内解决问题。 3、免费质保期满后的服务：提供终身运维服务，服务价格不超过合同金额的10%，价格由双方协商决定；提供24小时服务热线服务；提供咨询服务。 |

2、预住院管理系统（核心产品）

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收入住院管理 | 1、支持门诊收入预住院患者，收入后，自动入院入科记。对于首次住院的患者，应为患者完善基本信息，并建立入院档案生成住院号。若为复诊患者，可通过患者主索引读取相关信息。对于尚未入病区的患者，可以修改病区。支持登记需要预约床位的患者。入院撤销。对尚未入病区的患者，可以取消患者的入院状态。如已分配病区和床位，但没有发生实际费用，可由病区先办理出区，再做入院撤销。 2、提供患者一览功能功能 支持医生查看所管预住院患者列表，患者状态可颜色区分，可进行多条件检索预住院患者信息。支持患者预住院各环节进度条查看。 3、提供患者登记功能 支持预住院基本信息登记功能，包括姓名、性别、年龄、身份证号等基本信息，以及入院科室、主管医生等入院信息的录入保存。 4、提供医嘱开立功能 支持检验类医嘱、管理类医嘱的开立、审核、删除、作废功能。 支持医嘱模板保存及开立功能。 支持检查申请开立、审核功能，未审核检查申请编辑功能。 5、提供报告查看功能 支持与三方医技系统对接，实现检验报告、检查报告、心电报告、病理报告等检查检验报告的预览功能。 |
| 2 | 预住院患者管理 | 1、患者预住院期间，须支持对医嘱、费用、转正、退出等统一管理。且支持查看预住院患者基本信息。 2、须支持展示所有预住院患者，生成在院患者树，方便快速查看管理。 支持标识不同类型患者，包括医嘱待校对患者、医嘱待作废患者、临床路径患者。 3、须支持住院医生为预住院患者开具医嘱，包括检查、检验、处方、治疗处置、卫生材料、手术、输血、护理、会诊、转科、出院等。所有医嘱均提供备注，医生可以输入相关注意事项。医生权限管理，如处方权、抗生素分级管理、特殊药品（毒麻、精神类等、权限、手术权限等。合理用药功能，如药品剂量、药品相互作用、配伍禁忌、适应证等的自动提醒与检索功能。支持所有医嘱单和申请单打印、续打、补打等功能。 4、须支持医护人员核对当前医嘱开立是否正确进行核对，核对无误后提交护士，护士接收医嘱后再次对医嘱进行审核确认。 医生将根据患者病情情况进行医嘱的作废或停止操作，在医嘱的执行栏上标记“作废”或“停止”并有医生签名。医嘱作废或停止后，不能被执行。 相关部门接收并查询患者相关的检查、检验、诊断、处方、治疗处理、手术、输血、转科、出院等诊疗信息，以及相关的费用信息，在医嘱有效的状态下对医嘱进行执行操作。医嘱执行后，医生不能再对医嘱进行作废。医嘱执行时自动计费。 5、须支持护士查看、校对预住院患者医嘱，理记录智能生成及录入、信息引用（基本信息、检查检验信息、医嘱信息、术语词库、知识库等）、输入项验证、电子签名、智能提醒、模板管理、病历质控整改等。 |
| 3 | 预住院患者转正管理 | 1、须支持当病区有空床时，住院准备中心为预住院患者约床，然后医生为该患者办理转正，转正后患者即可到病区办理入住。 2、须支持对符合住院要求的患者，开具转正医嘱。支持住院患者办理住院预交金、费用处理业务处理。具体功能包括：住院预交金管理、费用结算、退费、医保业务处理、结账等。可通过手工录入住院号、床位号、姓名等方式检索住院患者费用及预交金信息。可自动生成预交金日结报表。对于在院患者发生费用的项目，如药品、检查、化验等项目，经相关部门确认后可进行退费处理。通过住院号、就诊卡号、票据号等多种方式查询患者缴费信息，可进行批量退费的操作。支持多种退款路径。支持与医保系统的实时交互。可实现中途结账或出院结账等不同结账方式。支持患者结算某个病区或某个科室的住院费用或某些类别的费用，可通过配置实现灵活的结账模式。支持现金、银行卡、在线支付多种支付方式。中途结账。对患者某一时间段内的住院费用进行结算处理。中途结账只能对前一天最后时刻前发生的住院费用进行结账。出院结账。对患者本次住院全部未结费用进行结算处理。收据打印。根据国家相关规定并结合各医院的实际要求打印结算收据。 3、须支持对预住院患者提前约床，根据患者性别、年龄、病情、病区床位周转等因素对床位进行合理化调配。具体功能包括：病区床位设置及维护、床位分配、床位等级管理、床位调整等。根据病区规模和学科特点设置和维护对应的床位数量和床位属性，包括床位编号、床位等级、床位费用、床位状态（包床、隔离等）、床位编制（编制内、编制外）、性别限制（男、女、不限）等。对全院的床位等级进行集中管理，根据当地医疗服务价格管理规定维护不同等级床位的费用。提供床位等级设置、价格设置功能，以及床位等级调整、价格调整等功能。除为患者分配床位外，还包括包房、加床等床位管理功能。提供为患者调整床位的功能。患者在治疗期间，医生可根据患者的病情发展等因素对患者进行床位调整。 4、须支持将患者从预住院病区转到正式病区。支持医护人员核对当前医嘱开立是否正确进行核对，核对无误后提交护士，护士接收医嘱后再次对医嘱进行审核确认。医生将根据患者病情情况进行医嘱的作废或停止操作，在医嘱的执行栏上标记“作废”或“停止”并有医生签名。医嘱作废或停止后，不能被执行。相关部门接收并查询患者相关的检查、检验、诊断、处方、治疗处理、手术、输血、转科、出院等诊疗信息，以及相关的费用信息，在医嘱有效的状态下对医嘱进行执行操作。医嘱执行后，医生不能再对医嘱进行作废。医嘱执行时自动计费。提供医院、部门、医生常用的长期医嘱和临时医嘱模板和模板可视化管理、维护功能。提供编辑模板需要的临床项目字典等医嘱辅助知识库。医生在开立医嘱的过程中，支持对相关医嘱项目的医保限制和自费项目的提醒功能，支持提醒后可继续开立医嘱。护士对所有医嘱进行审核确认，根据确认后的医嘱生成用药信息和医嘱执行单，记录医生姓名及时间。可根据医院管理需求，设置已确认的医嘱不得更改。 |
| 4 | 退出预住院管理 | 1、须支持对不符合住院要求的患者，支持退出预住院，费用转成门诊进行结算。 2、须支持转门诊后，住院已扣费金额以住院转门诊类别存在门诊账户中，保证该业务在非预交金模式的医院也能实现。 |
| 5 | 全院一张床管理 | 1、收入住院患者管理：须支持同步患者状态，包括待入院、已入院、已入科、已出院、已取消住院等。须提供患者查询界面，可查询信息包含： （1）查看已约床、未约床患者信息 （2）查看未约床患者信息，包含申请状态、科室、申请医师、申请时间、姓名、性别、年龄、入院诊断、联系电话、择期入院时间、收入住院时间 （3）查询筛选普通住院、择期、择日住院患者 （4）查询有效期内的住院申请信息，可手动调整查询时间，过期的信息不显示；须支持按照危急、急、一般进行排序，并且可以选择日期进行排序；须支持查看患者的住院通知单，择期患者支持修改择期住院时间。 2、入院登记 要求管理全院的床位资源，并对所有入院患者统一安排床位。在入院登记过程中需要限制未预约床位的患者无法办理入院。 （1）支持限制患者未预约床位，无法办理入院 （2）支持配置部分科室无需预约床位，可以办理入院 （3）支持限制患者只能入住到预约的床位所在病区 3、预出院床位管理 查看预出院床位，患者计划出院，医生开具预出院医嘱，护士校对后，该床位更新为计划出院，并支持预约。 须支持根据医师下达的出院医嘱后，自动将床位标记为待出院。 须支持当医师撤销出院医嘱时，系统自动取消待出院状态。 4、未入院预警 须支持设置预警天数，当择日住院患者超过预警天数，未办理住院手续的话，系统自动预警，提醒管理员关注。 要求实现当择日住院患者在规定小时之后未办理迁入手续时，自动取消该床位，可灵活设置超时时长。 5、病区床位监控 须支持全院床位总览，包括楼栋、楼层、病区、对应科室、患者科室、总床位数、加床患者数、在院患者数，余床数，可预约床位数。 须支持查看各病区床位信息，包括病床状态、病室信息以及患者信息，患者信息包括姓名、性别、住院天数等信息。 6、科室床位监控 须支持对科室床位使用情况进行监测，包括配置床位数、已入院、即将出院、待入院、本病区在住、跨病区在住等信息。 7、规则权限管理 要求通过全院一张床管理，限制预约床位的权限只开放给医生或住院准备中心，从传统的床位归属病区，变为床位归属全院，保证床位安排合理化。 须支持部分病区只收本科室患者，无需预约即可住院。 系统须支持配置部分病区不需要预约。 预约权限管理，(1)医生端仅支持预约本科室核定床位，(2)支持开放部分特殊科室，医生可预约本科室虚床，(3)住院准备中心支持预约全院所有病区的核定床、虚床。 8、科室床位情况 当科室收治患者超过科室控制数，患者将由住院准备中心统一调配，住院准备中心可以根据患者情况、病区床位情况，将患者安排到任何病区的床位下。 （1）支持对收入住院患者进行床位预约、取消预约 （2）支持对择日住院患者进行床位预约、取消预约 （3）提供预约床位信息展示，包含：须支持展示空床、待出院患者床位，并支持预约 须支持展示床位费用、等级、同病房患者性别等信息；须支持预约时选择患者预入院时间，并在短信中通知患者 （4）提供消息提醒模块，提醒内容包含：须支持为患者预约床位后，系统自动发送短信提醒患者办理住院手续；须支持在为患者取消床位后，系统自动为患者发送短信。 须支持修改短信模板，短信模板可与医生预约区分。 9、床位智能推荐 当本病区无空床时，系统会根据专业、距离、性别等智能推荐规则，推荐全院符合条件的空床，同时按照最优条件排序。 须支持推荐科室专业相同的床位；须支持设置同楼层、上下楼层为距离相近的病区 |
| 6 | 基础数据维护 | 1、诊断分发 因我不同地区针对预住院患者有不同的政策，规定某些特定诊断的患者才能办理预住院。因此系统支持查看、编辑符合预住院的诊断。从相关系统获取患者基本信息、患者诊断、入院情况等信息，并支持补充和修改。护士可根据病情描述需要，自主选择检查、检验报告数据，并将数据插入到记录中任意位置中。插入的元素包括文本报告和图形图像。 支持常用医学术语引用功能。通过辅助输入及智能联想书写方式，使用输入追踪的方式将医学术语快速地引用到护理记录。支持结构化术语、医学术语的个性化设置和维护。 医疗知识库引用。将预先定义好的诊断知识库、医疗知识库、中医知识库以及专用的护理知识库等内容通过快速定位、输入追踪等方式插入到护理记录中。根据患者情况引用知识库的内容为护士录入提供临床决策支持，支持结构化术语、医学术语的个性化设置和维护。 2、床位维护 须支持预住院中心护士，维护预住院床位；须支持设置预住院床位费为0。 须包括床位编号、床位等级、床位费用、床位状态（包床、隔离等）、床位编制（编制内、编制外）、性别限制（男、女、不限）等参数。 须提供床位等级设置、价格设置功能，以及床位等级调整、价格调整等功能。 须提供为患者调整床位的功能。患者在治疗期间，医生可根据患者的病情发展等因素对患者进行床位调整。 3、退出原因维护 部分预住院患者不符合预住院要求或者个人原因打算退出预住院，需要填写退出原因。 须支持维护预住院退出原因。 须支持管理不同类型的退出原因，包括医护人员、系统因素、疾病转归、患者因素等。 |
| 7 | 个性化功能二次开发 | 提供系统个性化功能和相应接口的二次开发，满足我院预住院和住院准备过程中的各种业务需求。 |
| 8 | 报表功能 | 提供我院所需报表，包含但不限于如下报表： 日间手术患者出院评估表 日间手术预约评估表 日间手术随访表 日间手术准入评估表 日间手术满意度调查表 日间手术病人术后出院评估表 眼科日间手术随访表 胃肠息肉日间手术随访表 麻醉前评估表 预住院中心取消预住院中心统计表 住院预约患者统计明细汇总报表 病区和医生收治患者预约入院明细统计表 入院预约告知书 |
| 9 | 总体技术要求 | 1、此系统要求采用基于微服务架构的模块化设计系统，可以实现模块可快速在多个系统中迁移和部署，模块之间最小化依赖，实现故障隔离；在模块中增加或修改功能，只会影响当前模块，不会影响整个应用。 2、此系统通过消息处理引擎，借助事件消息的通讯完成模块间的协作。 3、软件设计严格执行国家有关软件工程的标准，保证系统质量，应用设计符合国际、国家、医疗卫生行业有关标准、规范和医院自身的发展规划。 4、软件产品成熟稳定，具有自主知识产权，功能模块齐全，符合应用规范，满足业务需求。 5、▲本项目要求和医院现有HIS一体化设计，数据能无缝共享衔接，功能操作界面风格一致。 6、▲本项目在实施过程中，须满足我院提出的个性化需求，完成系统功能的二次开发。 |
| 10 | 系统安全性要求 | - 信息系统厂商需要进行网络安全漏洞整改和安全加固服务，需要包括信息系统和宿主操作系统（Windows和Linux等）。 - 信息系统需要对接HIS平台，实现单点登录功能。 - 信息系统根据实际需要实现与HIS、集成平台、LIS等第三方系统接口对接，实现相关系统功能在HIS系统中集中展现和业务功能处理，提供免费数据对接和开发服务，同时包含与第三方接口开发费用。 - 提供完整的接口文档、数据字典（数据表结构）说明文档、部署文档和使用手册等技术文档。 - 信息系统需配置账号和密码加密功能，账号和密码提交验证前需要加密，不能明文传输。 - 信息系统应具有账户口令的复杂度鉴别功能，能够识别并拦截账户中存在的弱口令、默认口令和通用口令等不合规口令。导入、新增、修改用户等操作时均需配置密码复杂度鉴别功能。口令要求：口令不能和账号相同，长度要大于等于8位（系统最低位数不能少于8位），且至少是大小写字母、特殊字符、数字二种及以上组合使用，互联网开放的信息系统口令至少是大小写字母、特殊字符、数字三种及以上组合使用。 - 信息系统需要配置登录失败拦截功能，登录失败次数为超过指定次数，禁止用户或者IP指定时间内不能登录。 - 信息系统需要配置登录验证码输入功能，或密码输入错误达到指定次数提示输入验证码功能，防止恶意攻击或非法用户无限次重试。 - 信息系统需要配置超时退出功能，操作人员超过指定时间无操作，自动退出系统，以防被恶意非授权使用。 - 信息系统需要配置日志审计功能模块，记录登录日志和操作日志，包括登录、添加、删除、修改等全部功能操作过程日志记录，并且日志任何权限人员都不能删除。 - 信息系统需要配置访问和操作统计功能，包括信息系统的访问次数、所有功能的操作次数，可以按照年度、季度、月份和自定义时间统计。 - 系统项目实施期间厂家需要提供至少一名工程师5X8小时驻场实施服务直到项目验收为止，我院对其出勤情况进行考勤，考勤不合格的扣除相应款项，项目不予验收。 |
| 11 | 系统质保服务期 | 1、免费质保期：提供项目验收合格后一年的免费质保和售后服务。 2、服务响应：接到院方服务要求后2小时内做出回应，如医院需要须4小时内服务人员到达医院现场，4小时内解决问题。 3、免费质保期满后的服务：提供终身运维服务，服务价格不超过合同金额的10%，价格由双方协商决定；提供24小时服务热线服务；提供咨询服务。 |

3、医院有线接入网络改造

- （1）48口接入交换机

| 序号 | 功能参数 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | 交换容量≥520Gbps，转发性能≥170Mpps。 |
| 2 | 接口类型 | 要求提供≥48个千兆电接口，≥6个万兆光接口。配置≥4个万兆多模模块。 |
| 3 | MAC | ▲MAC地址表≥32K,要求提供权威机构颁发的第三方测试报告。 |
| 4 | ERPS | 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告。 |
| 5 | CPU保护功能 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |
| 6 | 远程镜像 | ▲支持远程镜像，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告。 |
| 7 | 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告。 |
| 8 | RSTP功能 | ▲支持RSTP功能：收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告。 |
| 9 | 认证 | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 |
| 10 | 售后服务 | 整机和所有部件均要求提供至少五年7X24原厂质保，设备厂家工程师至少五年免费上门服务；签合同时时提供原厂出具的授权函，中标供货时提供售后服务承诺函 |

- （2）8口入室交换机

| 序号 | 功能参数 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | 交换容量≥430Gbps，转发性能≥80Mpps。 |
| 2 | 接口类型 | 要求提供≥8千兆电接口，2千兆光接口。配置2个千兆多模模块。 |
| 3 | VLAN | 支持基于端口的VLAN。 |
| 4 | 售后服务 | 整机和所有部件均要求提供至少五年7X24原厂质保，设备厂家工程师至少五年免费上门服务；签合同时时提供原厂出具的授权函，中标供货时提供售后服务承诺函。 |

- （3）48口光接入交换机

| 序号 | 功能参数 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | 交换容量≥670Gbps，转发性能≥160Mpps。 |
| 2 | 接口类型 | 要求提供≥48个千兆光接口，4个万兆光接口。配置4个万兆多模模块。 |
| 3 | 基本要求 | ▲要求为无风扇静音设计。 |
| 4 |  | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF。 |
| 5 |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 |
| 6 |  | ▲支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据。 |
| 7 |  | 支持CPU保护功能，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告。 |
| 8 |  | 支持ERPS功能，收敛时间小于50ms，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告。 |
| 9 |  | 设备能够被公有云平台管理，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告。 |
| 10 |  | ▲支持SAVI功能，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告。 |
| 11 | 售后服务 | 整机和所有部件均要求提供至少五年7X24原厂质保，设备厂家工程师至少五年免费上门服务；签合同时时提供原厂出具的授权函，中标供货时提供售后服务承诺函。 |

- （4）48口汇聚交换机

| 序号 | 功能参数 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | 交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥1080Mpps。 |
| 2 | 硬件规格 | ▲双电源，冗余风扇模块，支持前后、后前风道。 |
| 3 |  | 提供的电源模块功率≤500W。 |
| 4 |  | ▲支持≥1个扩展插槽，支持防火墙、运维及扫码器等板卡扩容。 |
| 5 | 端口配置要求 | 实配万兆光接口≥52个，40 GE光接口≥2个，扩展插槽≥1个。 |
| 6 | 售后服务 | 整机和所有部件均要求提供至少五年7X24原厂质保，设备厂家工程师至少五年免费上门服务；签合同时时提供原厂出具的授权函，中标供货时提供售后服务承诺函 |

- （5）网络改造实施服务

| 序号 | 功能参数 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多模光缆 | 4芯多模光缆，≥4500米。 |
| 2 | 多模光缆 | 12芯多模光缆，≥3000米。 |
| 2 | 光缆敷设 | 提供施工打孔、光缆敷设、光纤熔接、面板制作、等施工服务。项目实施满足《GB/T 50312-2016:综合布线系统工程验收规范》 、 《GB 50311:综合布线系统工程设计规范》 、 《GB/T 50314:智能建筑设计标准》 等相关标准。 |
| 3 | 光缆测试 | 光缆熔接完成后对医生办公室、护士站至弱电井4芯多模光缆、每层弱电井至21层机房12芯多模光缆进行光衰检测，以确保光缆每芯光衰都在正常范围内。 |
| 4 | 设备安装 | 设备安装包含96台48口接入交换机、3台48口光接入交换机、100台8口入室交换机的安装、4台汇聚交换机。 |
| 5 | 辅材 | 提供本次项目医生办公室及护士站至弱电井所需要的4芯多模光缆以及每层弱电井至21层机房主备2根12芯多模光缆、 光纤跳线、 室内底盒、室内面板、ODF（光纤配线）架、 线槽、 光缆熔接、 电缆续接等所有辅材及服务。本项目需要提供至少60台桌面千兆八端口交换机连接终端电脑，交换容量≥16Gbps、包转发率≥11.9Mpps、8个10/100/1000Mbps自适应电口，要求与本次采购交换机设备同一厂商。提供本次项目医生办公室及护士站墙口到电脑连接的超五类以上双绞线，负责调试安装接通，保障临床业务连续。 |
| 6 | 设备调试 | 对本次项目所有设备进行调试，完成设备配置调试后，对网络进行测试和优化，以确保其性能和稳定性达到预期水平。 包括测试传输速率、 信号强度、 覆盖范围和故障恢复时间等指标。 |

- （6）运维管理软件（核心产品）

| 序号 | 功能参数 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # 园数融合 | # ▲支持园区、数据中心统一管理与控制，实现园区和数据中心软件统一安装部署，统一界面展示，统一门户登陆，以及跨域自动化上线等能力。要求提供对应功能截图。本次要求提供200个网络设备管理授权。 |
| 2 | # 融合管理功能 | # ▲支持交换机、无线设备、PON、安全设备、BRAS设备一网统管。要求提供对应功能截图。 |
| 3 | ## 设备故障替换 | ## 支持故障设备替换即插即用，同时支持不同型号的设备替换能力。 |
| 4 | ## 自动堆叠和自动聚合 | ## ▲设备自动化上线过程，支持Access设备的堆叠，要求最大支持9台设备的堆叠，支持聚合组网的自动识别和部署。要求提供对应功能截图。 |
| 5 | ## M-LAG组网自动化 | ## 支持核心/汇聚设备M-LAG组网方案，实现自动配置部署，保证网络高可靠。 |
| 6 | ## 智能化意图开局 | ## 支持通过拓扑图形化界面，支持可视化开局，要求提供对应功能截图。 |
| 7 | ## 物联网终端基于静态IP地址段自动上线 | ## 基于静态IP地址段，自动识别哑终端，并实现自动开户自动上线的功能。 |
| 8 | ## 动态IP逃生 | ## ▲VLAN组网场景，支持有线/无线动态IP用户逃生，要求用户逃生后不切换原始IP网段，仅切换逃生安全组，获取不同的逃生权限。要求提供对应功能截图。 |
| 9 | ## 问题闭环 | ## 网络故障提供故障恢复预案，一键确认，自动修复网络。 |
| 10 | ## 静态IP逃生 | ## ▲VLAN组网场景，支持有线/无线静态IP用户逃生，要求用户逃生后不切换原始IP地址，仅切换逃生安全组。要求提供对应功能截图。 |
| 11 |  | ## ▲VXLAN组网场景，支持有线/无线用户，静态IP逃生，用户原始IP地址和安全组均不切换。要求提供对应功能截图。 |
| 12 |  | ## 静态VXLAN组网场景，支持有线用户，静态IP逃生，用户逃生后原始IP地址不切换，安全组切换到逃生安全组，要求提供对应功能截图。 |
| 13 | 售后服务 | 软件要求提供至少五年7X24原厂质保，设备厂家工程师至少五年免费上门服务。 |

4、DIP医保辅助管理系统（核心产品）

| 序号 | 功能模块 | 模块构成 | 具体功能与参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIP分组工具 | DIP预分组 | - 1.▲对病历进行实时分组，可提供新增或修改诊断及手术信息进行模拟入组功能，对模拟数据进行分组结果相关信息展示。 |
|  |  | 模拟测算 | - 2.可对现有诊断及手术进行大数据模拟测算，展示当前测算各组分值情况。 |
|  |  | 标杆值比对 | - 3.展示该组的管理标杆值，如住院天数、各分类费用等信息，并对费用信息进行阈值颜色提醒。 |
|  |  | 分组器升级 | - 4.根据本地医保局政策，同步升级本地DIP分组器版本。 |
| 2 | 事前质控提醒 | 临床提醒 | - 5.多种场景下弹窗辅助：系统支持临床医生在多场景下调取该病历弹窗辅助提醒信息，可以弹出URL窗口，显示当前病历的分组结果及相关校验信息； |
|  |  |  | - 6.在院患者诊断选取：诊断信息按照当前出院诊断、确定诊断、初步诊断依次取值来确定病种路径。 |
|  |  |  | - 7.▲费用结构对比：提示的内容需要按照院内设定的管理标杆数据展示本路径下费用结构标杆及进度情况（进度需要用不同颜色提醒），包括总费用、药品费、卫材费、医技费、护理费、管理费、医疗费等结构； |
|  |  |  | - 8.住院日对比：基于当前住院日情况进行分析对比，辅助临床及时了解当前病人的住院日与标准病种平均床日之间的比较。 |
|  |  | 首页质控 | - 9.医生在电子病历首页填写过程中质控，临床医生在书写病案首页的同时调取医生端质控规则，根据国际疾病分类与手术操作编码原则和病种付费相关知识，在不影响临床诊疗的过程前提下，进行完整性校验、数据合法性校验、逻辑校验、冲突校验、手术漏填漏报校验、附加信息校验（进出监护病房时间、呼吸机使用时间）相关校验提醒，支持强制性错误和非强制性错误。 |
|  |  | 基本信息缺失性校验 | - 10.基本信息核对，以确保所需的关键信息没有遗漏或缺失，包括患者的姓名、年龄、性别、身份证号、联系方式、入院日期、科室等。 |
|  |  | 基本信息标准性校验 | - 11.校验基本信息是否符合特定的标准或规范，涵盖患者基本信息的各个方面，如姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式等以及信息的格式、长度、数据类型等 |
|  |  | 基本信息逻辑性校验 | - 12.校验患者的基本信息进行逻辑分析，以确保信息之间的合理性和一致性，涵盖患者基本信息的各个方面，并考虑各种可能的逻辑错误或矛盾；例如，出生日期与年龄之间的关系、性别与某些疾病之间的关系等。年龄应该是一个合理的数字，出生日期和年龄应该相互一致，性别应与患者姓名或其他描述相符等。 |
|  |  | 诊断与基本信息关联性校验 | - 13.控制首页诊断信息质量，确保医疗诊断与患者基本信息之间逻辑一致性和准确性，验证诊断是否基于患者的正确信息，并且诊断结果与患者的病史、症状和体征相符合。确保患者的姓名、年龄、性别、病历号等基本信息准确无误。验证这些信息是否与医疗记录、诊断报告和其他相关信息一致。 |
|  |  | 肿瘤诊断信息校验 | - 14.根据手术信息、费用信息、医嘱信息等进行肿瘤放疗、肿瘤化疗、恶性肿瘤内分泌治疗、恶性肿瘤靶向治疗、肿瘤灌注治疗、肿瘤免疫治疗校验，保证肿瘤诊断书写正确。 |
|  |  | 主要诊断与主要手术匹配校验 | - 15.控制首页质量，参考相关的医学逻辑和临床指南，同时参考结算清单上传和分组规范，评估诊断与手术之间的逻辑一致性。某些手术可能只适用于特定的诊断。 |
|  |  | 诊断知识库（ICD-10） | - 16.该系统需实现界面内查阅疾病诊断编码（ICD-10）国际编码规则的信息。查阅内容包括所有条目编码的目、类目、亚目、细目，编码的内涵、包括、不包括、备注等信息，以方便编码员核查及学习。 |
|  |  | 手术和操作知识库（ICD-9） | - 17.该系统需实现界面内查阅手术及操作编码（ICD-9）国际编码规则的信息。查阅内容包括所有条目编码的目、类目、亚目、细目，编码的内涵、包括、不包括、备注等信息，以方便编码员核查及学习。 |
|  |  | 临床诊断知识库 | - 18.临床疾病知识库条目不少于5000条，需包括疾病简介、病因、症状、并发症、检查、鉴别、治疗； |
|  |  | 临床手术操作知识库 | - 19.临床手术知识库条目不少于5000条，需包括手术描述、适应症、手术步骤、注意事项、并发症、术后护理； |
|  |  | 药品知识库 | - 20.药品知识库条目不少于1万条,需包括药品名称、适应症状、不良反应、用法用量、禁忌、注意事项。 |
| 3 | 事中监控管理 | 管理端监控 | - 21.▲系统具备管理端监控功能，含有系统监控模块，方便管理者进行监控。 监控内容包括在院患者基本信息，同时按照病种设置不同监控级别，对超过费用标杆的给予红色警告，对即将超过费用标杆的给予黄色预警，对于未超过的给予绿色显示，让管理着通过监控界面掌握各患者情况。 |
|  |  | 科室驾驶舱 | - 22.▲通过科室驾驶舱能够让科室管理者快速了解本科室的实际情况：可以实现按照不同统计周期内或不同费别进行分析，如：总费用、总例数、总超支、CMI、时间消耗指数、费用消耗指数、支用比等指标数据。 同时能够展示表现医疗服务能力的指标CMI、表现效率的时间费用消耗指数、以及超支趋势等各指标的趋势情况； 科室内医生超支排名情况以及科室覆盖各病种组的详细指标情况 |
|  |  | 科室病种分析 | - 23.系统支持科室管理者了解以病种维度进行分析本科室的实际情况，包括核心病组，综合病组，基层病种等管理病种的详细趋势分析及明细数据等便于管理者统筹管理。 |
|  |  | 科室费用分类 | - 24.系统支持对本科室的费用占比情况进行分析，了解整体费用情况及各病种费用占比情况，能够分析某一病种的费用占比趋势变化，让管理者结合数据制定管理方向。 |
| 4 | 事后数据分析 | 病种分析 | - 25.病种覆盖情况分析：系统支持按照某一时间段内，通过面积图统计连续月份病种覆盖实际情况，了解病种覆盖度。 |
|  |  |  | - 26.★病种排名情况分析：按照科室覆盖病种数展示排名前5科室，按照病种收治人数展示排名前5病种情况，按照病种超支情况展示排名前5超支病种情况。 |
|  |  |  | - 27.病种流向情况分析：系统支持展示病种具体流向科室、医师情况分析，以及患者超支、盈亏散点图趋势。 |
|  |  | 费用分析 | - 28.费用分类分析：支持将费用进行进一步细分类，从不同维度，如：全院、科室、医生、病种等维度，利用不同图表类型展示分析细分类费用的趋势与占比结构，同时支持细分类费用与各分类标杆对比分析，同时支持与同期的对比分析。可以实现下钻分析各个细分类费用的信息，展示各类别费用项目的具体使用信息，例如展示药品、卫材等费用的收费项目、使用数量以及金额等信息，细化各分类费用信息的分析维度。 |
|  |  |  | - 29.费用分类与标杆对比分析：系统支持对费用类别的多维度分析，从科室、费别等不同维度，对药品费、卫材费、医技费、其他费（医疗、管理、护理）的收入以及占比的结构分析，并且支持各项分类费用的实际与标杆对比分析。 |
|  |  |  | - 30.费用趋势分析：系统支持对费用趋势的多维度分析，从科室、费别等不同维度，分析例均费用趋势、例均盈亏趋势，并且实现同期及当期对比等。 |
|  |  |  | - 31.费用占比分析：系统支持对费用占比的多维度分析，从科室、费别等不同维度，分析多个周期内药品费、卫材费、医技-检查费、医技-检验费、其他费（医疗、管理、护理）各项费用金额以及占比情况并且同时支持展示总金额。系统同时支持药占比、卫材占比、医技-检查费占比、医技-检验费占比的趋势变化分析，并且实现同期及当期对比等。 |
|  |  | 超支分析 | - 32.总超支分析：系统支持对超支的多维度分析，从科室、费别等不同维度，分析多个周期内总超支趋势，并且实现同期及当期对比等。支持展示查询区间内超支总体金额、例均超支金额、总例数，总收入、例均收入，总盈亏、例均盈亏、CMI趋势、总盈亏趋势。 |
|  |  |  | - 33.超支结构分析：系统支持对超支的多维度分析，从科室、费别等不同维度，分析多个周期内药品、卫材、医技、其他（医疗、管理、护理）各项超支金额以及超支趋势。支持同时展示多个月份多个费别的超支对比分析情况。系统同时支持展示药品超支趋势、卫材超支趋势、医技超支趋势和其他费超支趋势，并且实现同期及当期对比分析。可以实现下钻分析具体科室超支情况以及超支趋势、超支盈亏对比。 |
|  |  |  | - 34.▲科室超支结构分析：系统支持对科室超支的多维度分析，从科室、费别等不同维度，分析多个周期内科室超支占比结构，可以清晰展示超支排名前10的科室和其他超支的科室占比结构，可以清晰分析出超支前10科室的超支占比和超支金额。同时支持以列表形式展示科室总费用、总超支、总例数等数据。 |
|  |  |  | - 35.科室超支趋势分析：系统支持对超支及超支趋势的科室四象限分析，对已超支趋势好、已超值趋势差、未超支趋势好、未超支趋势差进行划分。 |
|  |  |  | - 36.科室超支对比分析：系统支持对多个科室超支的对比分析，从科室、费别等不同维度，分析多个周期内各科室的总超支趋势、例均超支趋势、多个周期内各科室超支总额对比分析，各科室总盈亏对比分析。 |
|  |  |  | - 37.病种超支趋势分析：系统支持对超支及超支趋势的病种四象限分析，列出各组的例数、超支以及超支趋势，可以实现下钻分析具体病种情况。 |
|  |  |  | - 38.病种超支结构分析：系统支持对各病种超支的对比分析，从科室、费别等不同维度，分析多个周期内各病种的超支结构、病种超支趋势、病种盈亏趋势。支持汇总多分析周期内、多科室、不同费别下的病种总体超支、例均超支，病种总盈亏、例均盈亏以及病种权重。 |
|  |  |  | - 39.病种科室对比分析：系统支持对各病种超支的对比分析，从科室、费别等不同维度，分析多个周期内病种涉及科室数据分析，展示某病种下各科室总例数、总费用、总超支、总盈亏、例均住院日、卫材消耗指数等信息。 |
|  |  | 分类分析 | - 40.两周及31天再入院分析：系统支持对于医疗服务质量的分析，包括对两周再入院、31天再入院的趋势及同期情况进行分析，同时可以汇总查看转科、转院患者明细，包括不限于费别、总费用、超支、住院日等。 |
|  |  |  | - 41.转科转院患者分析：可以通过不同检索条件分析转科、转院患者例数趋势及同期对比情况，同时可以汇总查看转科、转院患者明细，包括不限于费别、总费用、超支、住院日等。 |
|  |  | 偏移分析 | - 42.超支与CMI偏移分析：系统支持按照超支及CMI进行四象限偏移分析，实现按照时间段展示科室的超支及CMI的四象限位置情况，同时支持展示以科室为统计维度的各项指标明细情况。 |
|  |  |  | - 43.▲时间消耗指数与费用消耗指数偏移分析：系统支持按照时间消耗指数及费用消耗指数进行四象限偏移分析，实现按照时间段展示病种的时间消耗指数与费用消耗指数的四象限位置情况及CMI值大小情况，同时支持病种指标明细情况。 |
|  |  |  | - 44.超支与盈亏偏移分析：系统支持按照超支及盈亏进行四象限偏移分析，实现按照时间段展示病种的超支及盈亏的四象限位置情况，同时支持病种指标明细情况。 |
|  |  | 中医分析 | - 45.药品费用分析：支持对中医药品费用的多维度分析，从不同维度，分析西药费用趋势、中成药费用趋势、中草药费用趋势，并且实现同期及当期对比。 |
|  |  |  | - 46.中医非药物疗法分析：支持对中医非药物疗法分析，从科室、医生等不同维度，分析中医非药物疗法的各项指标。 |
|  |  |  | - 47.以中医为主的治疗分析：支持以中医为主的治疗分析，从不同维度，分析以中医为主的治疗的各项指标。 |
|  |  | 异常数据分析 | - 48.异常数据分析：系统支持对不同异常指标进行单独分析，例如极高费用、极低分析、住院日极高、住院日极低、超60天重症患者、艾滋病患者等病种相关指标； |
|  |  |  | - 49.去异常数据分析：支持对于医院特殊的异常数据进行剔除进行分析，确保使用者对于异常数据的影响度判定。 |
|  |  | 特病单议 | - 50.系统支持对病例添加疑似特病单议病例标识，通过设置条件自动检索出疑似特病单议病例，添加其详细佐证信息并审核，形成特病单议申请的参考方案。 |
|  |  | 违规监管 | - 51.统计分析违规监管数据：分别从病种、科室和病例的维度进行统计分析，分别统计和分析低标入院、死亡风险、超长入院和二次入院等违规情况，并自动对患者病例添加标识预警。 |
|  |  | 管理驾驶舱 | - 52.通过驾驶舱能够快速了解全院数据运营情况，包括总费用、总超支、总权重、总例数、时间消耗指数、费用消耗指数、CMI、支用比等数据情况，同时展示超支排名前5的科室及病种，以及全院范围内的疾病图谱情况。 |
|  |  | 监控管控 | - 53.▲效率监控分析：实时监测时间消耗指数、费用消耗指数等效率指标每月变化趋势情况及同期数据情况，通过时间条件检索可以对比当前值、同期值以及去年全年值的情况，便于监控当前进度分析。支持将影响医保年度考核的指标转化成相应的分数，按照不同的样式展示，方便按月监测各指标分数以及总分数的变化发展趋势，便于管理者对管理方向做出及时有效的调整并细化管理指标。 |
|  |  |  | - 54.监控类病种组分析：针对本医院特殊病种或医保局公布的如核心病组，综合病组，基层病种等病种进行分析，能够分析各管控病种的占比情况，以及各科室覆盖明细情况和各监控类病种组的明细情况。 |
|  |  | 绩效考核 | - 55.科室绩效评价分析：分别从医疗服务收益，医疗服务能力，医疗服务效率，医疗服务质量维度对绩效进行评价，确定绩效管理方向。 |
|  |  |  | - 56.科室绩效分配：根据病种付费分组指标，将选定的参与绩效的指标按设定比例与目标进行测算，对各科室绩效指标情况进行打分。 |
|  |  | 数据统计分析 | - 57.病种维度分析：系统支持按照本地DIP病种维度统计分析各病种的相关指标，可以通过界面自由选取展示具体指标项目，如收治例数、费用占比、时间消耗指数、费用消耗指数等情况，双击某个需分析的病种能够实现下钻功能，可以下钻分析本病种的科室流向，对哪些科室对该病种的收治情况进行分析，同时每个界面都支持数据的复制及下载。 |
|  |  |  | - 58.年度统计分析：系统支持按照按年度统计多维度下的各费别、各科室的年度数据，可以通过界面自由选取展示具体指标项目，能够实现下钻功能，可以复制及下载。 |
|  |  |  | - 59.月度统计分析：系统支持按照分析周期进行分析，可以通过检索条件查询，某个或几个月的整体月度数据情况，同时支持通过筛选条件进行筛选不同费别，如市职工、市医保、省保等维度，科系、科室等树形结构维度进行筛选，展示自由选取的具体指标项目，对查询结果支持复制及下载。 |
|  |  |  | - 60.科室统计分析：系统支持按照科室维度统计分析科室相关指标，可以通过界面自由选取展示具体指标项目，如总费用、总例数、总超支例均费用、例均住院日、以及各类费用占比情况等，双击某个科室能够实现下钻功能，可以下钻分析本科的医生维度分析指标数据，同时每个界面都支持数据的复制及下载。 |
|  |  |  | - 61.医师统计分析：系统支持按照科室维度统计分析科室相关指标，可以通过界面自由选取展示具体指标项目，如总费用、总例数、总超支例均费用、例均住院日、以及各类费用占比情况等，双击某个科室能够实现下钻功能，可以下钻分析本科的医生维度分析指标数据，同时每个界面都支持数据的复制及下载。 |
|  |  |  | - 62.▲患者明细分析：系统支持统计按照时间、费别、患者信息等角度统计患者明细数据，可以通过界面自由选取展示具体指标项目并支持下钻查看具体患者病程的详细情况（包括入院记录、出院记录、检查检验、医嘱信息、费用信息等）。 |
|  |  | 修改对比分析 | - 63.主要诊断修改分析：支持对主要诊断发生修改数据进行前后对比分析。 |
|  |  |  | - 64.主要手术修改分析：支持对主要手术发生修改数据进行前后对比分析。 |
|  |  |  | - 65.基本信息修改分析：支持对基本信息发生修改数据进行前后对比分析。 |
|  |  |  | - 66.权重/分值变化分析：支持对权重/分值变化发生修改数据进行病历分析。 |
| 5 | 分析本地化工具 | 管理标杆制定 | - 67.标杆数据选定模型：系统支持构建医保版管理标杆参考模型，该模型支持在特定时间跨度内，某一病组的实际住院日、总费用、药品、卫材、医技、其他费用等数据展示。 |
|  |  |  | - 68.标杆离散度展示：系统能自动绘制自定义周期内实际患者数据与预设标杆数据的散点分布图，直观展现实际与预设标杆之间的偏差情况。 |
|  |  |  | - 69.院内管理标杆维护：系统支持按照不同病组做标杆维护界面，维护标杆内容需要包括以病种为维度的住院天数、总费用、药品、卫材、医技、护理、管理、医疗费用。 系统具备标杆有效期的维护，在有效期内，临床端调取实时监控数据需要与标杆数据做预警处理。 |
|  |  | 自定义维度分组 | - 70.可以选择维度实现数据按照维度分组进行展示。 |
|  |  | 自定义字段选择 | - 71.可以按照实际需求添加字段或者减少字段展示。 |
|  |  | 字段排序 | - 72.可以对任何显示字段进行升序降序排列。 |
|  |  | 字段值过滤 | - 73.可以对字段值进行大于等于或小于等于进行过滤。 |
|  |  | 下载复制 | - 74.可以对分析报表进行复制数据或者下载数据。 |
|  |  | 多样化全覆盖 | - 75.▲为满足医院对病种付费指标的充分使用发挥作用，系统需具备更多的指标项目，应在100项指标以上，并且可以实现多样化数据展示，来适应医院的各种维度突出的数据情况，数据维度多样化展示包括不限于条形图、面积图、趋势图、图表、卡片、子弹图、仪表盘图、水波图、散点图、环形图等至少10种图形的展示。 |
|  |  | 下钻配置 | - 76.▲下钻展示界面可自定义配置，双击后可展示下钻后界面内容，下钻后可以自动承接上一层分析参数，便于符合院内思路连续性。 |
|  |  | 指标描述 | - 77.具备对界面展示指标的说明、注释、以及指标的计算公式、表达含义等，方便使用者快速理解。 |
|  |  | 接口参数同步设置 | - 78.可以对指标展示的数据源接口数据进行设置，可以设置字段库，分组库，动态条件，聚合条件，动态表名等配置条件。 |
|  |  | 数据映射 | - 79.能够根据实际需求，配置指标袁术的数据映射维度对应的字段，使数据能够展示对应的图表展示。 |
|  |  | 看板管理 | - 80.支持通过看板名称进行检索，对看板进行编辑或删除等管理工作。 |
|  |  | 看板自适应展示配置 | - 81.根据看板自定义内容需求，对有一屏展示的看板，可以设置自适应浏览器高度，确保看板内容在各种浏览器及分辨率下都能在一屏内完美展示。 |
|  |  | 颜色主题配置 | - 82.请根据看板设定者要求，对看板内容进行颜色主题设置，支持多种色系选择，确保设置符合看板的主题和风格，适配使用者习惯。 |
|  |  | 查询项目配置 | - 83.可以根据使用者实际使用场景，对查询项目进行选择配置，配置后能够实现按照查询项目输入对应查询条件，进而展示相关数据。 |
|  |  | 界面拖拽配置 | - 84.可以实现通过拖拽配置界面最终展示样式，便于使用者按照习惯找到对应指标。 |
| 6 | 第三方数据接口服务 | 第三方数据接口服务 | - 85.系统所需数据完全与院内其他系统对接自动获取，并可以检验、核对数据准确性，有较强的纠错能力。系统支持市场上常规接口方式，如平台推送、webservice、视图等。 - 86.提供HIS等系统的接口对接服务，对接包含第三方系统的接口费。 |
| 7 | 数据评估报告工具 | 报告浏览器 | - 87.动态条件便捷查询：支持按时间、费别、标杆等检索条件，一键生成对应报告预览；导出报告支持按照文章标题进行自动排序，方便使用者按照标题进行便捷查看。 |
|  |  |  | - 88.下载模式：编辑完成的报告具备支持按照WORD、PDF等格式下载功能。 |
|  |  | 报告查看器 | - 89.全院、科系、科室不同维度报告：可以按照全院、科系、科室等不同维度进行报告查看。 |
|  |  |  | - 90.数据分析报告：对包括结算清单、病案首页、国际编码规则所校验出来的问题进行典型分析统计，形成报告，方便各科室进行教学整改； |
|  |  |  | - 91.报告自动生成水印安全：导出PDF报告支持设定水印功能，如导出人账户、工号等；下载完成PDF格式报告具备水印功能； |
|  |  |  | - 92.数据报告模板多样化：报告模版库类型丰富，支持数据报告模板多样化。 |
|  |  |  | - 93.导出报告自动生成目录：导出报告后支持自动生成目录。 |
|  |  | 报告编辑器 | - 94.报告模板自定义编辑：支持通过拖拽形式，直接在报告编辑器内展示数据源加载情况；文本具备设置字体、颜色、加粗等功能；报告内容支持自定义定制，可以按照实际管理需求以及数据管理方向，个性化定制报告模板，自定义制作数据源并展示于报告中，同时支持展示不同类别的数据评估报告，提供数据分析团队支持。 |
|  |  |  | - 95.报告模板可复制重新编辑：报告模板支持复制重新编辑等功能。 |
|  |  |  | - 96.分析数据指标无缝对接：支持配置单个元素指标的查询条件可按照传参进行偏移设置；能够实现分析系统界面所有数据源进行随时利用，数据源选取还可以直接调取接口数据结果。 |
|  |  |  | - 97.报告条件自定义设置：可按照科室、费别、时间等维度设置查询条件； |
|  |  | 报告权限 | - 98.报告查看角色科室权限：导出报告可以根据权限进行限制，如根据权限只可以导出自己科室、或者对应科系的报告权限。 |
|  |  |  | - 99.报告下放临床查看权限：对医院各个角色提供全院运营分析报告、科系运营分析报告、科室运营分析报告，便于各角色人员使用。 |
| 8 | 基础数据维护 | 标杆类型维护 | - 100.提供可以设定不同标杆类型维度维护功能，方便管理者可以根据不同标高设定进行数据分析管理，如可以设定DIP医保标杆、DIP院内标杆等。 |
|  |  | 病种库维护 | - 101.根据医保局政策文件要求，系统可以维护政策中病种库字典，同时系统更新当前政策分值库，医院数据分析与医保政策病种库保持一致。 |
|  |  | 异常类型维护 | - 102.提供异常数据分析指标的异常类型维护功能，方便管理者在数据分析过程中对于异常类型患者把控，如费用极高、费用极低、高倍率、低倍率、分解住院等。 |
|  |  | 指标类型维护 | - 103.对于医院医保管理需求，医院管理可以根据不能指标维度进行分析，需要支持动态维护指标功能，如死亡患者例数、高倍率、低倍率、超支、例均住院日等。 |
|  |  | 费用六分类维护 | - 104.根据医保政策管理需求，费用可分为六分类进行数据管理，目前六分类分别为药品、卫材、医技、管理、护理、医疗。同时支持院内价表对照六分类维护功能。 |
|  |  | 费别类型维护 | - 105.提供患者身份费别类型维护功能，系统可根据患者身份费别类型不同维度进行数据分析，费别类型如市职工、市居民、自费、省医保等。 |
| 9 | 系统后台管理 | 用户管理 | - 106.提供用户账户统一管理功能，基于SHA-256散列盐值加密的方式进行混合加密保护用户账户安全、用户信息维护。提供动态维护用户信息功能,从而确保用户信息准确性有效性。科室部门日常维护功能，确保科室信息及时更新。科室权限日常维护功能，保证各科室部门信息的敏感性及安全性。 |
|  |  | 权限管理 | - 107.提供设置访问权限功能，具体包含用户角色权限，可以对不同角色进行权限单独设置，内部数据查询应对不同的人员设定不同的权限，每个角色只能查询与角色权限相关的数据，同时可以设置用户科室科系权限，保障不同科室人员智能查看自己科室数据权限。 |
|  |  | 日志管理 | - 108.提供用户登录行为记录与分析与操作分析。要求能在用户每一步的操作都预埋节点，全方面保障系统安全与信息安全。提供在日志中记录用户行为的功能。提供生成用户行为数据，并分析展示用户行为数据功能。 |
| 10 | 系统架构 | 架构要求 | - 109.满足与院方现有系统响应速度快、交互性强、安全性高的要求，具有先进性、灵活性，方便维护和扩展。 |
| 11 | 系统安全性 | 系统安全性要求 | - 110.信息系统厂商需要提供至少六年的无限次网络安全漏洞整改和安全加固服务，需要包括信息系统和宿主操作系统（Windows和Linux等）。 - 111.信息系统需要对接HIS平台，实现单点登录功能。 - 112.信息系统根据实际需要实现与HIS、集成平台、LIS等第三方系统接口对接，实现相关系统功能在HIS系统中集中展现和业务功能处理，提供免费数据对接和开发服务，同时包含与第三方接口开发费用。 - 113.提供完整的接口文档、数据字典（数据表结构）说明文档、部署文档和使用手册等技术文档。 - 114.信息系统应具有账户口令的复杂度鉴别功能，能够识别并拦截账户中存在的弱口令、默认口令和通用口令等不合规口令。导入、新增、修改用户等操作时均需配置密码复杂度鉴别功能。口令要求：口令不能和账号相同，长度要大于等于8位（系统最低位数不能少于8位），且至少是大小写字母、特殊字符、数字二种及以上组合使用，互联网开放的信息系统口令至少是大小写字母、特殊字符、数字三种及以上组合使用。 - 115.信息系统需要配置登录失败拦截功能，登录失败次数为超过指定次数，禁止用户或者IP指定时间内不能登录。 - 116.信息系统需要配置登录验证码输入功能，或密码输入错误达到指定次数提示输入验证码功能，防止恶意攻击或非法用户无限次重试。 - 117.信息系统需要配置超时退出功能，操作人员超过指定时间无操作，自动退出系统，以防被恶意非授权使用。 - 118.信息系统需要配置日志审计功能模块，记录登录日志和操作日志，包括登录、添加、删除、修改等全部功能操作过程日志记录，并且日志任何权限人员都不能删除。 - 119.信息系统需要配置访问和操作统计功能，包括信息系统的访问次数、所有功能的操作次数，可以按照年度、季度、月份和自定义时间统计。 - 120.系统项目实施期间厂家需要提供至少一名工程师5X8小时驻场实施服务直到项目验收为止，我院对其出勤情况进行考勤，考勤不合格的扣除相应款项，项目不予验收。 |
| 12 | 系统质保服务期 | 系统质保服务期要求 | - 121.免费质保期：提供项目验收合格后一年的免费质保和售后服务。 - 122.服务响应：接到院方服务要求后2小时内做出回应，如医院需要须4小时内服务人员到达医院现场，4小时内解决问题。 - 123.免费质保期满后的服务：提供终身运维服务，服务价格不超过合同金额的10%，价格由双方协商决定；提供24小时服务热线服务；提供咨询服务。 |