## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防外网改造工程 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院消防控制室整合改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
外网
1 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.主机安装接线（利旧） |  | 台 | 3
2 | 030904009001 | 其它相关火灾报警箱体安装 | 1.安装方式:箱体安装（利旧） |  | 台 | 31
3 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm |  | m2 | 63.75
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm 3.10cm砂石垫层 |  | m2 | 63.75
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:七孔梅花管 2.配置形式:埋地 |  | m | 2965.56
6 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:24芯多模光纤 |  | m | 8943.6
7 | 030502016002 | 布放尾纤 |  |  | 根 | 30
8 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.光缆芯数:24芯 |  | 个 | 20
9 | 030408003001 | 过路套管 | 1.名称:过路套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.敷设方式:埋地 |  | m | 109.68
10 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 |  | m | 1779.34
11 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） |  |  | m | 1779.34
12 | 030413005001 | 人(手）孔砌筑 | 1.名称:直通井 2.具体做法详见12D9-130-134 |  | 个 | 10
13 | 030413005002 | 人(手）孔砌筑 | 1.名称:三通井 2.具体做法详见12D9-130-134 |  | 个 | 8
14 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑废料 2.运距:10km |  | m3 | 9.56
15 | 050102012001 | 草皮恢复 | 1.铺种方式:满铺草皮 |  | m2 | 1647.72
16 | 030701003001 | 空调 | 1.名称:空调 2.型号:2.2KW |  | 台 | 1
分部小计
图书馆
17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:600*600矿棉板 |  | m2 | 124.32
18 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金天棚龙骨 600*600 |  | m2 | 124.32
19 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火金属桥架 |  | m | 103.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防外网改造工程 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院消防控制室整合改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:200*150
20 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:镀锌角钢 |  | kg | 114.1
21 | 030904017002 | 报警联动一体机 | 1.主机安装接线（利旧） |  | 台 | 1
22 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:24芯多模光纤 |  | m | 123.6
23 | 030502016003 | 布放尾纤 |  |  | 根 | 2
24 | 030502015002 | 光缆终端盒 | 1.光缆芯数:24芯 |  | 个 | 2
25 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.重新安装好主机进行调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
26 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防外网改造工程 |  |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院消防控制室整合改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防外网改造工程 |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院消防控制室整合改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13