## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警改造工程 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院消防控制室整合改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
食品楼消灾自动报警
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装、配套底座 3.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | 个 | 155
2 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:感烟感温探测器 2.安装方式:吸顶安装、配套底座 3.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | 个 | 1
3 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:非编码型声光报警器 2.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | 个 | 14
4 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 含底座 2.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | 个 | 15
5 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮（含底座) 2.安装方式:消防栓箱内安装距地1.3m 3.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | 个 | 38
6 | 080903014001 | 模块箱 | 1.名称:端子箱 2.规格:明装、距地1.5m 3.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸: |  | 个 | 5
7 | 080903004001 | 模块（接口） | 1.名称:输入输出模块 2.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | 只 | 42
8 | 030904012001 | 火灾报警显示盘 | 1.名称:火灾报警显示盘 2.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | 台 | 4
9 | 080903004004 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.输出形式:总线制 3.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | 只 | 5
10 | 080903011001 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 |  | 台 | 45
11 | 080903003001 | 按钮 | 1.名称:消防专用电话 |  | 只 | 2
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 |  | m | 343.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警改造工程 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院消防控制室整合改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质：JDG 3.规格：JDG20 4.敷设方式:暗敷 5.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸
13 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽 2.规格:DN20 |  | m | 343.99
14 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 | 1.开槽修补 |  | m2 | 6.88
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RVS-2*1.5 3.材质:铜芯 4.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | m | 1724.8
16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:WDZN-BYJ-2*2.5 3.材质:铜芯 4.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | m | 960.8
17 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:WDZN-BYJ-2*1.5 3.材质:铜芯 4.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | m | 1024.6
18 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.型号:WDZN-RVVP-2*1.0 3.材质:铜芯 4.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | m | 425.8
19 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | m | 10
20 | 030904017004 | 报警联动一体机 | 1.报警主机 |  | 台 | 1
21 | 030905001003 | 自动报警系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
艺术系消灾自动报警
22 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装、配套底座 |  | 个 | 139
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警改造工程 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院消防控制室整合改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸
23 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:感烟型探测器（红外光束） 2.安装方式:吸顶安装、配套底座 3.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | 个 | 6
24 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:非编码型声光报警器 2.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | 个 | 10
25 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 含底座 2.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | 个 | 15
26 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮（含底座) 2.安装方式:消防栓箱内安装距地1.3m 3.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | 个 | 24
27 | 080903004005 | 模块（接口） | 1.名称:输入输出模块 2.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | 只 | 43
28 | 030904012002 | 火灾报警显示盘 | 1.名称:火灾报警显示盘 2.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | 台 | 3
29 | 080903004007 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.输出形式:总线制 3.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | 只 | 10
30 | 080903011002 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 |  | 台 | 37
31 | 080903003002 | 按钮 | 1.名称:消防专用电话 |  | 只 | 3
32 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质：JDG 3.规格：JDG20 4.敷设方式:暗敷 5.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | m | 650.5
33 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽 2.规格:DN20 |  | m | 550.5
34 | 011203001001 | 零星项目一般抹 | 1.开槽修补 |  | m2 | 11.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警改造工程 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院消防控制室整合改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
灰
35 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RVS-2*1.5 3.材质:铜芯 4.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | m | 1541
36 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:WDZN-BYJ-2*2.5 3.材质:铜芯 4.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | m | 1765.4
37 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:WDZN-BYJ-2*1.5 3.材质:铜芯 4.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | m | 752.8
38 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.型号:WDZN-RVVP-2*1.0 3.材质:铜芯 4.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | m | 309.5
39 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.满足图纸设计及施工规范要求、详见图纸 |  | m | 26
40 | 030904017003 | 报警联动一体机 | 1.报警主机 |  | 台 | 1
41 | 030905001002 | 自动报警系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
42 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警改造工程 |  |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院消防控制室整合改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：火灾自动报警改造工程 |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院消防控制室整合改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13