**附件：分项报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第一部分 初效过滤器 级别：G4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 参考规格尺寸  （mm） | 数量  （块） | 单价最高限价（元） | | 合计最高  限价（元） | | 规格型号 | | 品牌 | | 产地 | | 制造商名称 | | 单价（元） | | 总价（元） | |
| 1 | 290×590×96 | 41 | 254.00 | | 10414.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | 290×595×96 | 12 | 260.00 | | 3120.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | 490×590×96 | 58 | 309.00 | | 17922.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | 590×590×96 | 7 | 321.00 | | 2247.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | 595×595×96 | 63 | 335.00 | | 21105.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | 705×462×23 | 4 | 358.00 | | 1432.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | 550×690×23 | 2 | 316.00 | | 632.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | 285×590×46 | 19 | 201.00 | | 3819.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | 290×490×46 | 4 | 203.00 | | 812.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | 290×595×46 | 6 | 215.00 | | 1290.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | 490×590×46 | 10 | 232.00 | | 2320.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | 590×590×46 | 36 | 240.00 | | 8640.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | 440×350×46 | 2 | 207.00 | | 414.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | 460×560×46 | 9 | 214.00 | | 1926.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | 805×550×46 | 4 | 462.00 | | 1848.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | 540×540×46 | 2 | 236.00 | | 472.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | 600×200×46 | 9 | 195.00 | | 1755.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | 600×290×46 | 3 | 216.00 | | 648.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | 600×600×46 | 7 | 256.00 | | 1792.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | 635×390×46 | 4 | 243.00 | | 972.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | 650×300×46 | 8 | 233.00 | | 1864.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | 650×400×46 | 13 | 245.00 | | 3185.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | 650×440×46 | 2 | 259.00 | | 518.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | 650×500×46 | 3 | 252.00 | | 756.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | 650×600×46 | 3 | 280.00 | | 840.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | 680×390×46 | 2 | 248.00 | | 496.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | 740×415×46 | 3 | 456.00 | | 1368.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | 595×595×46 | 2 | 251.00 | | 502.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | 910×500×46 | 2 | 483.00 | | 966.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | 550×400×46 | 2 | 231.00 | | 462.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | 290×650×46 | 1 | 220.00 | | 220.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **每次更换数量小计** | | **343** | **每次更换总价（元）** | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **四次更换数量总计** | | **1372** | **四次更换总价（元）** | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **第二部分 中效过滤器 级别：F8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 参考规格尺寸（mm） | 数量（块） | 单价最高限价（元） | | 合计最高  限价（元） | | 规格型号 | | 品牌 | | 产地 | | 制造商名称 | | 单价（元） | | 总价（元） | |
| 1 | 290×490×533 | 2 | 312.00 | | 624.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | 290×590×533 | 43 | 320.00 | | 13760.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | 290×595×533 | 12 | 326.00 | | 3912.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | 390×490×533 | 2 | 330.00 | | 660.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | 390×590×533 | 3 | 342.00 | | 1026.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | 490×490×533 | 1 | 350.00 | | 350.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | 490×590×533 | 65 | 361.00 | | 23465.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | 490×595×533 | 2 | 373.00 | | 746.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | 590×590×533 | 8 | 380.00 | | 3040.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | 595×595×533 | 65 | 390.00 | | 25350.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | 600×600×533 | 22 | 420.00 | | 9240.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | 805×550×533 | 4 | 453.00 | | 1812.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | 600×290×533 | 20 | 335.00 | | 6700.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | 390×635×96（非袋式） | 4 | 342.00 | | 1368.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | 390×680×96（非袋式） | 2 | 358.00 | | 716.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | 460×560×96（非袋式） | 9 | 324.00 | | 2916.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | 745×415×250×5P | 3 | 435.00 | | 1305.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | 295×595×381×3P | 3 | 281.00 | | 843.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | 385×595×300 | 4 | 290.00 | | 1160.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | 595×595×300 | 2 | 352.00 | | 704.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | 285×590×350 | 4 | 260.00 | | 1040.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | 590×590×350 | 4 | 345.00 | | 1380.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | 287×592×380 | 2 | 275.00 | | 550.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | 592×592×380 | 1 | 363.00 | | 363.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **每次更换数量小计** | | **287** | **每次更换总价（元）** | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **四次更换数量总计** | | **1148** | **四次更换总价（元）** | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **第三部分 亚高效过滤器 级别：E11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 参考规格尺寸（mm） | 数量（块） | 单价最高限价（元） | | 合计最高  限价（元） | | 规格型号 | | 品牌 | | 产地 | | 制造商名称 | | 单价（元） | | 总价（元） | |
| 1 | 285×590×292(塑料框） | 2 | 1540.00 | | 3080.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | 490×590×292（塑料框） | 4 | 1820.00 | | 7280.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | 287×590×292 | 3 | 1650.00 | | 4950.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | 490×592×292 | 6 | 1960.00 | | 11760.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | 287×592×292 | 4 | 1650.00 | | 6600.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | 590×590×292 | 1 | 2050.00 | | 2050.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | 592×592×292 | 8 | 2130.00 | | 17040.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **每次更换数量小计** | | **28** | **每次更换总价（元）** | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **二次更换数量总计** | | **56** | **两次更换总价（元）** | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **第四部分 特殊定制过滤器** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | 参考规格尺寸（mm） | 数量（块） | 单价最高限价（元） | | 合计最高  限价（元） | | 规格型号 | | 品牌 | | 产地 | | 制造商名称 | | 单价（元） | | 总价（元） | |
| 化学过滤器（颗粒料） | φ145×330 | 64 | 1020.00 | | 65280.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 活性炭过滤器 | 287×590×292 | 42 | 1105.00 | | 46410.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **每次更换数量小计** | | **106** | **每次更换总价（元）** | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **二次更换数量总计** | | **212** | **两次更换总价（元）** | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **第五部分 高效过滤器 级别：H14** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 参考规格尺寸（mm） | 数量（块） | 单价最高限价（元） | | 合计最高  限价（元） | | 规格型号 | | 品牌 | | 产地 | | 制造商名称 | | 单价（元） | | 总价（元） | |
| 1 | 320×320×96 | 7 | 1735.00 | | 12145.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | 320×320×96 | 70 | 1735.00 | | 121450.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | 320×320×220 | 6 | 1952.00 | | 11712.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | 320×320×220 | 38 | 1952.00 | | 74176.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | 485×485×96 | 12 | 2060.00 | | 24720.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | 485×485×96 | 28 | 2060.00 | | 57680.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | 485×485×220 | 6 | 2320.00 | | 13920.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | 485×485×220 | 35 | 2320.00 | | 81200.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | 630×630×96 | 8 | 2450.00 | | 19600.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | 630×630×220 | 27 | 2930.00 | | 79110.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | 1172×527×96 | 24 | 2955.00 | | 70920.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **总计** | | **261** | **总价（元）：** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **第六部分 回风网 级别：G2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 科室 | 参考规格尺寸(mm) | 数量(个） | 单价最高限价（元） | | 合计最高  限价（元） | | 规格型号 | | 品牌 | | 产地 | | 制造商名称 | | 单价（元） | | 总价（元） |
| 1 | 麻醉一科 | 345×995 | 7 | 282.00 | | 1974.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 | 340×485 | 5 | 230.00 | | 1150.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 3 | 麻醉三科 | 360×855 | 8 | 269.00 | | 2152.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 4 | 介入导管室 | 355×850 | 16 | 251.00 | | 4016.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 5 | 静配中心 | 395×395 | 4 | 234.00 | | 936.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 6 | 395×495 | 5 | 243.00 | | 1215.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 7 | 315×395 | 4 | 221.00 | | 884.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 8 | 200×395 | 1 | 208.00 | | 208.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 9 | 200×200 | 4 | 196.00 | | 784.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **总计** | | | **54** | **总价（元）：** | | | | | | | | | | | | | | |