## Sheet1
编制（审核）说明
工程名称：自治区财政厅维修改造项目—电缆工程 |  | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况：路面拆除恢复、柴油发电机组、日用燃油箱、降噪设备、油管油路安装、过滤器、双电源转换柜、柴油发电机组调试、电缆保护管、电力电缆、电力电缆头、配线等安装。 二、工程招标和专业工程发包范围:发电机组的安装及配套电缆、配电柜等的安装。 三、工程量清单编制依据: 1、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 2、GB/T 20136-2006《内燃机电站通用试验方法》 3、JB/T 50054-1999《内燃机电站 可靠性考核评定方法》 4、JB/T 10303-2001《工频柴油发电机组技术条件》 5、GB/T 2820-2008 《往复式内燃机驱动的交流发电机组》系列标准 6、JB/T 6755-1993 《柴油发电机组成套开关设备》 7、JB/T 8194-2001 《内燃机电站术语》 8、GB/T 1859 《往复式内燃机辐射的空气噪声测量工程法及简易法》 9、GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求及其他需要说明的问题: 1、柴油发电机组的安装 2、300M 电缆安装 3、配套双电源转换柜安装 4、静音设备的安装 5、设备的满载测试（5 小时，含燃料）
表-01