## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
地面工程
卫生间地面
1 | 010401012001 | 砖砌蹲台砌砖 | 1.砖砌蹲台砌砖 | m3 | 1.01
2 | 011101006001 | 卫生间地面 | 1.20mm平面砂浆找平层 2.聚氨酯防水2道 3.10mm水泥砂浆保护层 4.铺防滑地砖600*600 | m2 | 39.03
分部小计
会议室地面
3 | 011102003004 | 会议室铺地砖 | 1.界面剂1道 2.地砖800*800 | m2 | 83.15
4 | 011102003005 | 会议室外台阶铺地砖 | 1.界面剂1道 2.地砖800*800 3.按定额计算规则 | m2 | 1.12
5 | 011105003004 | 会议室地砖踢脚线 | 1.会议室地砖踢脚线 2.H=80mm | m2 | 3.27
分部小计
考试中心、弱电机房地面
6 | 011104004001 | 考试中心、弱电机房静电地板 | 1.静电地板 2.规格：600*600 | m2 | 174.79
7 | 011104002001 | 考试中心地台钢龙骨细木工板基层 | 1.考试中心地台龙骨基层板 2.40*40*2.5镀锌钢管龙骨@400 3.双层15厚阻燃板基层 | m2 | 16.38
8 | 011104002002 | 考试中心地台复核木地板 | 1.考试中心地台复核木地板 2.复核木地板 | m2 | 16.38
9 | 011105003005 | 考试中心、弱电机房铝合金踢脚线 | 1.考试中心、弱电机房铝合金踢脚线 2.H=80mm | m2 | 5.5
分部小计
其他部位地面
10 | 011103002001 | PVC卷材地面 | 1.界面剂1道 2.3mm水泥自流平 3.PVC卷材地面 | m2 | 676.29
11 | 011105003006 | PVC卷材踢脚线 | 1.PVC卷材踢脚线 2.H=100mm | m2 | 53.79
分部小计
天棚工程
12 | 011302001001 | 卫生间防水石膏板吊顶 | 1.轻钢龙骨 2.12mm防水石膏板吊顶 | m2 | 37.68
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
3.贴绷带 4.乳胶漆2遍
13 | 011302001002 | 走廊石膏板吊顶 | 1.轻钢龙骨 2.双层9.5mm石膏板吊顶 3.贴绷带 4.乳胶漆2遍 | m2 | 152.87
14 | 011302001003 | 矿棉板吊顶 | 1.铝合金龙骨 2.矿棉板吊顶 3.规格：600*600 | m2 | 789.85
分部小计
墙面工程
卫生间墙
15 | 011204003001 | 卫生间墙面砖 | 1.界面剂1道 2.15mm后水泥砂浆找平层 3.墙面砖：300*600 | m2 | 158.13
16 | 010903002001 | 卫生间墙墙面防水 | 1.界面剂1道 2.聚氨酯防水2mm 3.墙面高度400mm 4.洗手台处高度1000mm | m2 | 28.78
17 | 011210001001 | 卫生间隔断 | 1.成品卫生间隔断 2.含五金 | m2 | 28.16
18 | 011210001002 | 小便器隔板 | 1.成品小便器隔板 | m2 | 1.08
19 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.大理石洗面台 2.安装制作全部工作 | m2 | 4.5
20 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.洗面台车边镜 | m2 | 6.3
21 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1.卫生纸盒 | 个 | 6
分部小计
考试中心
22 | 011207001001 | 考试中心石膏板背景墙 | 1.考试中心石膏板背景墙 2.镀锌方管龙骨 3.15mm阻燃板基层 3.9.5厚石膏板 4.石膏板贴绷带 | m2 | 8.66
23 | 010606013001 | 考试中心石膏板背景墙预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.03
24 | 011502001001 | 考试中心石膏板背景墙不锈钢收边条 | 1.背景墙不锈钢收边条 | m | 13.8
分部小计
其他部位
25 | 011407001001 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮妮子3遍 2.乳胶漆2遍 | m2 | 2091.3
26 | 010401003001 | 24砖墙 | 1.24砖墙 | m3 | 4.39
27 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面水泥砂浆 | m2 | 36.58
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
门窗工程
28 | 010807001001 | 断桥铝合金窗 | 1.双玻断桥铝合金窗 2.60系列 | m2 | 149.04
29 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.金属纱窗 | m2 | 37.2
30 | 010801002001 | 成品对开套装门 | 1.成品对开套装门 2.1200*2200 | 樘 | 1
31 | 010801002003 | 成品对开套装门 | 1.成品对开套装门 2.1500*2200 | 樘 | 2
32 | 010801002002 | 成品单开套装门 | 1.成品套装门 2.1000*2200 | 樘 | 23
33 | 010801002004 | 成品单开门套装门（卫生间） | 1.成品套装门 2.800*2100 | 樘 | 3
34 | 010801002005 | 乙级防火门 | 1.乙级防火门 2.1000*2200 | m2 | 2.2
35 | 010801002006 | 防盗门 | 1防盗门门 2.1000*2200 | m2 | 2.2
36 | 010802001001 | 入口大门 | 1.入口大门 2.肯德基门 | m2 | 7.2
37 | 010801006001 | 对开门锁 | 1.对开门锁 | 个 | 3
38 | 010801006002 | 单开门锁 | 1.单开门锁 | 个 | 29
39 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板 | m2 | 17.18
40 | 011502003001 | 石材窗台板倒角 | 1.石材窗台板加厚半圆角 | m | 85.9
41 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1.成品明装单窗帘杆 | m | 140.3
42 | 010810001001 | 窗帘 | 1.布窗帘 | m2 | 450
分部小计
外墙面工程
43 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.墙面涂料 2.丙烯酸外墙涂料3遍 | m2 | 1962.37
44 | 011406002001 | 分割缝条 | 1.分割缝条 | m | 2250
45 | 011705001001 | 汽车式升降车 | 1.汽车式高空作业车 | 台次 | 15
分部小计
措施项目
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2.2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.7
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 |  |  |  |  | —
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 3.7
(3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 0.4
(4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9
合 计
表-13