## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
综合布线系统
1 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.综合布线系统机柜 2.600*2000*1000落地式 | 台 | 1
2 | 030501012001 | 交换机 | 1.以太网在线供电交换机 2.外网 3.24口 | 台 | 1
3 | 030501012002 | 交换机 | 1.以太网在线供电交换机 2.内网 3.24口 | 台 | 1
4 | 030501012003 | 交换机 | 1.外网交换机 2.24口 | 台 | 3
5 | 030501012004 | 交换机 | 1.内网交换机 2.24口 | 台 | 3
6 | 030501009001 | 路由器 | 1.路由器 | 台 | 1
7 | 030502010001 | 配线架 | 1.配线架 2.24口 | 个 | 8
8 | 080904006001 | 防火墙 | 1.防火墙 | 套 | 1
9 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.浪涌保护器 | 个 | 2
10 | 030502012001 | 地面信息插座 | 1.内外网数据插座 2.双口 3.地面暗装 | 个 | 62
11 | 030502012002 | 墙面信息插座 | 1.内外网数据插座 2.距地0.3暗装 | 个 | 45
12 | 030502012003 | 数据集合点 | 1.数据集合点（AP/NAP) 2.吸顶安装 | 个 | 24
13 | 030502012005 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 131
14 | 030411002001 | 封闭式金属槽盒（MR-300) | 1.弱电封闭式金属槽盒（MR-300) 2.300*100 | m | 54.3
15 | 030411002004 | 封闭式金属槽盒（MR-201) | 1.弱电封闭式金属槽盒（MR-201) 2.200*150 | m | 33.4
16 | 030411002002 | 封闭式金属槽盒（MR-150) | 1.弱电封闭式金属槽盒（MR-150) 2.150*100 | m | 15.2
17 | 030411002003 | 封闭式金属槽盒（MR-100) | 1.弱电封闭式金属槽盒（MR-100) 2.100*50 | m | 42.6
18 | 030411001001 | JDG电线管明配DN20 | 1.JDG电线管 2.DN20 3.吊顶内明配 | m | 45.4
19 | 030411001004 | JDG电线管明配DN25 | 1.JDG电线管 2.DN25 3.吊顶内明配 | m | 208.5
20 | 030411001002 | JDG电线管暗配DN25 | 1.JDG电线管 2.DN25 | m | 135
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
3.砖墙内暗配
21 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-6e 3.敷设方式:管内 | m | 732.5
22 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-6e 3.敷设方式:线槽内 | m | 6583
23 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.电线管剔槽 2.DN25 | m | 135
24 | 030501015001 | 综合布线系统调试 | 1.综合布线系统调试 | 系统 | 1
分部小计
视频监控系统
25 | 030501005002 | 公共区域监控机箱 | 1.公共区域监控机箱 2.挂墙安装 3.450*450 | 台 | 1
26 | 030507012001 | 光电转换器 | 1.光电转换器 2.公共区域监控机箱内 | 台 | 1
27 | 030501012005 | 交换机 | 1.12口交换机 2.公共区域监控机箱内 | 台 | 1
28 | 080903013001 | 电源 | 1.电源 2.公共区域监控机箱内 | 台 | 1
29 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1.浪涌保护器 2.公共区域监控机箱内 | 个 | 1
30 | 030501005003 | 考试中心监控机柜 | 1.考试中心监控机柜 2.落地式 | 台 | 1
31 | 080607003001 | 监控服务器 | 1.监控服务器 2.考试中心监控机柜内 | 套 | 1
32 | 030501012006 | 交换机 | 1.监控交换机 2.48口 3.考试中心监控机柜内 | 台 | 1
33 | 030502010002 | 配线架 | 1.配线架 2.RG45-48口 3.考试中心监控机柜内 | 个 | 1
34 | 080904004001 | 录像机 | 1.录像机 2.考试中心监控机柜内 | 台 | 1
35 | 080904007001 | 监控显示器 | 1.监控显示器 | 台 | 1
36 | 080904004002 | 硬盘 | 1.硬盘8T 2.考试中心监控机柜内 | 块 | 4
37 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.UPS电源 2.配套机柜 | 台 | 1
38 | 030503003001 | 视频切换控制器 | 1.视频切换控制器 | 台 | 1
39 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.摄像机 2.枪机 | 台 | 35
40 | 030411001003 | 配管 | 1.JDG电线管 | m | 367
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
2.DN20 3.吊顶内明配
41 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-6e 3.敷设方式:管内敷设 | m | 183.5
42 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-6e 3.敷设方式:线槽内 | m | 1279.5
43 | 030502005003 | 电源线 | 1.名称：电源线 2.规格：RVS-2*1.0 3.敷设方式:线槽内 | m | 1279.5
44 | 030502005006 | 电源线 | 1.名称：电源线 2.规格：RVS-2*1.0 3.敷设方式:管内 | m | 183.5
45 | 030506008001 | 视频系统调试 | 1.监控系统调试 | 系统 | 1
分部小计
措施项目
46 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 |  |  |  |  | —
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 3.7
(3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 0.4
(4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9
合 计
表-13