## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
配电箱
1 | 030404017001 | 2层总配电箱 | 1.名称:2AL（更换） 2.箱体：500*500*200 3.详见设计图纸 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 2层西侧配电箱 | 1.名称:2AL-1（更换） 2.箱体：500*800*180 3.详见设计图纸 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 2层西侧配电箱 | 1.名称:2AL-2（更换） 2.箱体：500*800*180 3.详见设计图纸 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 考试机房配电箱 | 1.名称:2AL-KSJF-UPS（新增） 2.箱体：500*500*200 3.详见设计图纸 | 台 | 1
5 | 030404017005 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:1ELB配电箱（新增） 2.箱体：500*500*180 3.详见设计图纸 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 考试中心配电箱 | 1.名称:2AL-KS（更换） 2.箱体：500*500*180 3.详见设计图纸 | 台 | 1
分部小计
显示屏
7 | 080703004001 | LED大屏 | 1.名称：LED大屏 2.规格：4100*2180 | 套 | 1
分部小计
照明灯具
8 | 030412001003 | 平板灯 | 1.名称:平板灯 2.规格：600*600 | 套 | 138
9 | 030412001001 | 卫生间防水筒灯 | 1.名称：LED防水筒灯 2.规格：3寸 | 套 | 19
10 | 030412001002 | 走廊高亮筒灯 | 1.名称：LED高亮筒灯 2.规格：4寸 | 套 | 58
11 | 030412004001 | 疏散出口标志灯 | 1.A型疏散出口标志灯 2.安装：壁装门上皮0.25m | 套 | 5
12 | 030412001004 | 楼层显示标志灯 | 1.A型楼层显示标志灯 2.安装：壁装距地2.5m | 套 | 3
13 | 030412001005 | 单面疏散复合标志灯 | 1.A型单面多功能疏散复合标志灯 3.安装：吊顶距地2.5m | 套 | 1
14 | 030412001006 | 双面疏散复合标志灯 | 1.A型双面多功能疏散复合标志灯 2.安装高度：距地2.5m | 套 | 1
15 | 030412001007 | 壁装应急照明灯 | 1.A型应急照明灯 2.安装：壁装距地2.5m | 套 | 5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030412001009 | 疏散指示灯 | 1.A型中型单向疏散指示灯 2.安装形式:距地0.5/2.5m | 套 | 8
分部小计
开关插座
17 | 030404034001 | 暗装单极开关 | 1.暗装单极开关 | 个 | 7
18 | 030404034002 | 暗装双极开关 | 1.暗装双极开关 | 个 | 25
19 | 030404034003 | 暗装三极开关 | 1.暗装三极开关 | 个 | 8
20 | 030404034004 | 暗装四极开关 | 1.暗装四极开关 | 个 | 1
21 | 030404034005 | 密闭双极开关 | 1.密闭双极开关 2.防护等级IP54 | 个 | 3
22 | 030404034006 | 密闭三极开关 | 1.密闭三极开关 2.防护等级IP54 | 个 | 1
23 | 030404034007 | 双控开关 | 1.双控开关 | 个 | 4
24 | 030404035001 | 防溅三孔插座 | 1.安全型防溅三孔插座 2.防护等级IP54 3.距地1.5m | 个 | 3
25 | 030404035002 | 五孔插座距地0.3m | 1.安全型五孔插座 2.距地0.3m | 个 | 102
26 | 030404035006 | 五孔插座距地0.8m | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.8m | 个 | 30
27 | 030404035007 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地0.3m | 个 | 3
28 | 030404035008 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2.4m | 个 | 22
29 | 030404035004 | 带开关控制热水器插座 | 1.安全型带开关控制热水器插座 2.防护等级IP54 3.安装方式:距地2.4m | 个 | 2
30 | 030404035005 | 地面防溅三孔插座 | 1.安全型地面防溅三孔插座 2.防护等级IP54 | 个 | 62
31 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 268
32 | 030411006003 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 | 个 | 272
分部小计
配管配线
33 | 030411003001 | 桥架200*100 | 1.名称:防火桥架 2.规格:200*100 3.材质:镀锌钢板材质 | m | 79
34 | 030411003002 | 桥架150*100 | 1.名称:防火桥架 2.规格:150*100 3.材质:镀锌钢板材质 | m | 15.3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
35 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称：防火线槽 2.规格：MR100*50 | m | 19.6
36 | 030411001002 | JDG管DN20暗配 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 | m | 116.2
37 | 030411001005 | JDG管DN20吊顶内明配 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 | m | 519.8
38 | 030411001003 | JDG管DN25暗配 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 | m | 556.3
39 | 030411001006 | JDG管DN25吊顶内明配 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25mm 4.配置形式:明配 | m | 588.16
40 | 030411001004 | JDG管DN32暗配 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配 | m | 5.1
41 | 030411004001 | 管内配线BYJ2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号: WDZ-BYJ2.5 | m | 2124.62
42 | 030411004007 | 桥架内配线BYJ2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架内 3.型号: WDZ-BYJ2.5 | m | 261.38
43 | 030411004004 | 管内配线BYJ4 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号: WDZN-BYJ4 | m | 3463.7
44 | 030411004005 | 桥架内配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号: 3.型号: WDZN-BYJ4 | m | 1444.6
45 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号: WDZN-RYS2.5 | m | 179
46 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*16 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:桥架或管内敷设 | m | 18.61
47 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:桥架或管内敷设 | m | 117.48
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
48 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:16mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 | 个 | 9
49 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.电线管剔槽 2.DN20 | m | 116.2
50 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.电线管剔槽 2.DN25 | m | 561.4
51 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 | 系统 | 1
分部小计
措施项目
52 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 |  |  |  |  | —
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 3.7
(3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 0.4
(4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9
合 计
表-13