**内蒙古建筑职业技术大学新华校区围墙项目**

**招标工程量清单编制说明**

**公诚信字【2025】NQ505**

一、工程概况

1. 工程名称：内蒙古建筑职业技术大学新华校区围墙项目
2. 建设单位：内蒙古建筑职业技术大学
3. 建设地点：内蒙古建筑职业技术大学新华校区
4. 项目类型：维修改造工程
5. 编制范围
6. 拆除部分原有围墙；
7. 部分原有围墙加固；
8. 增加挡土墙；
9. 增加铁艺围墙；
10. 围墙抹灰、围墙喷刷涂料；
11. 拆除混凝土路面、拆除沥青路面；
12. 混凝土路面恢复、沥青路面恢复。

三、编制依据

1. 建设单位提供的设计图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
3. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）。
4. 《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）。

四、计量计价问题

1. **、计量问题**
2. 工程量计量依据建设单位提供的图纸及设计答疑。
3. **、计价问题**
4. 垃圾外运运距投标人根据施工现场实际情况自行考虑；
5. 暂列金额按166611元（含税金）计入。

公诚信投资咨询有限公司

2025年9月25日