## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程-应急照明工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱-1ALE 2.规格：420**900*200 3.安装方式：挂墙明装 4.距地高度：下皮距地面1.5米 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱1ALE1 2.规格：420**900*200 3.安装方式：挂墙明装 4.距地高度：下皮距地面1.5米 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱1ALE2 2.规格：420**900*200 3.安装方式：挂墙明装 4.距地高度：下皮距地面1.5米 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱2ALE 2.规格：420**900*200 3.安装方式：挂墙明装 4.距地高度：下皮距地面1.5米 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱3ALE 2.规格：420**900*200 3.安装方式：挂墙明装 4.距地高度：下皮距地面1.5米 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱4ALE 2.规格：420**900*200 3.安装方式：挂墙明装 4.距地高度：下皮距地面1.5米 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱5ALE 2.规格：420**900*200 3.安装方式：挂墙明装 4.距地高度：下皮距地面1.5米 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱6ALE 2.规格：420**900*200 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程-应急照明工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.安装方式：挂墙明装 4.距地高度：下皮距地面1.5米
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱7ALE 2.规格：420**900*200 3.安装方式：挂墙明装 4.距地高度：下皮距地面1.5米 |  | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱8ALE 2.规格：420**900*200 3.安装方式：挂墙明装 4.距地高度：下皮距地面1.5米 |  | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱9ALE 2.规格：420**900*200 3.安装方式：挂墙明装 4.距地高度：下皮距地面1.5米 |  | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱SXALE 2.规格：420**900*200 3.安装方式：挂墙明装 4.距地高度：下皮距地面1.5米 |  | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称：电源箱AP-XK 2.规格：600*500*180 3.安装方式：墙壁暗装 4.距地高度：下皮距地面1.5米 |  | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称：负一层消防风机配电箱-1AP-FJ1 2.规格：600*400*200 3.安装方式：墙壁暗装 4.距地高度：墙面0.5米暗装 |  | 台 | 1
15 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称：负一层消防风机配电箱-1AP-FJ2 2.规格：600*400*200 3.安装方式：墙壁暗装 4.距地高度：墙面0.5米暗装 |  | 台 | 1
16 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称：负一层消防风机 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程-应急照明工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
配电箱-1AP-FJ3 2.规格：600*400*200 3.安装方式：墙壁暗装 4.距地高度：墙面0.5米暗装
17 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称：一层消防风机配电箱1AP-FJ 2.规格：600*400*200 3.安装方式：墙壁暗装 4.距地高度：墙面0.5米暗装 |  | 台 | 1
18 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称：消防电梯配电箱AP-DT1 2.规格：600*400*200 3.安装方式：墙壁暗装 4.距地高度：墙面0.5米暗装 |  | 台 | 1
19 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP-KZG(IP55) 3.规格:宽*高*厚=800*2200*600 4.(墙壁1.5M暗装) |  | 台 | 1
20 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:WDSXJ(IP55) 3.规格:宽*高*厚=800*2200*600 4.(墙壁1.5M暗装) |  | 台 | 1
21 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称：三层防火卷帘配电箱AP-JL 2.规格：600*400*200 3.安装方式：墙壁暗装 4.距地高度：墙面0.5米暗装 |  | 台 | 1
22 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称：负一层排污泵配电箱AP-JL 2.规格：600*400*200 3.安装方式：墙壁暗装 4.距地高度：墙面0.5米暗装 |  | 台 | 1
23 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：出口标志灯 2.安装方式：墙壁明装 3.安装高度：门洞上0.2米 4.型号规格：DC36V-1W，应急时间不小于0.5h |  | 套 | 106
24 | 03041200400 | 装饰 | 1.名称：疏散指示灯（单 |  | 套 | 146
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程-应急照明工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 2 | 灯 | 向） 2.安装方式：墙壁明装 3.安装高度：距地0.5米 4.型号规格：DC36V-1W，应急时间不小于0.5h
25 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：疏散指示灯（双向） 2.安装方式：墙壁明装 3.安装高度：距地0.5米 4.型号规格：DC36V-1W，应急时间不小于0.5h |  | 套 | 5
26 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：楼层标志灯 2.安装方式：墙壁明装、金属吊链安装 3.型号规格：DC36V-1W，应急时间不小于0.5h |  | 套 | 34
27 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：双面多信息复合标志灯 2.安装方式：金属吊链安装 3.安装高度：距地2.5米 4.型号规格：DC36V-1W，应急时间不小于0.5h |  | 套 | 34
28 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：应急灯 2.安装方式：金属吊链安装 3.型号规格：DC36V-1W，应急时间不小于0.5h |  | 套 | 30
29 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称：应急灯 2.安装方式：墙壁明装 3.安装高度：距地2.5米 4.型号规格：DC36V-5W，应急时间不小于0.5h |  | 套 | 293
30 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称：单面方向标志灯（向前） 2.安装方式：金属吊链安装 3.安装高度：距地2.5米 4.型号规格：DC36V-1W，应急时间不小于0.5h，地下车库专用 |  | 套 | 9
31 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称：双面方向标志灯（单向） 2.安装方式：金属吊链安装 3.安装高度：距地2.5米 |  | 套 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程-应急照明工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.型号规格：DC36V-1W，应急时间不小于0.5h
32 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称：“出口指示/禁止入内”标志灯 2.安装方式：壁装 3.安装高度：墙壁明装门洞上0.2m 4.型号规格：DC36V-1W应急时间不小于0.5h |  | 套 | 1
33 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯 2.安装方式： 吸顶式 |  | 套 | 35
34 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：双联开关 2.安装方式： 墙壁安装 |  | 个 | 4
35 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：单联开关 2.安装方式： 墙壁安装 |  | 个 | 2
36 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：塑料 |  | 个 | 702
37 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：钢制 |  | 个 | 6
38 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：钢制桥架 2.规格：300*100 |  | m | 205.41
39 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：电缆桥架支撑架制作安装 |  | kg | 283.24
40 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：DN20 3.材质：钢管 4.配置形式：暗配 |  | m | 4749.48
41 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：DN32 3.材质：钢管 4.配置形式：暗配 |  | m | 104.12
42 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：25 3.材质：刚性阻燃管 4.配置形式：暗配 |  | m | 33.17
43 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：WDZN-BV2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内穿线 |  | m | 132.25
44 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：WDZB2N-BV4 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内穿线 |  | m | 368.45
45 | 03041100400 | 配 | 1.名称：配线 |  | m | 194.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程-应急照明工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 3 | 线 | 2.规格：WDZB2N-BV4 3.材质：铜芯 4.敷设方式：线槽穿线
46 | 030408001001 | 防火电缆 | 1.名称：防火电缆 2.规格：BTTVZ-5*6 3.安装位置：室内 |  | m | 202.87
47 | 030408001002 | 防火电缆 | 1.名称：防火电缆 2.规格：BTTVZ-2*1.5 3.安装位置：室内 |  | m | 4832.74
48 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称：砖墙开槽 2.规格：管径≤20mm |  | m | 4326.1
49 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称：砖墙开槽 2.规格：管径≤32mm |  | m | 152.69
50 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
51 | 030502012001 | 单口网络插座 | 1.名称：单口网络插座 |  | 个 | 1
52 | 030904003001 | 外线电话按钮 | 1.名称：外线电话按钮 |  | 个 | 1
53 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：塑料 |  | 个 | 2
分部小计
措施项目
54 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程-应急照明工程 |  |  | 标段：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程-应急照明工程 |  | 标段：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 85000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 85000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费 |  | 10923.21
合 计 |  |  | 95923.21 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程-应急照明工程 |  |  | 标段：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 外线电话按钮 | 套 |  |  |  | 48.81
2 | 负一层排污泵配电箱AP-JL 600*400*200 | 台 |  |  |  | 1200
3 | 电源箱AP-XK 600*500*180 | 台 |  |  |  | 1440
4 | 应急照明配电箱1ALE2 420*900*200 | 台 |  |  |  | 1710
5 | 配电箱WDSXJ(IP55) 800*2200*600 | 台 |  |  |  | 3000
6 | 应急照明配电箱2ALE 420*900*200 | 台 |  |  |  | 1980
7 | 应急照明配电箱5ALE 420*900*200 | 台 |  |  |  | 1620
8 | 负一层消防风机配电箱-1AP-FJ3 600*400*200 | 台 |  |  |  | 2000
9 | 应急照明配电箱6ALE 420*900*200 | 台 |  |  |  | 1710
10 | 应急照明配电箱3ALE 420*900*200 | 台 |  |  |  | 1710
11 | 负一层消防风机配电箱-1AP-FJ2 600*400*200 | 台 |  |  |  | 2000
12 | 配电箱AP-KZG(IP55) 800*2200*600 | 台 |  |  |  | 3000
13 | 应急照明配电箱-1ALE 420*900*200 | 台 |  |  |  | 2340
14 | 应急照明配电箱1ALE1 420*900*200 | 台 |  |  |  | 2070
15 | 应急照明配电箱7ALE 420*900*200 | 台 |  |  |  | 1980
16 | 三层防火卷帘配电箱AP-JL 600*400*200 | 台 |  |  |  | 1500
17 | 一层消防风机配电箱1AP-FJ 600*400*200 | 台 |  |  |  | 2000
18 | 应急照明配电箱8ALE 420*900*200 | 台 |  |  |  | 1620
19 | 应急照明配电箱SXALE 420*900*200 | 台 |  |  |  | 1980
20 | 应急照明配电箱9ALE 420*900*200 | 台 |  |  |  | 1710
21 | 负一层消防风机配电箱-1AP-FJ1 600*400*200 | 台 |  |  |  | 2000
22 | 应急照明配电箱4ALE 420*900*200 | 台 |  |  |  | 1620
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程-应急照明工程 |  |  | 标段：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 拆除应急照明工程 | 拆除应急照明工程 |  | 85000
合 计 |  |  |  | 85000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程-应急照明工程 |  | 标段：内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院审判综合楼消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13