编制说明

一、工程概况

- 本工程项目名称为音乐与舞蹈学院基本教学条件升级改造项目。

建设地点：呼和浩特市；

工程概况：本工程装修部分包括音乐楼1~4层地面、踢脚、墙面、天棚改造，单独会议室天棚改造、排练厅更衣室改造等；安装部分包括水、电、暖、消防、通风改造等。

二、编制依据

1、工程量依据北京森磊源建筑规划设计有限公司设计的关于“音乐与舞蹈学院基本教学条件升级改造项目”的施工图纸计算；

2、依据《通用安装工程工程量计量规范》(GB50856-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》(GB50854-2013)；

3、依据（内建标〔2019〕113号）《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》；

4、依据（内建标函〔2019〕468号）《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》；

5、依据（内建标〔2021〕148号）《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》；

三、其他说明

1、垃圾外运距离暂按25km计入；

2、图纸中甲供材未计入本次控制价，包括金属发光字、钢琴、装饰画、黑板、发光字、亚克力logo、成品音响、成品扶手、成品镜子；

3、根据呼和浩特民族学院关于“音乐与舞蹈学院基本教学条件升级改造项目”招标控制价（投标最高限价）的情况说明，本工程招标控制价含税价为3053669.00元。

内蒙古亿虹建设工程管理有限公司

2025年6月