一、呼和浩特民族学院北区食堂维修改造项目工程主要内容

对呼和浩特民族学院的北区食堂进行消防改造，对其建筑防火分隔、防火封堵、防火门、防火卷帘等消防设施进行全面改造，并对自动喷水灭火系统、防排烟系统及消防设备配电系统进行优化和调试。同时，更换并补充部分应急照明及疏散指示灯具，更换和补充部分火灾自动报警系统的探测点位，并调整和增设不满足规范要求的室内消火栓。

对呼和浩特民族学院北区食堂后厨进行维修改造，主要对给排水管道、强弱电、采暖、通风及墙面地面进行维修改造。

二、工程概况

2.1工程名称：呼和浩特民族学院北区食堂维修改造项目

2.2建设地点：呼和浩特民族学院北区食堂

2.3建设单位：呼和浩特民族学院

2.4计划工期：签订合同之日起30天。

2.5质量标准：本工程施工各项质量技术指标须达到自治区、国家相关验收合格标准

2.6工程款支付：

（1）工程量据实结算。

（2）变更、签证必须事先做出预算，经招标人签字认可后方可实施。

（3）合同签订后，施工队及材料进场支付，支付中标价30%的工程款；按工程进度支付，直至工程完工后支付至合同价款的85%；竣工验收合格后支付至审定金额的100%。

2.8预算：750.645万元

三、招标内容及做法

具体详见招标人工程量清单。

总体要求：选用的建筑材料必须为国标产品、符合国家验收标准。

四、施工要求

4.1 投标人应全面审核具体招标内容，对相关内容不清楚或疑问，必须事先向招标人提出，否则由此引起的返工损失、工期损失等由投标人自行承担。

4.2 施工中所用建筑材料应有产品合格证和性能检测报告，材料品种、规格、性能等必须达到国家规定的标准（如果有），并向招标人提供作为验收检验凭证。

4.3施工单位所用材料和产品进入施工现场后，须经监理单位检验合格和采购人确认后方可使用，须经自治区建筑质量监督部门检验的材料和产品必须送检，费用包含在报价中，不合格的材料和产品绝对不能使用。

4.4对于给定暂列金额进行维修改造的项目，施工单位须事先提出维修内容、方案和预算，并经招标人确认后方可实施。

4.5 每一道工序结束后，须验收合格后，方可进入下一道施工程序。否则，视为无效施工，责任由施工单位自行负责。工程竣工后，由招标人组织验收。

4.6 在施工过程中，招标人现场代表如发现施工单位所用材料的品种、型号、规格、质量不符合规定，有权拒绝验收，如已施工的，必须无条件返工，期间产生的一切经济损失由投标人负责。

4.7 清理垃圾并外运：在施工过程中必须每天清理垃圾；在施工完毕后，必须将施工现场清扫干净，不能遗留垃圾，所有垃圾运出校外。

4.8在施工期间，施工单位必须严格按照操作规范安全文明施工，在施工区域悬挂警示牌、拉警戒线，提示师生请勿靠近，在楼道门前张贴温馨提示，通知施工日期、每日施工时间、施工期间注意安全等，必须采取必要防护措施，避免对施工人员和师生及楼体造成安全隐患，并对所造成的一切安全事故负责。在施工期间不能影响学校正常开展教学科研工作。

4.9严禁中标方施工人员在施工现场吸烟或使用明火。

4.10中标方必须严格按照采购人安排的顺序进行施工。

五、验收标准

5.1符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。

5.2消防改造：按照消防整改意见，进行施工整改，符合消防验收标准。

5.3依据财政部等三部门印发通知进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围（财库〔2022 〕35号）主要材料、辅材等需满足绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准。

5.4本工程施工各项质量技术指标须达到自治区、国家相关验收合格或以上标准。施工单位施工完毕后，由招标人组织验收。验收标准：按本文件所附质量标准和相关要求进行验收。

六、保修要求

6.1工程保修期按照《建设工程质量管理条例》中规定的最低保修期限执行，其他项目的保修期限为2年。保修期从竣工验收合格之日起算。

6.2 质保期内所发生的一切质量问题，由施工单位免费进行修理或更换，并承担有关质量问题引起的赔偿费用。

6.3工程质量保修期内，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。

七、对投标人提供投标资料的要求

7.1 投标人在投标文件中必须详细列出所使用的技术标准和规范。

7.2 投标人在投标文件中必须详细说明各分部分项施工工艺。

八、本工程所用材料必须符合现行工程建设强制性标准并符合国家消防安全的相关规定。

九、投标报价

9.1 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现。

9.2 投标人应充分考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，今后不作调整。因设计和招标人原因变更的工程量及招标人其它规定，可另外调整。

9.3 投标人根据招标人提供的图纸和工程量清单，结合自身建筑企业水平，现场实际情况、图纸、内蒙古自治区和呼和浩特市相关定额及市场价格进行清单综合组价，如与招标人提供的工程量清单数量不符，投标人应自行在综合单价中考虑，在工程量清单范围内所有项目，投标人没有计算或少算费用，均视为此费用已包括在投标报价中。

十、安全生产、文明施工

本工程安全管理、文明施工，应遵照《安全生产法》、《建设工程安全生产标准强制性条文》、《建设工程安全生产管理条例》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》等法律法规及内蒙古自治区有关规定关安全生产管理文件执行。

十一、其他

11.1施工中注意预留孔洞、预埋件不得随意剔凿。

11.2凡涉及颜色、规格等的材料，均应在施工前提供样品或样板，经建设单位和设计单位认可后，方可订货、施工。

11.3隐蔽部位与隐蔽工程施工完毕后，应及时进行检查及验收。

11.4本说明和图纸具有同等效力，两者均应遵守。若二者有矛盾时，建设单位与施工单位应及时提出，并以设计院的解释为准。

11.5本施工图未尽事宜，应按国家现行有关建筑设计的规范和规定执行，或在施工过程中与设计院共同协商解决。

十二、履约保证金和质量保证金

12.1履约保证金：签订合同后3日内，中标人向采购人以银行保函的方式提交合同金额10%的履约保证金。

12.2履约保证金退还：竣工验收合格后28日内退还。

12.3质量保证金的缴纳和退还：竣工验收合格并结算审核后15天内，成交供应商以银行保函的形式向采购人提供工程价款结算总额的3%作为工程质量保证金，缺陷责任期（24个月）结束后无质量问题一次性无息退还。

十三、工程量清单

详见采购人提供的工程量清单（工程量清单中没有，但采购人提供的设计图纸和以上描述的内容中有的部分，请投标人自行组价，否则视为隐含在投标报价中），另附。

十四、材料供应方式、质量要求、材料运输和保管

14.1由承包人负责采购的材料，选择前必须经发包人同意后方可定货。所有材料进厂均须经有资质的质量检验部门抽样复验，并出具检验报告和合格证。发包人对材料厂家的质量有权进行监督和抽查，凡是不合格的材料严禁在工程中使用。进场后必须编出原材料进场程序制度，在施工过程中严格执行。

14.2根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料应满足下列要求：

14.2.1主要材料、辅材等投标时投标文件中必须明确质量、品牌，使用前应带样品及产品的质量检测报告经采购人确认后方可使用。

14.2.2材料、设备属强制认证的必须提供强制认证证书。

14.3由承包人采购供应的材料，由承包人负责运输和保管。

14.4二次搬运：承包人应根据自己的施工场地堆放材料，由材料存放发生的二次搬运费由承包人承担。

14.5机械运杂费（机械进出场费、安拆费等）不另计取，报价一次包死，由此造成的工期和经济损失由承包人承担。

十五、其他要求

15.1 项目经理在施工期间必须到场签到，否则招标人有权解除合同，并扣除相应的违约金。

15.2项目管理机构班子人员要求：为了保质保量按时完成本项目施工任务，如参加本项目的投标单位为呼和浩特民族学院在施建设工程项目的施工单位，其投标时必须拟派不同的项目管理机构，即项目管理机构人员不得与在施工程施工项目管理机构人员重复，中标后，招标人将对此项内容进行核查，一经发现，招标人有权取消其中标资格。

十六、工程建设标准

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须符合以上工程概述中相关要求并达到下列现行中华人民共和国及自治区或行业的工程建设标准、规范的要求，并应严格执行工程建设强制性标准。

以下所给出的技术标准，规范不认为是最全面的，投标人应按国家、行业及自治区现行的有关工程建设标准、规范、规程及相关的法律、法规执行。规范包含但不限于：

（1）工程测量规范  GBJ50026-2007

（2）工程测量基本术语标准  GB/T 50228-2011

（3）建筑装饰装修工程质量验收规范  GB50210-2018

（4）建筑工程施工质量验收统一标准  GB50300-2013

（5）建设工地施工现场供用电安全规范  GB50194-93

（6）建筑施工安全检查标准  JGJ59-2011

（7）建筑地面工程施工质量验收规范  GB50209-2010

（8）建筑工程质量检验评定标准  GBJ301-88

（9）建筑施工安全检查评分办法 JGJ59-2011

（10）建筑机械使用安全技术规程  JGJ33-2012

（11）施工现场临时用电安全技术规程 JGJ46-2019

（12）建设工程施工现场供用电安全规范  GB50194-2014

（13）砌体结构工程施工质量验收规范  GB50203-2011

（14）硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥  GBl75-2020

（15）道路工程技术标准  GBJ124-2014

（16）混凝土质量控制标准  GB50164-2011

（17）高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫熟料预制直埋保温管及管件  GB/T29047-2012

（18）现场设备、工业管道焊接工程及验收规范 GB50236-98

（19）建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2022

（20）民用建筑供暖通风与空气调节设计规范  GB50736-2012

（21）建设工程文件归档整理规范  GB／T50328-2014

（22）建筑与市政工程防水通用规范  GB55030-2022

（23）建筑设计防火规范  GB50016-2025

（24）自动喷水灭火系统设计规范  GB50084-2025

（25）消防给水及消火栓系统技术规范  GB50974-2025

（26）火灾自动报警系统设计规范  GB50116-2025

（27）建筑消防设施施工及验收规范  GB50166-2025

（28）建筑灭火器配置设计规范  GB50140-2005

（29）建筑防烟排烟系统技术标准  GB51251-2017

各专业国家相关法律、规范、标准等。

以上提供的标准、规范及规程如与现行的、最新的标准、规范及规程不一致时，投标人应以现行的、最新的为准。

采购项目的其他要求：

1.履约保证金： 本采购包履约保证金为合同金额的10%，中标供应商应在收到中标通知书后5个工作日内，以履约保函的形式向采购人交纳中标金额的10%作为履约保证金。

2.质量保修期: 工程保修期为2年，防水为5年，其他维修按自治区有关规定执行。保修期从竣工验收合格之日起算。质保期内所发生的一切质量问题，由施工单位免费进行修理或更换，并承担有关质量问题引起的赔偿费用。工程质量保修期内，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修；

3.质量保证金: 竣工验收合格并结算审核后15天内，成交供应商以银行保函的形式向采购人提供工程价款结算总额的3%作为工程质量保证金，缺陷责任期（24个月）结束后无质量问题一次性无息退还。

4.报价特别说明:（1）最终报价为总价报价，最终报价视同在供应商首轮已标价工程量清单基础上等比例下浮，暂列金、暂估价除外。（2）上述第（1）项所述最终报价已标价工程量清单各单项金额计算规则：（最终报价-暂列金暂估价）/（首轮报价-暂列金-暂估价）×首轮报价已标价工程量清单各项金额。）暂列金和暂估价金额不变。

5.其他要求: （1）严禁非法转包、分包和擅自变更设计施工方案、增加工程价款、延长施工期限。供应商不得转包政府采购合同。在施工过程中，采购人或者监理单位应当通过随机核查方式，抽查现场人员的劳动合同、社保记录等，一旦发现与响应承诺和合同约定不一致，应当立即要求纠正，并追究其违约责任。供应商不得擅自变更、中止或者终止合同。 （2）供应商出现成交后拒签合同、违法转包分包，不按照承诺的施工方案或者质量施工，擅自改变工程量、要求采购单位增加款项等违法违规行为的，采购人将依据《民法典》及磋商文件要求追究供应商的违约责任。 （3）打击恶意低价谋取成交：磋商小组认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，供应商须在合理的时间内提供书面说明，说明内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、可诚信履约的具体理由等。供应商不能说明报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效响应。 （4）违约风险：成交供应商除因不可抗力（不能预见、不能避免且不能克服的客观情况）不能履行合同义务外，不得拒绝签订或者拒绝履行合同。拒绝签订或者拒绝履行合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，且应当承担法律责任。（5）本项目配置的项目负责人（项目经理）、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员不得同时在2个及以上在建项目中任职，同一在建项目不得兼任。