编制说明

- 一、工程名称：内蒙古农业大学东区供暖管网改造工程

二、编制依据：

1、施工图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《内蒙古自治区建设工程计价依据（2017届）》、《内蒙古通用安装工程预算定额2017》、《内蒙古市政工程预算定额2017》、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰预算定额2017》等；

4、材料及设备价格按照呼和浩特市建设工程2025年第二期造价信息及市场价计入；

5、税金按内建标〔2019〕113号文件执行。

三、需要说明的问题

1、本工程设暂列金，暂列金额详见暂列金额明细表；

2、本次维修工程主要维修内容详见工程量清单及施工图纸；

3、为了保证工程质量招标控制价中主要材料按照国产常用一线品牌的材料价格计入招标控制价，投标单位在投标报价时主要材料应按国产一线档次报价，选用国产一线的优质、耐用产品；

4、主要材料的款式、颜色、型号等参数需要建设单位确认后方可使用，如果投标单位的个别材料报价偏低不足以购买国产一线品牌品质和档次要求的材料，视为投标单位让利，结算时不做调整。施工时需要施工单位选用主要产品，由甲方、设计和监理单位选择并确认质量符合要求封样后方可用于工程使用，用于工程的产品必须为正品，不得使用贴牌产品，如果使用贴牌产品，则按照相关法律法规、行业规范及合同追究其违约责任。

5.投标报价时需提供的表格包括但不限于：投标报价封皮、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、材料暂估单价及调差表、暂列金额明细表、规费、税金项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）、单位工程人材机汇总表、未计价主材汇总表、单位工程人材机价差表等。