## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
透水混凝土路面、散水
1 | 040204001008 | 人行道整形碾压 | 1.路基碾压、压实度≥93% 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 3611.79
2 | 040202009009 | 砂砾石 | 1.150mm厚级配碎石 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 3383.88
3 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.多孔隙水泥稳定碎石 2.厚度:200mm 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 3416.44
4 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.多孔隙水泥稳定碎石（散水处） 2.厚度:140mm 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 195.35
5 | 010404001011 | 垫层 | 1.150mm厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m3 | 34.19
6 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.60mm厚C20混凝土散水 |  | m2 | 195.35
7 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30透水水泥混凝土面层 2.厚度:180mm（分层） 3.塑料膜养护 4.切割缝、灌缝、打磨等 5.地面与墙面交接处沥青膏切缝处理 6.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 3611.79
8 | 040205008001 | 彩色涂料 | 1.彩色双丙烯聚氨酯涂料（部分造型图案） 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 4495.19
9 | 010404001010 | 垫层 | 1.200m厚中粗砂防冻胀层（消防水泵房顶面） 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m3 | 160
分部小计
沥青混凝土路面
10 | 040204001002 | 人行道整形碾压 | 1.路基碾压、压实度≥ |  | m2 | 883.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
93% 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸
11 | 040202009005 | 灰土层 | 1.300mm厚3：7灰土层 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 883.43
12 | 040202009006 | 砂砾石 | 1.150mm厚级配碎石 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 883.43
13 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.乳化沥青透层 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 883.43
14 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.60mm中粒沥青混凝土 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 883.43
15 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.40mm细粒沥青混凝土 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 883.43
16 | 040203006006 | 汽车运沥青砼半成品 | 1.汽车运沥青砼半成品 2.运距投标人根据施工现场自行考虑 |  | m3 | 88.34
分部小计
篮球场地（悬浮板地面）
17 | 040204001006 | 人行道整形碾压 | 1.素土夯实，压实度≥93% 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 1372.04
18 | 040202009008 | 灰土层 | 1.300mm厚3：7灰土层 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 1372.04
19 | 040204002008 | 混凝土垫层 | 1.80mm厚C25混凝土面层 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 1372.04
20 | 040204002009 | 悬浮板地面 | 1.铺贴悬浮板面层(利旧） 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 914.69
21 | 040205006002 | 篮球场标线 | 1.瓷白漆标线两遍，宽50mm 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 32.55
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
道牙石
22 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:花岗岩缘石1000*150*100mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:水泥砂浆M15 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m | 133.06
分部小计
排水沟
23 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.地沟:地面及两侧60mmC20混凝土,沟深400mm 3.20mm厚1：2水泥砂浆面层 4.每隔10-15米设置伸缩缝，缝宽20mm，防水油膏切缝 5.详见图集12J9-1，满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m | 390.48
24 | 011702026002 | 雨水箅子 | 1.盖板规格型号:50mm厚C25预制混凝土雨水箅子 2.详见图集12J9-1，满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 117.14
25 | 011702026001 | 雨水箅子模板 | 1.地沟复合模板木支撑 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 671.63
分部小计
篮球架基础
26 | 040204001007 | 人行道整形碾压 | 1.素土分层夯实，夯实系数≥93% 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 8.64
27 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:100mm预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m3 | 0.86
28 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝 |  | m3 | 2.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸
29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类： 带肋钢筋HRB400 2.规格：直径8mm 3.制作、运输、安装 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | t | 0.082
30 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类： 带肋钢筋HRB400 2.规格：直径12mm 3.制作、运输、安装 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | t | 0.096
31 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋钢板 2.规格:260*260*5mm 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | t | 0.032
32 | 010516003001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:5-M14 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | 个 | 30
分部小计
地面拆除
33 | 041001002006 | 拆除人行道 | 1.部位：面层 2.材质:拆除院面面包砖 3.厚度:50mm |  | m2 | 4406.17
34 | 041001003012 | 拆除基层 | 1.部位：基层 2.材质:拆除100mm灰土垫层 |  | m2 | 4406.17
35 | 041001002007 | 拆除人行道 | 1.部位：面层 2.材质:保护性拆除篮球场悬浮板 |  | m2 | 1505.19
36 | 041001001007 | 拆除路面 | 1.部位：面层 1.拆除拆除篮球场悬浮板下100mm厚混凝土地面 |  | m2 | 1505.19
37 | 041001001005 | 拆除路面 | 1.部位：面层 1.拆除B区C区之间过道100mm厚混凝土地面 |  | m2 | 71.76
38 | 041001003009 | 拆除基层 | 1.部位：基层 2.材质:拆除100mm混凝土垫层 |  | m2 | 5983.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
39 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.装载机装废料 2.自卸汽车运工程废料，运距投标人根据施工现场自行考虑 |  | m3 | 1432.15
分部小计
铁艺大门及栏杆
40 | 010101001001 | 平整场地 | 1.素土夯实，压实度≥93% 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m2 | 18.5
41 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m3 | 7.71
42 | 010501001006 | 垫层 | 1.100mm厚C20混凝土垫层 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m3 | 2.03
43 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类： 带肋钢筋HRB400 2.规格：直径16mm 3.制作、运输、安装 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | t | 0.136
44 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类： 箍筋 HPB300 2.规格：直径8mm 3.制作、运输、安装 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | t | 0.064
45 | 010501001007 | 垫层 | 1.80mm厚C25混凝土面层 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m3 | 7.97
46 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋钢板、钢筋 2.规格:钢板700*700*10mm、200*200*10，钢筋φ20 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | t | 0.662
分部小计
采暖管沟
47 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类：80mm厚预 |  | m3 | 13.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.详见图集16MG035，满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸
48 | 010507007001 | 管沟 | 地沟1200*1200mm 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.详见图集16MG035，满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m3 | 93.28
49 | 010512008001 | 沟盖板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.详见图集16MG035，满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | m3 | 10.92
50 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类： 钢筋 HPB300 2.规格：直径6mm 3.制作、运输、安装 4.详见图集16MG035，满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | t | 0.167
51 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类： 钢筋 HPB300 2.规格：直径8mm 3.制作、运输、安装 4.详见图集16MG035，满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | t | 0.972
52 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类： 带肋钢筋HRB400 2.规格：直径8mm 3.制作、运输、安装 4.详见图集16MG035，满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | t | 0.028
53 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类： 箍筋 HPB300 2.规格：直径6mm 3.制作、运输、安装 4.详见图集16MG035，满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸 |  | t | 0.004
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
54 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机进出场 |  | 台次 | 1
55 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 进出场 |  | 台次 | 1
56 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.沥青混凝土摊铺机 进出场 |  | 台次 | 1
57 | 011702001003 | 基础垫层模板 | 1.基础垫层模板 2.复合模版 |  | m2 | 16.64
58 | 011702029001 | 散水 | 1.散水模板 2.复合模版 |  | m2 | 19.53
59 | 011702001004 | 基础 | 1.基础模板 2.复合模版、木支撑 |  | m2 | 16.32
60 | 011702026003 | 电缆沟、地沟 | 1.采暖管沟模板 2.复合模版、木支撑 |  | m2 | 602.42
61 | 011702001005 | 基础 | 1.基础模板（大门、栏杆立柱） 2.复合模版、木支撑 |  | m2 | 53.12
62 | 011702001006 | 基础垫层模板 | 1.基础垫层模板（大门、栏杆立柱） 2.复合模版 |  | m2 | 13.52
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  |  |  |  | 专业：建筑装饰工程 |  |  |  | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  |  |  |  | 专业：建筑装饰工程 |  |  |  | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  |  |  |  | 专业：建筑装饰工程 |  |  |  | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  |  |  |  | 专业：建筑装饰工程 |  |  |  | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  |  |  |  | 专业：建筑装饰工程 |  |  |  | 第 页 共 页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
合计

## 蒙-9 措施项目清单综合单价分析表（带子目）
措施项目清单综合单价分析表
工程名称:内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 | [6 empty] | 标段：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造 |  |  |  | 第 页 共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | [6 empty] | 综合合价
[6 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |  | 合计
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目
表—11

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  |  | 标段：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  | 标段：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  | 标段：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  |  | 标段：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  |  | 标段：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  | 标段：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  | 标段：内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13

## 蒙-12 单位工程人材机价差表
单位工程人材机价差表
工程名称:内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
合计

## 蒙-5 未计价主材汇总表
未计价主材汇总表
工程名称:内蒙古农业大学附属学校北操场维修改造—室外 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
合计