## Sheet1
2024-2025年度消防、门禁系统维修配件
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
1 | 闸阀 | DN50 | 个 | 1
2 | 闸阀 | DN40 | 个 | 1
3 | 止回阀 | DN100 | 个 | 1
4 | 止回阀 | DN65 | 个 | 1
5 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 1
6 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 1
7 | 信号蝶阀 | DN150 | 个 | 1
8 | 闸阀 | DN200 | 个 | 1
9 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 1
10 | 三通 | DN50 | 个 | 1
11 | 弯头 | DN25 | 个 | 1
12 | 弯头 | DN65 | 个 | 1
13 | 浮球阀 | DN50 | 个 | 1
14 | 浮球阀 | DN100 | 个 | 1
15 | 沟槽卡箍 | DN150 | 个 | 1
16 | 钢卡胶垫 | DN150 | 个 | 1
17 | 消防电梯开关镜片 | 小圆形 | 个 | 1
18 | 气体灭火按钮片 | 80*60MM | 个 | 1
19 | 喷淋头 | 68度下喷 | 个 | 50
20 | 易熔合金喷淋头 | 68度下喷 | 个 | 1
21 | 消火栓水枪接扣 | DN65 | 个 | 1
22 | 电接点压力表 | 16KG/380V | 个 | 1
23 | 消火栓软管卷盘 | 20米 | 个 | 1
24 | 消火栓外框 | 160*70CM(铝合金) | 个 | 5
25 | 消火栓软管接头 | DN65 | 个 | 1
26 | 消火栓箱门锁 | 通用型 | 个 | 20
27 | 消火栓箱面板（透明有机板） | （59.35*54.5） | 个 | 1
28 | 消火栓箱面板（透明有机板） | （87.5*59.5） | 个 | 1
29 | 消火栓箱面板（透明有机板） | （105*56.5） | 个 | 1
30 | 消火栓箱面板（透明有机板） | 55.5*51.5CM | 个 | 1
31 | 消火栓箱外框(含玻璃） | 外框160*70CM（铝合金） | 个 | 1
32 | 消火栓箱 | 800*650*240（铝合金外框） | 个 | 1
33 | 消防卷帘电源 | 开关电源 24V 50A 1200W | 个 | 1
34 | 继电器 | 220V 交流 DC24V | 个 | 1
35 | 输出模块 | GST-LD-8305 | 个 | 1
36 | 消防电话接口 | GST-LD-8304 | 个 | 1
37 | 输入输出模块 | GST-LD-8301 | 个 | 1
38 | 输入模块 | GST-LD-8300 | 个 | 1
39 | 挡鼠板 | 130*40CM铝合金（含安装） | 个 | 1
40 | 底盒盖板 | 86型 | 个 | 10
41 | 墙贴疏散标识 | 33*12CM夜光 | 个 | 20
42 | 安全出口小圆贴 | 直径10CM夜光 | 个 | 20
43 | 夜光疏散地贴 | 长方形（33*12CM）夜光 | 个 | 20
44 | 圆形地贴 | 小圆形步梯（15CM）夜光 | 个 | 20
45 | 感应应急灯 | 直径300MM（90分钟） | 个 | 1
46 | 减压阀铜管 | 外径10MM、长30CM | 根 | 1
47 | 应急灯通讯模块母板 | 适用于崇正华盛应急照明系统CZ-FP-0.6KVA-UBS216V-C4/C8 | 个 | 1
48 | 应急灯通讯模块子板 | 适用于崇正华盛应急照明系统CZ-FP-0.6KVA-UBS216V-C4/C8 | 个 | 1
49 | 干粉灭火器 | 4KG | 个 | 1
50 | 二氧化碳灭火器 | 2KG | 个 | 1
51 | 水基灭火器 | 3L | 个 | 1
52 | 顺序器 | 不锈钢 | 个 | 10
53 | 电动闭门器 | （含释放器） | 个 | 2
54 | 闭门器 | 40-65公斤（底座尺寸132MM） | 个 | 2
55 | 闭门器 | 60-85公斤（底座尺寸168MM） | 个 | 2
56 | 消防卷帘控制箱 | FJK-SK-HR200 | 个 | 1
57 | 弹簧式安全阀 | DN65 | 个 | 1
58 | 一键报警按钮 | HY-2610Y | 个 | 5
59 | 一键报警信号放大器 | HY-2611D | 个 | 5
60 | 紧急启停按钮 | GST-LD-8318 | 个 | 1
61 | 泄压口 | 410*410MM（含安装/3MM钢板） | 个 | 1
62 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 个 | 100
63 | 消防应急柜 | 1.5*0.6*0.3M不锈钢 | 个 | 1
64 | 消防应急手电 | 连续照明十小时（含安装） | 个 | 10
65 | 消防主机转换板 | 海湾5000转换板（含安装） | 个 | 1
66 | 接口卡 | 海湾NNET-02（含安装） | 个 | 1
67 | 消防主机电源 | 海湾LD-290D（含安装） | 个 | 1
68 | 消防主机主板 | 海湾5000主板（含安装）968点位 | 个 | 1
69 | 消防主机灯板 | 海湾5000灯板（含安装） | 个 | 1
70 | 消防主机双回路板 | 海湾JB-HB-GST484（含安装） | 个 | 1
71 | 广播功率放大器 | 海湾GST-GF300W（含安装） | 个 | 1
72 | 图形显示装置 | 海湾GST-GM9000（含安装） | 个 | 1
73 | 楼层显示牌 | 玻璃面罩 | 个 | 10
74 | 疏散指示（双向） | 220v拉丝铝面 | 个 | 100
75 | 疏散指示（左侧） | 220v拉丝铝面 | 个 | 100
76 | 疏散指示（右侧） | 220v拉丝铝面 | 个 | 100
77 | 安全出口标志 | 220v拉丝铝面 | 个 | 150
78 | 水位显示报警器 | 双路（不锈钢箱体、含安装） | 个 | 1
79 | 压力表 | 1.6KG（Kpa/Mpa） | 个 | 5
80 | 火灾显示盘 | 海湾GST-ZG-500F | 个 | 1
81 | 点型烟感 | 海湾GST-G3T | 个 | 50
82 | 点型烟感底座 | 海湾GST-DZ-02 | 个 | 20
83 | 广播功率放大器 | 海湾GST-GF150W（含安装） | 个 | 1
84 | 消防电话主机 | 海湾GST-TS-Z01A（含安装） | 个 | 1
85 | 气体灭火控制器 | 海湾GST-QKP04（含安装） | 个 | 1
86 | 气体灭火控制器 | 海湾GST-QKP01（含安装） | 个 | 1
87 | 消火栓按钮 | 海湾GST-9124 | 个 | 1
88 | 声光报警器 | 海湾GST-HX-MN120CEX | 个 | 1
89 | 气体灭火主机备用电池 | 12V 7AH（原厂） | 块 | 1
90 | 集中控制型应急标志灯具 | 崇正华盛CZ-BLJC-10EII 1W(e-bus/10-20)d | 个 | 10
91 | 集中电源控制疏散灯板 | 崇正华盛CZ-BLJC-10EII 1W(e-bus/10-20)d灯板 | 个 | 10
92 | 集中电源控制应急灯 | 崇正华盛CZ-ZLJC-E3W（E5W) | 个 | 5
93 | 交流接触器 | 220V 20A | 个 | 1
94 | 末端试水阀门组 | DN25(含压力表、DN25阀门) | 套 | 1
95 | 消防水带接口 | 65型 | 个 | 1
96 | 远传压力表 | 16公斤 表盘150mm | 个 | 1
97 | 不銹钢板 | 750*48*2mm | 个 | 1
98 | 加压泵轴承 | 3KW加压泵（含安装费） | 个 | 1
99 | 加压泵机械密封 | 3KW加压泵（含安装费） | 个 | 1
100 | 警戒带 | 100米/个 | 个 | 5
101 | 排烟道封堵 | 铁皮加防火泥 | 平米 | 10
102 | 防火门 | 甲级 | 平米 | 10
103 | 水力警铃 | 1.2MP | 个 | 1
104 | 液位显示管 | 2米 | 根 | 1
105 | 消火栓栓头 | DN65 | 个 | 1
106 | 胶垫 | DN100 | 个 | 1
107 | 波纹管 | 20mm，20米/卷 | 卷 | 1
108 | 卷帘门电机 | 800KG | 个 | 1
109 | 顶门器 | 25MM | 个 | 10
110 | 风机三防布 | 宽1米 | 延长米 | 10
111 | 螺丝 | M3*8 | 套 | 100
112 | 不锈钢封边 | 102CM*5CM | 个 | 1
113 | 镀锌管 | DN150 6米 | 根 | 1
114 | 卡箍 | DN165外径 | 个 | 5
115 | 防火门锁 | 把手不锈钢、铜锁芯 | 个 | 100
116 | 稳压泵 | 3KW（含安装） | 个 | 1
117 | 快速门控制器（控制快速门升降连接电机） | 200V 1.5KW（含安装） | 套 | 1
118 | 正压式空气呼吸器面罩 | 全面具 | 个 | 1
119 | 正压式空气呼吸器气瓶 | RHZKF6.8/30 | 个 | 1
120 | 防火卷帘 | 无机特级双帘（含安装） | 平米 | 10
121 | 地下式室外消火栓 | DN150/-1.6（含安装） | 个 | 1
122 | 水泵接合器 | DN150（含安装） | 个 | 1
123 | 隐蔽式喷淋头 | 68℃ 下喷 | 个 | 10
124 | 回路板 | 海湾JB-QG-GST5000（含安装） | 个 | 1
125 | 防火阀执行器 | 70度、280度 | 个 | 1
126 | 防火卷帘电池 | 12V铅酸蓄电池（含安装） | 个 | 2
127 | 风机控制柜 | 高120*长60*宽45CM 63A 双电源（含安装） | 个 | 1
128 | 斜流送风机 | 7.5KW 600PA（含安装） | 个 | 1
129 | 双头应急灯 | 应急时间≥90分钟 | 个 | 20
130 | 280°防火阀（常开含安装）3MM钢板 | ø=700 | 个 | 1
131 |  | ø=600 | 个 | 1
132 |  | 1250*650 | 个 | 1
133 |  | 800*630 | 个 | 1
134 |  | 1250*630 | 个 | 1
135 |  | 1000*1000 | 个 | 1
136 |  | 950*600 | 个 | 1
137 |  | 1000*320 | 个 | 1
138 |  | 630*800 | 个 | 1
139 | 止回阀（含安装） | ø=700 | 个 | 1
140 |  | ø=600 | 个 | 1
141 |  | ø=1100 | 个 | 1
142 | 软连接（含安装） | ø=1200 | 套 | 1
143 |  | ø=1100 | 套 | 1
144 |  | ø=700 | 套 | 1
145 | 风管短节（含安装） | 800*630 L=100 | 个 | 1
146 |  | ø=700 L=100 | 个 | 1
147 |  | ø=600 L=100 | 个 | 1
148 |  | ø=700 L=100 | 个 | 1
149 |  | ø=600 L=100 | 个 | 1
150 |  | 1000*1000 L=100 | 个 | 1
151 |  | 1250*650 L=100 | 个 | 1
152 |  | 950*600 L=100 | 个 | 1
153 |  | 800*630 L=100 | 个 | 1
154 |  | 1250*630 L=100 | 个 | 1
155 |  | 1000*320 L=100 | 个 | 1
156 | 控制柜接触器 | 380V 63A | 个 | 1
157 | 控制柜启停按钮 | 启停按钮 | 套 | 10
158 | 金属软管 | 25mm 100米/卷 | 卷 | 10
159 | 电源线 | 4平方铜线 100米/卷 | 卷 | 3
160 | 电源信号线 | 2*1.5 平方 | 米 | 100
161 | 电源线 | 2*2.5平方 | 米 | 100
162 | 镀锌金属线管 | 直径=20mm | 米 | 100
163 | 分线盒 | 86型 | 个 | 10
164 | 消防卷帘电机 | 600KG 380V（含安装） | 个 | 1
165 | 消防应急柜玻璃 | 37.5*102.5 | 块 | 5
166 | 黄蜡管 | 直径4mm，长≥500mm | 条 | 50
167 | 消防手电 | 10合1金属版 | 个 | 2
168 | 电机行程编码器 | RS485 | 个 | 1
169 | 消防水带 | 8-65-25 | 个 | 5
170 | 消防水枪头 | DN65 | 个 | 5
171 | 点型感温火灾探测器 | 海湾JTW-ZCD-G3N | 个 | 30
172 | 镀锌管 | DN150 6米 | 根 | 1
173 | 镀锌管 | DN25 6米 | 根 | 5
174 | 可视对讲主机 | ABS材质，声腔镜头一体化设计，具有补光智能判断功能主动呼叫住户，接受住户监视，刷卡开门 | 台 | 2
175 | 室内机 | 可视对讲/监视功能/多媒体信息/安防报警/主动被动召梯/监视网络摄像头等 | 台 | 2
176 | 门禁控制器电源 | 50W大功率变压器，可满足2-4个读卡器1台控制器，4把电插锁或者3把280公斤力的磁力锁同时正常工作 | 个 | 10
177 | 读卡器 | 安全门禁读卡器可识读13.56MHz标准卡，读卡器采用环氧树脂封装，具有防破坏、防水的高安全性。读卡器内嵌高安全密码模块、完成读卡器和用户卡之间的安全认证，实现“一卡一密、一次一密” | 个 | 20
178 | 门禁控制器（2门） | 工业级高端门禁控制器是基于32位CPU的高速智能化ARM平台，反应速度更胜一筹，是真正的基于TCP/IP网络的门禁控制器， | 台 | 10
179 | 梯控主机 | 控制器采用复合板设计，主控板一旦出现故障，拔下即可返厂 维修，底板导通电路，电梯正常运行可控楼层20层，一卡一密+自主算法，可防复制。 | 台 | 1
180 | 门禁联网软件 | 1)具有联网门禁系统计算机软件著作权登记证书并提供复印件加盖公章 2) 支持跨控制器全区域的反潜回防尾随功能 3) 门禁系统实现批量授权功能，按人员角色批量分配权限 4) 支持控制器分组管理，权限可以批量表格导入 5) 门禁系统要求具有实时生效功能，涉及到人员卡片的增删改的操作，都要实时的通知到控制器。 6) 灵活的权限管理:区域管理、设备管理、控制台管理 7) 时间段权限管理功能:更新时间、下发配置、下发全部档案、下发增量档案、回收刷卡数据 8) 实时监控 照片显示 门状态显示功能、实时提取功能 9) 实时回收、实时显示最新、数据处理 10) 强制关门和强制开门功能 11) 远程开门功能 12) 门内人数快速查询 13) 人员快速定位查询 14) 卡＋密码 功能、超级通行密码功能 15) 消防报警及紧急开门功能、联动输出功能 16) 非法闯入报警 、门长时间未关闭报警 17) 定时上传权限功能、操作员分部门管理功能、首卡开门 18) 界面锁定功能、胁迫报警 19) 互锁、多卡开门 20) 定时常开门 定时常闭门 功能 21) 紧急关门功能、电子地图功能 22) 刷卡开关门设置 刷一下合法卡，继电器开，刷一下继电器关 | 套 | 1
181 | 卡片发卡器 | 适用于冠林联网门禁系统含安装 | 个 | 1
182 | 交换机 | 8口 | 个 | 1
183 | 网线 | 六类4对非屏蔽网线 | 米 | 500
184 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 500
185 | 磁力锁 | 280KG（含安装） | 套 | 10
186 | 电插锁 | 暗装通用型（含安装） | 个 | 5
187 | 出门开关 | 明装含86底盒（含安装） | 个 | 5
188 | 玻破开关 | 明装含86底盒（含安装） | 个 | 5
189 | PVC线槽 | 长≥2米宽25mm（含安装） | 根 | 10
190 | 四孔组电源插排 | 3米线，带开关 | 个 | 1
191 | 电源插头 | 三脚插头 | 个 | 1
192 | 门禁卡 | 85*54MM（与医院现有门禁系统配套，含加门禁权限、印刷信息） | 张 | 300
193 | 门禁白卡 | 85*54MM（与医院现有门禁系统配套，含加门禁权限） | 张 | 10
194 | 卡套 | 浅蓝横式（与医院现有门禁卡配套，） | 个 | 300
195 | 伸缩易拉扣 | 浅蓝（与医院现有门禁卡套配套） | 个 | 300
合计