附件2

呼和浩特市新建商品房项目配建保障性住房室内装修标准

| 序号 | 装修项目 |  | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内 | 墙面、顶棚 | 刮腻子 | 参考建设项目装修标准 |
| 2 | 楼面 | 地面 | 面层为防滑地砖 |  |
| 3 |  | 楼面 | 面层为防滑地砖 |  |
| 4 | 卫生间 | 地面 | 面层为防滑地砖 |  |
| 5 |  | 楼面 | 面层为防滑地砖 |  |
| 6 |  | 墙面 | 面层为防滑地砖 |  |
| 7 |  | 顶棚 | PVC（铝扣）板吊顶 |  |
| 8 |  | 洁具 | 座便、洗面盆、热水器 | 节水成套型 |
| 9 | 厨房 | 地面 | 面层为防滑地砖 |  |
| 10 |  | 楼面 | 面层为防滑地砖 |  |
| 11 |  | 墙面 | 瓷砖通顶 |  |
| 12 |  | 顶棚 | PVC（铝扣）板吊顶 |  |
| 13 |  | 洗菜池 | 普通型 | 节水成套型 |
| 14 |  | 操作台 | 普通型 |  |
| 15 |  | 抽油烟机 | 普通型 |  |
| 16 |  | 煤气灶 | 普通型 |  |
| 17 | 楼梯间 | 踏步 | 面层为防滑花岗岩（大理石） | 参考建设项目装修标准 |
| 18 |  | 栏杆扶手 | 铁艺（不锈钢） |  |
| 19 | 门、窗 | 户门 | 防盗门 |  |
| 20 |  | 室内门 | 成套门、门窗套 | 配小五金 |
| 21 |  | 窗帘杆 | 简易成套 |  |
| 22 | 灯具 | 室内 | 节能吸顶灯 |  |
| 23 | 水、电、暖、气必须安装智能卡表 |  |  |  |
| 说明：以上为我市商品房配建公共租赁住房建设项目统一装修标准，在不降低标准的基础上，可以依据配建项目整体装修标准，做法均严格执行设计施工图纸。 |  |  |  |  |