呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路以西、银河南街以南地块内供电线路迁改项目

内领恒控字【2025】第13号

工

程

量

清

单

编制单位：内蒙古领恒工程造价咨询有限公司

编制日期：2025年05月13日

呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路以西、银河南街以南地块内供电线路迁改项目

工程量清单编制说明

- 工程概况：

- 1、项目名称：呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路以西、银河南街以南地块内供电线路迁改项目

- 2、建设单位：呼和浩特市赛罕区重大项目建设服务中心

- 3、建设地点：帅家营地块

- 编制范围：

- 本次工程新建2座二进四出环网箱，新建混凝土转角井1座，新建4*200+1*100MPP拉管289米，新组立φ190*12m立杆3基，新建电缆路径长约300米，电缆采用ZRC-YJV22-3*300型电缆，迁移柱上变台1组，拆除10KV架空线缆0.3km。

- 编制依据：

- 1、依据建设方提供的《设计图纸》文件；

- 2、清单计价规范执行《20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范》DL/T5765-2018

- 3、国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2016年版）；

- 4、国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程预算定额》（2022年版）第一册 建筑工程、第二册 电气设备安装工程、第三册 架空线路工程、第四册 电缆工程、第五册 通信及自动化工程、《电网拆除工程预算定额》（2020年版）；

- 5、住房公积金的缴费费率执行《关于内蒙古自治区电力建设工程实施20千伏及以下配电网工程定额及费用计算规定的通知》（内电定【2017】03号）；

- 6、社会保险费的缴费费率执行《关于调整内蒙古电力建设工程社会保险费的通知》（内电定【2019】03号）；

- 7、增值税税率执行《电力工程造价与定额管理总站关于调整电力工程计价依据增值税税率的通知》（内电定【2019】02号）；

- 8、主要设备材料价格参照内蒙古电力（集团）有限责任公司的信息价及近期同类工程中标价计列，地方性材料按当地近期发布的信息价计列。

- 特别说明

- 1、施工现场和交通运输情况，以现场勘查为准；

- 2、自然地理条件：本工程位于呼和浩特市；

- 3、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关规定；

- 4、投标人充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响及其它风险因素，并做出报价。

- 暂列金

- 本项目暂列金金额为214677元。

- 附件：

- 1、呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路以西、银河南街以南地块内供电线路迁改项目---工程量清单

- 2、企业法人营业执照

- 内蒙古领恒工程造价咨询有限公司

2025年 05月 13 日