## 一体化设备、水泵
报价明细表
序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 | 潜水泵（规格：250QJ100-160-75kw）（含泵管连接部分） | 潜水泵（型号：250QJ100-160-75kw） | 套 | 11
|  | 泵管连接部分 | 套 | 11
2 | 潜水泵（规格：250QJ125-140-75kw）（含泵管连接部分） | 潜水泵（型号：250QJ125-140-75kw） | 套 | 2
|  | 泵管连接部分 | 套 | 2
3 | 潜水泵（规格：250QJ160-100-75kw）（含泵管连接部分） | 潜水泵（型号：250QJ160-100-75kw） | 套 | 2
|  | 泵管连接部分 | 套 | 2
4 | 潜水泵（规格：250QJ80-200-75kw）（含泵管连接部分） | 潜水泵（型号：250QJ80-200-75kw） | 套 | 1
|  | 泵管连接部分 | 套 | 1
5 | 潜水泵（规格：200QJ50-240-63kw）（含泵管连接部分） | 潜水泵（型号：200QJ50-240-63kw） | 套 | 4
|  | 泵管连接部分 | 套 | 4
6 | 潜水泵（规格：250QJ125-120-63kw）（含泵管连接部分） | 潜水泵（型号：250QJ125-120-63kw） | 套 | 2
|  | 泵管连接部分 | 套 | 2
7 | 潜水泵（规格：250QJ100-120-55kw）（含泵管连接部分） | 潜水泵（型号：250QJ100-120-55kw） | 套 | 3
|  | 泵管连接部分 | 套 | 3
8 | 潜水泵（规格：250QJ50-240-55kw）（含泵管连接部分） | 潜水泵（型号：250QJ50-240-55kw） | 套 | 5
|  | 泵管连接部分 | 套 | 5
9 | 潜水泵（规格：250QJ80-160-55kw）（含泵管连接部分） | 潜水泵（型号：250QJ80-160-55kw） | 套 | 12
|  | 泵管连接部分 | 套 | 12
10 | 潜水泵（规格：250QJ80-130-45kw）（含泵管连接部分） | 潜水泵（型号：250QJ80-130-45kw） | 套 | 1
|  | 泵管连接部分 | 套 | 1
11 | 潜水泵（规格：250QJ50-140-37kw）（含泵管连接部分） | 潜水泵（型号：250QJ50-140-37kw） | 套 | 1
|  | 泵管连接部分 | 套 | 1
12 | 潜水泵（规格：250QJ50-160-37kw）（含泵管连接部分） | 潜水泵（型号：250QJ50-160-37kw） | 套 | 1
|  | 泵管连接部分 | 套 | 1
13 | 水泵铜芯防水电缆3×35+1×16 |  | m | 6250
14 | 水泵铜芯防水电缆3×25+1×16 |  | m | 430
15 | 软启动柜（45kw，含空开、继电保护器、连接电缆等配套） |  | 套 | 3
16 | 软启动柜（55kw，含空开、继电保护器、连接电缆等配套） |  | 套 | 20
17 | 软启动柜（75kw，含空开、继电保护器、连接电缆等配套） |  | 套 | 36
18 | 泵房智能控制器 |  | 套 | 2
19 | 智慧电动球阀 |  | 个 | 63
20 | 四情检测系统 |  | 套 | 1
21 | 固液两用智能水肥一体机（含水表、排气阀） | 固液两用智能水肥一体机 | 套 | 112
|  | 水表 | 套 | 112
|  | 排气阀（材质：塑料，规格：De32，接口：外丝，承压：1.6MPa） | 套 | 112
|  | 配电箱（水泵、照明、检修） | 台 | 112
|  | YJV-5*10电力电缆（含套管 ） | m | 1680
|  | 控制电缆BV-0.6/1KV-3*4 | m | 2240
|  | 照明系统 | 套 | 112
22 | 过滤系统（流量180-200m3/h,含配件等） | 离心网式一体式过滤器+尼龙玻纤自动反冲洗叠片过滤系统 （流量180-200m3/h,含配件等） | 套 | 4
|  | 焊接钢管（DN150，壁厚4.0mm） | m | 190
23 | 过滤系统（流量120-150m3/h,含配套进排气阀，带表弯的2块压力表等，含连接配件） | 离心网式一体式过滤器+尼龙玻纤自动反冲洗叠片过滤系统（流量120-150m3/h,含配套进排气阀，带表弯的2块压力表等，含连接配件） | 套 | 40
|  | 焊接钢管（DN125，壁厚4.0mm） | m | 2180
24 | 过滤系统（流量100-120m3/h,含配件） | 离心网式一体式过滤器+尼龙玻纤自动反冲洗叠片过滤系统（流量100-120m3/h,含配件） | 套 | 30
|  | 焊接钢管（DN100，壁厚4.0mm） | m | 2310
25 | 过滤系统（流量50-80m3/h,含配件） | 离心网式一体式过滤器+尼龙玻纤自动反冲洗叠片过滤系统（流量50-80m3/h,含配件） | 套 | 38
|  | 焊接钢管（DN80，壁厚4.0mm） | m | 3400
合计（元）
投标总价（元）（设备费合计+安装费合计）
注：安装费合计金额即为招标文件内条目第26项设备安装。