## 1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网强弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电工程
1 | 030411001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100mm 4.配置形式:埋地敷设 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 60.000
2 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY22 3.规格:4X70+1*35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 50.000
3 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY22 3.规格:4X35+1*15 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 80.000
4 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY22 3.规格:5X10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 35.000
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网强弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJY22 3.规格:5X10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 70.000
6 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJY22 3.规格:4X70+1*35 4.电压等级（kV):1KV以下 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 4.000
7 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJY22 3.规格:4X35+1*15 4.电压等级（kV):1KV以下 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
8 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJY22 3.规格:5X10 4.电压等级（kV):1KV以下 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
9 | 030408006004 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:NHYJY22 3.规格:5X10 4.电压等级（kV):1KV以下 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 4.000
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网强弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030408005003 | 铺砂盖板 |  | 1.种类:铺砂盖板 2.规格:电缆1-2根 3.详见图集12 D9-P19 4.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 76.100
11 | 030408005004 | 铺砂盖板 |  | 1.种类:铺砂盖板 2.规格:电缆3根 3.详见图集12 D9-P19 4.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 44.600
分部小计
弱电工程
12 | 030411001002 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:直径50mm 4.配置形式:钢管 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 28.050
13 | 030411001003 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:PE 3.规格:直径50mm 4.配置形式:埋地敷设 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 28.050
14 | 030411001004 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:PE 3.规格:直径110mm 4.配置形式:埋地敷设 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 185.200
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网强弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030411001005 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:七孔梅花管 3.配置形式:埋地敷设 4.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 164.000
16 | 030411001006 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:直径125mm 4.配置形式:过路镀锌钢管 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 28.050
17 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kV 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 143.300
18 | 030408005002 | 铺砂盖板 |  | 1.种类:铺砂盖板 2.规格:电缆1~2根 3.详见图集12 D9-P19 4.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 123.000
19 | 040303001001 | 混凝土垫层 |  | 1.种类:混凝士垫层 2.规格:C10 3.含模板 4.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m3 | 4.530
20 | 040205001001 | 人（手)孔井 |  | 1.名称:90*120手孔井 2.做法详见图集12D9 -114 3.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 座 | 9.000
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网强弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 030502007001 | 光缆 |  | 1.名称:12芯光纤 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 143.300
22 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:6类UTP 3.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 30.000
23 | 030411001007 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 2.500
24 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1.名称:监控立杆基础 2.规格:500*500*800 3.混凝土种类:C25砼基础（含模板） 4.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m3 | 1.000
25 | 040205003001 | 监控立杆 |  | 1.名称:监控立杆 2.规格尺寸:4米 3.含防水设备箱尺寸：500*400*180 4.内含260*260*6法兰板、地脚螺栓4M16 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 根 | 5.000
26 | 030507008001 | 室外全彩枪型摄像机 |  | 1.名称:IP摄像机 2.规格、型号:见图纸 3.支架形式:立杆式 4.防护罩要求:室外防护罩 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 15.000
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网强弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 030501012001 | 5口POE交换机 |  | 1.名称:5口POE交换机 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 5.000
28 | 030501010001 | 光纤收发器 |  | 1.名称:光纤收发器 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 10.000
29 | 030502015001 | 光缆终端盒 |  | 1.名称:光缆终端盒 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 10.000
30 | 030507008002 | 空开和电源插板 |  | 1.名称:监空开和电源插板 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 5.000
分部小计
监控设备
31 | 030502003001 | 弱电机柜 |  | 1.名称:弱电机柜 2.规格:600*600*2000 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 1.000
32 | 030501012002 | 24口核心交换机 |  | 1.名称:24口核心交换机 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 1.000
33 | 080609001001 | 汇聚交换机 |  | 1.名称:汇聚交换机 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 套 | 1.000
34 | 030502010001 | 24配线架 |  | 1.名称:24口光纤配线架 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 1.000
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网强弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
35 | 030502010002 | 理线架 |  | 1.名称:理线架24口 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 1.000
36 | 030501010002 | 光纤收发器 |  | 1.名称:光纤收发器 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 1.000
37 | 030404019001 | 空气开关 |  | 1.名称:空气开关36A/2P 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 1.000
38 | 030507008003 | 电源插板 |  | 1.名称:电源插板 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 1.000
39 | 030507014001 | 管理主机 |  | 1.名称:电脑（主机+24寸显示器） 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 1.000
40 | 030507014002 | 监控屏 |  | 1.名称:监控屏 2.规格、型号:55寸，2K 3.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 4.000
41 | 030507013001 | 数字硬盘录像机 |  | 1.名称:数字硬盘录像机（含解码器） 2.型号、规格:64路（含6T*10） 3.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 1.000
42 | 030502007002 | HDMI高清线 |  | 1.名称:HDMI高清线 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 40.000
43 | 030507014003 | 高清切屏器 |  | 1.名称:高清切屏器 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 1.000
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网强弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 030404022001 | 主控健盘 |  | 1.主控健盘 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 1.000
45 | 030904008001 | 接入模块 |  | 1.接入模块 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 1.000
46 | 030904016001 | UPS电源 |  | 1.名称:UPS电源 2.规格:5KVA 3.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 套 | 1.000
47 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 |  | 1.系统内容:监控分系统调试 |  | 系统 | 1.000
分部小计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】

## 2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外网强弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） |  | 调整后 金额（元） | 备注
安全文明施工费
1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工基价+单价措施项目人工基价 | 2.0000
2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工基价+单价措施项目人工基价 | 1.0000
其他措施项目费
3 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价+单价措施项目人工基价 | 0.5000
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价+单价措施项目人工基价 | 0.8000
5 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工基价+单价措施项目人工基价
6 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价+单价措施项目人工基价 | 0.1000
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外网强弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 材料检验试验费
6 | 材料检验试验费
7 | 建筑工程能效测评费
8 | 工程变更及现场签证
9 | 提前竣工（赶工补偿）
10 | 无负荷联合试运转费
11 | 停窝工损失费
12 | 施工期间未完工程保护费
13 | 企业自有工人培训管理费
14 | 建筑工人实名制费
合 计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】

## 4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：外网强弱电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】

## 5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：外网强弱电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 |  | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认（元） |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】

## 6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：外网强弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】

## 7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：外网强弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
[9 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 施工机械
机械小计
、管理费和利润
总 计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】

## 8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：外网强弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(％) |  | 金额(元)
合 计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】

## 9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：外网强弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 |  |  |  |  | 100.000
1.1.1 | 养老失业保险 |  | 人工基价+分部分项人工费调整+单价措施项目人工费调整 |  |  |  |  | 10.500
1.1.2 | 基本医疗保险 |  | 人工基价+分部分项人工费调整+单价措施项目人工费调整 |  |  |  |  | 3.700
1.1.3 | 工伤保险 |  | 人工基价+分部分项人工费调整+单价措施项目人工费调整 |  |  |  |  | 0.400
1.1.4 | 生育保险 |  | 人工基价+分部分项人工费调整+单价措施项目人工费调整 |  |  |  |  | 0.300
1.2 | 住房公积金 |  | 人工基价+分部分项人工费调整+单价措施项目人工费调整 |  |  |  |  | 3.700
1.3 | 水利建设基金 |  | 人工基价+分部分项人工费调整+单价措施项目人工费调整 |  |  |  |  | 0.400
1.4 | 环境保护税 | [6 empty] | 100.000
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：