## 1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
泵房工艺
1 | 030109012001 | 立式排污泵 |  | 1、名称：立式排污泵 2、型号：150WL200-20-22 3、规格：Q=200m3/h H=20m N=22kw一用一备(每台泵重450kq) 4、其他：详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 2.000
2 | 030109012002 | 立式排污泵 |  | 1、名称：立式排污泵 2、型号：100WL100-20-15 3、规格：Q=100m3/h H=20m N=15KW(每台聚重240kg) 4、其他：详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 2.000
3 | 030109011001 | 潜水泵 |  | 1、名称：潜水泵 2、型号：50WQ25-25-4 3、规格：Q=25m3/h H=25m N=4kw 4、其他：详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 1.000
4 | 030109012003 | 粉碎型格栅除污机 |  | 1、名称：粉碎型格栅除污机 2、型号：PZG2-17X7 3、规格：电机功率:3KW，水情深度0.96m,木槽长度:1.4m 4、其他：详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 1.000
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 030104007001 | 电动葫芦 |  | 1、名称：电动葫芦 2、型号：CD 2-12D型，起升高度12米 3、起重质量：起重量2t，电机功率:3KW， 4、其他：详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 1.000
6 | 030104007002 | 电动葫芦 |  | 1、名称：电动葫芦 2、型号：CD 2-9D型，起升高度9米 3、起重质量：起重量2t，电机功率:3KW， 4、其他：详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 1.000
7 | 030807003001 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:止回阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:法兰连接 5、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
8 | 030807003002 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:止回阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN125 4、连接形式:法兰连接 5、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030807003003 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:手动蝶阀 2、材质:D343H-16型蜗轮法兰式蝶间 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:法兰连接 5、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
10 | 030807003004 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:手动蝶阀 2、材质:D343H-16型蜗轮法兰式蝶间 3、规格、压力等级:DN125 4、连接形式:法兰连接 6、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
11 | 030807003005 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:手动蝶阀 2、材质:D343H-16型蜗轮法兰式蝶间 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接 5、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 4.000
12 | 030702005001 | 塑料通风管道 |  | 1.类型:塑料通风管道 2.材质:UPVC 3.规格、压力等级:DN400 4.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m2 | 25.120
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030702010001 | 通风帽 |  | 1.类型:通风帽 2.材质:UPVC 3.规格、压力等级:DN400 4.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
14 | 030801001001 | 低压碳钢管 |  | 1、类型:焊接钢管 2、材质:钢管壁厚8mm 3、规格、压力等级:DN400 4、连接形式:焊接 5.水压试验及水冲洗:满足设计要求 6.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 60.000
15 | 030801001002 | 低压碳钢管 |  | 1、类型:焊接钢管 2、材质:钢管壁厚5mm 3、规格、压力等级:DN200 4、连接形式:焊接 5.水压试验及水冲洗:满足设计要求 6、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 50.000
16 | 031003010001 | 管道柔性减震接头 |  | 1、类型:管道柔性减震接头 2、规格、压力等级:DN200 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
17 | 031003010002 | 管道柔性减震接头 |  | 1、类型:管道柔性减震接头 2、规格、压力等级:DN150 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 031003010003 | 管道柔性减震接头 |  | 1、类型:管道柔性减震接头 2、规格、压力等级:DN125 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
19 | 031003010004 | 管道柔性减震接头 |  | 1、类型:管道柔性减震接头 2、规格、压力等级:DN100 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
20 | 030804001001 | 低压碳钢管件 |  | 1、类型:变径管 2、规格、压力等级:DN150*200 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
21 | 030804001002 | 低压碳钢管件 |  | 1、类型:变径管 2、规格、压力等级:DN125*200 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
22 | 031003012001 | 喇叭口 |  | 1、类型:喇叭口 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN150*300 4、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 套 | 2.000
23 | 031003012002 | 喇叭口 |  | 1、类型:喇叭口 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN100*250 4、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 套 | 2.000
24 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、除锈级别：管道外壁手工轻除锈 2、油漆品种：防锈漆 2遍 |  | m2 | 112.910
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 031201001002 | 管道刷油 |  | 1、除锈级别：管道内壁手工轻除锈 2、油漆品种：防锈漆 2遍 |  | m2 | 106.760
26 | 030815001001 | 管架制作安装 |  | 1、类型:角钢支架 2、规格、压力等级:角钢40*4 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | kg | 135.000
27 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈级别：管道轻除锈 2、油漆品种：防锈漆 2遍 |  | kg | 135.000
28 | 050306004001 | 自动控制柜 |  | 1、名称：自动控制柜 2、型号：DK-15X1-2 3、其他：详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 1.000
29 | 050306004002 | 自动控制柜 |  | 1、名称：自动控制柜 2、型号：DK-22X1-2 3、其他：详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 1.000
30 | 030804001003 | 低压碳钢管件 |  | 1、类型:钢制弯头 2、规格、压力等级:DN400 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 4.000
31 | 030801001003 | 泵吸入管 |  | 1、类型:钢管 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:焊接 4.水压试验及水冲洗:满足设计要求 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 20.000
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
32 | 030801001004 | 泵吸入管 |  | 1、类型:钢管 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:焊接 4.水压试验及水冲洗:满足设计要求 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 20.000
33 | 030804001004 | 低压碳钢管件 |  | 1、类型:钢制弯头 2、规格、压力等级:DN150 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
34 | 030804001007 | 低压碳钢管件 |  | 1、类型:钢制弯头 2、规格、压力等级:DN100 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
35 | 030804001005 | 低压碳钢管件 |  | 1、类型:钢制三通 2、规格、压力等级:DN400*400 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 1.000
36 | 030804001006 | 低压碳钢管件 |  | 1、类型:钢制三通 2、规格、压力等级:DN400*200 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 4.000
37 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、类型:法兰盘 2、规格、压力等级:DN400 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 副 | 9.000
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
38 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、类型:法兰盘 2、规格、压力等级:DN200 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 副 | 12.000
39 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、类型:法兰盘 2、规格、压力等级:DN150 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 副 | 10.000
40 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、类型:法兰盘 2、规格、压力等级:DN125 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 副 | 10.000
41 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、类型:法兰盘 2、规格、压力等级:DN100 3、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 副 | 16.000
42 | 030807003006 | 伸缩器 |  | 1、类型:伸缩器 2、规格:DN200 3、型号:TSX-16 4、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
43 | 030807003007 | 伸缩器 |  | 1、类型:伸缩器 2、规格:DN150 3、型号:TSX-16 4、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2.000
44 | 030807003008 | 伸缩器 |  | 1、类型:伸缩器 2、规格:DN100 3、型号:TSX-16 4、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 4.000
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
45 | 030807003010 | 低压法兰阀门 |  | 1、类型:电动防腐蝶阀 2、材质:D343H-16型蜗轮法兰式蝶间 3、规格、压力等级:DN400 4、连接形式:法兰连接 5、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 1.000
46 | 030807003009 | 伸缩器 |  | 1、类型:伸缩器 2、规格:DN400 3、型号:TSX-16 4、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 1.000
47 | 031003003007 | 圆闸门 |  | 1、类型:圆闸门 2、规格/型号:SYZ600,包括Q系列起闭机 3、材质:钢 4、其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 3.000
48 | 040504002001 | 混凝土闸井 |  | 1.名称：混凝土闸井(含井筒) 2.规格：2630*2630 3.详见：02S515-46 4.井盖:重型球墨铸铁井盖、井盖座直径700 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 座 | 1.000
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
49 | 040504002002 | 混凝土污水检查井 |  | 1.名称：混凝土污水检查井(含井筒) 2.规格：1650*1650 3.详见：02S515-46 4.井盖:重型球墨铸铁井盖、井盖座直径700 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 座 | 2.000
50 | 040504002003 | 砖砌污水检查井 |  | 1.名称：砖砌污水检查井(含井筒) 2.规格：直径1000 3.详见：02S515-11 4.井盖:重型球墨铸铁井盖、井盖座直径700 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 座 | 5.000
51 | 040504002004 | 砖砌阀门井 |  | 1.名称：砖砌阀门井(含井筒) 2.规格：直径3200 3.详见：05S502-27 4.井盖:重型球墨铸铁井盖、井盖座直径700 5.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 座 | 1.000
52 | 080902006001 | 液位控制仪 |  | 1.名称：液位控制仪 2.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 套 | 1.000
53 | 030113008001 | 柴油发电机组 |  | 1.名称：柴油发电机组 2.规格：500KVA 3.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 1.000
本页小计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
54 | 031003010005 | 软管 |  | 1.名称：软管 2.规格：DN80 3.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 根 | 1.000
55 | 030413003001 | 井壁开孔 |  | 1.名称：井壁开孔 2.规格：DN100 3.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 1.000
56 | 031002003001 | 柔性防水套管 |  | 1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN400 3.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 1.000
57 | 031002003002 | 柔性防水套管 |  | 1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN600 3.其它:详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 1.000
分部小计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】

## 2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：污水泵房工艺 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） |  | 调整后 金额（元） | 备注
安全文明施工费
1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工基价+单价措施项目人工基价 | 2.0000
2 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 分部分项人工基价+单价措施项目人工基价 | 1.0000
其他措施项目费
3 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价+单价措施项目人工基价 | 0.5000
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价+单价措施项目人工基价 | 0.8000
5 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工基价+单价措施项目人工基价
6 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价+单价措施项目人工基价 | 0.1000
7 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工基价+单价措施项目人工基价
8 | 031302002001 | 夜间施工增加费
9 | 031302003001 | 白天在地下室施工增加费
10 | 031302005002 | 冬季施工增加费
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价 |  | 95120.00
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 95120.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效评测费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |  | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
合 计 |  |  | 95120.00
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】

## 4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】

## 5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：污水泵房工艺 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 |  | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认（元） |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】

## 6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1 | 中控系统 |  | 1.中控系统 | 95120.00
合 计 |  |  |  | 95120.00
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】

## 7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
[9 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】

## 8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 项目价值
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 项目价值
合 计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】

## 9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：污水泵房工艺 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 |  |  |  |  | 100.000
1.1.1 | 养老失业保险 |  | 人工基价+分部分项人工费调整+单价措施项目人工费调整 |  |  |  |  | 10.500
1.1.2 | 基本医疗保险 |  | 人工基价+分部分项人工费调整+单价措施项目人工费调整 |  |  |  |  | 3.700
1.1.3 | 工伤保险 |  | 人工基价+分部分项人工费调整+单价措施项目人工费调整 |  |  |  |  | 0.400
1.1.4 | 生育保险 |  | 人工基价+分部分项人工费调整+单价措施项目人工费调整 |  |  |  |  | 0.300
1.2 | 住房公积金 |  | 人工基价+分部分项人工费调整+单价措施项目人工费调整 |  |  |  |  | 3.700
1.3 | 水利建设基金 |  | 人工基价+分部分项人工费调整+单价措施项目人工费调整 |  |  |  |  | 0.400
1.4 | 环境保护税 | [6 empty] | 100.000
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价内蒙版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：