## 工程预算总表
工程预算总表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计
Ⅰ | 工程部分投资
第一部分 建筑工程
第二部分 机电设备及安装工程
第三部分 金属结构设备及安装工程
第四部分 输水管线设备及安装工程
第五部分 施工临时工程
第六部分 独立费用
一至六部分投资合计
基本预备费
静态投资
Ⅱ | 建设征地移民补偿投资
一 | 农村部分补偿
二 | 城（集）镇部分补偿
三 | 工业企业补偿
四 | 专业项目补偿
五 | 防护工程费
六 | 库底清理费
七 | 其他费用
一至七项合计
基本预备费
有关税费
静态投资
Ⅲ | 环境保护工程投资
一 | 环境保护措施
二 | 独立费用
一至二项合计
基本预备费
环境影响补偿费
静态投资
Ⅳ | 水土保持工程投资
一 | 工程措施
二 | 植物措施
三 | 监测措施
四 | 施工临时工程
五 | 独立费用
一至五项合计
基本预备费
水土保持补偿费
静态投资
Ⅴ | 工程投资总计（Ⅰ～Ⅳ合计）
静态总投资
价差预备费
建设期融资利息
总投资

## 总预算表
总预算表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 | 占一至五 部分投资 (%)
Ⅰ | 工程部分投资
第一部分 建筑工程
一 | 小牛群镇大牛群村8组
二 | 河南街道马鞍山村1组三棱子山
三 | 南台子乡南台子村九组西沟
第二部分 机电设备及安装工程
一 | 小牛群镇大牛群村8组
二 | 河南街道马鞍山村1组三棱子山
三 | 南台子乡南台子村九组西沟
第三部分 金属结构设备及安装工程
第四部分 输水管线设备及安装工程
第五部分 施工临时工程
一 | 施工专项工程
第六部分 独立费用
一至六部分投资合计
基本预备费
静态投资

## 建筑工程
建筑工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
| 第一部分 建筑工程 |  | 0
一 | 小牛群镇大牛群村8组 |  | 0
(一) | 水源工程 |  | 0
1 | 新打机电井 | m | 150
2 | 井房(18㎡，上下两层) | m² | 18
（1） | 土方开挖（机械90%人工10%） | m³ | 12
（2） | 土方回填（机械90%人工10%） | m³ | 7.5
（3） | M10浆砌石 | m³ | 5.25
（4） | 浆砌砖 | m³ | 8.38
（5） | C20混凝土 | m³ | 0.53
（6） | 水泥砂浆抹面 | m² | 79.2
（7） | C10混凝土垫层 | m³ | 3.72
（8） | 彩钢瓦 | m² | 43.8
（9） | PVC板 | m² | 16.5
（10） | 涂料 | m² | 79.2
（11） | 防盗门 | 付 | 1
（12） | 大理石标志碑 | 块 | 1
(二) | 阀井 | 个 | 0
1 | 检修井 | 个 | 3
| 土方开挖（机械90%人工10%） | m³ | 40.5
| 土方回填（机械90%人工10%） | m³ | 18
| M10浆砌石 | m³ | 7.59
| 水泥砂浆抹面 | m² | 1.5
| 检修井盖(铸铁） | 个 | 3
| 爬梯 | 吨 | 0.15
(三) | 输水工程 | 处 | 0
（一） | 管道工程 |  | 0
| 管道土方开挖（机械90%人工10%） | m³ | 2589
| 管道土方回填 | m³ | 2589
（二） | 顶管工程 |  | 0
| DN63PE管非开挖水平钻拉管(含工作坑) | m | 147
| DN50PE管非开挖水平钻拉管(含工作坑) | m | 213
| DN32PE管非开挖水平钻拉管(含工作坑) | m | 358
(四) | 入户管路 |  | 0
| DN20PE管非开挖水平钻拉管(含工作坑) | m | 1200
(五) | 附属设施 |  | 0
| 过路顶管（含钢套管） | m | 50
| 工作坑混凝土路面拆除（弃运3km） | m² | 1602
| 混凝土路面(20cm) | m² | 1602
| 砂砾石路基(20cm) | m² | 1602
(六） | 供电设施 |  | 0
| 高压线 | km | 0.19
| 低压线 | km | 0.14
二 | 河南街道马鞍山村1组三棱子山 |  | 0
(一) | 水源工程 |  | 0
1 | 半地下除氟设备间（长6×宽5×高4.5m） | m² | 30
2 | 新增集水池 |  | 0
| 集水坑（砖砌结构） | m³ | 1
3 | 废水干化池 |  | 0
| 2cm素砼抹面 | m² | 25.16
| 10cm厚C15素砼垫层 | m³ | 2.52
| 400g/0.5mm/400g复合土工膜 | m² | 25.16
| 铁艺围栏（高度1.7m） | m | 14
4 | 30m3方形蓄水池 |  | 0
| 土方开挖 | m³ | 255
| 石方开挖 | m³ | 268
| 弃渣运输3km | m³ | 268
| 土方回填 | m³ | 310
| 蓄水池底板+顶板C25F200W6(池顶覆土1000mm) | m³ | 11.2
| 蓄水池池壁混凝土C25F200W6(池顶覆土1000mm) | m³ | 14.4
| 钢筋制安 | t | 3.077
| 水泥砂浆抹面 | m² | 63.75
| 模板 | m² | 61.25
| 检修孔(φ1000) | 只 | 1
| 通风帽(φ1100) | 只 | 2
| 通风管DN200 | 根 | 2
| 吸水坑D型 | 只 | 1
| 爬梯 | 座 | 1
| 水位传示仪（水深3300） | 套 | 1
| 钢水管吊架 | 副 | 1
| 钢喇叭口支架 | 只 | 1
| 喇叭口（DN150×225） | 只 | 2
| 刚性防水套管DN150 | 只 | 2
| 刚性防水套管DN100 | 只 | 2
| 钢制弯头DN150×90° | 只 | 2
| 钢管DN100 | m | 5
| 钢管DN150 | m | 7
| 溢水井 | 座 | 1
(二) | 阀井 | 个 | 1
1 | 检修井 | 个 | 1
| 土方开挖（机械90%人工10%） | m³ | 13.5
| 土方回填（机械90%人工10%） | m³ | 6
| M10浆砌石 | m³ | 2.53
| 水泥砂浆抹面 | m² | 0.5
| 检修井盖(铸铁） | 个 | 1
| 爬梯 | 吨 | 0.05
(三) | 输水工程 | 处 | 0
（一） | 管道工程 |  | 0
| 管道土方开挖（机械90%人工10%） | m³ | 176
| 管道土方回填 | m³ | 176
三 | 南台子乡南台子村九组西沟 |  | 0
(一) | 水源工程 |  | 0
1 | 新打机电井 | m | 100
2 | 井房(18㎡，上下两层) | m² | 18
（1） | 土方开挖（机械90%人工10%） | m³ | 12
（2） | 土方回填（机械90%人工10%） | m³ | 7.5
（3） | M10浆砌石 | m³ | 5.25
（4） | 浆砌砖 | m³ | 8.38
（5） | C20混凝土 | m³ | 0.53
（6） | 水泥砂浆抹面 | m² | 79.2
（7） | C10混凝土垫层 | m³ | 3.72
（8） | 彩钢瓦 | m² | 43.8
（9） | PVC板 | m² | 16.5
（10） | 涂料 | m² | 79.2
（11） | 防盗门 | 付 | 1
（12） | 大理石标志碑 | 块 | 1
(二) | 阀井 | 个 | 1
1 | 检修井 | 个 | 1
| 土方开挖（机械90%人工10%） | m³ | 13.5
| 土方回填（机械90%人工10%） | m³ | 6
| M10浆砌石 | m³ | 2.53
| 水泥砂浆抹面 | m² | 0.5
| 检修井盖(铸铁） | 个 | 1
| 爬梯 | 吨 | 0.05
(三) | 输水工程 | 处 | 0
（一） | 管道工程 |  | 0
| 管道土方开挖（机械90%人工10%） | m³ | 774
| 管道土方回填 | m³ | 774
(六） | 供电设施 |  | 0
| 高压线 | km | 0.04
| 低压线 | km | 0.01

## 建筑物分析
井房(18㎡，上下两层)预算表
单位：座
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
1 | 井房(18㎡，上下两层) | m² | 18
（1） | 土方开挖（机械90%人工10%） | m³ | 12
（2） | 土方回填（机械90%人工10%） | m³ | 7.5
（3） | M10浆砌石 | m³ | 5.25
（4） | 浆砌砖 | m³ | 8.38
（5） | C20混凝土 | m³ | 0.53
（6） | 水泥砂浆抹面 | m² | 79.2
（7） | C10混凝土垫层 | m³ | 3.72
（8） | 彩钢瓦 | m² | 43.8
（9） | PVC板 | m² | 16.5
（10） | 涂料 | m² | 79.2
（11） | 防盗门 | 付 | 1
（12） | 大理石标志碑 | 块 | 1
检修井预算表
单位：座
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
2 | 检修井 | 座 | 1
（1） | 土方开挖（机械90%人工10%） | m³ | 13.5
（2） | 土方回填（机械90%人工10%） | m³ | 6
（3） | M10浆砌石 | m³ | 2.53
（4） | 水泥砂浆抹面 | m² | 0.5
（5） | 检修井盖(铸铁） | 个 | 1
（6） | 爬梯 | 吨 | 0.05
建筑工程预算表
单位：座
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
3 | 废水干化池 |  | 0 | 0 | 5540.26
（1） | 2cm素砼抹面 | m² | 25.16 | 19.86 | 499.6776
（2） | 10cm厚C15素砼垫层 | m³ | 2.52 | 504.59 | 1271.5668
（3） | 400g/0.5mm/400g复合土工膜 | m² | 25.16 | 7.91 | 199.0156
（4） | 铁艺围栏（高度1.7m） | m | 14 | 255 | 3570
30m3方形蓄水池预算表
单位：座
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
4 | 30m3方形蓄水池 |  | 0
（1） | 土方开挖 | m³ | 255
（2） | 石方开挖 | m³ | 268
（3） | 弃渣运输3km | m³ | 268
（4） | 土方回填 | m³ | 310
（5） | 蓄水池底板+顶板C25F200W6(池顶覆土1000mm) | m³ | 11.2
（6） | 蓄水池池壁混凝土C25F200W6(池顶覆土1000mm) | m³ | 14.4
（7） | 钢筋制安 | t | 3.077
（8） | 水泥砂浆抹面 | m² | 63.75
（9） | 模板 | m² | 61.25
（10） | 检修孔(φ1000) | 只 | 1
（11） | 通风帽(φ1100) | 只 | 2
（12） | 通风管DN200 | 根 | 2
（13） | 吸水坑D型 | 只 | 1
（14） | 爬梯 | 座 | 1
（15） | 水位传示仪（水深3300） | 套 | 1
（16） | 钢水管吊架 | 副 | 1
（17） | 钢喇叭口支架 | 只 | 1
（18） | 喇叭口（DN150×225） | 只 | 2
（19） | 刚性防水套管DN150 | 只 | 2
（20） | 刚性防水套管DN100 | 只 | 2
（21） | 钢制弯头DN150×90° | 只 | 2
（22） | 钢管DN100 | m | 5
（23） | 钢管DN150 | m | 7
（24） | 溢水井 | 座 | 1

## 机电工程
机电设备及安装工程预算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  | 0
一 | 小牛群镇大牛群村8组 |  | 0
(一) | 水源工程 |  | 0
| 潜水电泵200QJ10-109/7.5kw（含泵头、电机、夹板、弯头、扬水管壁厚低于3.5mm钢管、电缆等) | 套 | 1
| 变频设备(15kw) | 套 | 1
| 消毒设备(10m3/h) | 套 | 1
| 30kva变压器 | 套 | 1
| 电磁流量计DN80 | 套 | 1
二 | 河南街道马鞍山村1组三棱子山 |  | 0
(一) | 水源工程 |  | 0
| 30m3方形蓄水池自动化设备（含监控设备） | 套 | 1
(二) | 除氟设备 |  | 0
1 | 新增集水池 |  | 0
| 排污泵50WQ10-10/0.75KW | 套 | 1
| DN50铁管（聚氨酯保温+伴热带） | m | 10
| 玻璃钢网格防护盖（厚度3cm） | 个 | 1
| 止回阀 | 个 | 1
2 | 废水干化池 |  | 0
| 潜水泵75QJ2-22/0.37KW | 台 | 1
3 | 除氟设备 |  | 0
| 除氟过滤器φ1500×3750 | 台 | 1
| 活性氧化铝2-3mm | kg | 1850
| 垫层滤料0.5-5cm | kg | 300
| 再生系统2000L | 台 | 1
| 管路阀门φ90 | 套 | 1
| 再生泵Q:3m3 H:6m N:0.55kw | 台 | 1
| 电控柜600*400*1200mm | 台 | 1
| 电磁流量计DN80 | 台 | 1
| JH-UV-10/150紫外线消毒器 | 套 | 1
三 | 南台子乡南台子村九组西沟 |  | 0
(一) | 水源工程 |  | 0
| 潜水电泵1250QJ5-150/4kw（含泵头、电机、夹板、弯头、扬水管壁厚低于3.5mm钢管、电缆等) | 套 | 1
| 变频设备(7.5kw) | 套 | 1
| 消毒设备(5m3/h) | 套 | 1
| 30kva变压器 | 套 | 1
| 电磁流量计DN80 | 套 | 1

## 输水管线
输水管线设备及安装工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第四部分 输水管线设备及安装工程 |  | 0
一 | 小牛群镇大牛群村8组
(一) | 管材
| PE63mm（1mpa） | m | 680.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| PE50mm（1.25mpa） | m | 743.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| PE32mm（1.25mpa） | m | 990 |  |  |  |  | 0 | 0
| PE20mm（1mpa） | m | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0
（二） | 管件 | [6 empty] | 0 | 0
1 | 阀门 | [6 empty] | 0 | 0
| ∮63检修阀 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| ∮50检修阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| ∮50排气阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| ∮32排气阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| ∮50泄水阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| ∮32泄水阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 三通 | [6 empty] | 0 | 0
| PEФ63×63×63 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| PEФ63×50×63 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| PEФ50×50×50 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| PEФ50×32×50 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| PEФ32×32×32 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| PEФ63×32×63 | 个 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
| PEФ50×20×50 | 个 | 14 |  |  |  |  | 0 | 0
| PEФ32×20×32 | 个 | 26 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 异径管 | [6 empty] | 0 | 0
| PEФ63×50 | 个 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0
| PEФ50×32 | 个 | 24 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | 活法兰接头 | [6 empty] | 0 | 0
| PE∮63 | 个 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| PE∮50 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| PE∮32 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 弯头 | [6 empty] | 0 | 0
| PEΦ63×90° | 个 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| PEΦ50×90° | 个 | 13 |  |  |  |  | 0 | 0
| PEΦ32×90° | 个 | 26 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 管箍 | [6 empty] | 0 | 0
| PE50 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| PE32 | 个 | 13 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | 连接管 | [6 empty] | 0 | 0
| PE∮63 | m | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
| PE∮50 | m | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
| PE∮32 | m | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
（三） | 入户设备 | [6 empty] | 0 | 0
| PE∮20弯头 | 个 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
| 铸铁立管 | 根 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
| ∮20钢卡 | 个 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
| 铸铁∮20弯头 | 个 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0
| ∮20铜内螺文接头 | 个 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
| ∮20智能水表 | 块 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
| ∮20水龙头 | 个 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
（四） | 首部设备 | [6 empty] | 0 | 0
| 4"逆止阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 异径管 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 63球阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 50球阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 压力表 | 块 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
二 | 河南街道马鞍山村1组 三棱子山 | [6 empty] | 0 | 0
(一) | 管材 | [6 empty] | 0 | 0
| PE63mm（1mpa） | m | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
（二） | 管件 | [6 empty] | 0 | 0
1 | 阀门 | [6 empty] | 0 | 0
| ∮63检修阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 三通 | [6 empty] | 0 | 0
| PEФ63×63×63 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 活法兰接头 | [6 empty] | 0 | 0
| PE∮63 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | 弯头 | [6 empty] | 0 | 0
| PEΦ63×90° | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 管箍 | [6 empty] | 0 | 0
| PE50 | 个 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| PE32 | 个 | 13 |  |  |  |  | 0 | 0
三 | 南台子乡南台子村九组 西沟 | [6 empty] | 0 | 0
(一) | 管材 | [6 empty] | 0 | 0
| PE50mm（1.25mpa） | m | 220 |  |  |  |  | 0 | 0
（二） | 管件 | [6 empty] | 0 | 0
1 | 阀门 | [6 empty] | 0 | 0
| ∮50检修阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 三通 | [6 empty] | 0 | 0
| PEФ50×50×50 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 异径管 | [6 empty] | 0 | 0
| PEФ50×32 | 个 | 24 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | 活法兰接头 | [6 empty] | 0 | 0
| PE∮50 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 弯头 | [6 empty] | 0 | 0
| PEΦ50×90° | 个 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
（三） | 首部设备 | [6 empty] | 0 | 0
| 4"逆止阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 异径管 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 63球阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 50球阀 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 压力表 | 块 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0

## 临时工程
临时工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
| 第五部分 施工临时工程 |  | 0 | 0 | 0
一 | 施工专项工程 |  | 0 | 0 | 0
1 | 施工安全生产专项 | 元 | 2.5% | 0 | 0

## 独立费用 (hidden)
独立费用预算表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) | 说明
0 | 第六部分 独立费用 |  | 0 | 0 | 0

## 独立费计算表 (hidden)
独立费用计算表
编号 | 工程或费用名称 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
| 第六部分 独立费用 | 0% | 0 | 0

## 辅助单价 (hidden)
辅助单价计算表
定额编号:
材料名称: |  | 材料单位: |  | 材料单价: | 0
施工方法:
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价