## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 电气设备安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 电气设备安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：兴隆洼镇综合保障和技术推广科技研发基地升级改造项目10KV配电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:钢筋混凝土电杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:φ190×12m |  | 根 | 2
2 | 030410004002 | 变压器 | 1.名称:杆上变压器 2.型号: S11-160/10 |  | 台 | 1
3 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.名称:高压熔断器 2.型号:AC10kV 3.详见图纸 |  | 台 | 3
4 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:带脱离式避雷器 2.型号:YH5(10)WS-17/45TL |  | 台 | 3
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:低压综合配电箱 2.型号:JP柜 |  | 台 | 1
6 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:高压绝缘线 2.规格:JKTRYJ-10/35 |  | km | 0.008
7 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:高压绝缘线 2.规格:JKLYJ-10/70 |  | km | 0.016
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:低压绝缘线 2.型号:JKTRYJ-1/300 |  | m | 18
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-1×300 |  | m | 18
10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZC-EFR-0.6/1kV-300 |  | m | 18
11 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:JKTRYJ-1/150 |  | m | 18
12 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:JKTRYJ-1/150 |  | m | 18
13 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:绝缘保护管 2.材质:波纹管 3.规格:DN100 |  | m | 1.5
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:1*150 3.材质、类型:热缩式电缆终端头 |  | 个 | 8
15 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:1*300 3.材质、类型:热缩式电缆终端头 |  | 个 | 8
16 | 030410004005 | 卡盘 | 1.名称:卡盘 |  | 块 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：兴隆洼镇综合保障和技术推广科技研发基地升级改造项目10KV配电工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:KP12
17 | 030410004006 | 底盘 | 1.名称:底盘 2.型号:DP-6 |  | 块 | 2
18 | 03B003 | 卡盘U型抱箍 | 1.名称:卡盘U型抱箍 2.规格型号:U20 |  | 只 | 2
19 | 03B004 | 高压接线桩头 | 1.名称:高压接线桩头 2.规格型号:SBL-M12 |  | 只 | 3
20 | 03B005 | 复合横担绝缘子 | 1.名称:复合横担绝缘子 2.规格型号:FS-10/3.5 |  | 只 | 12
21 | 03B006 | 熔丝具安装架 | 1.名称:熔丝具安装架 2.规格型号:RJ7-170 |  | 块 | 3
22 | 03B007 | 变压器双杆支持架 | 1.名称:变压器双杆支持架 2.规格型号:[14-3000 |  | 副 | 1
23 | 03B008 | 双头螺杆 | 1.名称:双头螺杆 2.规格型号:M20×400 |  | 根 | 4
24 | 03B009 | 双头螺杆 | 1.名称:双头螺杆 2.规格型号:M16×300 |  | 根 | 4
25 | 03B010 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.规格型号:DT-50(热镀锡) |  | 根 | 3
26 | 03B011 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.规格型号:DT-35 |  | 根 | 21
27 | 03B012 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.规格型号:DT-95 |  | 根 | 2
28 | 03B013 | JDLH旁路(接地)线夹 | 1.名称:JDLH旁路(接地)线夹 2.规格型号:JDLH10-50-240C |  | 副 | 3
29 | 03B026 | 横担抱箍 | 1.名称:横担抱箍 2.规格型号:HBG6-300 |  | 块 | 2
30 | 03B014 | 横担抱箍 | 1.名称:横担抱箍 2.规格型号:HBG6-280 |  | 块 | 4
31 | 03B020 | 横担抱箍 | 1.名称:横担抱箍 2.规格型号:HBG6-260 |  | 块 | 4
32 | 03B029 | 横担抱箍 | 1.名称:横担抱箍 2.规格型号:HBG6-240 |  | 块 | 2
33 | 03B017 | 横担抱箍 | 1.名称:横担抱箍 2.规格型号:HBG6-220 |  | 块 | 6
34 | 03B027 | 抱箍 | 1.名称:抱箍 2.规格型号:BG6-300 |  | 块 | 2
35 | 03B015 | 抱箍 | 1.名称:抱箍 |  | 块 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：兴隆洼镇综合保障和技术推广科技研发基地升级改造项目10KV配电工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号:BG6-280
36 | 03B028 | 抱箍 | 1.名称:抱箍 2.规格型号:BG6-260 |  | 块 | 4
37 | 03B021 | 抱箍 | 1.名称:抱箍 2.规格型号:BG8-280 |  | 块 | 4
38 | 03B018 | 抱箍 | 1.名称:抱箍 2.规格型号:BG6-220 |  | 块 | 2
39 | 03B030 | 抱箍 | 1.名称:抱箍 2.规格型号:BG6-240 |  | 块 | 2
40 | 03B016 | 压板 | 1.名称:压板 2.规格型号:YB5-740J |  | 块 | 4
41 | 03B019 | 双杆熔丝具架 | 1.名称:双杆熔丝具架 2.规格型号:SRJ6-3000 |  | 块 | 2
42 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV 4.规格:35 |  | m | 15
43 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV 4.规格:95 |  | m | 5
44 | 03B022 | 高压绝缘罩 | 1.名称:高压绝缘罩 2.规格型号:10KV |  | 只 | 3
45 | 03B023 | 杆上电缆固定架 | 1.名称:杆上电缆固定架 2.规格型号:DLJ5-165 |  | 块 | 10
46 | 03B024 | 接续线夹 | 1.名称:接续线夹 2.规格型号:JTXYG-50-240/35-240 |  | 副 | 3
47 | 03B025 | 杆上电缆护管 | 1.名称:杆上电缆护管 2.规格型号:杆上电缆护管 |  | 副 | 2
48 | 030410002001 | 横担组装 | 1.名称:横担 2.规格:HD6-1500 |  | 组 | 4
49 | 03B031 | 挂线联铁 | 1.名称:挂线联铁 2.规格型号:LT7-580G |  | 块 | 8
50 | 03B032 | 挂线联铁 | 1.名称:低压耐张串 |  | 串 | 8
51 | 03B033 | C型并沟线夹 | 1.名称:C型并沟线夹 2.规格型号:JC-口 |  | 只 | 8
52 | 03B034 | 低压接线桩头 | 1.名称:低压接线桩头 2.规格型号:SBT-M20 |  | 只 | 3
53 | 03B035 | 低压接线桩头 | 1.名称:低压接线桩头 2.规格型号:SBT-M12 |  | 只 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：兴隆洼镇综合保障和技术推广科技研发基地升级改造项目10KV配电工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
54 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：兴隆洼镇综合保障和技术推广科技研发基地升级改造项目10KV配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：兴隆洼镇综合保障和技术推广科技研发基地升级改造项目10KV配电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：兴隆洼镇综合保障和技术推广科技研发基地升级改造项目10KV配电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：兴隆洼镇综合保障和技术推广科技研发基地升级改造项目10KV配电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：兴隆洼镇综合保障和技术推广科技研发基地升级改造项目10KV配电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：兴隆洼镇综合保障和技术推广科技研发基地升级改造项目10KV配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：兴隆洼镇综合保障和技术推广科技研发基地升级改造项目10KV配电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：兴隆洼镇综合保障和技术推广科技研发基地升级改造项目10KV配电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：兴隆洼镇综合保障和技术推广科技研发基地升级改造项目10KV配电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：兴隆洼镇综合保障和技术推广科技研发基地升级改造项目10KV配电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：兴隆洼镇综合保障和技术推广科技研发基地升级改造项目10KV配电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | - | -
合计 |  |  |  | - | -
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | [5 empty] | TJRX16mm2
2 | 铜接线端子 | 个 | [5 empty] | DT-240
3 | 铜接线端子 | 个 | [5 empty] | DT-400
4 | 低压绝缘线 | m | [5 empty] | JKTRYJ-1/300
5 | 低压电缆 | m | [5 empty] | ZC-YJV-0.6/1kV-1×300
6 | 低压电缆 | m | [5 empty] | ZC-EFR-0.6/1kV-300
7 | 电力电缆 | m | [5 empty] | JKTRYJ-1/150
8 | 高压绝缘线 | m | [5 empty] | JKLYJ-10/70
9 | 户内热缩式电缆终端头 | 套 | [5 empty] | 1*150
10 | 户内热缩式电缆终端头 | 套 | [5 empty] | 1*300
11 | 水泥电杆 | 根 | [5 empty] | φ190×12m
12 | 横担 | 根 | [5 empty] | HD6-1500
13 | 杆上变压器 | 台 | [5 empty] | S11-160/10
14 | 高压熔断器 | 台 | [5 empty] | AC10kV
15 | 带脱离式避雷器 | 台 | [5 empty] | YH5(10)WS-17/45TL
16 | 低压综合配电箱 | 台 | [5 empty] | JP柜
17 | 高压绝缘罩 | 只 | [5 empty] | 10KV
18 | 杆上电缆固定架 | 块 | [5 empty] | DLJ5-165
19 | 复合横担绝缘子 | 只 | [5 empty] | FS-10/3.5
20 | 变压器双杆支持架 | 副 | [5 empty] | [14-3000
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。