**其他材料**

**1.供应商认为需要提交的其他证明材料或资料**

**2.分项报价明细表（请根据所投包号填写以下内容）**

**合同包四：分项报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 | 除脂萃取盐包 |  |  |  |  |  | 145盒 |  |
| 2 | 分散SPE |  |  |  |  |  | 145盒 |  |
| 3 | 西林瓶 |  |  |  |  |  | 2550个 |  |
| 4 | 钢珠 |  |  |  |  |  | 2550个 |  |
| 5 | 盒装移液吸头 |  |  |  |  |  | 25盒 |  |
| 6 | 盒装移液吸头 |  |  |  |  |  | 25盒 |  |
| 7 | 吸头 |  |  |  |  |  | 25盒 |  |
| 8 | 吸头 |  |  |  |  |  | 25盒 |  |
| 9 | 一次性样品瓶套装 |  |  |  |  |  | 1箱 |  |
| 10 | 瓶盖 |  |  |  |  |  | 10包 |  |
| 11 | 均质子 |  |  |  |  |  | 68盒 |  |
| 12 | 毛细管 |  |  |  |  |  | 1个 |  |
| 13 | 超高效液相色谱仪维护工具包 |  |  |  |  |  | 1个 |  |
| 14 | 超高效液相色谱仪加热组件 |  |  |  |  |  | 1个 |  |
| 15 | 液质联用仪电子倍增器 |  |  |  |  |  | 1个 |  |
| 16 | 色谱柱快速接头 |  |  |  |  |  | 1个 |  |
| 17 | 液质调谐液 |  |  |  |  |  | 2瓶 |  |
| 18 | 超高效液相色谱仪针座 |  |  |  |  |  | 2个 |  |
| 19 | 超高效液相色谱仪进样针 |  |  |  |  |  | 2个 |  |
| 20 | 参比液 |  |  |  |  |  | 1盒 |  |
| 21 | 气质联用仪隔垫 |  |  |  |  |  | 6包 |  |
| 22 | 气质衬管 |  |  |  |  |  | 28个 |  |
| 23 | 分流平板 |  |  |  |  |  | 3盒 |  |
| 24 | 进样针 |  |  |  |  |  | 2包 |  |
| 25 | 灯丝 |  |  |  |  |  | 2盒 |  |
| 26 | O型圈 |  |  |  |  |  | 2包 |  |
| 27 | 铝粉 |  |  |  |  |  | 2桶 |  |
| 28 | 手拧式柱螺帽 |  |  |  |  |  | 2盒 |  |
| 29 | 拉出透镜 |  |  |  |  |  | 1个 |  |
| 30 | 入口透镜 |  |  |  |  |  | 1个 |  |
| 31 | 推斥极 |  |  |  |  |  | 1个 |  |
| 32 | 采样锥 |  |  |  |  |  | 1盒 |  |
| 33 | 截取锥 |  |  |  |  |  | 1盒 |  |
| 34 | 进样瓶 |  |  |  |  |  | 100包 |  |
| 35 | 进样瓶内插管 |  |  |  |  |  | 50包 |  |
| 36 | 砂纸 |  |  |  |  |  | 5个 |  |
| 37 | 无纺布 |  |  |  |  |  | 1包 |  |
| 38 | 离子源提取透镜 |  |  |  |  |  | 1个 |  |
| 39 | 离子源透镜绝缘体 |  |  |  |  |  | 1个 |  |
| 40 | 离轴电子倍增器 |  |  |  |  |  | 1个 |  |

★**注：供应商须完整填写分项报价明细表**