鄂尔多斯市第一中学2025年教学楼宿舍楼及食堂等维修工程

工程量清单编制说明

一、工程概况

鄂尔多斯市第一中学2025年教学楼宿舍楼及食堂等维修工程，位于鄂尔多斯市康巴什区。本次维修涉及升旗⼴场更换11.84米*6.72米P3.0电⼦⼤屏、体育馆更换7.05米*2.72米P1.5⽐赛⽤⼤屏幕并安装防护设施、图⽂信息楼三层学术研讨备课室加装3.52米*2.4米P1.5⼤屏幕、图⽂信息楼一层学术报告厅加装2.88米*2.4米P1.5⼤屏幕、6栋教学楼2、3、4层加装2.56米*1.12米P1.5⼩⿊板式⼤屏幕、3个学术报告厅和⼤报告厅更新扩声设备加装2.56米*2.1米P1.5⼤屏幕、⻝堂油烟管道更换、5栋宿舍楼加装电梯共计6部轿厢尺寸1.6米*1.4米，载重量1000kg，最大速度1米每秒、温室阳光板屋面及侧墙维修工程。

以上具体建设内容详见施工设计图纸、设计文件、答疑和工程量清单和招标文件。

二、招标范围：

包括图纸范围内:增加6部电梯土建钢结构及装修装饰工程、原有窗、墙拆除工程，6部电梯设备采购及安装工程，6部电梯机电配线安装工程；更换升旗⼴场电子大屏幕及配套管线工程、体育馆更换⼤屏幕及配套管线工程、图⽂信息楼三层学术研讨备课室加装⼤屏幕及配套管线工程、图⽂信息楼一层学术报告厅加装大屏幕及配套管线工程、6栋教学楼2、3、4层加装大屏幕及配套管线工程、3个学术报告厅和⼤报告厅更新扩声设备加装⼤屏幕及配套管线工程、⻝堂油烟管道更换维修工程、温室阳光板屋面及侧墙维修工程。

三、工程量清单编制依据

1.建设单位提供相关资料：施工设计图纸，2025年9月收到的电子版施工图及书面答疑。

2.清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误。

3.建筑工程定额执行2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》。

4.安装工程定额执行2017年《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》。

5.市政维养工程执行2021年《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》。

6.房屋修缮工程执行2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》。

7.费用定额执行2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等。

8.安全文明施工费执行内建标[2025]98号文件。

9.规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标〔2019〕468号文件，规费费率为19%。

10.税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标[2019]113号文件，税率为9%，人工费调整内建工【2021】148号文《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》。

11.与本工程建设相关的建设规范及技术要求。

四、计价说明

1.施工图纸有明示内容，工程量清单未单独列项的，视为综合到其他项目中。投标人应详细阅读设计图纸内容和招标文件要求，综合考虑报价风险因素，合理报价。

2.本工程施工场地为学校，上学期间应做好降噪措施，综合考虑合理报价。

3.建筑砂浆均采用预拌砂浆，混凝土均采用商品混凝土。

4.电梯门套设计图纸未给出，按不锈钢门套考虑。

5.涂料墙面及天棚若需开槽布线，恢复均按原做法及选材考虑。

6.弱电室外布线（电梯五方通话控制线）穿原有管至图文信息中心（A区）消防控制室。据实结算。

7.增加电梯占用雨、污水井，拆除及移井据实结算。

8.由于绿植无规则栽植，开挖电缆沟需施工单位自行考虑避让。

9.拆除工程设计图未给出具体拆除范围及利旧方案，拆除工程量据实结算。

10.本项目暂列金：140000（含税）元。

附表一：主要材料、设备性能技术指标参考表

附表二：汇总表

附表三：主要材料、设备价格公示表

附表一

主要设备、材料性能技术参数参考表

| 序号 | 名称 | 单位 | 参考品牌 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 部 | 西奥，通力，迅达 |  |
| 2 | 电子屏幕 | M2 | 京东方、强力巨彩、艾比森 |  |
| 3 | 扩声设备 | 台 | ITC、昇博士、迪士普 |  |
| 4 | 钢材 | T | 包钢、首钢、鞍钢 |  |
| 5 | 水泥 | Kg | 蒙西、草原、中联 |  |
| 6 | 装饰保温一体板 | M2 | 巴夫利、富思特、三棵树 |  |
| 7 | 电缆、电线 | M | 鑫万蒙、津达、扬子 |  |
| 备注：此表中投标人的投标品牌必须填写且只能填写一个品牌，否则按废标处理。投标人在投标品牌选择上可以填写招标方提供的参考品牌，也可以自选并填写其他品牌，但品质档次必须相当于或者高于招标方提供的参考品牌。若投标人的投标品牌品质档次低于参考品牌，招标方将按照《市代建中心主要材料认质核价工作流程》重新核价或重新确定使用品牌。 |  |  |  |  |

附表二

汇总表

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 |  |
| 2 | 加装电梯建筑与装饰工程 |  |
| 3 | 温室阳光屋面工程 |  |
| 4 | 拆除、恢复工程 |  |
| 5 | 电子屏维修提升工程 |  |
| 6 | 广播扩声提升工程 |  |
| 7 | 学生宿舍楼加装电梯电气工程 |  |
| 8 | 食堂油烟管道更换工程 |  |
| 9 | 宿舍楼加装电梯强弱电外线工程 |  |
| 10 | 安全生产计提费 |  |
| 11 | 暂列金 | 140000 |
| 12 | 合计 |  |

附表三

主要材料、设备价格公示表

| 序号 | 名称 | 单位 | 公示价（元） 不含税 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC阳光屋面板25毫米厚八层菱型，板材表面含80um的uv抗老化。质保15年。板材生产必须使用全新原料生产。 | M2 | 80 |  | 材料单价 |
| 备注：主要材料设备的投标报价与此表中公示的材料价和设备价格的负偏差不得超过5%，否则中标后发包人可根据公示价格选择材料、设备的品牌及档次标准。采购标准及参数需要以图纸及清单所提标准为基准，不得低于该使用标准 |  |  |  |  |  |